## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 1 ро RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево Т 2 ро RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга рп RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское рп RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье рп RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы рп RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 0.608 | 1.6 | 265.6 |  | 238.4 |  | 46.2 | 0 | 65.1 |  | 60.4 |  | 147.2 |  | 23.8 | 0 | 48.8 | 0 | 122 |  | 0 | 4402.2 | 468.6 |  | 264 |  | 9781.2 | 0 | 0 | 4864.2 | 0 | 5643 | 0 | 1.4 | 182 | 0
01 - 02 | 0.64 | 1.632 | 236.8 |  | 219.2 |  | 39.3 | 0 | 60.6 |  | 53.2 |  | 130.8 |  | 18.4 | 0 | 46.4 | 0 | 111.2 |  | 0 | 3867.6 | 415.8 |  | 244.2 |  | 8652.6 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 5029.2 | 0 | 0 | 168 | 0
02 - 03 | 0.608 | 1.632 | 225.6 |  | 212.8 |  | 41.1 | 0 | 57.3 |  | 52 |  | 124.4 |  | 16.2 | 0 | 42.8 | 0 | 108 |  | 0 | 3504.6 | 402.6 |  | 231 |  | 7893.6 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 4620 | 0 | 1.4 | 159.6 | 0
03 - 04 | 0.64 | 1.6 | 222.4 |  | 209.6 |  | 39.9 | 0 | 54.9 |  | 53.6 |  | 123.6 |  | 17.2 | 0 | 40.4 | 0 | 104.4 |  | 0 | 3748.8 | 389.4 |  | 231 |  | 8316 | 0 | 0 | 4138.2 | 0 | 4811.4 | 0 | 0 | 151.2 | 0
04 - 05 | 0.64 | 1.632 | 230.4 |  | 209.6 |  | 38.4 | 0 | 57.3 |  | 55.6 |  | 131.6 |  | 16 | 0 | 41.6 | 0 | 101.2 |  | 0 | 3682.8 | 402.6 |  | 237.6 |  | 8236.8 | 0 | 0 | 4085.4 | 0 | 4785 | 0 | 1.4 | 155.4 | 0
05 - 06 | 0.608 | 1.632 | 249.6 |  | 241.6 |  | 38.1 | 0 | 65.1 |  | 74.8 |  | 143.2 |  | 18.4 | 0 | 49.2 | 0 | 111.2 |  | 0 | 3946.8 | 435.6 |  | 264 |  | 8830.8 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 5161.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0
06 - 07 | 0.64 | 1.6 | 286.4 |  | 267.2 |  | 38.4 | 0 | 81.3 |  | 76.4 |  | 158.4 |  | 22.6 | 0 | 60.8 | 0 | 121.2 |  | 0 | 4864.2 | 501.6 |  | 297 |  | 10784.4 | 0 | 0 | 5365.8 | 0 | 6217.2 | 0 | 1.4 | 197.4 | 0
07 - 08 | 0.608 | 1.632 | 342.4 |  | 294.4 |  | 50.7 | 0 | 85.2 |  | 80.8 |  | 190.8 |  | 26.8 | 0 | 71.6 | 0 | 139.2 |  | 0 | 5841 | 594 |  | 323.4 |  | 12962.4 | 0 | 0 | 6435 | 0 | 7451.4 | 0 | 1.4 | 236.6 | 0
08 - 09 | 0.704 | 1.6 | 384 |  | 336 |  | 54.3 | 0 | 93.9 |  | 97.6 |  | 220.8 |  | 29.2 | 0 | 75.2 | 0 | 153.6 |  | 0 | 6540.6 | 673.2 |  | 363 |  | 14638.8 | 0 | 0 | 7220.4 | 0 | 8461.2 | 0 | 1.4 | 274.4 | 0
09 - 10 | 0.672 | 1.6 | 393.6 |  | 336 |  | 63.3 | 0 | 96.3 |  | 96.8 |  | 226.4 |  | 31.4 | 0 | 74 | 0 | 153.2 |  | 0 | 6672.6 | 699.6 |  | 363 |  | 15021.6 | 0 | 0 | 7372.2 | 0 | 8718.6 | 0 | 0 | 287 | 0
10 - 11 | 0.704 | 1.6 | 374.4 |  | 340.8 |  | 55.8 | 0 | 105.6 |  | 90.8 |  | 219.6 |  | 31.4 | 0 | 69.2 | 0 | 154 |  | 0 | 6534 | 679.8 |  | 369.6 |  | 14658.6 | 0 | 0 | 7207.2 | 0 | 8507.4 | 0 | 1.4 | 285.6 | 0
11 - 12 | 0.608 | 1.632 | 380.8 |  | 321.6 |  | 54.9 | 0 | 99.6 |  | 82 |  | 224 |  | 29.6 | 0 | 66.4 | 0 | 152.4 |  | 0 | 6342.6 | 679.8 |  | 349.8 |  | 14262.6 | 0 | 0 | 7022.4 | 0 | 8269.8 | 0 | 1.4 | 282.8 | 0
12 - 13 | 0.64 | 1.6 | 385.6 |  | 300.8 |  | 57.3 | 0 | 93.3 |  | 77.6 |  | 230.4 |  | 32.6 | 0 | 70 | 0 | 143.6 |  | 0 | 6263.4 | 693 |  | 330 |  | 14137.2 | 0 | 0 | 6963 | 0 | 8217 | 0 | 1.4 | 294 | 0
13 - 14 | 1.536 | 1.6 | 374.4 |  | 297.6 |  | 51.3 | 0 | 90.6 |  | 81.2 |  | 217.6 |  | 31.4 | 0 | 71.2 | 0 | 139.2 |  | 0 | 6322.8 | 679.8 |  | 330 |  | 14216.4 | 0 | 0 | 7002.6 | 0 | 8223.6 | 0 | 1.4 | 284.2 | 0
14 - 15 | 0.64 | 1.6 | 372.8 |  | 289.6 |  | 54.6 | 0 | 85.2 |  | 78 |  | 220 |  | 29 | 0 | 70.8 | 0 | 140 |  | 0 | 6547.2 | 673.2 |  | 323.4 |  | 14724.6 | 0 | 0 | 7213.8 | 0 | 8514 | 0 | 1.4 | 281.4 | 0
15 - 16 | 0.64 | 1.6 | 379.2 |  | 304 |  | 58.2 | 0 | 90 |  | 75.6 |  | 214.4 |  | 27.8 | 0 | 74.8 | 0 | 150.4 |  | 0 | 6415.2 | 666.6 |  | 336.6 |  | 14401.2 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 8316 | 0 | 1.4 | 271.6 | 0
16 - 17 | 0.64 | 1.632 | 382.4 |  | 292.8 |  | 60.9 | 0 | 86.4 |  | 68 |  | 214.4 |  | 27.4 | 0 | 79.2 | 0 | 148.4 |  | 0 | 6223.8 | 666.6 |  | 316.8 |  | 14064.6 | 0 | 0 | 6897 | 0 | 8164.2 | 0 | 0 | 271.6 | 0
17 - 18 | 0.64 | 1.6 | 404.8 |  | 300.8 |  | 58.2 | 0 | 86.7 |  | 69.2 |  | 230.4 |  | 29.8 | 0 | 82.4 | 0 | 152.8 |  | 0 | 6131.4 | 706.2 |  | 330 |  | 13813.8 | 0 | 0 | 6837.6 | 0 | 8012.4 | 0 | 1.4 | 282.8 | 0
18 - 19 | 0.64 | 1.6 | 428.8 |  | 321.6 |  | 67.5 | 0 | 92.7 |  | 88.8 |  | 249.6 |  | 30.6 | 0 | 84 | 0 | 152 |  | 0 | 5999.4 | 739.2 |  | 349.8 |  | 13556.4 | 0 | 0 | 6738.6 | 0 | 7920 | 0 | 1.4 | 294 | 0
19 - 20 | 0.608 | 1.6 | 451.2 |  | 324.8 |  | 67.5 | 0 | 91.8 |  | 93.2 |  | 257.6 |  | 34.4 | 0 | 87.6 | 0 | 151.2 |  | 0 | 5788.2 | 778.8 |  | 349.8 |  | 13186.8 | 0 | 0 | 6567 | 0 | 7755 | 0 | 1.4 | 310.8 | 0
20 - 21 | 0.64 | 1.6 | 452.8 |  | 315.2 |  | 69 | 0 | 89.1 |  | 82.4 |  | 262.8 |  | 35.6 | 0 | 88.8 | 0 | 156 |  | 0 | 6118.2 | 772.2 |  | 349.8 |  | 13767.6 | 0 | 0 | 6897 | 0 | 7999.2 | 0 | 1.4 | 302.4 | 0
21 - 22 | 0.64 | 1.6 | 433.6 |  | 321.6 |  | 68.1 | 0 | 91.5 |  | 75.2 |  | 239.6 |  | 34 | 0 | 88.4 | 0 | 166 |  | 0 | 6058.8 | 726 |  | 349.8 |  | 13477.2 | 0 | 0 | 6784.8 | 0 | 7768.2 | 0 | 1.4 | 275.8 | 0
22 - 23 | 0.64 | 1.6 | 382.4 |  | 307.2 |  | 67.5 | 0 | 86.4 |  | 68.8 |  | 208.8 |  | 29.4 | 0 | 81.6 | 0 | 157.2 |  | 0 | 5689.2 | 660 |  | 330 |  | 12678.6 | 0 | 0 | 6355.8 | 0 | 7326 | 0 | 1.4 | 260.4 | 0
23 - 00 | 0.64 | 1.6 | 308.8 |  | 265.6 |  | 56.7 | 0 | 70.2 |  | 64 |  | 173.2 |  | 23.6 | 0 | 60.4 | 0 | 135.2 |  | 0 | 5167.8 | 547.8 |  | 283.8 |  | 11444.4 | 0 | 0 | 5715.6 | 0 | 6567 | 0 | 1.4 | 221.2 | 0
Сумма | 16.224 | 38.624 | 8348.8 | 0 | 6868.8 | 0 | 1297.2 | 0 | 1976.1 | 0 | 1796 | 0 | 4759.6 | 0 | 646.6 | 0 | 1625.6 | 0 | 3323.6 | 0 | 0 | 132673.2 | 14652 | 0 | 7517.4 | 0 | 297508.2 | 0 | 0 | 147351.6 | 0 | 172458 | 0 | 26.6 | 5903.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 1 ро RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево Т 2 ро RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга рп RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское рп RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье рп RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы рп RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 240 | 0 | 214.4 | 0 | 37.5 | 0 | 62.7 | 0 | 64.8 | 0 | 145.6 | 0 | 15 | 0 | 46.4 | 0 | 91.2 | 0 | 4910.4 | 0 | 363 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8989.2 | 4580.4 | 0 | 4019.4 | 0 | 0 | 175 | 72.8 | 0
01 - 02 |  |  | 235.2 | 0 | 208 | 0 | 36.6 | 0 | 61.8 | 0 | 63.6 | 0 | 142.8 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 86 | 0 | 5088.6 | 0 | 356.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 9345.6 | 4765.2 | 0 | 4197.6 | 0 | 0 | 175 | 71.4 | 0
02 - 03 |  |  | 230.4 | 0 | 208 | 0 | 35.4 | 0 | 60.6 | 0 | 61.2 | 0 | 139.2 | 0 | 13.6 | 0 | 46 | 0 | 89.2 | 0 | 5405.4 | 0 | 349.8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 9992.4 | 5088.6 | 0 | 4527.6 | 0 | 0 | 176.4 | 68.6 | 0
03 - 04 |  |  | 224 | 0 | 204.8 | 0 | 34.2 | 0 | 59.7 | 0 | 63.6 | 0 | 136.4 | 0 | 14 | 0 | 44.8 | 0 | 85.6 | 0 | 5128.2 | 0 | 336.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 9477.6 | 4837.8 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 175 | 54.6 | 0
04 - 05 |  |  | 216 | 0 | 198.4 | 0 | 33 | 0 | 58.2 | 0 | 61.2 | 0 | 132 | 0 | 12.4 | 0 | 44 | 0 | 79.6 | 0 | 5240.4 | 0 | 316.8 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 9682.2 | 4950 | 0 | 4402.2 | 0 | 0 | 173.6 | 29.4 | 2.8
05 - 06 |  |  | 220.8 | 0 | 201.6 | 0 | 32.4 | 0 | 58.5 | 0 | 65.6 | 0 | 134.8 | 0 | 13.4 | 0 | 44 | 0 | 81.2 | 0 | 5319.6 | 0 | 323.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 9820.8 | 5035.8 | 0 | 4441.8 | 0 | 0 | 176.4 | 44.8 | 1.4
06 - 07 |  |  | 224 | 0 | 206.4 | 0 | 32.7 | 0 | 59.4 | 0 | 66.4 | 0 | 137.6 | 0 | 13.4 | 0 | 45.2 | 0 | 81.2 | 0 | 5194.2 | 0 | 336.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 9517.2 | 4890.6 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 175 | 47.6 | 0
07 - 08 |  |  | 222.4 | 0 | 204.8 | 0 | 32.7 | 0 | 59.1 | 0 | 62.8 | 0 | 136 | 0 | 13.4 | 0 | 46 | 0 | 80 | 0 | 5035.8 | 0 | 336.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 9160.8 | 4738.8 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 172.2 | 32.2 | 0
08 - 09 |  |  | 233.6 | 0 | 217.6 | 0 | 32.7 | 0 | 57.6 | 0 | 68.8 | 0 | 144.4 | 0 | 15 | 0 | 46.4 | 0 | 87.2 | 0 | 4613.4 | 0 | 356.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8210.4 | 4296.6 | 0 | 3544.2 | 0 | 0 | 170.8 | 46.2 | 0
09 - 10 |  |  | 259.2 | 0 | 214.4 | 0 | 38.1 | 0 | 58.5 | 0 | 64.4 | 0 | 158.4 | 0 | 16.8 | 0 | 51.2 | 0 | 89.2 | 0 | 4224 | 0 | 402.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7326 | 3867.6 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 170.8 | 84 | 0
10 - 11 |  |  | 270.4 | 0 | 248 | 0 | 39.3 | 0 | 75.9 | 0 | 72.4 | 0 | 166.8 | 0 | 18.4 | 0 | 52 | 0 | 101.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 435.6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 7081.8 | 3682.8 | 0 | 2937 | 0 | 0 | 177.8 | 99.4 | 0
11 - 12 |  |  | 268.8 | 0 | 244.8 | 0 | 39.9 | 0 | 75.3 | 0 | 71.2 | 0 | 164 | 0 | 17.6 | 0 | 52.4 | 0 | 102 | 0 | 4072.2 | 0 | 442.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 7114.8 | 3676.2 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 177.8 | 107.8 | 0
12 - 13 |  |  | 267.2 | 0 | 219.2 | 0 | 40.8 | 0 | 66.3 | 0 | 64 | 0 | 165.6 | 0 | 18.4 | 0 | 52 | 0 | 92.8 | 0 | 4428.6 | 0 | 442.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 7814.4 | 4032.6 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 176.4 | 106.4 | 0
13 - 14 |  |  | 268.8 | 0 | 233.6 | 0 | 38.1 | 0 | 72.9 | 0 | 69.6 | 0 | 162.4 | 0 | 18.2 | 0 | 54.8 | 0 | 91.6 | 0 | 4349.4 | 0 | 429 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 7656 | 3973.2 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 176.4 | 98 | 0
14 - 15 |  |  | 280 | 0 | 238.4 | 0 | 41.1 | 0 | 73.2 | 0 | 68 | 0 | 171.6 | 0 | 18.8 | 0 | 55.2 | 0 | 100.8 | 0 | 3748.8 | 0 | 462 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 6448.2 | 3346.2 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 177.8 | 113.4 | 0
15 - 16 |  |  | 278.4 | 0 | 240 | 0 | 42.3 | 0 | 72.6 | 0 | 65.2 | 0 | 169.6 | 0 | 18 | 0 | 54.4 | 0 | 103.2 | 0 | 3927 | 0 | 442.2 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 6817.8 | 3544.2 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 177.8 | 106.4 | 0
16 - 17 |  |  | 289.6 | 0 | 233.6 | 0 | 43.2 | 0 | 66.9 | 0 | 63.6 | 0 | 173.2 | 0 | 20.6 | 0 | 58.4 | 0 | 101.6 | 0 | 4118.4 | 0 | 462 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 7134.6 | 3709.2 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 175 | 105 | 0
17 - 18 |  |  | 302.4 | 0 | 244.8 | 0 | 45.3 | 0 | 71.4 | 0 | 70.4 | 0 | 182.8 | 0 | 21.4 | 0 | 59.6 | 0 | 106.8 | 0 | 4349.4 | 0 | 488.4 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 7623 | 3913.8 | 0 | 3187.8 | 0 | 0 | 177.8 | 117.6 | 0
18 - 19 |  |  | 315.2 | 0 | 241.6 | 0 | 47.7 | 0 | 65.7 | 0 | 74.4 | 0 | 192 | 0 | 23.4 | 0 | 60.4 | 0 | 105.6 | 0 | 4653 | 0 | 514.8 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 8177.4 | 4197.6 | 6.6 | 3438.6 | 0 | 0 | 172.2 | 121.8 | 0
19 - 20 |  |  | 305.6 | 0 | 246.4 | 0 | 46.8 | 0 | 68.1 | 0 | 79.6 | 0 | 181.6 | 0 | 23 | 0 | 59.2 | 0 | 102 | 0 | 4725.6 | 0 | 481.8 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 8335.8 | 4283.4 | 0 | 3524.4 | 0 | 0 | 173.6 | 107.8 | 0
20 - 21 |  |  | 276.8 | 0 | 236.8 | 0 | 46.5 | 0 | 65.1 | 0 | 70.8 | 0 | 166.4 | 0 | 19 | 0 | 55.6 | 0 | 96.8 | 0 | 4501.2 | 0 | 435.6 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 7999.2 | 4111.8 | 0 | 3425.4 | 0 | 0 | 172.2 | 92.4 | 0
21 - 22 |  |  | 256 | 0 | 233.6 | 0 | 38.7 | 0 | 65.4 | 0 | 66 | 0 | 155.6 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 96 | 0 | 4686 | 0 | 396 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 8494.2 | 4329.6 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 173.6 | 77 | 0
22 - 23 |  |  | 243.2 | 0 | 227.2 | 0 | 37.5 | 0 | 61.8 | 0 | 64 | 0 | 147.6 | 0 | 15.6 | 0 | 49.2 | 0 | 91.6 | 0 | 4824.6 | 0 | 376.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8791.2 | 4488 | 0 | 3900.6 | 0 | 0 | 173.6 | 77 | 0
23 - 00 |  |  | 238.4 | 0 | 219.2 | 0 | 36.9 | 0 | 61.8 | 0 | 65.2 | 0 | 144.4 | 0 | 15.4 | 0 | 46.8 | 0 | 92.8 | 0 | 4785 | 0 | 369.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8745 | 4455 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 173.6 | 75.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6166.4 | 0 | 5385.6 | 0 | 929.4 | 0 | 1558.5 | 0 | 1606.8 | 0 | 3750.8 | 0 | 406.8 | 0 | 1222 | 0 | 2235.6 | 0 | 111394.8 | 0 | 9655.8 | 0 | 2679.6 | 0 | 0 | 199755.6 | 102795 | 6.6 | 86790 | 0 | 0 | 4195.8 | 1957.2 | 4.2
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 222.4 | 393.6 | 433.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 209.6 | 336 | 321.6 | 0.5832 | 1.0166 | 1.0324 | P
| Q н нн, квар | 224 | 259.2 | 256 |  |  | Q н нн, квар | 204.8 | 214.4 | 233.6 | 0.6584 | 0.7284 | 0.7402 | Q
| S н нн, кВА | 315.6545 | 471.2808 | 503.5325 |  |  | S н нн, кВА | 293.0447 | 398.5767 | 397.4865
| Р н cн, кВт | 151.2 | 287 | 275.8 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 1.4
| Q н cн, квар | 54.6 | 84 | 77 |  |  | Q н cн, квар | 175 | 170.8 | 173.6
| S н сн, кВА | 160.7563 | 299.0401 | 286.3471 |  |  | S н сн, кВА | 175 | 170.8 | 173.6056
| S нагр, кВА | 466.0418 | 762.2353 | 783.6692 |  |  | S нагр, кВА | 433.7974 | 511.1507 | 519.7507
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.031565 | 0.047128 | 0.050353 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.029304 | 0.039858 | 0.039749
| К з сн | 0.016076 | 0.029904 | 0.028635 |  |  | К з сн | 0.0175 | 0.01708 | 0.017361
| К з | 0.046604 | 0.076224 | 0.078367 |  |  | К з | 0.04338 | 0.051115 | 0.051975
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.7392 | 20.9653 | 20.9878 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.8645 | 20.9156 | 20.9195
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 94.8403 | 99.3257 | 99.8583 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 76.4653 | 77.6715 | 77.7569
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч