## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0.256 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.272 | 0.272 | 0.264 | 0.268 | 0.272 | 0.252 | 0.256 | 0.252 | 0.252 | 0.256 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.264 | 0.26 | 0.264 | 0.256 | 0.268 | 0.272 | 0.268 | 6.312
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.268 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.268 | 0.264 | 0.264 | 0.26 | 0.26 | 0.264 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.26 | 0.256 | 0.26 | 0.26 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 6.316
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 125.6 | 112.4 | 115.6 | 114.4 | 123.2 | 129.2 | 145.6 | 183.2 | 172 | 180.8 | 162.8 | 176 | 177.6 | 175.2 | 168.8 | 155.2 | 152.4 | 155.2 | 154.8 | 167.2 | 162 | 157.2 | 159.6 | 143.6 | 3669.6
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 232 | 221.6 | 192.8 | 218 | 240.4 | 261.2 | 298.4 | 396 | 426 | 425.6 | 413.2 | 378.4 | 404.8 | 410 | 390 | 378 | 368.8 | 371.6 | 378 | 380.8 | 382.8 | 368.4 | 374 | 314 | 8224.8
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 40 | 38.8 | 37.6 | 36.6 | 36.6 | 39.8 | 45.6 | 53.8 | 52.4 | 49.8 | 47.2 | 50.6 | 54.2 | 50.2 | 50.4 | 49.4 | 54.8 | 49.6 | 57 | 55.8 | 50.4 | 57.2 | 54.2 | 47.2 | 1159.2
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 73.8 | 64.65 | 56.55 | 62.85 | 78.9 | 87.3 | 90.6 | 90.45 | 98.85 | 108 | 97.35 | 95.7 | 98.7 | 121.5 | 111.15 | 109.5 | 104.1 | 96.15 | 94.8 | 98.85 | 98.7 | 88.95 | 93.9 | 89.4 | 2210.7
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 59.6 | 49 | 54.4 | 54.4 | 61.8 | 62.4 | 67.8 | 87.4 | 85.6 | 90.4 | 77.8 | 89.4 | 83.4 | 84 | 80 | 71.8 | 62.4 | 66.6 | 60.4 | 72 | 73.6 | 61.4 | 73.2 | 68 | 1696.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 10 | 46.4 | 37.8 | 9.4 | 9.4 | 7.8 | 12.8 | 18.4 | 13.8 | 8.6 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 306.6
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 22.8 | 21.75 | 19.95 | 20.85 | 21 | 25.95 | 30.3 | 34.8 | 35.25 | 39.9 | 37.35 | 39.45 | 38.4 | 34.05 | 33.9 | 31.5 | 33.45 | 32.85 | 36.9 | 40.05 | 38.25 | 38.1 | 34.65 | 24.9 | 766.35
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 26.4 | 24.75 | 23.85 | 23.7 | 24.9 | 27.15 | 32.1 | 41.1 | 33.9 | 40.2 | 37.5 | 35.7 | 39.45 | 40.8 | 38.55 | 34.5 | 34.95 | 38.85 | 37.05 | 38.85 | 37.5 | 38.1 | 32.1 | 28.65 | 810.6
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 96.8 | 95.6 | 80.6 | 97.8 | 104 | 108.8 | 132 | 184.8 | 205.6 | 212.4 | 209.2 | 180.6 | 194.6 | 185.2 | 181 | 178.2 | 172.4 | 181 | 180.4 | 175.4 | 178 | 168.4 | 180.6 | 148 | 3831.4
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 32 | 32.1 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 33 | 39.1 | 42.7 | 52.4 | 59.7 | 62.6 | 57.1 | 62.5 | 54.5 | 54 | 54.7 | 54.5 | 57.2 | 60.9 | 61.3 | 62 | 65.8 | 57.5 | 45.1 | 1191.3
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 719.924 | 671.978 | 621.786 | 669.636 | 731.544 | 785.144 | 892.032 | 1161.182 | 1200.336 | 1216.712 | 1154.916 | 1111.266 | 1166.958 | 1174.362 | 1122.124 | 1071.924 | 1046.324 | 1057.574 | 1068.966 | 1098.974 | 1092.566 | 1053.882 | 1070.686 | 919.182 | 23879.978
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч