## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао | 0,4 Великое ТСН 2 ао | 10 Великое Т ап | 10 Великое-Великое ао | 10 Великое-Вертягино ао | 10 Великое-Вертягино ап | 10 Великое-Данилково ао | 10 Великое-Марыгино ао
00 - 01 | 0.09 | 0.045 | 38.25 | 5.375 | 29.4 | 0 | 1.375 | 0
01 - 02 | 0.08 | 0.04 | 36 | 5.125 | 27.8 | 0 | 1.5 | 0
02 - 03 | 0.08 | 0.045 | 34.75 | 4.625 | 26.8 | 0 | 1.625 | 0
03 - 04 | 0.08 | 0.04 | 33.5 | 4.625 | 25.8 | 0 | 1.625 | 0
04 - 05 | 0.08 | 0.045 | 36 | 5 | 26.7 | 0 | 2.25 | 0
05 - 06 | 0.09 | 0.04 | 39.5 | 5.5 | 29 | 0 | 2.625 | 0
06 - 07 | 0.08 | 0.04 | 44.5 | 5 | 34.7 | 0 | 2.625 | 0
07 - 08 | 0.08 | 0.045 | 54.5 | 5.125 | 42.9 | 0 | 3 | 0
08 - 09 | 0.08 | 0.045 | 63.5 | 5.375 | 50.4 | 0 | 3.625 | 0
09 - 10 | 0.08 | 0.04 | 65.5 | 6.25 | 52.5 | 0 | 3.375 | 0
10 - 11 | 0.08 | 0.04 | 62 | 6.5 | 49.3 | 0 | 2.625 | 0
11 - 12 | 0.08 | 0.045 | 60.25 | 5.875 | 46.8 | 0 | 3.625 | 0
12 - 13 | 0.08 | 0.04 | 62 | 6.375 | 47.8 | 0 | 3.5 | 0
13 - 14 | 0.08 | 0.045 | 61.75 | 7.375 | 47.4 | 0 | 2 | 0
14 - 15 | 0.08 | 0.04 | 59 | 6.125 | 47.1 | 0 | 2.125 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0.04 | 56 | 5.75 | 44.9 | 0 | 2 | 0
16 - 17 | 0.08 | 0.045 | 56 | 5.875 | 43.8 | 0 | 1.75 | 0
17 - 18 | 0.08 | 0.04 | 59.75 | 6.375 | 45 | 0 | 2.875 | 0
18 - 19 | 0.08 | 0.045 | 69.5 | 7.125 | 54.6 | 0 | 2.5 | 0
19 - 20 | 0.08 | 0.04 | 69.5 | 6.25 | 56.4 | 0 | 2.375 | 0
20 - 21 | 0.08 | 0.04 | 68.5 | 6 | 56 | 0 | 2.125 | 0
21 - 22 | 0.08 | 0.04 | 62 | 5.125 | 51.3 | 0 | 2.5 | 0
22 - 23 | 0.08 | 0.045 | 55.25 | 5.125 | 45.8 | 0 | 1.75 | 0
23 - 00 | 0.08 | 0.04 | 45.75 | 5.125 | 37.2 | 0 | 1.625 | 0
Сумма | 1.94 | 1.01 | 1293.25 | 137 | 1019.4 | 0 | 57 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао | 0,4 Великое ТСН 2 ао | 10 Великое Т ап | 10 Великое-Великое ао | 10 Великое-Вертягино ао | 10 Великое-Вертягино ап | 10 Великое-Данилково ао | 10 Великое-Марыгино ао
00 - 01 |  |  | 42.25 | 7.25 | 0 | 0 | 3.375 | 0
01 - 02 |  |  | 42.25 | 7.125 | 0 | 0 | 3 | 0
02 - 03 |  |  | 40.25 | 6.625 | 0 | 0 | 2.75 | 0
03 - 04 |  |  | 37.5 | 6.25 | 0 | 0 | 2.625 | 0
04 - 05 |  |  | 39 | 6.5 | 0 | 0 | 3.875 | 0
05 - 06 |  |  | 36.25 | 6.125 | 0 | 0 | 4.5 | 0
06 - 07 |  |  | 37.75 | 6.125 | 0 | 0 | 4.25 | 0
07 - 08 |  |  | 39.5 | 6.125 | 0 | 0 | 5.875 | 0
08 - 09 |  |  | 40.25 | 6.625 | 0 | 0 | 7.125 | 0
09 - 10 |  |  | 43.5 | 7 | 0 | 0 | 6.25 | 0
10 - 11 |  |  | 48 | 6.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0
11 - 12 |  |  | 45.25 | 7.125 | 0 | 0 | 6.75 | 0
12 - 13 |  |  | 48.25 | 7.75 | 0 | 0 | 7.25 | 0
13 - 14 |  |  | 48.25 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 0
14 - 15 |  |  | 49 | 7.5 | 0 | 0 | 5.25 | 0
15 - 16 |  |  | 45.25 | 6.75 | 0 | 0 | 5.25 | 0
16 - 17 |  |  | 47.25 | 6.5 | 0 | 0 | 6.25 | 0
17 - 18 |  |  | 49.75 | 7 | 0 | 0 | 8.125 | 0
18 - 19 |  |  | 55.25 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0
19 - 20 |  |  | 52 | 7.375 | 0 | 0 | 6.5 | 0
20 - 21 |  |  | 48.5 | 6.875 | 0 | 0 | 6.375 | 0
21 - 22 |  |  | 44.75 | 6.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0
22 - 23 |  |  | 44 | 6.375 | 0 | 0 | 4.125 | 0
23 - 00 |  |  | 46 | 7.25 | 0 | 0 | 3.125 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч