## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 1.56 | 0.24 | 264 | 196.8 | 70 | 0 | 102.6 | 122.4 | 0 | 93.6 | 72 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 281.4 | 262.5 | 0 | 298.2 | 0
01 - 02 | 0.54 | 0 | 242.4 | 180 | 62.4 | 0 | 93.6 | 110.4 | 0 | 84.8 | 66.4 | 0 | 0 | 231 | 0 | 260.4 | 233.1 | 0 | 279.3 | 0
02 - 03 | 0.3 | 0 | 230.4 | 172.8 | 61.2 | 0 | 90 | 103.6 | 0 | 81.6 | 64 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 243.6 | 222.6 | 0 | 262.5 | 0
03 - 04 | 0.36 | 0 | 218.4 | 165.6 | 56.4 | 0 | 87 | 103.2 | 0 | 76.8 | 58.4 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 231 | 212.1 | 0 | 243.6 | 0
04 - 05 | 0.36 | 0 | 220.8 | 168 | 62.4 | 0 | 84 | 100 | 0 | 85.6 | 59.2 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 226.8 | 224.7 | 0 | 239.4 | 0
05 - 06 | 0.3 | 0 | 249.6 | 201.6 | 67.6 | 0 | 101.4 | 113.2 | 0 | 98.4 | 68 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 247.8 | 277.2 | 0 | 266.7 | 0
06 - 07 | 0.54 | 0 | 285.6 | 254.4 | 77.6 | 0 | 124.8 | 127.2 | 0 | 132.8 | 81.6 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 315 | 354.9 | 0 | 329.7 | 0
07 - 08 | 0.3 | 0 | 360 | 304.8 | 88.4 | 0 | 163.8 | 169.6 | 0 | 140 | 104.8 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 365.4 | 371.7 | 0 | 382.2 | 0
08 - 09 | 0.54 | 0 | 405.6 | 343.2 | 107.2 | 0 | 180 | 186.4 | 0 | 168.8 | 116 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 415.8 | 401.1 | 0 | 432.6 | 0
09 - 10 | 0.36 | 0 | 436.8 | 374.4 | 113.6 | 0 | 210 | 200 | 0 | 168 | 125.6 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 441 | 468.3 | 0 | 459.9 | 0
10 - 11 | 0.42 | 0 | 420 | 364.8 | 108.4 | 0 | 208.2 | 197.6 | 0 | 160.8 | 117.6 | 0 | 0 | 441 | 0 | 436.8 | 441 | 0 | 457.8 | 0
11 - 12 | 1.5 | 0 | 410.4 | 355.2 | 105.2 | 0 | 198 | 193.2 | 0 | 158.4 | 116 | 0 | 0 | 420 | 0 | 424.2 | 415.8 | 0 | 443.1 | 0
12 - 13 | 0.9 | 0 | 415.2 | 333.6 | 109.6 | 0 | 183 | 188.4 | 0 | 153.6 | 120.8 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 436.8 | 407.4 | 0 | 459.9 | 0
13 - 14 | 0.36 | 0 | 424.8 | 331.2 | 116.8 | 0 | 186.6 | 196.4 | 0 | 145.6 | 116.8 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 424.2 | 409.5 | 0 | 443.1 | 0
14 - 15 | 0.3 | 0 | 420 | 316.8 | 106.4 | 0 | 169.2 | 202.4 | 0 | 148.8 | 115.2 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 403.2 | 409.5 | 0 | 424.2 | 0
15 - 16 | 0.36 | 0 | 386.4 | 321.6 | 100.4 | 0 | 168.6 | 184.4 | 0 | 154.4 | 106.4 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 403.2 | 407.4 | 0 | 420 | 0
16 - 17 | 0.3 | 0 | 384 | 350.4 | 103.6 | 0 | 181.2 | 174.8 | 0 | 170.4 | 108 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 | 426.3 | 0
17 - 18 | 0.36 | 0 | 415.2 | 355.2 | 118 | 0 | 166.8 | 182 | 0 | 191.2 | 120 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 415.8 | 384.3 | 0 | 436.8 | 0
18 - 19 | 0.3 | 0 | 448.8 | 367.2 | 126.8 | 0 | 163.8 | 195.2 | 0 | 206.4 | 130.4 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 466.2 | 394.8 | 0 | 487.2 | 0
19 - 20 | 0.36 | 0 | 475.2 | 381.6 | 132 | 0 | 176.4 | 210.8 | 0 | 208 | 137.6 | 0 | 0 | 420 | 0 | 462 | 422.1 | 0 | 489.3 | 0
20 - 21 | 0.54 | 0 | 487.2 | 364.8 | 136 | 0 | 172.2 | 228 | 0 | 194.4 | 128 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 466.2 | 426.3 | 0 | 485.1 | 0
21 - 22 | 0.3 | 0 | 436.8 | 345.6 | 117.2 | 0 | 174 | 203.6 | 0 | 172 | 119.2 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 457.8 | 417.9 | 0 | 478.8 | 0
22 - 23 | 0.36 | 0 | 379.2 | 316.8 | 102.4 | 0 | 163.8 | 178.4 | 0 | 155.2 | 103.2 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 407.4 | 373.8 | 0 | 426.3 | 0
23 - 00 | 0.3 | 0 | 312 | 256.8 | 82.8 | 0 | 132 | 146.8 | 0 | 125.6 | 83.2 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 352.8 | 304.5 | 0 | 369.6 | 0
Сумма | 11.82 | 0.24 | 8728.8 | 7123.2 | 2332.4 | 0 | 3681 | 4018 | 0 | 3475.2 | 2438.4 | 0 | 0 | 8652 | 0 | 8992.2 | 8649.9 | 0 | 9441.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 218.4 | 436.8 | 436.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 165.6 | 374.4 | 345.6 | 0.8292 | 1.7268 | 1.656 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 218.4 | 436.8 | 436.8 |  |  | S н нн, кВА | 165.6 | 374.4 | 345.6
| Р н cн, кВт | 214.2 | 474.6 | 415.8 |  |  | Р н cн, кВт | 231 | 441 | 457.8
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 214.2 | 474.6 | 415.8 |  |  | S н сн, кВА | 231 | 441 | 457.8
| S нагр, кВА | 432.6 | 911.4 | 852.6 |  |  | S нагр, кВА | 396.6 | 815.4 | 803.4
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.02184 | 0.04368 | 0.04368 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.026286 | 0.059429 | 0.054857
| К з сн | 0.02142 | 0.04746 | 0.04158 |  |  | К з сн | 0.036667 | 0.07 | 0.072667
| К з | 0.04326 | 0.09114 | 0.08526 |  |  | К з | 0.062952 | 0.12943 | 0.12752
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.1117 | 16.4958 | 16.4339 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.4133 | 11.94 | 11.9198
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 86.4542 | 94.7254 | 93.5769 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.3692 | 72.9498 | 72.4095
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч