## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3486 | 3816 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 110.4 | 3.6 | 107.4 | 64.2 | 63 | 19.5 | 60.6 | 93.6 | 37.6 | 37.6 | 1812 | 1812 | 2344 | 2342 | 1328 | 1328 | 706.8 | 706.8 | 179.4 | 4.8 | 0 | 400 | 3524.4 | 4540.8 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 9886.8 | 1755.6 | 0 | 0 | 0 | 697.2 | 0
01 - 02 | 3366 | 3618 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 91.8 | 3 | 86.4 | 57 | 57.6 | 16.5 | 46.2 | 74.4 | 29.6 | 30 | 1808 | 1810 | 2328 | 2330 | 1282.4 | 1282.8 | 663.6 | 663.6 | 136.8 | 4.2 | 0 | 332 | 3399 | 4197.6 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 9286.2 | 1623.6 | 0 | 0 | 0 | 543.2 | 0
02 - 03 | 3324 | 3534 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 78.6 | 3 | 73.2 | 55.2 | 48 | 14.5 | 43.8 | 67.2 | 24.8 | 24.4 | 1808 | 1806 | 2300 | 2298 | 1277.6 | 1277.2 | 652.8 | 652.8 | 128.4 | 4.2 | 0 | 314.4 | 3366 | 4065.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9101.4 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0
03 - 04 | 3288 | 3486 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 67.8 | 3 | 71.4 | 52.8 | 42.6 | 11.5 | 42.6 | 61.8 | 16.8 | 16.8 | 1792 | 1792 | 2304 | 2304 | 1279.2 | 1278.8 | 640.8 | 640.8 | 123.6 | 4.2 | 0 | 292 | 3326.4 | 3986.4 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 8943 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 0
04 - 05 | 3294 | 3516 | 1.8 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 70.8 | 3 | 75.6 | 73.8 | 46.2 | 14.5 | 45.6 | 66.6 | 19.2 | 19.6 | 1788 | 1788 | 2304 | 2304 | 1283.2 | 1283.6 | 638.4 | 639 | 120 | 4.2 | 0 | 290.4 | 3333 | 4039.2 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 8989.2 | 1564.2 | 0 | 0 | 0 | 492.8 | 0
05 - 06 | 3306 | 3570 | 2.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 79.8 | 3.6 | 76.2 | 98.4 | 48 | 13 | 51.6 | 70.2 | 16.8 | 16.8 | 1788 | 1788 | 2304 | 2304 | 1282.4 | 1282 | 649.2 | 648 | 122.4 | 4.2 | 0 | 303.2 | 3339.6 | 4158 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 9226.8 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 | 551.6 | 0
06 - 07 | 3414 | 3852 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 133.8 | 3 | 103.8 | 111 | 52.8 | 16.5 | 67.2 | 110.4 | 16 | 16 | 1792 | 1792 | 2320 | 2320 | 1286.4 | 1286.8 | 649.2 | 649.8 | 161.4 | 4.2 | 0 | 472 | 3451.8 | 4633.2 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 9919.8 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 0
07 - 08 | 3540 | 4056 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 166.2 | 3 | 122.4 | 114 | 66.6 | 21 | 81.6 | 136.2 | 36.8 | 36.4 | 1788 | 1788 | 2328 | 2330 | 1289.6 | 1289.2 | 638.4 | 638.4 | 234 | 4.2 | 0 | 592 | 3577.2 | 5108.4 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 10606.2 | 1874.4 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0
08 - 09 | 3600 | 4200 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 162 | 3.6 | 124.2 | 105.6 | 72.6 | 26 | 115.8 | 124.2 | 67.2 | 67.2 | 1800 | 1802 | 2344 | 2342 | 1283.2 | 1283.6 | 650.4 | 650.4 | 279.6 | 4.2 | 0 | 671.2 | 3643.2 | 5418.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 11002.2 | 1894.2 | 0 | 0 | 0 | 1181.6 | 0
09 - 10 | 3486 | 4218 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 163.2 | 3.6 | 123 | 94.2 | 69.6 | 28 | 125.4 | 116.4 | 59.2 | 59.6 | 1824 | 1824 | 2308 | 2312 | 1151.2 | 1150.8 | 702 | 702.6 | 279 | 4.2 | 0 | 685.6 | 3524.4 | 5471.4 | 0 | 6.6 | 59.4 | 0 | 0 | 10942.8 | 1900.8 | 0 | 0 | 0 | 1212.4 | 0
10 - 11 | 3558 | 4254 | 1.8 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 169.8 | 5.4 | 121.2 | 97.8 | 64.8 | 26.5 | 102 | 115.8 | 73.6 | 73.6 | 1820 | 1818 | 2308 | 2306 | 1227.2 | 1227.2 | 782.4 | 781.2 | 269.4 | 4.2 | 0 | 656.8 | 3590.4 | 5451.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10969.2 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 1159.2 | 0
11 - 12 | 3534 | 4230 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 169.2 | 3 | 125.4 | 76.2 | 65.4 | 24.5 | 110.4 | 111.6 | 64 | 63.6 | 1816 | 1816 | 2340 | 2338 | 1224.8 | 1224.4 | 784.8 | 784.8 | 261.6 | 4.2 | 0 | 619.2 | 3570.6 | 5392.2 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 10896.6 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 1128.4 | 0
12 - 13 | 3552 | 4296 | 2.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 184.2 | 3.6 | 129 | 108.6 | 74.4 | 25 | 82.2 | 126 | 72 | 72.4 | 1804 | 1804 | 2328 | 2328 | 1202.4 | 1202.4 | 806.4 | 807 | 286.2 | 4.2 | 0 | 641.6 | 3583.8 | 5445 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10890 | 1808.4 | 0 | 0 | 0 | 1114.4 | 0
13 - 14 | 3426 | 4260 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 170.4 | 3.6 | 120 | 99.6 | 73.2 | 26 | 111.6 | 117.6 | 82.4 | 82 | 1796 | 1798 | 2352 | 2352 | 1110.4 | 1111.6 | 766.8 | 766.8 | 272.4 | 4.8 | 0 | 610.4 | 3465 | 5544 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 10824 | 1768.8 | 0 | 0 | 0 | 1248.8 | 0
14 - 15 | 3534 | 4158 | 2.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 165 | 3.6 | 119.4 | 92.4 | 68.4 | 21.5 | 95.4 | 109.8 | 60.8 | 61.2 | 1796 | 1796 | 2376 | 2378 | 1241.6 | 1241.6 | 706.8 | 706.8 | 271.8 | 4.2 | 0 | 596 | 3570.6 | 5372.4 | 0 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 10797.6 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0
15 - 16 | 3570 | 4104 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 168.6 | 4.2 | 109.8 | 94.2 | 66.6 | 21.5 | 111.6 | 109.8 | 54.4 | 54.4 | 1792 | 1790 | 2368 | 2366 | 1278.4 | 1278.4 | 667.2 | 666.6 | 268.8 | 4.2 | 0 | 588 | 3603.6 | 5306.4 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 10810.8 | 1841.4 | 0 | 0 | 0 | 1170.4 | 0
16 - 17 | 3540 | 4098 | 1.8 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 158.4 | 3.6 | 114 | 82.8 | 63.6 | 20.5 | 120 | 114 | 72 | 42 | 1788 | 1790 | 2368 | 2370 | 1276 | 1276 | 662.4 | 662.4 | 264 | 4.2 | 0 | 558.4 | 3583.8 | 5286.6 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 10791 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 0
17 - 18 | 3564 | 4044 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 172.2 | 3 | 126 | 112.2 | 69.6 | 25 | 94.8 | 126.6 | 28.8 |  | 1788 | 1784 | 2336 | 2334 | 1269.6 | 1269.2 | 657.6 | 658.2 | 267.6 | 4.2 | 0 | 563.2 | 3597 | 5148 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10685.4 | 1887.6 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0
18 - 19 | 3546 | 4044 | 2.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 176.4 | 3.6 | 130.8 | 123 | 75.6 | 24.5 | 98.4 | 141.6 | 29.6 | 14 | 1780 | 1782 | 2308 | 2310 | 1259.2 | 1259.2 | 663.6 | 663 | 260.4 | 4.2 | 0 | 546.4 | 3590.4 | 5068.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 10639.2 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 0
19 - 20 | 3546 | 4008 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 175.2 | 3 | 136.8 | 118.2 | 67.2 | 26 | 96 | 123 | 31.2 | 31.2 | 1772 | 1774 | 2304 | 2304 | 1261.6 | 1261.6 | 638.4 | 638.4 | 270.6 | 4.2 | 0 | 555.2 | 3583.8 | 5009.4 | 0 | 6.6 | 59.4 | 0 | 0 | 10645.8 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 974.4 | 0
20 - 21 | 3606 | 4068 | 2.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 179.4 | 3 | 138 | 96.6 | 79.2 | 27 | 106.2 | 142.2 | 31.2 | 30.8 | 1780 | 1776 | 2304 | 2304 | 1276.8 | 1277.2 | 666 | 666.6 | 290.4 | 4.2 | 0 | 580.8 | 3636.6 | 5101.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 10791 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 0
21 - 22 | 3708 | 4176 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 180.6 | 3 | 142.2 | 84 | 77.4 | 24.5 | 108.6 | 140.4 | 23.2 | 23.2 | 1780 | 1782 | 2316 | 2316 | 1383.2 | 1382.8 | 781.2 | 781.2 | 294 | 4.2 | 0 | 580.8 | 3748.8 | 5233.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 11035.2 | 2019.6 | 0 | 0 | 0 | 1019.2 | 0
22 - 23 | 3690 | 4182 | 2.4 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 179.4 | 3.6 | 135.6 | 83.4 | 72 | 22 | 95.4 | 141.6 | 25.6 | 26 | 1792 | 1792 | 2324 | 2324 | 1378.4 | 1378.4 | 819.6 | 819.6 | 271.8 | 4.2 | 0 | 552.8 | 3729 | 5167.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 10903.2 | 1953.6 | 0 | 0 | 0 | 960.4 | 0
23 - 00 | 3624 | 4014 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 159 | 3 | 123.6 | 75.6 | 70.2 | 20.5 | 86.4 | 122.4 | 30.4 | 30 | 1804 | 1806 | 2324 | 2322 | 1368.8 | 1369.2 | 764.4 | 763.8 | 233.4 | 4.2 | 0 | 492 | 3663 | 4818 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10461 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0
Сумма | 84102 | 95802 | 54 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3532.2 | 81.6 | 2735.4 | 2170.8 | 1554.6 | 516 | 2099.4 | 2663.4 | 1003.2 | 928.8 | 43108 | 43110 | 55840 | 55838 | 30501.6 | 30502 | 16759.2 | 16758.6 | 5547 | 102 | 0 | 12494.4 | 85001.4 | 118965 | 0 | 19.8 | 1511.4 | 0 | 0 | 249044.4 | 43830.6 | 0 | 0 | 0 | 22349.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 17.4 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 12.8 | 12.4 | 1084 | 1084 | 1476 | 1478 | 949.6 | 950 | 662.4 | 661.2 | 94.8 | 14.4 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 402.6 | 0 | 1498.2 | 0 | 1069.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.4 | 17.4 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 12 | 12.4 | 1060 | 1060 | 1472 | 1472 | 893.6 | 893.2 | 547.2 | 547.8 | 97.8 | 13.8 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 0 | 409.2 | 0 | 1207.8 | 0 | 1181.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 16.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 11.2 | 10.8 | 1036 | 1036 | 1440 | 1440 | 875.2 | 875.2 | 542.4 | 542.4 | 93 | 13.2 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 409.2 | 0 | 1141.8 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 16.2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 9.6 | 9.6 | 1048 | 1048 | 1440 | 1438 | 872 | 872 | 534 | 534 | 93 | 13.8 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 0 | 415.8 | 0 | 1122 | 0 | 1227.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 17.4 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 9.6 | 10 | 1064 | 1062 | 1480 | 1480 | 886.4 | 886.4 | 544.8 | 544.8 | 93.6 | 13.8 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 415.8 | 0 | 1168.2 | 0 | 1207.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.8 | 17.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 10.4 | 10.4 | 1092 | 1094 | 1472 | 1474 | 896.8 | 897.2 | 559.2 | 558.6 | 94.8 | 14.4 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 409.2 | 0 | 1214.4 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66 | 17.4 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 10.4 | 10 | 1076 | 1074 | 1456 | 1458 | 889.6 | 889.6 | 567.6 | 568.2 | 93.6 | 13.8 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 402.6 | 0 | 1339.8 | 0 | 1141.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.8 | 16.8 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 15.2 | 15.2 | 1068 | 1066 | 1460 | 1456 | 891.2 | 891.2 | 532.8 | 532.8 | 97.8 | 13.8 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 389.4 | 0 | 1564.2 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.2 | 16.8 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 36.8 | 36.8 | 1044 | 1048 | 1452 | 1454 | 880 | 880 | 530.4 | 529.8 | 105 | 13.8 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 376.2 | 0 | 1894.2 | 0 | 943.8 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.6 | 16.8 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 42.4 | 42.4 | 1064 | 1064 | 1432 | 1432 | 884.8 | 884.4 | 649.2 | 649.8 | 105.6 | 13.2 | 0 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 369.6 | 0 | 2085.6 | 0 | 831.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.8 | 18 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 47.2 | 47.6 | 1068 | 1066 | 1448 | 1446 | 984 | 984.4 | 788.4 | 789 | 106.2 | 13.2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 363 | 0 | 2329.8 | 0 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.2 | 16.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 46.4 | 46.4 | 1064 | 1064 | 1480 | 1480 | 1010.4 | 1010 | 847.2 | 847.2 | 105.6 | 14.4 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 363 | 0 | 2534.4 | 0 | 745.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.6 | 16.8 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 49.6 | 49.2 | 1060 | 1058 | 1480 | 1482 | 999.2 | 999.6 | 854.4 | 853.2 | 106.8 | 14.4 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 376.2 | 0 | 2349.6 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.8 | 17.4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 60.8 | 60.8 | 1064 | 1066 | 1476 | 1476 | 880 | 880 | 769.2 | 769.8 | 108 | 14.4 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 369.6 | 0 | 2382.6 | 0 | 838.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.6 | 16.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 45.6 | 46 | 1092 | 1092 | 1504 | 1502 | 883.2 | 883.6 | 654 | 654.6 | 112.8 | 15 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 369.6 | 0 | 2283.6 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.8 | 17.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 33.6 | 33.6 | 1076 | 1076 | 1448 | 1450 | 892.8 | 892.4 | 547.2 | 546.6 | 105.6 | 13.2 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 369.6 | 0 | 1999.8 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 17.4 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29.6 | 877.2 | 1092 | 1090 | 1464 | 1464 | 896.8 | 897.2 | 547.2 | 546.6 | 108 | 13.8 | 0 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 363 | 0 | 1966.8 | 0 | 930.6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.8 | 17.4 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 14.4 |  | 1112 | 1116 | 1480 | 1480 | 905.6 | 905.2 | 568.8 | 569.4 | 111 | 14.4 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 376.2 | 0 | 1874.4 | 0 | 943.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 17.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14.4 | 14.4 | 1092 | 1090 | 1476 | 1476 | 885.6 | 885.6 | 564 | 563.4 | 106.2 | 14.4 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 382.8 | 0 | 1749 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.6 | 16.8 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 13.6 | 6.4 | 1080 | 1082 | 1448 | 1448 | 888 | 888 | 532.8 | 533.4 | 111 | 13.8 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 396 | 0 | 1636.8 | 0 | 983.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 17.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 11.2 | 11.2 | 1088 | 1086 | 1448 | 1444 | 909.6 | 910 | 584.4 | 584.4 | 114 | 13.8 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 389.4 | 0 | 1656.6 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 16.8 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 9.6 | 9.6 | 1072 | 1074 | 1440 | 1442 | 1042.4 | 1041.6 | 787.2 | 786.6 | 106.8 | 13.8 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 396 | 0 | 1900.8 | 0 | 983.4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 2724 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.6 | 16.8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 9.6 | 9.6 | 1080 | 1078 | 1448 | 1450 | 1059.2 | 1059.6 | 847.2 | 847.2 | 103.2 | 13.2 | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 396 | 0 | 1927.2 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 2658 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.2 | 18 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10.4 | 10.4 | 1088 | 1090 | 1480 | 1478 | 1046.4 | 1046.8 | 750 | 750.6 | 98.4 | 14.4 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 396 | 0 | 1788.6 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 61992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 411.6 | 1642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 566.4 | 1392.4 | 25764 | 25764 | 35100 | 35100 | 22202.4 | 22203.2 | 15312 | 15311.4 | 2472.6 | 334.2 | 0 | 4968.8 | 0 | 0 | 0 | 10579.8 | 0 | 9306 | 0 | 42616.2 | 0 | 23654.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3486 | 4218 | 4176 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3486 | 4218 | 4176 | 4 | 7.4452 | 4.704
| Q н нн, квар | 2352 | 2616 | 2670 |  |  | Q н нн, квар | 2352 | 2616 | 2670 | 10 | 9.6484 | 5.232
| S н нн, кВА | 4205.2467 | 4963.3638 | 4956.5992 |  |  | S н нн, кВА | 4205.2467 | 4963.3638 | 4956.5992 | 22 | 9.3712 | 5.34
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 473.2 | 1212.4 | 1019.2
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 473.2 | 1212.4 | 1019.2
| S нагр, кВА | 4205.2467 | 4963.3638 | 4956.5992 |  |  | S нагр, кВА | 4605.1242 | 6027.6613 | 5841.1474
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.26283 | 0.31021 | 0.30979 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.26283 | 0.31021 | 0.30979
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.029575 | 0.075775 | 0.0637
| К з | 0.26283 | 0.31021 | 0.30979 |  |  | К з | 0.28782 | 0.37673 | 0.36507
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 30.2605 | 33.1929 | 33.1646 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.1993 | 36.4093 | 35.7687
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 228.3588 | 302.6463 | 301.9292 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 251.7153 | 380 | 365.1319
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч