## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 17.44 | 2.08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592 | 0 | 8764.8 | 0 | 9416 | 0 | 1152.8 | 0 | 1267.2 | 0 | 14977.6 | 14986.4 | 0 | 0
01 - 02 | 17.6 | 2.08 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 44774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521.6 | 0 | 9011.2 | 0 | 9565.6 | 0 | 1170.4 | 0 | 1214.4 | 0 | 14256 | 14247.2 | 0 | 0
02 - 03 | 17.6 | 2.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11906.4 | 0 | 6318.4 | 8.8 | 6793.6 | 0 | 1355.2 | 0 | 1126.4 | 0 | 21137.6 | 21146.4 | 0 | 0
03 - 04 | 17.44 | 2.08 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 55519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15224 | 0 | 3476 | 0 | 3933.6 | 0 | 1364 | 0 | 1091.2 | 0 | 30324.8 | 30333.6 | 0 | 0
04 - 05 | 17.44 | 1.92 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 54146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13226.4 | 0 | 4848.8 | 0 | 5324 | 0 | 1267.2 | 0 | 1100 | 0 | 28265.6 | 28265.6 | 0 | 0
05 - 06 | 17.12 | 2.08 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12188 | 0 | 5931.2 | 0 | 6512 | 0 | 1390.4 | 0 | 1161.6 | 0 | 23689.6 | 23680.8 | 0 | 0
06 - 07 | 17.12 | 2.24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 53037.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13560.8 | 0 | 6248 | 0 | 7013.6 | 0 | 1487.2 | 0 | 1293.6 | 0 | 23337.6 | 23346.4 | 0 | 0
07 - 08 | 16.96 | 2.08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14995.2 | 0 | 5966.4 | 0 | 6890.4 | 0 | 1443.2 | 0 | 1381.6 | 0 | 27297.6 | 27297.6 | 0 | 0
08 - 09 | 16.96 | 1.28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 60640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250.4 | 0 | 6952 | 0 | 7911.2 | 0 | 1548.8 | 0 | 1531.2 | 0 | 27315.2 | 27315.2 | 0 | 0
09 - 10 | 16.8 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 61776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15963.2 | 0 | 6608.8 | 0 | 7488.8 | 0 | 1689.6 | 8.8 | 1592.8 | 0 | 28300.8 | 28300.8 | 0 | 0
10 - 11 | 16.8 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 56997.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.4 | 0 | 7796.8 | 0 | 8720.8 | 0 | 1645.6 | 0 | 1619.2 | 0 | 24235.2 | 24226.4 | 0 | 0
11 - 12 | 16.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 60614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15496.8 | 0 | 5948.8 | 0 | 6837.6 | 0 | 1663.2 | 0 | 1619.2 | 0 | 28916.8 | 28925.6 | 0 | 0
12 - 13 | 16.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14836.8 | 0 | 7321.6 | 0 | 8272 | 0 | 1496 | 0 | 1592.8 | 0 | 24974.4 | 24974.4 | 0 | 0
13 - 14 | 17.28 | 0.96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15144.8 | 0 | 6952 | 0 | 7840.8 | 0 | 1628 | 0 | 1610.4 | 0 | 28952 | 28934.4 | 0 | 0
14 - 15 | 16.64 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 59848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.6 | 0 | 7629.6 | 0 | 8527.2 | 0 | 1575.2 | 0 | 1566.4 | 0 | 26910.4 | 26910.4 | 0 | 0
15 - 16 | 16.8 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14194.4 | 0 | 7524 | 0 | 8368.8 | 0 | 1619.2 | 0 | 1548.8 | 0 | 26734.4 | 26752 | 0 | 0
16 - 17 | 16.64 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 61670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16376.8 | 0 | 5570.4 | 0 | 6468 | 0 | 1557.6 | 0 | 1522.4 | 0 | 30078.4 | 30069.6 | 0 | 0
17 - 18 | 16.8 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 60112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16605.6 | 0 | 5139.2 | 0 | 6054.4 | 0 | 1443.2 | 52.8 | 1557.6 | 0 | 29198.4 | 29198.4 | 0 | 0
18 - 19 | 16.8 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472.8 | 0 | 6714.4 | 0 | 7629.6 | 0 | 1443.2 | 61.6 | 1557.6 | 0 | 23214.4 | 23214.4 | 0 | 0
19 - 20 | 17.44 | 0.96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 54621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14528.8 | 0 | 5887.2 | 0 | 6749.6 | 0 | 1416.8 | 17.6 | 1531.2 | 0 | 24376 | 24376 | 0 | 0
20 - 21 | 16.96 | 0.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 52536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11765.6 | 0 | 8896.8 | 0 | 9776.8 | 0 | 1557.6 | 8.8 | 1487.2 | 0 | 18884.8 | 18884.8 | 0 | 0
21 - 22 | 16.8 | 0.96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 53618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12513.6 | 0 | 8562.4 | 0 | 9416 | 0 | 1742.4 | 26.4 | 1460.8 | 0 | 19782.4 | 19782.4 | 0 | 0
22 - 23 | 17.12 | 0.96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14731.2 | 0 | 6300.8 | 0 | 7119.2 | 0 | 1636.8 | 0 | 1381.6 | 0 | 25220.8 | 25220.8 | 0 | 0
23 - 00 | 16.96 | 1.44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 55044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14440.8 | 0 | 5526.4 | 0 | 6318.4 | 0 | 1584 | 0 | 1328.8 | 0 | 25713.6 | 25713.6 | 0 | 0
Сумма | 409.12 | 31.2 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 1339483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332024 | 0 | 159896 | 8.8 | 178948 | 0 | 35877.6 | 176 | 34144 | 0 | 596094.4 | 596103.2 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 1636.8 | 809.6 | 0 | 704 | 0 | 10560 | 10568.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 1742.4 | 862.4 | 0 | 686.4 | 0 | 9750.4 | 9741.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924.8 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 2182.4 | 968 | 0 | 633.6 | 0 | 14115.2 | 14124 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 6001.6 | 0 | 2842.4 | 950.4 | 0 | 598.4 | 0 | 19993.6 | 19993.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 5878.4 | 0 | 2780.8 | 897.6 | 0 | 598.4 | 0 | 19641.6 | 19650.4 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.2 | 0 | 0 | 5350.4 | 0 | 2499.2 | 985.6 | 0 | 598.4 | 0 | 15857.6 | 15857.6 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 4875.2 | 0 | 2217.6 | 1020.8 | 0 | 616 | 0 | 14625.6 | 14608 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 5121.6 | 0 | 2314.4 | 915.2 | 0 | 651.2 | 0 | 16948.8 | 16957.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.8 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 1777.6 | 968 | 0 | 686.4 | 0 | 16825.6 | 16834.4 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16816.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244.8 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 1531.2 | 1056 | 0 | 704 | 0 | 16121.6 | 16112.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 1460.8 | 1038.4 | 0 | 721.6 | 0 | 16473.6 | 16473.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 1355.2 | 1038.4 | 0 | 721.6 | 0 | 17283.2 | 17292 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.8 | 0 | 0 | 3414.4 | 0 | 1452 | 968 | 0 | 739.2 | 0 | 14643.2 | 14634.4 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 0 | 3555.2 | 0 | 1522.4 | 1020.8 | 0 | 721.6 | 0 | 18304 | 18304 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.2 | 0 | 0 | 3555.2 | 0 | 1496 | 1038.4 | 0 | 739.2 | 0 | 17635.2 | 17635.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 1504.8 | 1038.4 | 0 | 704 | 0 | 16825.6 | 16834.4 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.2 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 1672 | 985.6 | 0 | 704 | 0 | 18656 | 18647.2 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16869.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 3977.6 | 0 | 1716 | 915.2 | 0 | 704 | 0 | 18022.4 | 18013.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 3942.4 | 0 | 1689.6 | 932.8 | 0 | 721.6 | 0 | 14819.2 | 14836.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 0 | 4787.2 | 0 | 2147.2 | 880 | 0 | 721.6 | 0 | 15382.4 | 15373.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.2 | 0 | 0 | 3555.2 | 0 | 1540 | 1020.8 | 0 | 686.4 | 0 | 9468.8 | 9468.8 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 3361.6 | 0 | 1443.2 | 1144 | 0 | 686.4 | 0 | 10542.4 | 10542.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294.4 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 1751.2 | 1126.4 | 0 | 633.6 | 0 | 14009.6 | 14000.8 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.2 | 0 | 0 | 4558.4 | 0 | 1988.8 | 1108.8 | 0 | 651.2 | 0 | 14766.4 | 14775.2 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100003.2 | 0 | 0 | 99651.2 | 0 | 44264 | 23689.6 | 0 | 16332.8 | 0 | 371272 | 371280.8 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 19.06.2019 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 28 | 32 | 32 | 0.028 | 0 | 4 | 55.5472 | 15.5496
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 10 | 61.808 | 16.8168
| S н, кВА | 28 | 32 | 32 | 0.032 | 0 | 22 | 53.6504 | 9.504
Коэффициент загрузки | К з | 0.000224 | 0.000256 | 0.000256
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.5007 | 1487.5009 | 1487.5009

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч