## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Устюг" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 6 кВ
| I , II сш | I , II сш | I , II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 118.94 | 36.225 | 6.3375
1:00 | 118.25 | 35.481 | 6.2475
2:00 | 119.35 | 35.7 | 6.27
3:00 | 119.76 | 35.875 | 6.285
4:00 | 119.63 | 36.006 | 6.3
5:00 | 119.76 | 36.006 | 6.3
6:00 | 119.76 | 35.919 | 6.3225
7:00 | 118.66 | 35.656 | 6.2775
8:00 | 117.7 | 35.787 | 6.3
9:00 | 114.4 | 35.875 | 6.285
10:00 | 116.05 | 36.225 | 6.3075
11:00 | 114.4 | 35.963 | 6.3225
12:00 | 116.88 | 36.75 | 6.39
13:00 | 117.43 | 36.225 | 6.3075
14:00 | 114.4 | 36.094 | 6.27
15:00 | 114.81 | 36.138 | 6.315
16:00 | 114.4 | 35.919 | 6.2475
17:00 | 115.5 | 36.356 | 6.3375
18:00 | 116.32 | 35.831 | 6.2775
19:00 | 117.43 | 36.094 | 6.36
20:00 | 118.25 | 36.531 | 6.375
21:00 | 117.15 | 36.181 | 6.3525
22:00 | 118.53 | 35.612 | 6.195
23:00 | 118.66 | 35 | 6.1425
24:00 | 118.66 | 35 | 6.12
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Устюг" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 |  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 8 | 10 | 114 | 361.1966 | - | 169.62 | - | 2 | 9606.173 | - | 16 | 10 | 231 | 497.452 | - | 228 | - | 10 | 9515.354 | -
1:00 | 8.5175 | 6.1545 | 118.8448 | 361.254 | 1033.2 | 169.6634 | 781.2 | 0.14093 | 9606.205 | 2.56 | 16.1309 | 14.7701 | 206.5347 | 497.5668 | 2066.4 | 228.0496 | 892.8 | 0.22461 | 9515.405 | 4.08
2:00 | 7.5874 | 4.9293 | 109.1594 | 361.3052 | 921.6 | 169.7052 | 752.4 | 0.13653 | 9606.236 | 2.48 | 15.2158 | 13.3928 | 198.0291 | 497.6756 | 1958.4 | 228.1 | 907.2 | 0.19818 | 9515.45 | 3.6
3:00 | 7.2009 | 4.6289 | 103.8925 | 361.3544 | 885.6 | 169.7444 | 705.6 | 0.13653 | 9606.267 | 2.48 | 14.4712 | 13.2314 | 185.3982 | 497.7766 | 1818 | 228.149 | 882 | 0.19818 | 9515.495 | 3.6
4:00 | 7.2468 | 4.8022 | 103.6991 | 361.4028 | 871.2 | 169.7844 | 720 | 0.13653 | 9606.298 | 2.48 | 14.212 | 12.8107 | 183.1707 | 497.8756 | 1782 | 228.199 | 900 | 0.20259 | 9515.541 | 3.68
5:00 | 7.4439 | 4.8365 | 107.0924 | 361.4532 | 907.2 | 169.8252 | 734.4 | 0.13653 | 9606.329 | 2.48 | 13.8027 | 16.4294 | 154.1593 | 497.9548 | 1425.6 | 228.2484 | 889.2 | 0.20699 | 9515.588 | 3.76
6:00 | 8.0977 | 5.0667 | 117.6556 | 361.5116 | 1051.2 | 169.866 | 734.4 | 0.13212 | 9606.359 | 2.4 | 13.2474 | 15.3359 | 150.5331 | 498.0314 | 1378.8 | 228.2978 | 889.2 | 0.2158 | 9515.637 | 3.92
7:00 | 9.8131 | 7.0356 | 137.2498 | 361.584 | 1303.2 | 169.9068 | 734.4 | 0.11891 | 9606.386 | 2.16 | 16.2001 | 21.049 | 170.4255 | 498.122 | 1630.8 | 228.3472 | 889.2 | 0.23782 | 9515.691 | 4.32
8:00 | 12.1695 | 7.9541 | 174.7953 | 361.6724 | 1591.2 | 169.965 | 1047.6 | 0.10129 | 9606.409 | 1.84 | 18.4997 | 23.6296 | 197.0399 | 498.2306 | 1954.8 | 228.3966 | 889.2 | 0.26424 | 9515.751 | 4.8
9:00 | 15.0307 | 8.0315 | 226.5629 | 361.7912 | 2138.4 | 170.0336 | 1234.8 | 0.09689 | 9606.431 | 1.76 | 23.3524 | 27.1109 | 264.8997 | 498.3832 | 2746.8 | 228.446 | 889.2 | 0.23782 | 9515.805 | 4.32
10:00 | 15.7527 | 8.3249 | 237.9972 | 361.9158 | 2242.8 | 170.106 | 1303.2 | 0.10129 | 9606.454 | 1.84 | 24.0704 | 28.6786 | 268.6735 | 498.5382 | 2790 | 228.4954 | 889.2 | 0.24663 | 9515.861 | 4.48
11:00 | 14.1748 | 8.0925 | 210.5764 | 362.0366 | 2174.4 | 170.1468 | 734.4 | 0.10129 | 9606.477 | 1.84 | 24.8487 | 27.5632 | 289.5199 | 498.7064 | 3027.6 | 228.5448 | 889.2 | 0.22461 | 9515.912 | 4.08
12:00 | 14.2637 | 8.1547 | 211.8286 | 362.1582 | 2188.8 | 170.1876 | 734.4 | 0.10129 | 9606.5 | 1.84 | 28.831 | 29.2579 | 352.1252 | 498.8946 | 3387.6 | 228.645 | 1803.6 | 0.2158 | 9515.961 | 3.92
13:00 | 13.8112 | 8.3414 | 202.4587 | 362.2738 | 2080.8 | 170.2284 | 734.4 | 0.10129 | 9606.523 | 1.84 | 25.0303 | 27.4275 | 293.6424 | 499.0654 | 3074.4 | 228.6944 | 889.2 | 0.25544 | 9516.019 | 4.64
14:00 | 13.918 | 8.0925 | 205.8885 | 362.3916 | 2120.4 | 170.2692 | 734.4 | 0.09689 | 9606.545 | 1.76 | 28.1462 | 30.5019 | 332.2214 | 499.2604 | 3510 | 228.7438 | 889.2 | 0.25544 | 9516.077 | 4.64
15:00 | 13.4446 | 7.8442 | 198.7254 | 362.5048 | 2037.6 | 170.31 | 734.4 | 0.10129 | 9606.568 | 1.84 | 28.935 | 28.8778 | 356.2876 | 499.4704 | 3780 | 228.7932 | 889.2 | 0.27746 | 9516.14 | 5.04
16:00 | 13.1156 | 8.189 | 190.6684 | 362.6128 | 1944 | 170.3508 | 734.4 | 0.09689 | 9606.59 | 1.76 | 27.3945 | 27.7125 | 335.1039 | 499.6672 | 3542.4 | 228.8426 | 889.2 | 0.29507 | 9516.207 | 5.36
17:00 | 13.1435 | 8.793 | 187.5821 | 362.7188 | 1908 | 170.3916 | 734.4 | 0.10129 | 9606.613 | 1.84 | 26.7892 | 26.448 | 331.581 | 499.8618 | 3502.8 | 228.892 | 889.2 | 0.28626 | 9516.272 | 5.2
18:00 | 12.6671 | 8.8638 | 178.4641 | 362.8124 | 1684.8 | 170.4456 | 972 | 0.10129 | 9606.636 | 1.84 | 24.5907 | 24.3181 | 304.1284 | 500.0392 | 3193.2 | 228.9414 | 889.2 | 0.25984 | 9516.331 | 4.72
19:00 | 11.9413 | 9.6569 | 160.4948 | 362.9006 | 1587.6 | 170.4864 | 734.4 | 0.10129 | 9606.659 | 1.84 | 22.8321 | 25.9375 | 262.3869 | 500.1902 | 2718 | 228.9908 | 889.2 | 0.26424 | 9516.391 | 4.8
20:00 | 11.9468 | 10.1262 | 157.8017 | 362.987 | 1555.2 | 170.5272 | 734.4 | 0.09689 | 9606.681 | 1.76 | 21.6714 | 26.1039 | 240.2084 | 500.327 | 2462.4 | 229.0402 | 889.2 | 0.25544 | 9516.449 | 4.64
21:00 | 11.8198 | 10.2873 | 154.524 | 363.0712 | 1515.6 | 170.568 | 734.4 | 0.1057 | 9606.705 | 1.92 | 21.5516 | 24.5863 | 247.0555 | 500.4682 | 2541.6 | 229.0896 | 889.2 | 0.23342 | 9516.502 | 4.24
22:00 | 12.3576 | 10.6391 | 162.2476 | 363.1534 | 1479.6 | 170.6218 | 968.4 | 0.09689 | 9606.727 | 1.76 | 21.0294 | 23.1421 | 246.1204 | 500.6088 | 2530.8 | 229.139 | 889.2 | 0.2202 | 9516.552 | 4
23:00 | 10.7982 | 8.5474 | 146.2325 | 363.2262 | 1310.4 | 170.6722 | 907.2 | 0.09689 | 9606.749 | 1.76 | 19.4584 | 20.3073 | 234.3154 | 500.7418 | 2394 | 229.1884 | 889.2 | 0.27746 | 9516.615 | 5.04
24:00 | 9.1942 | 6.798 | 127.3661 | 363.2878 | 1108.8 | 170.7186 | 835.2 | 0.09689 | 9606.771 | 1.76 | 17.1824 | 16.9946 | 212.4881 | 500.8606 | 2138.4 | 229.2378 | 889.2 | 0.25544 | 9516.673 | 4.64
Итого |  |  |  |  | 37641.6 |  | 19774.8 |  |  | 47.84 |  |  |  |  | 61354.8 |  | 22280.4 |  |  | 105.52
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ В-Устюг в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
|  | ВЛ-10 кВ Будрино |  |  |  | ВЛ-6 кВ Глядково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ж/Д станция |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-3 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Бобровниково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Лесхоз |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ РПБ |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Гор.водопровод |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Калашово |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Птицефабрика
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 17 | 42.6666 | - | 21.66 | - | 12 | 46.342 | - | 31.72 | - | 2 | 13.1156 | - | 17.07 | - | 65 | 304.9526 | - | 125.02 | - | 80 | 14753.739 | - | 6008.63 | - | 10 | 41.6146 | - | 24.08 | - | 0 | 0.24 | - | 2683.8324 | - | 4 | 29.4254 | - | 35.13 | - | 0 | 3.2034 | - | 4.98 | - | 2 | 620.2168 | - | 1329.4754 | - | 16 | 2395.4506 | - | 956.31 | - | 3 | 1499.2802 | - | 14.26 | - | 48 | 109.3454 | - | 72.74 | - | 25 | 93.348 | - | 55.1 | - | 33 | 7376.2912 | - | 3376.98 | - | 110 | 349.1826 | - | 137.53 | - | 4 | 19.1828 | - | 18.89 | -
1:00 | 2.8103 | 42.672 | 25.92 | 21.6634 | 16.32 | 2.2422 | 46.3456 | 17.28 | 31.7236 | 17.28 | 3.51 | 13.118 | 11.52 | 17.0776 | 36.48 | 49.8504 | 305.0562 | 497.28 | 125.0656 | 218.88 | 44.8632 | 14753.7914 | 377.28 | 6008.6732 | 311.04 | 7.891 | 41.6296 | 72 | 24.0898 | 47.04 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.671 | 29.4296 | 20.16 | 35.1372 | 34.56 | 0.86701 | 3.204 | 2.88 | 4.9819 | 9 | 3.4934 | 620.2234 | 31.68 | 1329.4798 | 21.12 | 14.9671 | 2395.482 | 150.72 | 956.323 | 62.4 | 9.3358 | 1499.3008 | 98.88 | 14.265 | 24 | 61.0394 | 109.4838 | 664.32 | 72.7474 | 35.52 | 14.4545 | 93.3718 | 114.24 | 55.1226 | 108.48 | 47.7395 | 7376.3978 | 383.76 | 3377.0776 | 351.36 | 66.9965 | 349.2648 | 591.84 | 137.5894 | 427.68 | 3.9861 | 19.1892 | 30.72 | 18.8964 | 30.72
2:00 | 2.5192 | 42.6766 | 22.08 | 21.6668 | 16.32 | 1.7439 | 46.3484 | 13.44 | 31.7264 | 13.44 | 3.4611 | 13.12 | 9.6 | 17.0852 | 36.48 | 45.58 | 305.1494 | 447.36 | 125.1106 | 216 | 42.0747 | 14753.8382 | 336.96 | 6008.7164 | 311.04 | 6.8284 | 41.643 | 64.32 | 24.0976 | 37.44 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.671 | 29.4338 | 20.16 | 35.1444 | 34.56 | 0.84435 | 3.2044 | 1.92 | 4.9838 | 9 | 3.543 | 620.23 | 31.68 | 1329.4844 | 22.08 | 15.001 | 2395.5134 | 150.72 | 956.3362 | 63.36 | 9.069 | 1499.321 | 96.96 | 14.269 | 19.2 | 64.6259 | 109.6302 | 702.72 | 72.7574 | 48 | 13.2328 | 93.3916 | 95.04 | 55.1452 | 108.48 | 43.8899 | 7376.4884 | 326.16 | 3377.1748 | 349.92 | 63.0378 | 349.339 | 534.24 | 137.6494 | 432 | 3.8636 | 19.1952 | 28.8 | 18.9028 | 30.72
3:00 | 2.3798 | 42.6808 | 20.16 | 21.6702 | 16.32 | 1.4948 | 46.3508 | 11.52 | 31.7288 | 11.52 | 3.4611 | 13.122 | 9.6 | 17.0928 | 36.48 | 43.923 | 305.239 | 430.08 | 125.1544 | 210.24 | 41.3042 | 14753.8834 | 325.44 | 6008.7596 | 311.04 | 5.8402 | 41.6542 | 53.76 | 24.1047 | 34.08 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.5855 | 29.4376 | 18.24 | 35.1516 | 34.56 | 0.86701 | 3.205 | 2.88 | 4.9856 | 9 | 3.3483 | 620.2362 | 29.76 | 1329.4888 | 21.12 | 14.9199 | 2395.5446 | 149.76 | 956.3494 | 63.36 | 16.2457 | 1499.3406 | 94.08 | 14.3003 | 150 | 56.5931 | 109.7584 | 615.36 | 72.7662 | 42.24 | 12.9468 | 93.4104 | 90.24 | 55.1678 | 108.48 | 40.7717 | 7376.5718 | 300.24 | 3377.2658 | 327.6 | 61.1218 | 349.4106 | 515.52 | 137.708 | 421.92 | 3.8615 | 19.2014 | 29.76 | 18.909 | 29.76
4:00 | 2.0563 | 42.684 | 15.36 | 21.6736 | 16.32 | 1.7439 | 46.3536 | 13.44 | 31.7316 | 13.44 | 3.4611 | 13.124 | 9.6 | 17.1004 | 36.48 | 44.0797 | 305.3288 | 431.04 | 125.1986 | 212.16 | 39.9874 | 14753.9258 | 305.28 | 6008.8028 | 311.04 | 6.6208 | 41.6668 | 60.48 | 24.1129 | 39.36 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.9005 | 29.4414 | 18.24 | 35.1596 | 38.4 | 0.86701 | 3.2056 | 2.88 | 4.9875 | 9 | 3.4 | 620.2424 | 29.76 | 1329.4934 | 22.08 | 14.9199 | 2395.5758 | 149.76 | 956.3626 | 63.36 | 17.4226 | 1499.3618 | 101.76 | 14.3337 | 160.32 | 54.7219 | 109.8822 | 594.24 | 72.7768 | 50.88 | 13.2626 | 93.4296 | 92.16 | 55.191 | 111.36 | 40.7015 | 7376.654 | 295.92 | 3377.3576 | 330.48 | 60.4186 | 349.4798 | 498.24 | 137.7678 | 430.56 | 4.1107 | 19.208 | 31.68 | 18.9156 | 31.68
5:00 | 2.0563 | 42.6872 | 15.36 | 21.677 | 16.32 | 1.4948 | 46.356 | 11.52 | 31.734 | 11.52 | 3.4845 | 13.1262 | 10.56 | 17.108 | 36.48 | 45.3404 | 305.4212 | 443.52 | 125.244 | 217.92 | 40.9238 | 14753.9702 | 319.68 | 6008.846 | 311.04 | 7.696 | 41.6812 | 69.12 | 24.1228 | 47.52 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.9793 | 29.4456 | 20.16 | 35.1676 | 38.4 | 0.86701 | 3.2062 | 2.88 | 4.9894 | 9 | 3.4711 | 620.2488 | 30.72 | 1329.498 | 22.08 | 15.0354 | 2395.6072 | 150.72 | 956.376 | 64.32 | 17.5656 | 1499.3836 | 104.64 | 14.3671 | 160.32 | 19.0893 | 109.9248 | 204.48 | 72.7848 | 38.4 | 13.2066 | 93.4486 | 91.2 | 55.2142 | 111.36 | 41.7227 | 7376.7386 | 304.56 | 3377.4514 | 337.68 | 61.3077 | 349.5516 | 516.96 | 137.8266 | 423.36 | 7.4072 | 19.2152 | 34.56 | 18.9308 | 72.96
6:00 | 2.1176 | 42.6906 | 16.32 | 21.6804 | 16.32 | 1.8685 | 46.359 | 14.4 | 31.737 | 14.4 | 3.51 | 13.1286 | 11.52 | 17.1156 | 36.48 | 51.6085 | 305.5268 | 506.88 | 125.2948 | 243.84 | 45.787 | 14754.0244 | 390.24 | 6008.8892 | 311.04 | 8.2375 | 41.6964 | 72.96 | 24.1337 | 52.32 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.6274 | 29.4496 | 19.2 | 35.1748 | 34.56 | 0.93587 | 3.2072 | 4.8 | 4.9913 | 9 | 3.3483 | 620.255 | 29.76 | 1329.5024 | 21.12 | 14.8045 | 2395.6382 | 148.8 | 956.389 | 62.4 | 23.4279 | 1499.408 | 117.12 | 14.4143 | 226.896 | 8.414 | 109.9412 | 78.72 | 72.7946 | 47.04 | 13.8904 | 93.4706 | 105.6 | 55.2368 | 108.48 | 47.1849 | 7376.8228 | 303.12 | 3377.5668 | 415.44 | 67.937 | 349.6308 | 570.24 | 137.8922 | 472.32 | 7.4072 | 19.2224 | 34.56 | 18.946 | 72.96
7:00 | 2.6629 | 42.6956 | 24 | 21.6838 | 16.32 | 3.2387 | 46.3642 | 24.96 | 31.7422 | 24.96 | 3.51 | 13.131 | 11.52 | 17.1232 | 36.48 | 60.587 | 305.654 | 610.56 | 125.3472 | 251.52 | 53.7789 | 14754.0934 | 496.8 | 6008.9324 | 311.04 | 11.0692 | 41.7188 | 107.52 | 24.1451 | 54.72 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.5855 | 29.4534 | 18.24 | 35.182 | 34.56 | 0.86701 | 3.2078 | 2.88 | 4.9931 | 9 | 3.3713 | 620.2614 | 30.72 | 1329.5066 | 20.16 | 14.9006 | 2395.6696 | 150.72 | 956.4016 | 60.48 | 27.1474 | 1499.434 | 124.8 | 14.4702 | 268.272 | 4.087 | 109.9486 | 35.52 | 72.8002 | 26.88 | 17.6877 | 93.5038 | 159.36 | 55.2594 | 108.48 | 50.1359 | 7376.9214 | 354.96 | 3377.6822 | 415.44 | 79.7182 | 349.7336 | 740.16 | 137.9554 | 455.04 | 8.0212 | 19.2302 | 37.44 | 18.9625 | 79
8:00 | 2.5192 | 42.7002 | 22.08 | 21.6872 | 16.32 | 3.8615 | 46.3704 | 29.76 | 31.7484 | 29.76 | 3.5984 | 13.134 | 14.4 | 17.1308 | 36.48 | 69.9547 | 305.7992 | 696.96 | 125.4116 | 309.12 | 67.502 | 14754.186 | 666.72 | 6008.9756 | 311.04 | 12.4893 | 41.7444 | 122.88 | 24.1573 | 58.56 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.9803 | 29.4572 | 18.24 | 35.1902 | 39.36 | 0.89779 | 3.2086 | 3.84 | 4.995 | 9 | 4.5462 | 620.2698 | 40.32 | 1329.5126 | 28.8 | 14.9006 | 2395.701 | 150.72 | 956.4142 | 60.48 | 30.8329 | 1499.4612 | 130.56 | 14.5347 | 309.648 | 2.7574 | 109.9514 | 13.44 | 72.8058 | 26.88 | 21.005 | 93.5458 | 201.6 | 55.282 | 108.48 | 58.3904 | 7377.0466 | 450.72 | 3377.807 | 449.28 | 96.194 | 349.8636 | 936 | 138.021 | 472.32 | 7.7351 | 19.239 | 42.24 | 18.9777 | 72.96
9:00 | 2.5906 | 42.705 | 23.04 | 21.6906 | 16.32 | 4.1107 | 46.377 | 31.68 | 31.755 | 31.68 | 4.2104 | 13.1398 | 27.84 | 17.1384 | 36.48 | 84.5245 | 305.9762 | 849.6 | 125.4858 | 356.16 | 99.3254 | 14754.3248 | 999.36 | 6009.0334 | 416.16 | 14.0465 | 41.7726 | 135.36 | 24.1722 | 71.52 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 5.796 | 29.465 | 37.44 | 35.2008 | 50.88 | 0.86701 | 3.2092 | 2.88 | 4.9969 | 9 | 6.2841 | 620.282 | 58.56 | 1329.52 | 35.52 | 15.032 | 2395.7328 | 152.64 | 956.4266 | 59.52 | 30.9714 | 1499.4892 | 134.4 | 14.5992 | 309.648 | 16.2751 | 109.9654 | 67.2 | 72.84 | 164.16 | 21.3159 | 93.5886 | 205.44 | 55.3046 | 108.48 | 87.5472 | 7377.2724 | 812.88 | 3377.9458 | 499.68 | 125.3201 | 350.0416 | 1281.6 | 138.0866 | 472.32 | 9.6311 | 19.2534 | 69.12 | 18.9941 | 79
10:00 | 2.5906 | 42.7098 | 23.04 | 21.694 | 16.32 | 4.6089 | 46.3844 | 35.52 | 31.7624 | 35.52 | 4.7335 | 13.1474 | 36.48 | 17.146 | 36.48 | 90.8438 | 306.1674 | 917.76 | 125.5632 | 371.52 | 98.107 | 14754.4616 | 984.96 | 6009.0912 | 416.16 | 14.4177 | 41.802 | 141.12 | 24.1866 | 69.12 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 8.9904 | 29.4784 | 64.32 | 35.2162 | 73.92 | 0.86701 | 3.2098 | 2.88 | 4.9988 | 9 | 6.7415 | 620.2954 | 64.32 | 1329.5274 | 35.52 | 15.2116 | 2395.7648 | 153.6 | 956.4396 | 62.4 | 30.9017 | 1499.5168 | 132.48 | 14.6637 | 309.648 | 32.9881 | 109.977 | 55.68 | 72.914 | 355.2 | 22.5717 | 93.6346 | 220.8 | 55.3272 | 108.48 | 92.2937 | 7377.5224 | 900 | 3378.0706 | 449.28 | 124.433 | 350.2118 | 1225.44 | 138.1673 | 581 | 10.0929 | 19.2692 | 75.84 | 19.0107 | 79.68
11:00 | 2.4489 | 42.7142 | 21.12 | 21.6974 | 16.32 | 4.1107 | 46.391 | 31.68 | 31.769 | 31.68 | 4.7335 | 13.155 | 36.48 | 17.1536 | 36.48 | 89.142 | 306.3554 | 902.4 | 125.6382 | 360 | 96.6486 | 14754.596 | 967.68 | 6009.149 | 416.16 | 13.1572 | 41.8286 | 127.68 | 24.2002 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 7.8229 | 29.4888 | 49.92 | 35.2306 | 69.12 | 0.86701 | 3.2104 | 2.88 | 5.0006 | 9 | 6.5025 | 620.3084 | 62.4 | 1329.5344 | 33.6 | 15.4243 | 2395.7974 | 156.48 | 956.4524 | 61.44 | 30.8672 | 1499.5442 | 131.52 | 14.7283 | 309.648 | 34.4636 | 109.9898 | 61.44 | 72.9912 | 370.56 | 21.5499 | 93.678 | 208.32 | 55.3498 | 108.48 | 85.4101 | 7377.7538 | 833.04 | 3378.186 | 415.44 | 152.7772 | 350.4222 | 1514.88 | 138.2633 | 691.2 | 10.2072 | 19.2896 | 97.92 | 19.0217 | 52.8
12:00 | 2.5192 | 42.7188 | 22.08 | 21.7008 | 16.32 | 3.9861 | 46.3974 | 30.72 | 31.7754 | 30.72 | 5.2451 | 13.1628 | 37.44 | 17.1626 | 43.2 | 88.9131 | 306.543 | 900.48 | 125.7128 | 358.08 | 93.6374 | 14754.731 | 972 | 6009.1922 | 311.04 | 12.5664 | 41.854 | 121.92 | 24.2132 | 62.4 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 10.92 | 29.5026 | 66.24 | 35.2512 | 98.88 | 0.84435 | 3.2108 | 1.92 | 5.0025 | 9 | 6.5802 | 620.3216 | 63.36 | 1329.5414 | 33.6 | 15.4243 | 2395.83 | 156.48 | 956.4652 | 61.44 | 30.9365 | 1499.572 | 133.44 | 14.7928 | 309.648 | 44.6374 | 110.0674 | 372.48 | 73.0564 | 312.96 | 20.9275 | 93.7198 | 200.64 | 55.3724 | 108.48 | 91.1135 | 7377.9998 | 885.6 | 3378.3108 | 449.28 | 152.7161 | 350.6334 | 1520.64 | 138.3573 | 676.8 | 10.8541 | 19.309 | 93.12 | 19.0369 | 72.96
13:00 | 2.6629 | 42.7238 | 24 | 21.7042 | 16.32 | 3.9861 | 46.4038 | 30.72 | 31.7818 | 30.72 | 4.4922 | 13.1676 | 23.04 | 17.1716 | 43.2 | 87.8662 | 306.7282 | 888.96 | 125.787 | 356.16 | 89.9957 | 14754.8602 | 930.24 | 6009.2354 | 311.04 | 11.8806 | 41.8778 | 114.24 | 24.2259 | 60.96 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 9.5267 | 29.5092 | 31.68 | 35.2718 | 98.88 | 0.86701 | 3.2114 | 2.88 | 5.0044 | 9 | 6.1455 | 620.334 | 59.52 | 1329.5478 | 30.72 | 15.0643 | 2395.8618 | 152.64 | 956.4778 | 60.48 | 30.8329 | 1499.5992 | 130.56 | 14.8573 | 309.648 | 44.6128 | 110.1432 | 363.84 | 73.1236 | 322.56 | 19.1696 | 93.757 | 178.56 | 55.395 | 108.48 | 76.4459 | 7378.185 | 666.72 | 3378.4496 | 499.68 | 142.4418 | 350.8388 | 1478.88 | 138.4229 | 472.32 | 9.5295 | 19.3244 | 73.92 | 19.0521 | 72.96
14:00 | 2.7362 | 42.729 | 24.96 | 21.7076 | 16.32 | 3.8615 | 46.41 | 29.76 | 31.788 | 29.76 | 5.6055 | 13.1766 | 43.2 | 17.1806 | 43.2 | 85.17 | 306.9062 | 854.4 | 125.8626 | 362.88 | 93.1342 | 14754.9944 | 966.24 | 6009.2786 | 311.04 | 11.316 | 41.8996 | 104.64 | 24.2395 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 10.6349 | 29.5218 | 60.48 | 35.2924 | 98.88 | 0.86701 | 3.212 | 2.88 | 5.0063 | 9 | 6.4606 | 620.3472 | 63.36 | 1329.5542 | 30.72 | 15.0643 | 2395.8936 | 152.64 | 956.4904 | 60.48 | 30.7648 | 1499.626 | 128.64 | 14.9218 | 309.648 | 45.3673 | 110.2236 | 385.92 | 73.188 | 309.12 | 22.4927 | 93.8028 | 219.84 | 55.4176 | 108.48 | 94.0457 | 7378.4336 | 894.96 | 3378.5884 | 499.68 | 155.3335 | 351.0646 | 1625.76 | 138.4885 | 472.32 | 9.5924 | 19.34 | 74.88 | 19.0673 | 72.96
15:00 | 2.6629 | 42.734 | 24 | 21.711 | 16.32 | 3.4878 | 46.4156 | 26.88 | 31.7936 | 26.88 | 5.7953 | 13.1862 | 46.08 | 17.1896 | 43.2 | 86.2106 | 307.086 | 863.04 | 125.94 | 371.52 | 84.7512 | 14755.1152 | 869.76 | 6009.3218 | 311.04 | 11.0927 | 41.9208 | 101.76 | 24.2531 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 8.7232 | 29.5354 | 65.28 | 35.3068 | 69.12 | 0.89779 | 3.2128 | 3.84 | 5.0081 | 9 | 6.7364 | 620.3608 | 65.28 | 1329.5612 | 33.6 | 15.1141 | 2395.9256 | 153.6 | 956.5028 | 59.52 | 30.6977 | 1499.6524 | 126.72 | 14.9863 | 309.648 | 42.4118 | 110.2952 | 343.68 | 73.2524 | 309.12 | 21.1603 | 93.8452 | 203.52 | 55.4402 | 108.48 | 85.8242 | 7378.6664 | 838.08 | 3378.7038 | 415.44 | 189.2081 | 351.3434 | 2007.36 | 138.5541 | 472.32 | 10.295 | 19.3566 | 79.68 | 19.0838 | 79
16:00 | 2.6629 | 42.739 | 24 | 21.7144 | 16.32 | 3.9861 | 46.422 | 30.72 | 31.8 | 30.72 | 5.1878 | 13.1938 | 36.48 | 17.1986 | 43.2 | 83.7479 | 307.2632 | 850.56 | 126.009 | 331.2 | 82.3918 | 14755.2322 | 842.4 | 6009.365 | 311.04 | 9.7957 | 41.9384 | 84.48 | 24.2667 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 9.505 | 29.543 | 36.48 | 35.327 | 96.96 | 0.86701 | 3.2134 | 2.88 | 5.01 | 9 | 6.6646 | 620.374 | 63.36 | 1329.5686 | 35.52 | 14.95 | 2395.9572 | 151.68 | 956.5152 | 59.52 | 30.6644 | 1499.6786 | 125.76 | 15.0508 | 309.648 | 51.7722 | 110.3842 | 427.2 | 73.3292 | 368.64 | 20.85 | 93.8868 | 199.68 | 55.4628 | 108.48 | 66.9954 | 7378.8332 | 600.48 | 3378.8192 | 415.44 | 181.6288 | 351.6104 | 1922.4 | 138.6197 | 472.32 | 10.6767 | 19.3744 | 85.44 | 19.1002 | 79
17:00 | 2.8103 | 42.7444 | 25.92 | 21.7178 | 16.32 | 3.9861 | 46.4284 | 30.72 | 31.8064 | 30.72 | 5.0214 | 13.2008 | 33.6 | 17.2076 | 43.2 | 82.7638 | 307.438 | 839.04 | 126.078 | 331.2 | 77.3329 | 14755.341 | 783.36 | 6009.4082 | 311.04 | 10.9448 | 41.9592 | 99.84 | 24.2803 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 10.4387 | 29.5554 | 59.52 | 35.3472 | 96.96 | 0.86701 | 3.214 | 2.88 | 5.0119 | 9 | 6.7846 | 620.3874 | 64.32 | 1329.5762 | 36.48 | 14.7043 | 2395.9882 | 148.8 | 956.5276 | 59.52 | 30.6977 | 1499.705 | 126.72 | 15.1153 | 309.648 | 61.8726 | 110.4956 | 534.72 | 73.4148 | 410.88 | 22.4138 | 93.9324 | 218.88 | 55.4854 | 108.48 | 62.198 | 7378.982 | 535.68 | 3378.9346 | 415.44 | 177.6717 | 351.8668 | 1846.08 | 138.7009 | 584.64 | 9.4028 | 19.388 | 65.28 | 19.1167 | 79
18:00 | 2.5906 | 42.7492 | 23.04 | 21.7212 | 16.32 | 3.2387 | 46.4336 | 24.96 | 31.8116 | 24.96 | 4.4922 | 13.2056 | 23.04 | 17.2166 | 43.2 | 80.0673 | 307.6062 | 807.36 | 126.147 | 331.2 | 64.8795 | 14755.4292 | 635.04 | 6009.4514 | 311.04 | 11.692 | 41.982 | 109.44 | 24.2939 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 11.4201 | 29.5636 | 39.36 | 35.3718 | 118.08 | 0.86701 | 3.2146 | 2.88 | 5.0138 | 9 | 4.7897 | 620.3966 | 44.16 | 1329.582 | 27.84 | 14.6226 | 2396.019 | 147.84 | 956.54 | 59.52 | 30.7312 | 1499.7316 | 127.68 | 15.1798 | 309.648 | 60.1542 | 110.6144 | 570.24 | 73.4822 | 323.52 | 19.0944 | 93.9694 | 177.6 | 55.508 | 108.48 | 53.4872 | 7379.0956 | 408.96 | 3379.05 | 415.44 | 159.5251 | 352.0992 | 1673.28 | 138.7665 | 472.32 | 9.2368 | 19.401 | 62.4 | 19.1331 | 79
19:00 | 2.6629 | 42.7542 | 24 | 21.7246 | 16.32 | 3.9861 | 46.44 | 30.72 | 31.818 | 30.72 | 4.3375 | 13.2096 | 19.2 | 17.2256 | 43.2 | 80.2136 | 307.7758 | 814.08 | 126.2134 | 318.72 | 59.9458 | 14755.509 | 574.56 | 6009.4946 | 311.04 | 10.3622 | 42.0012 | 92.16 | 24.3075 | 65.28 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 4.0642 | 29.5682 | 22.08 | 35.3798 | 38.4 | 0.84435 | 3.215 | 1.92 | 5.0156 | 9 | 3.8846 | 620.404 | 35.52 | 1329.5868 | 23.04 | 14.7043 | 2396.05 | 148.8 | 956.5524 | 59.52 | 18.2701 | 1499.758 | 126.72 | 15.2118 | 153.6 | 60.8148 | 110.724 | 526.08 | 73.5662 | 403.2 | 20.9275 | 94.0112 | 200.64 | 55.5306 | 108.48 | 53.256 | 7379.2082 | 405.36 | 3379.1654 | 415.44 | 120.0055 | 352.2686 | 1219.68 | 138.8321 | 472.32 | 8.6951 | 19.4136 | 60.48 | 19.1483 | 72.96
20:00 | 2.6629 | 42.7592 | 24 | 21.728 | 16.32 | 4.6089 | 46.4474 | 35.52 | 31.8254 | 35.52 | 4.1781 | 13.2126 | 14.4 | 17.2346 | 43.2 | 78.0381 | 307.9408 | 792 | 126.278 | 310.08 | 59.8296 | 14755.5886 | 573.12 | 6009.5378 | 311.04 | 8.534 | 42.0182 | 81.6 | 24.3168 | 44.64 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 4.6089 | 29.5728 | 22.08 | 35.3892 | 45.12 | 0.86701 | 3.2156 | 2.88 | 5.0175 | 9 | 4.0065 | 620.4116 | 36.48 | 1329.5918 | 24 | 14.5742 | 2396.0806 | 146.88 | 956.565 | 60.48 | 18.3262 | 1499.7846 | 127.68 | 15.2438 | 153.6 | 52.6824 | 110.814 | 432 | 73.645 | 378.24 | 22.1773 | 94.0562 | 216 | 55.5532 | 108.48 | 55.3251 | 7379.3296 | 437.04 | 3379.2808 | 415.44 | 102.8536 | 352.4098 | 1016.64 | 138.8977 | 472.32 | 8.5838 | 19.4258 | 58.56 | 19.1635 | 72.96
21:00 | 2.8853 | 42.7648 | 26.88 | 21.7314 | 16.32 | 4.8581 | 46.4552 | 37.44 | 31.8332 | 37.44 | 4.1257 | 13.2152 | 12.48 | 17.2436 | 43.2 | 78.1252 | 308.1064 | 794.88 | 126.3416 | 305.28 | 57.1772 | 14755.6636 | 540 | 6009.581 | 311.04 | 8.4595 | 42.0346 | 78.72 | 24.3268 | 48 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 4.1408 | 29.5766 | 18.24 | 35.3978 | 41.28 | 0.86701 | 3.2162 | 2.88 | 5.0194 | 9 | 4.0345 | 620.419 | 35.52 | 1329.5972 | 25.92 | 14.608 | 2396.1112 | 146.88 | 956.5778 | 61.44 | 18.4393 | 1499.8116 | 129.6 | 15.2758 | 153.6 | 63.3952 | 110.9342 | 576.96 | 73.7242 | 380.16 | 22.1773 | 94.1012 | 216 | 55.5758 | 108.48 | 53.9059 | 7379.445 | 415.44 | 3379.3962 | 415.44 | 99.0353 | 352.5446 | 970.56 | 138.9633 | 472.32 | 8.8174 | 19.4372 | 54.72 | 19.18 | 79
22:00 | 2.5906 | 42.7696 | 23.04 | 21.7348 | 16.32 | 4.2352 | 46.462 | 32.64 | 31.84 | 32.64 | 1.7439 | 13.218 | 13.44 | 17.2464 | 13.44 | 75.0107 | 308.2648 | 760.32 | 126.4042 | 300.48 | 56.9484 | 14755.7382 | 537.12 | 6009.6242 | 311.04 | 8.7702 | 42.0512 | 79.68 | 24.3378 | 52.8 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 4.6957 | 29.5808 | 20.16 | 35.4076 | 47.04 | 0.86701 | 3.2168 | 2.88 | 5.0213 | 9 | 3.9832 | 620.4264 | 35.52 | 1329.6024 | 24.96 | 14.6557 | 2396.142 | 147.84 | 956.5904 | 60.48 | 16.6918 | 1499.8384 | 128.64 | 15.3026 | 128.64 | 67.7735 | 111.0634 | 620.16 | 73.8078 | 401.28 | 24.0886 | 94.1464 | 216.96 | 55.6066 | 147.84 | 59.1844 | 7379.5716 | 455.76 | 3379.523 | 456.48 | 96.5972 | 352.6694 | 898.56 | 139.0395 | 548.64 | 4.5505 | 19.4448 | 36.48 | 19.187 | 33.6
23:00 | 2.9609 | 42.7754 | 27.84 | 21.7382 | 16.32 | 2.9896 | 46.4668 | 23.04 | 31.8448 | 23.04 | 1.6194 | 13.2206 | 12.48 | 17.249 | 12.48 | 68.2393 | 308.4084 | 689.28 | 126.4624 | 279.36 | 50.9 | 14755.802 | 459.36 | 6009.6674 | 311.04 | 8.2632 | 42.0664 | 72.96 | 24.3488 | 52.8 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 4.4913 | 29.5852 | 21.12 | 35.4168 | 44.16 | 0.84435 | 3.2172 | 1.92 | 5.0231 | 9 | 3.7701 | 620.4332 | 32.64 | 1329.6076 | 24.96 | 14.7707 | 2396.173 | 148.8 | 956.6032 | 61.44 | 16.0695 | 1499.8644 | 124.8 | 15.3282 | 122.88 | 63.1383 | 111.1884 | 600 | 73.878 | 336.96 | 19.1169 | 94.1816 | 168.96 | 55.632 | 121.92 | 56.2135 | 7379.695 | 444.24 | 3379.6402 | 421.92 | 88.3811 | 352.786 | 839.52 | 139.1051 | 472.32 | 4.4844 | 19.452 | 34.56 | 19.1942 | 34.56
24:00 | 2.8103 | 42.7808 | 25.92 | 21.7416 | 16.32 | 2.865 | 46.4714 | 22.08 | 31.8494 | 22.08 | 1.4948 | 13.223 | 11.52 | 17.2514 | 11.52 | 56.7811 | 308.5262 | 565.44 | 126.5148 | 251.52 | 45.2723 | 14755.8552 | 383.04 | 6009.7106 | 311.04 | 8.2709 | 42.0814 | 72 | 24.3601 | 54.24 | 0 | 0.24 | 0 | 2683.8324 | 0 | 3.8212 | 29.589 | 18.24 | 35.4246 | 37.44 | 0.89779 | 3.218 | 3.84 | 5.025 | 9 | 3.7701 | 620.44 | 32.64 | 1329.6128 | 24.96 | 14.9336 | 2396.2044 | 150.72 | 956.616 | 61.44 | 12.9979 | 1499.8892 | 119.04 | 15.3442 | 76.8 | 59.7333 | 111.3186 | 624.96 | 73.916 | 182.4 | 15.7931 | 94.2086 | 129.6 | 55.6556 | 113.28 | 47.0111 | 7379.7902 | 342.72 | 3379.746 | 380.88 | 77.7022 | 352.8852 | 714.24 | 139.1683 | 455.04 | 3.9362 | 19.4578 | 27.84 | 19.201 | 32.64
Итого |  |  | 548.16 |  | 391.68 |  |  | 621.12 |  | 621.12 |  |  | 515.52 |  | 870.72 |  |  | 17153.28 |  | 7175.04 |  |  | 15236.64 |  | 7780.32 |  |  | 2240.64 |  | 1344.48 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 785.28 |  | 1414.08 |  |  | 70.08 |  | 216 |  |  | 1071.36 |  | 659.52 |  |  | 3618.24 |  | 1468.8 |  |  | 2923.2 |  | 5204.256 |  |  | 9471.36 |  | 5644.8 |  |  | 4130.88 |  | 2666.88 |  |  | 12596.4 |  | 9957.6 |  |  | 26658.72 |  | 11795.72 |  |  | 1320 |  | 1492.84
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Золотавцево | [5 empty] | ВЛ-35 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7 | 35.2942 | - | 15.27 | - | 5 | 42.5694 | - | 14.44 | - | 9 | 48.0442 | - | 28.49 | -
1:00 | 4.7908 | 35.3386 | 310.8 | 15.27 | 0 | 6.1545 | 42.5876 | 382.2 | 14.4455 | 115.5 | 9.9794 | 48.073 | 604.8 | 28.501 | 231
2:00 | 4.6613 | 35.3818 | 302.4 | 15.27 | 0 | 4.9293 | 42.6018 | 298.2 | 14.451 | 115.5 | 8.7315 | 48.0974 | 512.4 | 28.5125 | 241.5
3:00 | 4.9202 | 35.4274 | 319.2 | 15.27 | 0 | 4.6289 | 42.615 | 277.2 | 14.4565 | 115.5 | 8.3112 | 48.1206 | 487.2 | 28.5235 | 231
4:00 | 4.7908 | 35.4718 | 310.8 | 15.27 | 0 | 4.8022 | 42.6278 | 268.8 | 14.464 | 157.5 | 8.0199 | 48.1428 | 466.2 | 28.5345 | 231
5:00 | 5.0497 | 35.5186 | 327.6 | 15.27 | 0 | 4.8365 | 42.641 | 277.2 | 14.471 | 147 | 11.3797 | 48.167 | 508.2 | 28.56 | 535.5
6:00 | 5.6994 | 35.5714 | 369.6 | 15.2715 | 10.5 | 5.0667 | 42.655 | 294 | 14.478 | 147 | 9.6365 | 48.193 | 546 | 28.5745 | 304.5
7:00 | 7.1879 | 35.638 | 466.2 | 15.273 | 10.5 | 7.0356 | 42.6754 | 428.4 | 14.4855 | 157.5 | 13.861 | 48.2274 | 722.4 | 28.6 | 535.5
8:00 | 7.8352 | 35.7106 | 508.2 | 15.2745 | 10.5 | 7.9541 | 42.6988 | 491.4 | 14.493 | 157.5 | 15.7944 | 48.269 | 873.6 | 28.6255 | 535.5
9:00 | 10.5572 | 35.8042 | 655.2 | 15.303 | 199.5 | 8.0315 | 42.7232 | 512.4 | 14.4975 | 94.5 | 16.5537 | 48.3154 | 974.4 | 28.647 | 451.5
10:00 | 11.3657 | 35.9008 | 676.2 | 15.345 | 294 | 8.3249 | 42.7478 | 516.6 | 14.505 | 157.5 | 17.313 | 48.3648 | 1037.4 | 28.6675 | 430.5
11:00 | 10.7906 | 35.9962 | 667.8 | 15.375 | 210 | 8.0925 | 42.7718 | 504 | 14.512 | 147 | 16.7726 | 48.4126 | 1003.8 | 28.6875 | 420
12:00 | 12.247 | 36.1048 | 760.2 | 15.408 | 231 | 8.1547 | 42.796 | 508.2 | 14.519 | 147 | 17.011 | 48.4614 | 1024.8 | 28.707 | 409.5
13:00 | 9.2592 | 36.1906 | 600.6 | 15.4095 | 10.5 | 8.3414 | 42.8208 | 520.8 | 14.526 | 147 | 18.1683 | 48.5114 | 1050 | 28.7325 | 535.5
14:00 | 12.4581 | 36.2998 | 764.4 | 15.447 | 262.5 | 8.0925 | 42.8448 | 504 | 14.533 | 147 | 18.0439 | 48.5624 | 1071 | 28.755 | 472.5
15:00 | 11.7271 | 36.3994 | 697.2 | 15.4905 | 304.5 | 7.8442 | 42.868 | 487.2 | 14.54 | 147 | 17.1507 | 48.6106 | 1012.2 | 28.777 | 462
16:00 | 10.4605 | 36.49 | 634.2 | 15.525 | 241.5 | 8.189 | 42.892 | 504 | 14.548 | 168 | 17.252 | 48.6574 | 982.8 | 28.8025 | 535.5
17:00 | 9.4229 | 36.5764 | 604.8 | 15.5377 | 89 | 8.793 | 42.9178 | 541.8 | 14.5565 | 178.5 | 17.025 | 48.7034 | 966 | 28.828 | 535.5
18:00 | 7.7869 | 36.6478 | 499.8 | 15.5482 | 73.5 | 8.8638 | 42.9444 | 558.6 | 14.563 | 136.5 | 16.5312 | 48.7506 | 991.2 | 28.8475 | 409.5
19:00 | 8.1717 | 36.7234 | 529.2 | 15.5527 | 31.5 | 9.6569 | 42.9734 | 609 | 14.57 | 147 | 17.7658 | 48.7992 | 1020.6 | 28.873 | 535.5
20:00 | 8.6241 | 36.8032 | 558.6 | 15.5572 | 31.5 | 10.1262 | 43.004 | 642.6 | 14.5765 | 136.5 | 17.4798 | 48.8468 | 999.6 | 28.8985 | 535.5
21:00 | 8.2363 | 36.8794 | 533.4 | 15.5617 | 31.5 | 10.2873 | 43.035 | 651 | 14.5835 | 147 | 16.35 | 48.8938 | 987 | 28.917 | 388.5
22:00 | 7.3317 | 36.9472 | 474.6 | 15.5662 | 31.5 | 10.6391 | 43.067 | 672 | 14.591 | 157.5 | 15.8104 | 48.9394 | 957.6 | 28.9345 | 367.5
23:00 | 6.3445 | 37.006 | 411.6 | 15.5662 | 0 | 8.5474 | 43.092 | 525 | 14.5995 | 178.5 | 13.9628 | 48.9786 | 823.2 | 28.9525 | 378
24:00 | 5.6324 | 37.0582 | 365.4 | 15.5662 | 0 | 6.798 | 43.1118 | 415.8 | 14.6065 | 147 | 11.3622 | 49.0114 | 688.8 | 28.965 | 262.5
Итого |  |  | 12348 |  | 2073.5 |  |  | 11390.4 |  | 3496.5 |  |  | 20311.2 |  | 9975
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ РП-1 - В.Устюг-1 | [11 empty] | ВЛ-110 кВ РП-2 - В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-1 - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-2 - В.Устюг-2
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 125 | -22 | 11 | 4516.7422 | - | 16.3538 | - | 452.3222 | - | 641.4136 | - | 126 | -25 | 8 | 3016.8722 | - | 16232.8762 | - | 350.6236 | - | 8010.975 | - | 120 | 22 | -10 | 827.4868 | - | 5468.2926 | - | 6651.52 | - | 2106.7 | - | 122 | 23 | -11 | 924.7116 | - | 5107.8368 | - | 4089.25 | - | 6078.73 | -
1:00 | 125.3599 | -23.5224 | 8.2896 | 4516.9204 | 23522.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.4764 | 8289.6 | 132.5714 | -25.1328 | 7.9992 | 3017.0626 | 25132.8 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.0356 | 7999.2 | 122.6812 | 21.8047 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5468.623 | 21804.75 | 6651.6862 | 10967 | 2106.7 | 0 | 115.6849 | 21.6893 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5108.1654 | 21689.25 | 4089.3667 | 7700 | 6078.73 | 0
2:00 | 131.4552 | -24.5256 | 9.0816 | 4517.1062 | 24525.6 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.5452 | 9081.6 | 139.1054 | -26.2416 | 8.7912 | 3017.2614 | 26241.6 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.1022 | 8791.2 | 128.0813 | 23.001 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5468.9715 | 23001 | 6651.8523 | 10967 | 2106.7 | 0 | 121.5644 | 22.9267 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5108.5128 | 22926.75 | 4089.4833 | 7700 | 6078.73 | 0
3:00 | 137.651 | -25.6344 | 9.636 | 4517.3004 | 25634.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.6182 | 9636 | 145.529 | -27.4032 | 9.3456 | 3017.469 | 27403.2 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.173 | 9345.6 | 133.7227 | 24.2385 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5469.3387 | 24238.5 | 6652.0185 | 10967 | 2106.7 | 0 | 127.5158 | 24.1725 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5108.879 | 24172.5 | 4089.6 | 7700 | 6078.73 | 0
4:00 | 139.7189 | -26.0832 | 9.6096 | 4517.498 | 26083.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.691 | 9609.6 | 147.6237 | -27.852 | 9.3192 | 3017.68 | 27852 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.2436 | 9319.2 | 136.0313 | 24.7417 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5469.7136 | 24741.75 | 6652.1847 | 10967 | 2106.7 | 0 | 129.8491 | 24.6593 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5109.2526 | 24659.25 | 4089.7167 | 7700 | 6078.73 | 0
5:00 | 141.7131 | -26.5056 | 9.6096 | 4517.6988 | 26505.6 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.7638 | 9609.6 | 149.7647 | -28.3008 | 9.3192 | 3017.8944 | 28300.8 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.3142 | 9319.2 | 138.4618 | 25.2697 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5470.0965 | 25269.75 | 6652.3508 | 10967 | 2106.7 | 0 | 132.6624 | 25.245 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5109.6351 | 25245 | 4089.8333 | 7700 | 6078.73 | 0
6:00 | 137.0266 | -25.7136 | 9.0552 | 4517.8936 | 25713.6 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.8324 | 9055.2 | 144.9923 | -27.4824 | 8.7648 | 3018.1026 | 27482.4 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.3806 | 8764.8 | 134.4788 | 24.4035 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5470.4663 | 24403.5 | 6652.517 | 10967 | 2106.7 | 0 | 128.3853 | 24.354 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5110.0041 | 24354 | 4089.95 | 7700 | 6078.73 | 0
7:00 | 124.5665 | -23.6544 | 7.392 | 4518.0728 | 23654.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.8884 | 7392 | 131.7127 | -25.2384 | 7.0488 | 3018.2938 | 25238.4 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.434 | 7048.8 | 122.9776 | 21.8708 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5470.7976 | 21870.75 | 6652.6832 | 10967 | 2106.7 | 0 | 116.0367 | 21.7635 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5110.3339 | 21763.5 | 4090.0667 | 7700 | 6078.73 | 0
8:00 | 123.122 | -23.6544 | 6.3624 | 4518.252 | 23654.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.9366 | 6362.4 | 130.2255 | -25.212 | 5.9664 | 3018.4848 | 25212 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.4792 | 5966.4 | 121.1647 | 21.4665 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5471.1229 | 21466.5 | 6652.8493 | 10967 | 2106.7 | 0 | 113.9281 | 21.318 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5110.6569 | 21318 | 4090.1833 | 7700 | 6078.73 | 0
9:00 | 103.9009 | -20.5656 | 2.0856 | 4518.4078 | 20565.6 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.9524 | 2085.6 | 109.8773 | -21.8064 | 1.5312 | 3018.65 | 21806.4 | 16232.8762 | 0 | 350.6236 | 0 | 8011.4908 | 1531.2 | 104.2923 | 17.6137 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5471.3898 | 17613.75 | 6653.0155 | 10967 | 2106.7 | 0 | 95.4093 | 17.3498 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5110.9198 | 17349.75 | 4090.3 | 7700 | 6078.73 | 0
10:00 | 108.7999 | -21.5952 | 1.4784 | 4518.5714 | 21595.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.9636 | 1478.4 | 115.2541 | -22.9152 | 0.8184 | 3018.8236 | 22915.2 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 26.4 | 8011.4972 | 844.8 | 108.4413 | 18.579 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5471.6713 | 18579 | 6653.1817 | 10967 | 2106.7 | 0 | 99.8633 | 18.315 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5111.1973 | 18315 | 4090.4167 | 7700 | 6078.73 | 0
11:00 | 109.5127 | -21.6744 | 2.2176 | 4518.7356 | 21674.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 641.9804 | 2217.6 | 115.8712 | -22.9944 | 1.6368 | 3018.9978 | 22994.4 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.5096 | 1636.8 | 108.6199 | 18.6202 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5471.9534 | 18620.25 | 6653.3478 | 10967 | 2106.7 | 0 | 99.5575 | 18.249 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5111.4738 | 18249 | 4090.5333 | 7700 | 6078.73 | 0
12:00 | 107.3657 | -21.1728 | 2.8248 | 4518.896 | 21172.8 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.0018 | 2824.8 | 113.659 | -22.4928 | 2.3232 | 3019.1682 | 22492.8 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.5272 | 2323.2 | 105.2798 | 17.8448 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5472.2238 | 17844.75 | 6653.514 | 10967 | 2106.7 | 0 | 96.0161 | 17.4818 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5111.7386 | 17481.75 | 4090.65 | 7700 | 6078.73 | 0
13:00 | 112.3609 | -21.6216 | 5.676 | 4519.0598 | 21621.6 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.0448 | 5676 | 118.875 | -23.0472 | 5.3064 | 3019.3428 | 23047.2 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.5674 | 5306.4 | 108.0844 | 18.4965 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5472.504 | 18496.5 | 6653.6802 | 10967 | 2106.7 | 0 | 99.252 | 18.183 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5112.0141 | 18183 | 4090.7667 | 7700 | 6078.73 | 0
14:00 | 105.2616 | -20.7504 | 2.8248 | 4519.217 | 20750.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.0662 | 2824.8 | 111.2558 | -22.0176 | 2.2704 | 3019.5096 | 22017.6 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.5846 | 2270.4 | 102.923 | 17.292 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5472.766 | 17292 | 6653.8463 | 10967 | 2106.7 | 0 | 94.1223 | 17.0693 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5112.2728 | 17069.25 | 4090.8833 | 7700 | 6078.73 | 0
15:00 | 98.5401 | -19.4568 | 2.4024 | 4519.3644 | 19456.8 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.0844 | 2402.4 | 104.0055 | -20.6184 | 1.7424 | 3019.6658 | 20618.4 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.5978 | 1742.4 | 96.532 | 15.7658 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5473.0049 | 15765.75 | 6654.0125 | 10967 | 2106.7 | 0 | 88.5639 | 15.8483 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5112.5129 | 15848.25 | 4091 | 7700 | 6078.73 | 0
16:00 | 101.3216 | -19.932 | 3.0096 | 4519.5154 | 19932 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.1072 | 3009.6 | 106.6657 | -21.0936 | 2.3232 | 3019.8256 | 21093.6 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.6154 | 2323.2 | 98.7912 | 16.3102 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5473.252 | 16310.25 | 6654.1787 | 10967 | 2106.7 | 0 | 92.0481 | 16.6155 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5112.7646 | 16615.5 | 4091.1167 | 7700 | 6078.73 | 0
17:00 | 102.8667 | -20.1432 | 3.6168 | 4519.668 | 20143.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.1346 | 3616.8 | 108.4888 | -21.384 | 2.9304 | 3019.9876 | 21384 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.6376 | 2930.4 | 99.9643 | 16.5907 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5473.5034 | 16590.75 | 6654.3448 | 10967 | 2106.7 | 0 | 93.3292 | 16.896 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5113.0206 | 16896 | 4091.2333 | 7700 | 6078.73 | 0
18:00 | 107.6899 | -20.6448 | 5.7288 | 4519.8244 | 20644.8 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.178 | 5728.8 | 113.4644 | -21.9912 | 5.0952 | 3020.1542 | 21991.2 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.6762 | 5095.2 | 103.4137 | 17.4075 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5473.7671 | 17407.5 | 6654.511 | 10967 | 2106.7 | 0 | 96.8517 | 17.6633 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5113.2883 | 17663.25 | 4091.35 | 7700 | 6078.73 | 0
19:00 | 102.7783 | -19.7472 | 5.3064 | 4519.974 | 19747.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.2182 | 5306.4 | 108.3648 | -21.0408 | 4.6992 | 3020.3136 | 21040.8 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.7118 | 4699.2 | 100.796 | 16.7888 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5474.0215 | 16788.75 | 6654.6772 | 10967 | 2106.7 | 0 | 93.3292 | 16.896 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5113.5443 | 16896 | 4091.4667 | 7700 | 6078.73 | 0
20:00 | 107.8065 | -20.5392 | 6.1776 | 4520.1296 | 20539.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.265 | 6177.6 | 113.5128 | -21.8856 | 5.5704 | 3020.4794 | 21885.6 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.754 | 5570.4 | 104.8209 | 17.7375 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5474.2903 | 17737.5 | 6654.8433 | 10967 | 2106.7 | 0 | 97.4983 | 17.8035 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5113.814 | 17803.5 | 4091.5833 | 7700 | 6078.73 | 0
21:00 | 113.2783 | -21.516 | 6.7056 | 4520.2926 | 21516 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.3158 | 6705.6 | 119.318 | -22.9416 | 6.0984 | 3020.6532 | 22941.6 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.8002 | 6098.4 | 109.0847 | 18.7275 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5474.574 | 18727.5 | 6655.0095 | 10967 | 2106.7 | 0 | 101.9696 | 18.7688 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5114.0984 | 18768.75 | 4091.7 | 7700 | 6078.73 | 0
22:00 | 115.0045 | -21.8592 | 6.7584 | 4520.4582 | 21859.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.367 | 6758.4 | 121.148 | -23.3112 | 6.1248 | 3020.8298 | 23311.2 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.8466 | 6124.8 | 110.9148 | 19.1483 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5474.8641 | 19148.25 | 6655.1757 | 10967 | 2106.7 | 0 | 104.0447 | 19.2142 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5114.3895 | 19214.25 | 4091.8167 | 7700 | 6078.73 | 0
23:00 | 117.2429 | -22.1232 | 7.392 | 4520.6258 | 22123.2 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.423 | 7392 | 123.2712 | -23.5752 | 6.7584 | 3021.0084 | 23575.2 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.8978 | 6758.4 | 113.4791 | 19.734 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5475.1631 | 19734 | 6655.3418 | 10967 | 2106.7 | 0 | 106.7446 | 19.7918 | -7.7 | 924.7116 | 0 | 5114.6894 | 19791.75 | 4091.9333 | 7700 | 6078.73 | 0
24:00 | 123.224 | -22.9944 | 8.5008 | 4520.8 | 22994.4 | 16.3538 | 0 | 452.3222 | 0 | 642.4874 | 8500.8 | 129.4622 | -24.5256 | 7.8672 | 3021.1942 | 24525.6 | 16232.8762 | 0 | 350.6238 | 0 | 8011.9574 | 7867.2 | 118.9912 | 20.9797 | -10.967 | 827.4868 | 0 | 5475.481 | 20979.75 | 6655.508 | 10967 | 2106.7 | 0 | 109.8795 | 21.021 | -6 | 924.7116 | 0 | 5115.0079 | 21021 | 4092.0242 | 6000 | 6078.73 | 0
Итого |  |  |  |  | 535629.6 |  | 0 |  | 0 |  | 141741.6 |  |  |  |  | 570504 |  | 0 |  | 26.4 |  | 129676.8 |  |  |  |  | 0 |  | 474432.75 |  | 263208 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 473294.25 |  | 183100 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22