## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [71 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 2915.8578 | 0 | 4393.5952 | 0 | 4021.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8803.4141 | 0 | 4027.6637 | 0 | 0 | 0 | 8798.0371 | 0 | 0 | 0 | 1096.3802 | 0 | 4418.9368 | 1099.5485 | 0 | 4419.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881.312 | 0 | 4354.3088 | 0 | 101.1725 | 0 | 28.5497 | 0 | 0 | 99.0213 | 1561.0067 | 358.3092 | 80.3117 | 9.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.706 | 79.9999 | 3.2355 | 75.8603 | 263.7774 | 428.7898 | 990.5247 | 1016.9524 | 242.9512 | 677.9036 | 258.356 | 461.3974 | 192.3906 | 2.8475 | 0 | 0 | 15.2039 | 0 | 0 | 24.5965 | 0 | 204.2503
01 - 02 | 0 | 2831.415 | 0 | 4197.73 | 0 | 3895.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8255.1169 | 0 | 3901.437 | 0 | 0 | 0 | 8250.595 | 0 | 0 | 0 | 1054.5692 | 0 | 4064.3232 | 1057.499 | 0 | 4065.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.2212 | 0 | 4159.1648 | 0 | 91.8333 | 0 | 24.8584 | 0 | 0 | 92.4499 | 1554.1061 | 328.8228 | 69.0118 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0212 | 76.7679 | 3.1939 | 75.0255 | 240.5194 | 427.9168 | 946.3021 | 927.5128 | 223.0396 | 615.5498 | 258.2001 | 486.9451 | 207.4262 | 2.8232 | 0 | 0 | 15.0619 | 0 | 0 | 26.2343 | 0 | 199.9479
02 - 03 | 0 | 2651.6932 | 0 | 3969.9618 | 0 | 3569.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7669.312 | 0 | 3574.9447 | 0 | 0 | 0 | 7664.6453 | 0 | 0 | 0 | 906.31 | 0 | 3703.0962 | 908.9188 | 0 | 3703.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.7402 | 0 | 3932.4633 | 0 | 91.1855 | 0 | 23.8898 | 0 | 0 | 90.9846 | 1522.3223 | 270.6328 | 68.1458 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9901 | 70.5152 | 3.2355 | 72.417 | 229.8742 | 438.3403 | 923.5152 | 834.4532 | 208.3656 | 510.9409 | 259.0004 | 421.1722 | 193.5379 | 2.8856 | 0 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | 26.3216 | 0 | 211.9821
03 - 04 | 0 | 2592.2017 | 0 | 3814.609 | 0 | 3415.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310.946 | 0 | 3420.7897 | 0 | 0 | 0 | 7307.0559 | 0 | 0 | 0 | 810.9435 | 0 | 3499.0493 | 813.1837 | 0 | 3499.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.6248 | 0 | 3777.7732 | 0 | 85.1268 | 0 | 26.6583 | 0 | 0 | 90.8252 | 1496.7988 | 236.1235 | 46.3843 | 3.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2178 | 63.4207 | 3.2147 | 70.1584 | 215.9277 | 395.3058 | 921.2081 | 811.1329 | 205.0851 | 497.5349 | 260.8052 | 427.3245 | 204.4581 | 2.8717 | 0 | 0 | 13.3991 | 0 | 0 | 27.1904 | 0 | 186.0638
04 - 05 | 0 | 2652.6086 | 0 | 3805.3915 | 0 | 3555.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7347.2954 | 0 | 3560.6395 | 0 | 0 | 0 | 7343.114 | 0 | 0 | 0 | 891.4037 | 0 | 3544.6093 | 893.8507 | 0 | 3544.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.9875 | 0 | 3768.7656 | 0 | 81.3059 | 0 | 27.7308 | 0 | 0 | 90.7005 | 1489.8069 | 241.6799 | 64.7752 | 3.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7906 | 63.5939 | 3.2043 | 69.4379 | 216.7591 | 394.4121 | 928.2264 | 798.288 | 198.0391 | 501.9204 | 261.1828 | 475.1083 | 197.5701 | 2.8336 | 0 | 0 | 14.5908 | 0 | 0 | 25.6773 | 0 | 194.0589
05 - 06 | 0 | 2699.4076 | 0 | 4020.9891 | 0 | 3692.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.5688 | 0 | 3698.0759 | 0 | 0 | 0 | 7860.1687 | 0 | 0 | 0 | 982.5355 | 0 | 3848.6342 | 985.2634 | 0 | 3849.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.7141 | 0 | 3983.2516 | 0 | 78.4515 | 0 | 26.995 | 0 | 0 | 91.1855 | 1486.3774 | 277.6476 | 59.2188 | 5.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3045 | 64.3491 | 3.2008 | 70.0891 | 297.1055 | 398.5101 | 978.8023 | 892.7332 | 209.6889 | 562.8885 | 263.8813 | 455.0061 | 173.2729 | 2.851 | 0 | 0 | 13.8564 | 0 | 0 | 24.1268 | 0 | 171.2859
06 - 07 | 0 | 3036.2567 | 0 | 4656.0706 | 0 | 4211.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365.144 | 0 | 4217.7958 | 0 | 0 | 0 | 9360.1777 | 0 | 0 | 0 | 1167.5856 | 0 | 4721.1484 | 1170.9539 | 0 | 4722.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005.458 | 0 | 4615.7363 | 0 | 91.8437 | 0 | 30.8152 | 0 | 0 | 158.3994 | 1548.0329 | 362.3657 | 51.3241 | 3.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7142 | 73.7611 | 3.1697 | 70.5429 | 310.5601 | 614.1261 | 1040.2831 | 1064.0365 | 254.4381 | 697.3511 | 265.4505 | 547.6257 | 139.685 | 2.8232 | 0 | 0 | 22.0144 | 0 | 0 | 26.4588 | 0 | 189.3927
07 - 08 | 0 | 3780.9934 | 0 | 5608.3552 | 0 | 5100.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11427.395 | 0 | 5108.0413 | 0 | 0 | 0 | 11422.0342 | 0 | 0 | 0 | 1319.1619 | 0 | 5840.2017 | 1323.054 | 0 | 5841.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.5635 | 0 | 5562.9431 | 0 | 107.5742 | 0 | 119.6403 | 0 | 0 | 548.0761 | 1704.6531 | 460.9609 | 61.6471 | 10.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0476 | 71.8108 | 3.038 | 71.1769 | 229.7114 | 890.1733 | 1105.0202 | 1205.597 | 303.5903 | 958.7417 | 263.3201 | 548.277 | 152.5091 | 2.7955 | 0 | 0 | 135.138 | 0 | 0 | 93.5182 | 0 | 198.1327
08 - 09 | 0 | 5008.0413 | 0 | 6631.5146 | 0 | 6890.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13814.2588 | 0 | 6903.2373 | 0 | 0 | 0 | 13805.5542 | 0 | 0 | 0 | 1892.7802 | 0 | 7209.6382 | 1897.5497 | 0 | 7210.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.4905 | 0 | 6579.1111 | 0 | 142.2429 | 0 | 240.7065 | 0 | 0 | 624.9306 | 1790.3896 | 592.9951 | 48.7399 | 7.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8086 | 175.0964 | 3.0934 | 73.6745 | 228.8939 | 975.0368 | 1571.3712 | 1420.8353 | 429.1708 | 1136.502 | 263.4483 | 652.1307 | 286.3079 | 2.8613 | 0 | 0 | 403.7859 | 0 | 0 | 137.4444 | 0 | 237.0761
09 - 10 | 0 | 5360.2188 | 0 | 7061.1555 | 0 | 7503.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14795.0825 | 0 | 7517.1892 | 0 | 0 | 0 | 14786.8833 | 0 | 0 | 0 | 2157.0583 | 0 | 7766.1907 | 2162.6088 | 0 | 7766.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318.0588 | 0 | 7005.8093 | 0 | 148.3085 | 0 | 225.3466 | 0 | 0 | 635.6035 | 1951.0588 | 683.8445 | 50.4269 | 2.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5438 | 172.772 | 3.0415 | 74.8834 | 327.2397 | 926.1445 | 1595.6893 | 1556.1223 | 471.8624 | 1248.4444 | 267.0752 | 742.1627 | 331.6308 | 2.8544 | 0 | 0 | 380.8674 | 0 | 0 | 140.267 | 0 | 232.313
10 - 11 | 0 | 5354.4099 | 0 | 7154.3538 | 0 | 7339.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14997.2427 | 0 | 7352.8267 | 0 | 0 | 0 | 14989.2021 | 0 | 0 | 0 | 1997.3713 | 0 | 7873.5198 | 2002.4116 | 0 | 7873.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5311.7385 | 0 | 7098.4529 | 0 | 159.4733 | 0 | 281.5108 | 0 | 0 | 652.245 | 1931.6959 | 766.3386 | 42.1477 | 3.5334 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0 | 127.5655 | 150.7265 | 3.0588 | 76.0924 | 599.6912 | 719.9197 | 1488.7733 | 1584.8258 | 464.6779 | 1259.8967 | 267.6398 | 734.5694 | 319.2141 | 2.8787 | 0 | 0 | 352.777 | 0 | 0 | 166.202 | 0 | 261.5777
11 - 12 | 0 | 5299.239 | 0 | 7090.3484 | 0 | 7375.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15058.1772 | 0 | 7389.7034 | 0 | 0 | 0 | 15048.7905 | 0 | 0 | 0 | 2087.9222 | 0 | 7998.0764 | 2093.2805 | 0 | 7998.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256.7979 | 0 | 7034.4626 | 0 | 152.1121 | 0 | 242.4815 | 0 | 0 | 675.1116 | 1989.0613 | 829.2293 | 44.2816 | 4.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0381 | 192.3511 | 15.4014 | 67.6608 | 531.483 | 655.8858 | 1458.0328 | 1587.8049 | 466.2367 | 1261.8747 | 267.5983 | 639.0018 | 345.4359 | 2.9341 | 0 | 0 | 360.5331 | 0 | 0 | 136.9248 | 0 | 258.0616
12 - 13 | 0 | 4837.3101 | 0 | 6885.3867 | 0 | 6522.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14587.7217 | 0 | 6533.6208 | 0 | 0 | 0 | 14580.4165 | 0 | 0 | 0 | 1692.9578 | 0 | 7733.595 | 1697.584 | 0 | 7733.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.5703 | 0 | 6831.2534 | 0 | 155.5381 | 0 | 154.1012 | 0 | 0 | 611.5141 | 2040.5073 | 687.6516 | 43.6684 | 3.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2761 | 82.7539 | 14.5839 | 65.1874 | 503.4238 | 605.1229 | 1389.1665 | 1580.2704 | 476.0851 | 1273.2161 | 267.4562 | 620.0705 | 257.9161 | 2.8544 | 0 | 0 | 238.5275 | 0 | 0 | 157.036 | 0 | 289.332
13 - 14 | 0 | 5444.0071 | 0 | 7257.9199 | 0 | 7471.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15058.8853 | 0 | 7484.8154 | 0 | 0 | 0 | 15050.1982 | 0 | 0 | 0 | 2040.7249 | 0 | 7833.7686 | 2045.6553 | 0 | 7833.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5399.6531 | 0 | 7201.1953 | 0 | 149.4828 | 0 | 303.8625 | 0 | 0 | 641.6691 | 2109.691 | 779.1523 | 45.1372 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027713 | 98.5398 | 194.3429 | 14.4869 | 64.5881 | 493.6793 | 659.1767 | 1462.8063 | 1564.4327 | 468.8382 | 1244.4676 | 387.9688 | 736.4919 | 305.5253 | 2.7574 | 0 | 0 | 431.0033 | 0 | 0 | 156.3251 | 0 | 289.339
14 - 15 | 0 | 5376.8044 | 0 | 7060.762 | 0 | 7433.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14762.6729 | 0 | 7447.0771 | 0 | 0 | 0 | 14753.6558 | 0 | 0 | 0 | 2068.7971 | 0 | 7732.0269 | 2074.1991 | 0 | 7732.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334.9753 | 0 | 7005.1707 | 0 | 146.1989 | 0 | 298.7828 | 0 | 0 | 639.8747 | 2127.1086 | 759.691 | 53.5065 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9185 | 199.8647 | 14.279 | 64.8237 | 362.234 | 640.3389 | 1438.2875 | 1523.5043 | 506.7771 | 1237.2311 | 441.5377 | 658.321 | 272.1619 | 2.8891 | 0 | 0 | 414.5419 | 0 | 0 | 152.5382 | 0 | 288.4902
15 - 16 | 0 | 5419.8069 | 0 | 6810.2732 | 0 | 7331.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14235.8638 | 0 | 7344.7136 | 0 | 0 | 0 | 14228.1704 | 0 | 0 | 0 | 1924.1364 | 0 | 7454.9702 | 1929.0063 | 0 | 7454.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376.4927 | 0 | 6756.0879 | 0 | 141.2556 | 0 | 250.0429 | 0 | 0 | 636.5423 | 2071.0317 | 824.1163 | 81.3613 | 5.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8736 | 161.7527 | 13.988 | 64.7371 | 371.3377 | 649.3109 | 1455.6149 | 1480.6603 | 472.9536 | 1200.0336 | 441.0631 | 641.6033 | 318.1998 | 2.9029 | 0 | 0 | 383.029 | 0 | 0 | 96.9685 | 0 | 280.0863
16 - 17 | 0 | 4951.5066 | 0 | 6708.1292 | 0 | 6868.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13865.4238 | 0 | 6880.0696 | 0 | 0 | 0 | 13857.0283 | 0 | 0 | 0 | 1925.408 | 0 | 7183.4568 | 1930.3317 | 0 | 7183.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.5227 | 0 | 6654.8496 | 0 | 126.017 | 0 | 199.6153 | 0 | 0 | 632.5759 | 2126.3895 | 604.1252 | 84.3335 | 12.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7652 | 199.3624 | 14.2756 | 64.5743 | 392.6246 | 582.1628 | 1337.0526 | 1478.4814 | 434.1695 | 1094.6937 | 443.5676 | 625.7239 | 316.9277 | 2.9861 | 0 | 0 | 355.3093 | 0 | 0 | 65.6004 | 0 | 291.0918
17 - 18 | 0 | 4547.3762 | 0 | 6128.4307 | 0 | 6174.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12732.2383 | 0 | 6184.6755 | 0 | 0 | 0 | 12725.0645 | 0 | 0 | 0 | 1631.04 | 0 | 6627.6223 | 1635.3058 | 0 | 6628.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.436 | 0 | 6079.4436 | 0 | 112.1502 | 0 | 151.7276 | 0 | 0 | 580.7841 | 2029.0635 | 550.7018 | 81.7735 | 17.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4135 | 112.3131 | 13.9257 | 63.296 | 487.1252 | 508.0934 | 1190.1193 | 1368.5933 | 400.8726 | 1021.8195 | 442.3517 | 626.0807 | 282.2881 | 2.9029 | 0 | 0 | 166.8934 | 0 | 0 | 42.0722 | 0 | 269.7183
18 - 19 | 0 | 4170.5217 | 0 | 5985.4285 | 0 | 5843.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12377.8486 | 0 | 5853.499 | 0 | 0 | 0 | 12370.856 | 0 | 0 | 0 | 1676.736 | 0 | 6414.7632 | 1681.2495 | 0 | 6415.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135.2567 | 0 | 5937.0847 | 0 | 92.204 | 0 | 87.9438 | 0 | 0 | 494.4795 | 1899.6044 | 496.4402 | 68.8074 | 13.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6966 | 166.4846 | 13.6035 | 63.1609 | 357.4224 | 661.5911 | 1147.8157 | 1392.4158 | 371.0329 | 976.2804 | 442.5804 | 572.0788 | 275.8823 | 2.9272 | 0 | 0 | 83.4536 | 0 | 0 | 51.8576 | 0 | 277.4813
19 - 20 | 0 | 3889.4829 | 0 | 5762.3623 | 0 | 5370.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12073.3032 | 0 | 5378.7588 | 0 | 0 | 0 | 12065.8472 | 0 | 0 | 0 | 1480.7989 | 0 | 6331.4001 | 1484.9188 | 0 | 6332.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4453 | 0 | 5714.6243 | 0 | 86.8311 | 0 | 50.4775 | 0 | 0 | 359.6948 | 1748.384 | 449.661 | 76.0647 | 15.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6806 | 151.6341 | 13.6971 | 63.5316 | 247.5307 | 823.9639 | 1134.1118 | 1429.932 | 359.532 | 919.0777 | 443.5954 | 596.1474 | 220.8447 | 3.0068 | 0 | 0 | 19.0075 | 0 | 0 | 31.1977 | 0 | 270.6986
20 - 21 | 0 | 3639.619 | 0 | 5572.5847 | 0 | 5140.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11522.2969 | 0 | 5148.7781 | 0 | 0 | 0 | 11515.7139 | 0 | 0 | 0 | 1500.0895 | 0 | 5969.7163 | 1504.4262 | 0 | 5970.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.0896 | 0 | 5527.032 | 0 | 88.3207 | 0 | 31.921 | 0 | 0 | 170.025 | 1595.3678 | 432.2504 | 73.4043 | 4.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0989 | 73.7264 | 13.4961 | 63.1679 | 238.3336 | 942.2872 | 1171.8358 | 1363.9098 | 340.1989 | 904.2999 | 443.6993 | 577.0152 | 206.8151 | 2.9098 | 0 | 0 | 17.7189 | 0 | 0 | 25.2616 | 0 | 303.812
21 - 22 | 0 | 3555.1851 | 0 | 5595.9097 | 0 | 5109.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11466.5776 | 0 | 5118.71 | 0 | 0 | 0 | 11460.5835 | 0 | 0 | 0 | 1554.3729 | 0 | 5890.6885 | 1558.6226 | 0 | 5891.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.9792 | 0 | 5550.093 | 0 | 83.8347 | 0 | 23.445 | 0 | 0 | 121.68 | 1704.2375 | 414.5766 | 63.7568 | 3.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8287 | 68.9979 | 13.7837 | 64.6055 | 237.1869 | 954.8723 | 1148.3284 | 1329.0125 | 359.6706 | 905.8241 | 442.7362 | 620.2541 | 177.0224 | 2.9341 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 21.4663 | 0 | 248.1404
22 - 23 | 0 | 3630.5238 | 0 | 5398.4043 | 0 | 5121.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11106.563 | 0 | 5130.3772 | 0 | 0 | 0 | 11099.6406 | 0 | 0 | 0 | 1490.9415 | 0 | 5725.9197 | 1495.14 | 0 | 5726.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.1219 | 0 | 5353.5635 | 0 | 80.9733 | 0 | 23.7402 | 0 | 0 | 120.0415 | 1706.8771 | 430.9652 | 83.4502 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2593 | 81.7805 | 14.0227 | 64.8965 | 320.2145 | 783.7769 | 1111.8168 | 1261.0953 | 353.0819 | 874.8723 | 436.9547 | 690.7311 | 193.0432 | 2.8925 | 0 | 0 | 18.772 | 0 | 0 | 21.5162 | 0 | 221.9795
23 - 00 | 0 | 3169.7227 | 0 | 4973.2913 | 0 | 4518.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049.0825 | 0 | 4525.8589 | 0 | 0 | 0 | 10043.4224 | 0 | 0 | 0 | 1343.7874 | 0 | 5089.4065 | 1347.6216 | 0 | 5090.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137.5334 | 0 | 4930.4409 | 0 | 88.7364 | 0 | 23.6321 | 0 | 0 | 123.8035 | 1607.1069 | 393.8786 | 80.9179 | 4.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6277 | 79.0681 | 14.1197 | 64.9761 | 366.4845 | 408.0087 | 1050.5369 | 1152.3987 | 78.7979 | 1029.0802 | 436.8681 | 595.8806 | 193.9993 | 2.9376 | 0 | 0 | 21.0964 | 0 | 0 | 22.1772 | 0 | 179.7314
Сумма | 0 | 96814.2095 | 0 | 136542.957 | 0 | 133476.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280546.4312 | 0 | 133703.2982 | 0 | 0 | 0 | 280386.8552 | 0 | 0 | 0 | 36693.812 | 0 | 144474.7581 | 36792.1833 | 0 | 144486.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95940.7834 | 0 | 135413.0815 | 0 | 2682.1731 | 0 | 2898.4749 | 0 | 0 | 8982.2177 | 42790.6795 | 12232.16 | 1522.5967 | 147.8894 | 0 | 0 | 0.0027713 | 0 | 0.0027713 | 1884.7268 | 2827.2461 | 218.3492 | 1638.5644 | 8069.1398 | 15483.2667 | 28985.2411 | 30625.0009 | 8299.156 | 22610.445 | 8226.3371 | 14151.1192 | 5764.0644 | 69.1608 | 0 | 0 | 3909.2889 | 0 | 0 | 1698.979 | 0 | 5754.0435

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч