## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 13.088 | 13.168 | 13.16 | 13.04 | 13.08 | 13 | 13.504 | 13.392 | 8.216 | 8.32 | 8.416 | 8.464 | 8.296 | 8.056 | 8.04 | 8.608 | 8.688 | 8.392 | 8.76 | 8.608 | 8.488 | 8.376 | 8.224 | 7.952 | 239.336
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 201.6 | 190.8 | 204.6 | 205.8 | 193.2 | 190.8 | 204.6 | 225 | 219 | 208.2 | 225 | 217.2 | 207 | 198 | 206.4 | 215.4 | 234.6 | 232.8 | 252 | 267.6 | 244.8 | 219.6 | 212.4 | 213 | 5189.4
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 37
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 55.4 | 49.4 | 50 | 50.6 | 53.4 | 49.6 | 57.2 | 60.8 | 64.4 | 62.2 | 68.8 | 54.8 | 62.4 | 58.6 | 61.6 | 59.2 | 70.2 | 68.6 | 69.8 | 76.4 | 75.6 | 60.8 | 58.8 | 55.4 | 1454
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 25.9 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | 27.4 | 32.6 | 30.5 | 33.2 | 31.4 | 32.9 | 32.4 | 31.6 | 32.3 | 33.8 | 37.2 | 41 | 42.8 | 43.3 | 43.3 | 39 | 35.3 | 28.7 | 777.8
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 118.2 | 114.2 | 128 | 128.2 | 113.4 | 113 | 117 | 128.8 | 121 | 110.4 | 121.8 | 126.8 | 109.6 | 105 | 109 | 119.6 | 124.2 | 120.6 | 136.4 | 144.8 | 120.8 | 115.4 | 114.6 | 126.4 | 2887.2
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 31.8
| Сумма | 416.988 | 394.668 | 422.66 | 424.64 | 400.08 | 394.6 | 422.904 | 462.992 | 446.116 | 424.72 | 458.216 | 442.564 | 422.296 | 404.056 | 420.34 | 439.408 | 477.488 | 473.992 | 512.36 | 543.508 | 497.588 | 447.376 | 432.724 | 434.252 | 10616.536
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч