## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 9.708 | 9.744 | 10.008 | 8.496 | 8.784 | 9.588 | 9.936 | 10.392 | 7.536 | 9.54 | 9.36 | 9.516 | 7.968 | 10.62 | 10.776 | 10.788 | 10.968 | 9.132 | 11.064 | 11.304 | 10.704 | 9.108 | 7.308 | 9.612 | 231.96
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 87.2 | 84 | 83.6 | 82.4 | 80.4 | 82.8 | 97.6 | 114.4 | 128 | 116.4 | 107.6 | 105.6 | 106 | 98.4 | 96.8 | 104 | 126.8 | 130.4 | 132 | 126.4 | 121.2 | 110.4 | 98.4 | 88.4 | 2509.2
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 49.2 | 49.6 | 46.8 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.8 | 49.2 | 52 | 47.6 | 46 | 46 | 46.4 | 46 | 48.8 | 52 | 57.6 | 53.2 | 53.6 | 58 | 55.6 | 52.8 | 47.2 | 46.4 | 1190.8
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 49.8 | 49.6 | 47.6 | 45 | 46.4 | 47.4 | 49.4 | 49.6 | 52.4 | 48 | 46.6 | 46 | 47 | 46.2 | 49.4 | 52.4 | 58 | 53.6 | 54.4 | 58.4 | 56 | 53 | 48.2 | 46.6 | 1201
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 81.2 | 77.2 | 77.6 | 76.2 | 74.2 | 75.6 | 90.4 | 107.2 | 121.8 | 110.6 | 101.4 | 98 | 97.8 | 90.2 | 88.8 | 97 | 118.8 | 122.4 | 124.2 | 119 | 114.4 | 104.4 | 91.8 | 82 | 2342.2
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6 | 7 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 175
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 102.9 | 99.4 | 99.4 | 95.9 | 95.2 | 97.3 | 114.1 | 130.9 | 141.4 | 131.6 | 123.2 | 121.1 | 119.7 | 115.5 | 113.4 | 121.1 | 143.5 | 145.6 | 149.1 | 144.2 | 137.9 | 125.3 | 112 | 103.6 | 2883.3
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 53.9 | 53.9 | 51.8 | 49.7 | 50.4 | 51.8 | 53.2 | 53.9 | 56.7 | 52.5 | 50.4 | 50.4 | 51.1 | 50.4 | 53.9 | 56.7 | 62.3 | 57.4 | 58.8 | 62.3 | 60.2 | 57.4 | 52.5 | 51.1 | 1302.7
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 440.508 | 430.044 | 423.408 | 408.896 | 407.984 | 418.888 | 471.236 | 522.792 | 566.636 | 522.24 | 491.56 | 484.216 | 484.568 | 465.92 | 470.076 | 501.388 | 586.168 | 580.332 | 590.964 | 587.604 | 563.204 | 519.008 | 464.008 | 434.512 | 11836.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч