## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 16.328 | 3.68 | 0 | 3670.4 | 3376 | 50.2 | 11.8 | 0.6 | 0.6 | 1338 | 336.6 | 451.4 | 849.2 | 319.6 | 136.6 | 1236 | 772.4 | 88.8 | 257.6 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 508.4 | 320.6 | 0 | 0 | 3670.8 | 0 | 3376.8 | 0 | 0 | 3379.6 | 0 | 0 | 0 | 3676.4
01 - 02 | 16.2 | 3.72 | 0 | 3491.2 | 3305.6 | 50 | 11.8 | 0.4 | 0.6 | 1290 | 327.6 | 425.2 | 865.2 | 307.6 | 130.4 | 1172.4 | 710.8 | 112.4 | 247.2 | 274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 501.6 | 305.4 | 0 | 0 | 3491.6 | 0 | 3309.6 | 0 | 0 | 3312.4 | 0 | 0 | 0 | 3494.4
02 - 03 | 15.672 | 4.272 | 0 | 3433.6 | 3228.8 | 48.2 | 13.6 | 0.6 | 0.6 | 1257.6 | 312.8 | 419.2 | 863.2 | 307.4 | 133.6 | 1150.2 | 697.2 | 87.6 | 240.8 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 502.6 | 299.2 | 0 | 0 | 3432.8 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 3438.4
03 - 04 | 15.528 | 4.48 | 0 | 3372.8 | 3200 | 47.8 | 14.2 | 0.6 | 0.4 | 1273.2 | 315.2 | 407.8 | 855.8 | 300.4 | 138.2 | 1131 | 684.8 | 87.2 | 236.4 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 490.2 | 269 | 0 | 0 | 3371.2 | 0 | 3203.2 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 3376.8
04 - 05 | 15.456 | 4.44 | 0 | 3420.8 | 3273.6 | 47.6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1325.2 | 323.4 | 409 | 847.8 | 301.4 | 140.2 | 1125 | 717.6 | 90 | 237.2 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 499.2 | 297.2 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 3278.8 | 0 | 0 | 0 | 3421.6
05 - 06 | 15.496 | 4.48 | 0 | 3654.4 | 3411.2 | 47.6 | 14.2 | 0.4 | 0.6 | 1341.6 | 359.4 | 433 | 881 | 309.8 | 141.8 | 1210.8 | 820.8 | 112.8 | 268.8 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 477.2 | 292.6 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 3413.2 | 0 | 0 | 3413.2 | 2.8 | 0 | 0 | 3659.6
06 - 07 | 15.224 | 4.448 | 0 | 4009.6 | 3596.8 | 46.8 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1420 | 365.4 | 453.8 | 915.2 | 349.6 | 142.6 | 1356.6 | 948.4 | 123.6 | 294 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 494.6 | 293.6 | 0 | 0 | 4009.6 | 0 | 3600.8 | 0 | 0 | 3603.6 | 0 | 0 | 0 | 4015.2
07 - 08 | 15.104 | 4.544 | 0 | 4323.2 | 3769.6 | 46.4 | 14.4 | 0.6 | 0.6 | 1490.8 | 372.4 | 456.6 | 915.8 | 378.2 | 143 | 1405.8 | 1152 | 116 | 320.8 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 517 | 364.2 | 0 | 0 | 4323.2 | 0 | 3774.4 | 0 | 0 | 3777.2 | 0 | 0 | 0 | 4326
08 - 09 | 14.456 | 4.584 | 0 | 4521.6 | 3913.6 | 44.6 | 14.4 | 0.4 | 0.4 | 1508.4 | 350 | 438.2 | 912.4 | 391.4 | 158 | 1433.4 | 1271.2 | 106.4 | 381.6 | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 598 | 398 | 0 | 0 | 4519.2 | 0 | 3911.6 | 0 | 0 | 3914.4 | 0 | 0 | 0 | 4524.8
09 - 10 | 14.72 | 3.632 | 0 | 4611.2 | 3840 | 45.2 | 11.4 | 0.4 | 0.6 | 1454.8 | 347.2 | 456.6 | 891.2 | 396.4 | 157 | 1465.8 | 1366.4 | 107.2 | 415.6 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 538 | 398.4 | 0 | 0 | 4608.8 | 0 | 3847.2 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 2.8 | 0 | 4614.4
10 - 11 | 14.752 | 4.048 | 0 | 4611.2 | 3846.4 | 45.4 | 12.8 | 0.6 | 0.6 | 1460 | 354 | 460.4 | 894 | 397.8 | 154.2 | 1495.8 | 1342.8 | 116 | 433.2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 523 | 373.8 | 0 | 0 | 4611.6 | 0 | 3847.2 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 4617.2
11 - 12 | 15 | 4.104 | 0 | 4566.4 | 3846.4 | 46.2 | 13 | 0.6 | 0.4 | 1465.2 | 352.6 | 448.4 | 885.2 | 401.4 | 151.4 | 1464.6 | 1265.2 | 108 | 431.2 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 591.4 | 369.6 | 0 | 0 | 4564 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 3852.8 | 2.8 | 0 | 0 | 4566.8
12 - 13 | 15.592 | 3.904 | 0 | 4633.6 | 3849.6 | 48 | 12.4 | 0.6 | 0.6 | 1490 | 364.2 | 456.8 | 884.8 | 407 | 150.2 | 1506 | 1262.8 | 103.6 | 384 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 595.8 | 373.8 | 0 | 0 | 4634 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 3852.8 | 0 | 0 | 0 | 4639.6
13 - 14 | 15.392 | 3.712 | 0 | 4796.8 | 3843.2 | 47.4 | 11.8 | 0.2 | 0.4 | 1461.6 | 372 | 473.4 | 889.8 | 403.2 | 148.6 | 1488 | 1272.4 | 128.4 | 390 | 329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 745.6 | 416 | 0 | 0 | 4793.6 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 4799.2
14 - 15 | 15.032 | 3.824 | 0 | 4752 | 3968 | 46.2 | 12 | 0 | 0.6 | 1478.8 | 378.2 | 458.8 | 906.4 | 396.6 | 143.4 | 1459.2 | 1208 | 102.4 | 407.2 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 814.4 | 514.8 | 0 | 0 | 4751.6 | 0 | 3967.6 | 0 | 0 | 3970.4 | 0 | 0 | 0 | 4760
15 - 16 | 15.808 | 3.928 | 0 | 4764.8 | 3942.4 | 48.6 | 12.4 | 0.4 | 0.2 | 1472 | 399.2 | 457.4 | 880.8 | 412.4 | 150.6 | 1451.4 | 1234.4 | 99.2 | 414 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 767.6 | 518.8 | 0 | 0 | 4765.6 | 0 | 3945.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4768.4
16 - 17 | 17.84 | 3.128 | 0 | 4899.2 | 3990.4 | 54.8 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 1538 | 378.4 | 475.8 | 942.2 | 421 | 153.4 | 1521.6 | 1341.6 | 132 | 406.4 | 326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 711.2 | 405.4 | 0 | 0 | 4897.2 | 0 | 3992.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4902.8
17 - 18 | 18.104 | 2.712 | 0 | 4899.2 | 4006.4 | 55.8 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 1590.4 | 372.6 | 504.4 | 937.2 | 439 | 154.2 | 1525.2 | 1315.2 | 116.4 | 388.8 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 692 | 413 | 0 | 0 | 4894.4 | 0 | 4012.4 | 0 |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 4900
18 - 19 | 18.144 | 3.896 | 0 | 4832 | 3990.4 | 55.8 | 12.4 | 0.4 | 0.4 | 1597.6 | 369.2 | 530.2 | 961.8 | 447.8 | 154.8 | 1506 | 1313.6 | 104.8 | 384.4 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 617.6 | 368.8 | 0 | 0 | 4832.8 | 0 | 3990 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4838.4
19 - 20 | 18.56 | 3.64 | 0 | 4832 | 3894.4 | 57 | 11.6 | 0.6 | 0.6 | 1581.6 | 389.2 | 541 | 954.4 | 431.8 | 149.4 | 1560.6 | 1304 | 108.4 | 375.2 | 315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 553 | 325.2 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 3900.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4835.6
20 - 21 | 18.528 | 3.904 | 0 | 4803.2 | 3868.8 | 57 | 12.4 | 0.6 | 0.6 | 1562.4 | 394.4 | 520.2 | 934 | 429 | 154.8 | 1590 | 1267.2 | 107.6 | 366.4 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 551.4 | 351 | 0 | 0 | 4802 | 0 | 3872.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4807.6
21 - 22 | 18.16 | 3.72 | 0 | 4563.2 | 3776 | 55.8 | 11.8 | 0.6 | 0.4 | 1501.6 | 388.8 | 507.4 | 942 | 387.2 | 160.2 | 1499.4 | 1188 | 117.2 | 345.2 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 543.4 | 335.6 | 0 | 0 | 4564 | 0 | 3780 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4566.8
22 - 23 | 18.088 | 3.728 | 0 | 4176 | 3564.8 | 55.6 | 11.8 | 0.6 | 0.6 | 1411.2 | 382.2 | 474.4 | 919.2 | 356 | 146.4 | 1389 | 1003.2 | 109.6 | 310.8 | 262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 520.4 | 320 | 0 | 0 | 4174.8 | 0 | 3567.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4180.4
23 - 00 | 18.776 | 3.288 | 0 | 3894.4 | 3424 | 57.8 | 10.6 | 0.6 | 0.6 | 1346.4 | 355.8 | 449.8 | 883.4 | 338 | 148.6 | 1290 | 882.8 | 91.6 | 283.2 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 524 | 323 | 0 | 0 | 3892 | 0 | 3424.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3897.6
Сумма | 391.96 | 93.816 | 0 | 103532.8 | 88726.4 | 1205.8 | 297.6 | 12.2 | 12.8 | 34656.4 | 8660.8 | 11109.2 | 21612 | 9030 | 3541.6 | 33433.8 | 26342.8 | 2577.2 | 8220 | 7433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 13877.6 | 8647 | 0 | 0 | 103507.6 | 0 | 88796.4 | 0 | 0 | 54345.2 | 8.4 | 2.8 | 0 | 103628

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч