## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [23 empty] | за 16.12.2020 |  | ПС 35 кВ Новинковская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новинковская | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 35 Новинковская СВ ао RS | 35 Новинковская СВ ап RS | 35 Новинковская Т 1 ао RS | 35 Новинковская Т 1 ап RS | 35 Новинковская Т 2 ао RS | 35 Новинковская Т 2 ап RS | 6 Новинковская Т 1 ао RS | 6 Новинковская Т 1 ап RS | 6 Новинковская Т 2 ао RS | 6 Новинковская Т 2 ап RS | 6 Новинковская-Марково ао RS | 6 Новинковская-Марково рп RS | 6 Новинковская-Новинки ао RS | 6 Новинковская-Новинки рп RS | 6 Новинковская-Птичник ао RS | 6 Новинковская-Птичник ап RS | 6 Новинковская-Резерв ао RS | 6 Новинковская-Резерв рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 6 Новинковская-Ялосарь ап RS
00:00 - 00:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 113.4 | 0 | 23.04 | 0 | 109.44 | 7.38 |  | 1.2 |  | 86.16 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 7.92 |  | 0 |  | 5.4 |  | 4.86 | 0
00:30 - 01:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 142.8 | 0 | 21.12 | 0 | 140.16 | 7.2 |  | 1.44 |  | 116.64 | 0 | 0 | 0 | 12.96 |  | 7.92 |  | 0 |  | 5.76 |  | 4.68 | 0
01:00 - 01:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 96.6 | 0 | 24.96 | 0 | 94.08 | 7.56 |  | 1.2 |  | 70.32 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  | 8.4 |  | 0 |  | 6.12 |  | 5.4 | 0
01:30 - 02:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 86.1 | 0 | 23.04 | 0 | 84.48 | 7.56 |  | 1.2 |  | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  | 7.92 |  | 0 |  | 5.76 |  | 4.86 | 0
02:00 - 02:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 86.1 | 0 | 21.12 | 0 | 82.56 | 7.74 |  | 1.2 |  | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |  | 8.16 |  | 0 |  | 6.12 |  | 5.04 | 0
02:30 - 03:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 79.8 | 0 | 23.04 | 0 | 76.8 | 7.38 |  | 1.44 |  | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 8.4 |  | 0 |  | 5.76 |  | 5.04 | 0
03:00 - 03:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 92.4 | 0 | 23.04 | 0 | 90.24 | 7.56 |  | 1.2 |  | 64.32 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  | 8.4 |  | 0 |  | 5.76 |  | 4.86 | 0
03:30 - 04:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 86.1 | 0 | 23.04 | 0 | 82.56 | 7.38 |  | 1.2 |  | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |  | 8.64 |  | 0 |  | 6.48 |  | 4.5 | 0
04:00 - 04:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 84 | 0 | 24.96 | 0 | 80.64 | 7.56 |  | 1.44 |  | 54.96 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |  | 8.16 |  | 0 |  | 6.12 |  | 5.22 | 0
04:30 - 05:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 81.9 | 0 | 23.04 | 0 | 80.64 | 7.56 |  | 1.2 |  | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 14.16 |  | 7.92 |  | 0 |  | 6.12 |  | 5.76 | 0
05:00 - 05:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 88.2 | 0 | 24.96 | 0 | 84.48 | 7.38 |  | 1.2 |  | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |  | 8.16 |  | 0 |  | 5.76 |  | 4.86 | 0
06:30 - 06:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 84 | 0 | 24.96 | 0 | 82.56 | 7.74 |  | 1.2 |  | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |  | 8.4 |  | 0 |  | 6.12 |  | 6.12 | 0
06:00 - 06:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 79.8 | 0 | 23.04 | 0 | 76.8 | 7.74 |  | 1.44 |  | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |  | 8.64 |  | 0 |  | 5.76 |  | 5.22 | 0
06:30 - 07:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 79.8 | 0 | 23.04 | 0 | 76.8 | 6.84 |  | 1.2 |  | 52.32 | 0 | 0 | 0 | 12.96 |  | 8.16 |  | 0 |  | 6.12 |  | 5.4 | 0
07:00 - 07:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 75.6 | 0 | 21.12 | 0 | 72.96 | 5.76 |  | 1.2 |  | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  | 7.68 |  | 0 |  | 5.4 |  | 4.68 | 0
07:30 - 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 107.1 | 0 | 23.04 | 0 | 105.6 | 5.22 |  | 1.2 |  | 52.56 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |  | 8.16 |  | 0 |  | 37.08 |  | 4.68 | 0
08:00 - 08:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 134.4 | 0 | 21.12 | 0 | 130.56 | 5.4 |  | 0.96 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |  | 15.6 |  | 0 |  | 30.24 |  | 5.04 | 0
08:30 - 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 214.2 | 0 | 19.2 | 0 | 211.2 | 4.86 |  | 0.96 |  | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 50.64 |  | 0 |  | 17.64 |  | 4.14 | 0
09:00 - 09:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 199.5 | 0 | 21.12 | 0 | 195.84 | 5.04 |  | 1.2 |  | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |  | 17.04 |  | 0 |  | 25.56 |  | 4.14 | 0
9:30 - 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 174.3 | 0 | 17.28 | 0 | 168.96 | 3.06 |  | 1.2 |  | 127.44 | 0 | 0 | 0 | 10.56 |  | 18 |  | 0 |  | 20.16 |  | 3.96 | 0
10:00 - 10:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 105 | 0 | 21.12 | 0 | 101.76 | 2.34 |  | 1.2 |  | 67.68 | 0 | 0 | 0 | 10.56 |  | 17.76 |  | 0 |  | 11.16 |  | 4.5 | 0
10:30 - 11:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 205.8 | 0 | 19.2 | 0 | 201.6 | 1.98 |  | 1.2 |  | 147.12 | 0 | 0 | 0 | 10.56 |  | 23.28 |  | 0 |  | 28.44 |  | 4.68 | 0
11:00 - 11:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 210 | 0 | 21.12 | 0 | 205.44 | 2.16 |  | 1.2 |  | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 11.04 |  | 28.8 |  | 0 |  | 19.08 |  | 4.5 | 0
11:30 - 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 134.4 | 0 | 19.2 | 0 | 130.56 | 2.34 |  | 1.2 |  | 113.28 | 0 | 0 | 0 | 10.32 |  | 6 |  | 0 |  | 7.56 |  | 4.68 | 0
12:00 - 12:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 111.3 | 0 | 21.12 | 0 | 109.44 | 2.34 |  | 1.2 |  | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 11.28 |  | 17.04 |  | 0 |  | 18 |  | 4.5 | 0
12:30 - 13:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 92.4 | 0 | 21.12 | 0 | 90.24 | 2.16 |  | 1.2 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.04 |  | 4.8 |  | 0 |  | 7.2 |  | 4.32 | 0
13:00 - 13:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 180.6 | 0 | 17.28 | 0 | 174.72 | 2.16 |  | 1.2 |  | 121.68 | 0 | 0 | 0 | 8.88 |  | 25.2 |  | 0 |  | 24.84 |  | 4.14 | 0
13:30 - 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 201.6 | 0 | 26.88 | 0 | 197.76 | 2.34 |  | 0.96 |  | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 18.96 |  | 29.04 |  | 0 |  | 21.96 |  | 3.96 | 0
14:00 - 14:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 191.1 | 0 | 65.28 | 0 | 188.16 | 2.16 |  | 1.2 |  | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 |  | 25.92 |  | 0 |  | 25.56 |  | 4.14 | 0
14:30 - 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 151.2 | 0 | 34.56 | 0 | 147.84 | 2.16 |  | 1.2 |  | 119.76 | 0 | 0 | 0 | 26.64 |  | 9.12 |  | 0 |  | 15.12 |  | 4.14 | 0
15:00 - 15:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 132.3 | 0 | 30.72 | 0 | 128.64 | 2.34 |  | 1.2 |  | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 22.08 |  | 30 |  | 0 |  | 18 |  | 4.68 | 0
15:30 - 16:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 184.8 | 0 | 30.72 | 0 | 180.48 | 4.14 |  | 1.2 |  | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  | 23.04 |  | 0 |  | 24.84 |  | 4.5 | 0
16:00 - 16:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 130.2 | 0 | 32.64 | 0 | 126.72 | 5.22 |  | 1.2 |  | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 23.04 |  | 14.64 |  | 0 |  | 5.76 |  | 4.86 | 0
16:30 - 17:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 102.9 | 0 | 21.12 | 0 | 99.84 | 6.66 |  | 1.2 |  | 75.84 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |  | 9.6 |  | 0 |  | 4.68 |  | 5.4 | 0
17:00 - 17:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 123.9 | 0 | 23.04 | 0 | 120.96 | 7.2 |  | 1.2 |  | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  | 8.64 |  | 0 |  | 4.32 |  | 4.68 | 0
17:30 - 18:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 161.7 | 0 | 23.04 | 0 | 159.36 | 7.2 |  | 1.2 |  | 134.88 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 8.64 |  | 0 |  | 4.68 |  | 5.76 | 0
18:00 - 18:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 159.6 | 0 | 24.96 | 0 | 153.6 | 7.2 |  | 1.2 |  | 132.24 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  | 8.64 |  | 0 |  | 4.32 |  | 6.3 | 0
18:30 - 19:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 130.2 | 0 | 23.04 | 0 | 128.64 | 7.38 |  | 1.44 |  | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |  | 8.64 |  | 0 |  | 5.04 |  | 5.4 | 0
19:00 - 19:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 111.3 | 0 | 21.12 | 0 | 105.6 | 8.1 |  | 1.2 |  | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 8.64 |  | 0 |  | 5.04 |  | 4.5 | 0
19:30 - 20:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 153.3 | 0 | 23.04 | 0 | 151.68 | 7.02 |  | 1.2 |  | 128.88 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 8.16 |  | 0 |  | 3.96 |  | 5.04 | 0
20:00 - 20:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 149.1 | 0 | 24.96 | 0 | 145.92 | 6.84 |  | 1.2 |  | 126.48 | 0 | 0 | 0 | 13.92 |  | 7.92 |  | 0 |  | 3.6 |  | 5.22 | 0
20:30 - 21:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 119.7 | 0 | 24.96 | 0 | 117.12 | 7.02 |  | 1.2 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 14.16 |  | 8.4 |  | 0 |  | 3.96 |  | 4.68 | 0
21:00 - 21:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 86.1 | 0 | 21.12 | 0 | 84.48 | 6.84 |  | 0.96 |  | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  | 7.68 |  | 0 |  | 3.6 |  | 4.86 | 0
21:30 - 22:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 96.6 | 0 | 23.04 | 0 | 94.08 | 7.2 |  | 1.2 |  | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  | 7.44 |  | 0 |  | 3.6 |  | 5.22 | 0
22:00 - 22:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 151.2 | 0 | 21.12 | 0 | 147.84 | 6.84 |  | 1.2 |  | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  | 7.92 |  | 0 |  | 3.96 |  | 5.04 | 0
22:30 - 23:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 144.9 | 0 | 24.96 | 0 | 140.16 | 7.02 |  | 1.2 |  | 120.24 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  | 7.92 |  | 0 |  | 3.6 |  | 5.4 | 0
23:00 - 23:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 132.3 | 0 | 23.04 | 0 | 130.56 | 6.84 |  | 1.2 |  | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 7.92 |  | 0 |  | 4.32 |  | 5.94 | 0
23:30 - 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 105 | 0 | 26.88 | 0 | 101.76 | 7.2 |  | 1.2 |  | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |  | 7.92 |  | 0 |  | 4.32 |  | 5.76 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 6144.6 | 0 | 1159.68 | 0 | 5992.32 | 274.32 | 0 | 57.84 | 0 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 611.04 | 0 | 0 | 0 | 509.76 | 0 | 235.26 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Новинковская |  |  |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч