## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 9.672 | 9.288 | 1735.2 | 984 | 1756.8 | 993.6 | 0 | 5784 | 0 | 4680 | 8.8 | 8.8 | 458.8 | 206 | 823.2 | 823.2 | 2032.8 | 2035.2 | 2244 | 2238 | 907.2 | 902.4 | 356.8 | 356.8 | 452 | 451.2 | 147.6 | 147 | 205.2 | 204.2 | 635.6 | 10 | 789.2 | 0 | 66 | 414 | 145.4 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 210.4 | 209.4 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 3351.6 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 1813.7 | 0 | 1643.25 | 0
01 - 02 | 9.576 | 9.24 | 1675.2 | 960 | 1696 | 971.2 | 0 | 5478 | 0 | 4398 | 8.4 | 8.6 | 448.4 | 198.4 | 748.8 | 748.8 | 1874.4 | 1872 | 2040 | 2044.8 | 801.6 | 805.2 | 378.4 | 378.4 | 464.8 | 464.8 | 148.8 | 149.6 | 201.6 | 202 | 628 | 10 | 772.4 | 0 | 59.6 | 388.2 | 138 | 176.8 | 177.6 | 0 | 0 | 213.2 | 213.8 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 3246.6 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1733.2 | 0 | 1615.95 | 0
02 - 03 | 9.528 | 9.288 | 1654.8 | 979.2 | 1676 | 988.8 | 0 | 5292 | 0 | 4350 | 8.8 | 8.6 | 420.4 | 200 | 717.6 | 718.8 | 1800 | 1800 | 1948.8 | 1945.2 | 799.2 | 795.6 | 361.6 | 361.6 | 464.8 | 465.2 | 145.2 | 144.4 | 214.4 | 214.2 | 632 | 8.4 | 766.8 | 0 | 61.6 | 402.4 | 150.4 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 200.4 | 200 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 3292.8 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1834.7 | 0 | 1568.7 | 0
03 - 04 | 9.456 | 9.216 | 1686 | 944.4 | 1707.2 | 956 | 0 | 5274 | 0 | 4248 | 8.8 | 8.8 | 424.8 | 196 | 698.4 | 697.2 | 1756.8 | 1758 | 1908 | 1911.6 | 770.4 | 771.6 | 359.2 | 359.6 | 464 | 464 | 131.6 | 132.2 | 212 | 212.2 | 622.4 | 8 | 776.4 | 0 | 60.4 | 423 | 130.2 | 177.6 | 176.8 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1830.5 | 0 | 1602.3 | 0
04 - 05 | 9.48 | 9.24 | 1700.4 | 964.8 | 1721.6 | 974.4 | 0 | 5322 | 0 | 4314 | 8.4 | 8.6 | 421.6 | 199.6 | 708 | 710.4 | 1821.6 | 1821.6 | 1936.8 | 1934.4 | 765.6 | 765.6 | 364 | 364 | 461.6 | 461.6 | 130 | 129.4 | 206.4 | 206.2 | 623.6 | 9.6 | 827.6 | 0 | 60.4 | 388.4 | 145 | 175.2 | 176 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 72.8 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 3444 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1817.9 | 0 | 1732.5 | 0
05 - 06 | 9.504 | 9.216 | 1785.6 | 988.8 | 1808 | 1000 | 0 | 5784 | 0 | 4626 | 8.8 | 8.6 | 444.8 | 202 | 792 | 790.8 | 2016 | 2017.2 | 2256 | 2253.6 | 842.4 | 841.2 | 321.6 | 321.6 | 465.6 | 465.6 | 146.8 | 146.6 | 216.8 | 216 | 639.2 | 9.2 | 877.6 | 0 | 63.6 | 393.8 | 152 | 172.8 | 172.4 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 3502.8 | 0 | 114.8 | 115.5 | 0 | 1840.3 | 0 | 1770.3 | 0
06 - 07 | 9.408 | 9.192 | 1976.4 | 1020 | 2000.8 | 1030.4 | 0 | 6558 | 0 | 5280 | 10 | 10.2 | 570.4 | 206.4 | 912 | 912 | 2491.2 | 2490 | 2601.6 | 2610 | 962.4 | 967.2 | 455.2 | 454.8 | 475.2 | 474.8 | 148.8 | 149.4 | 213.2 | 214.4 | 661.6 | 8.4 | 938.8 | 0 | 74.4 | 375.4 | 155.8 | 192 | 192 | 0 | 0 | 154.4 | 155 | 101.6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3826.2 | 0 | 120.4 | 121.8 | 0 | 2023 | 0 | 1922.55 | 0
07 - 08 | 9.576 | 9.072 | 2100 | 1053.6 | 2125.6 | 1065.6 | 0 | 7116 | 0 | 5814 | 14.4 | 14.2 | 677.6 | 219.6 | 1089.6 | 1089.6 | 2844 | 2842.8 | 2863.2 | 2859.6 | 1147.2 | 1143.6 | 292 | 291.6 | 445.6 | 446.4 | 152 | 151.8 | 215.6 | 215.2 | 666 | 8.4 | 982.4 | 0 | 74.8 | 339.4 | 172.8 | 354.4 | 354.4 | 0 | 0 | 160.4 | 160.4 | 106.4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4027.8 | 0 | 123.2 | 121.8 | 0 | 2114.7 | 0 | 2032.8 | 0
08 - 09 | 9.264 | 9 | 2200.8 | 1082.4 | 2226.4 | 1092.8 | 0 | 7698 | 0 | 6270 | 20 | 20.2 | 714.4 | 234.4 | 1204.8 | 1204.8 | 3165.6 | 3168 | 3038.4 | 3049.2 | 1224 | 1228.8 | 222.4 | 222.8 | 468 | 467.6 | 170.8 | 171.6 | 201.6 | 201.2 | 658 | 15.2 | 998.4 | 0 | 74 | 373.8 | 193.2 | 404 | 404 | 0 | 0 | 319.6 | 321.6 | 114.4 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 4271.4 | 0 | 123.2 | 123.9 | 0 | 2277.1 | 0 | 2125.2 | 0
09 - 10 | 8.88 | 9 | 2127.6 | 1095.6 | 2153.6 | 1107.2 | 0 | 7998 | 0 | 6450 | 25.2 | 25.2 | 709.6 | 234.4 | 1250.4 | 1250.4 | 3278.4 | 3277.2 | 3124.8 | 3116.4 | 1255.2 | 1252.8 | 377.6 | 378 | 472 | 472.4 | 196.8 | 196.2 | 218 | 218.6 | 664.4 | 20.4 | 940.4 | 0 | 76.8 | 361.4 | 201.4 | 436.8 | 437.2 | 0 | 0 | 365.2 | 364 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4191.6 | 0 | 126 | 126 | 0 | 2337.3 | 0 | 1990.8 | 0
10 - 11 | 8.688 | 8.928 | 2144.4 | 1102.8 | 2170.4 | 1113.6 | 0 | 7902 | 0 | 6552 | 26 | 25.8 | 679.2 | 236 | 1260 | 1258.8 | 3336 | 3336 | 3112.8 | 3123.6 | 1284 | 1287.6 | 273.6 | 273.6 | 490.4 | 490 | 206 | 207 | 204.8 | 204.8 | 677.2 | 22.4 | 921.6 | 0 | 76 | 417.6 | 193.6 | 441.6 | 441.2 | 0 | 0 | 332 | 333.6 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 4145.4 | 0 | 123.2 | 121.8 | 0 | 2365.3 | 0 | 1918.35 | 0
11 - 12 | 8.808 | 9.024 | 2101.2 | 1081.2 | 2127.2 | 1092.8 | 0 | 7854 | 0 | 6522 | 23.6 | 23.6 | 658.8 | 235.6 | 1257.6 | 1257.6 | 3266.4 | 3266.4 | 3069.6 | 3061.2 | 1339.2 | 1336.8 | 286.4 | 286 | 490.4 | 490 | 217.2 | 216.6 | 217.6 | 217.8 | 673.2 | 24.4 | 924.8 | 0 | 70.4 | 406 | 176.8 | 445.6 | 445.6 | 0 | 0 | 360 | 358.8 | 109.6 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 4036.2 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 2227.4 | 0 | 1940.4 | 0
12 - 13 | 8.64 | 9.024 | 2088 | 1089.6 | 2114.4 | 1100 | 0 | 7770 | 0 | 6408 | 21.6 | 21.6 | 672 | 236.8 | 1252.8 | 1254 | 3199.2 | 3198 | 3127.2 | 3117.6 | 1346.4 | 1342.8 | 319.2 | 319.6 | 442.4 | 442.4 | 199.2 | 198.6 | 209.2 | 208.4 | 677.6 | 21.2 | 905.6 | 0 | 74.8 | 404.6 | 179.4 | 406.4 | 406.4 | 0 | 0 | 266.4 | 265.2 | 104.8 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 3805.2 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 2090.2 | 0 | 1837.5 | 0
13 - 14 | 8.352 | 9 | 2146.8 | 1053.6 | 2169.6 | 1064.8 | 0 | 7872 | 0 | 6378 | 25.6 | 25.6 | 656.4 | 237.6 | 1233.6 | 1233.6 | 3254.4 | 3254.4 | 3043.2 | 3055.2 | 1279.2 | 1281.6 | 315.2 | 314 | 434.4 | 434.4 | 205.2 | 205.8 | 219.2 | 219.8 | 639.6 | 23.6 | 923.2 | 0 | 80 | 433.8 | 180.8 | 440 | 440.4 | 0 | 0 | 352.8 | 354 | 128 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 3918.6 | 0 | 123.2 | 123.9 | 0 | 2172.8 | 0 | 1872.15 | 0
14 - 15 | 8.448 | 8.904 | 2252.4 | 1083.6 | 2279.2 | 1095.2 | 0 | 8106 | 0 | 6498 | 26.8 | 26.8 | 685.6 | 244.8 | 1262.4 | 1262.4 | 3266.4 | 3267.6 | 3112.8 | 3104.4 | 1332 | 1332 | 322.4 | 322.8 | 439.2 | 439.6 | 209.6 | 208.8 | 235.6 | 235.4 | 676.4 | 27.6 | 963.6 | 0 | 80 | 472.8 | 166.6 | 460.8 | 460.4 | 0 | 0 | 365.2 | 364.4 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 128.8 | 130.2 | 0 | 2200.1 | 0 | 1900.5 | 0
15 - 16 | 8.616 | 8.952 | 2270.4 | 1093.2 | 2296 | 1103.2 | 0 | 8130 | 0 | 6708 | 30.4 | 30.2 | 707.6 | 253.2 | 1334.4 | 1334.4 | 3434.4 | 3433.2 | 3264 | 3278.4 | 1346.4 | 1348.8 | 268 | 268.4 | 459.2 | 458.8 | 187.2 | 187.8 | 235.6 | 236.2 | 663.6 | 27.2 | 952.8 | 0 | 76.8 | 467 | 179.8 | 329.6 | 329.2 | 0 | 0 | 334 | 335 | 132 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0 | 2215.5 | 0 | 1944.6 | 0
16 - 17 | 8.976 | 8.928 | 2282.4 | 1172.4 | 2310.4 | 1184.8 | 0 | 8520 | 0 | 7074 | 29.6 | 29.8 | 750.4 | 254.8 | 1399.2 | 1398 | 3626.4 | 3626.4 | 3537.6 | 3529.2 | 1452 | 1449.6 | 372 | 371.6 | 440 | 440 | 184.4 | 184.4 | 238.4 | 237.4 | 733.2 | 29.2 | 933.6 | 0 | 79.6 | 454.8 | 189.2 | 296 | 296 | 0 | 0 | 325.6 | 324.8 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4128.6 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 2190.3 | 0 | 2062.2 | 0
17 - 18 | 9.024 | 9 | 2299.2 | 1100.4 | 2324.8 | 1112 | 0 | 8484 | 0 | 7068 | 24 | 24.2 | 747.6 | 229.2 | 1444.8 | 1446 | 3624 | 3625.2 | 3652.8 | 3664.8 | 1526.4 | 1532.4 | 254.4 | 254.8 | 444.8 | 445.2 | 184 | 184.2 | 218.8 | 219.4 | 690.8 | 24.4 | 944.8 | 0 | 88 | 472.6 | 184.8 | 241.6 | 242 | 0 | 0 | 256.4 | 256.8 | 128.8 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 4082.4 | 0 | 137.2 | 134.4 | 0 | 2172.1 | 0 | 2034.9 | 0
18 - 19 | 9.168 | 9.048 | 2335.2 | 1078.8 | 2363.2 | 1089.6 | 0 | 8622 | 0 | 7278 | 22 | 21.8 | 762 | 230.8 | 1488 | 1486.8 | 3751.2 | 3750 | 3765.6 | 3757.2 | 1627.2 | 1623.6 | 313.6 | 313.6 | 464 | 464 | 174.8 | 174.4 | 217.2 | 216.6 | 677.6 | 12 | 957.2 | 0 | 98.8 | 474.2 | 174.2 | 204 | 204 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 142.4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4048.8 | 0 | 134.4 | 136.5 | 0 | 2104.2 | 0 | 2060.1 | 0
19 - 20 | 9.192 | 9.096 | 2365.2 | 1094.4 | 2393.6 | 1106.4 | 0 | 8718 | 0 | 7230 | 17.6 | 17.6 | 742.8 | 240 | 1514.4 | 1515.6 | 3693.6 | 3694.8 | 3837.6 | 3849.6 | 1605.6 | 1609.2 | 316.8 | 317.2 | 482.4 | 482.4 | 162 | 162.2 | 198 | 198.4 | 686.4 | 11.2 | 992 | 0 | 106 | 486.2 | 172.4 | 172 | 171.6 | 0 | 0 | 194 | 194.4 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 3960.6 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 2068.5 | 0 | 2012.85 | 0
20 - 21 | 9.192 | 9.168 | 2234.4 | 1106.4 | 2260.8 | 1119.2 | 0 | 8370 | 0 | 6942 | 14.8 | 14.8 | 722 | 233.2 | 1466.4 | 1466.4 | 3561.6 | 3560.4 | 3768 | 3757.2 | 1502.4 | 1498.8 | 247.2 | 246.8 | 428 | 428 | 150.4 | 150 | 190.4 | 189.8 | 707.6 | 11.2 | 958.4 | 0 | 110 | 416.4 | 170.6 | 167.2 | 167.6 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 3998.4 | 0 | 131.6 | 130.2 | 0 | 2094.4 | 0 | 2022.3 | 0
21 - 22 | 9.192 | 9.168 | 2128.8 | 1087.2 | 2155.2 | 1099.2 | 0 | 7920 | 0 | 6576 | 10.4 | 10.6 | 676.8 | 226.8 | 1372.8 | 1372.8 | 3352.8 | 3354 | 3494.4 | 3482.4 | 1432.8 | 1428 | 253.6 | 253.6 | 385.6 | 385.6 | 143.2 | 143 | 188.4 | 189 | 701.6 | 10.8 | 926.8 | 0 | 94.4 | 405.4 | 163 | 165.6 | 165.2 | 0 | 0 | 252 | 251.4 | 130.4 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 3960.6 | 0 | 123.2 | 123.9 | 0 | 2087.4 | 0 | 1992.9 | 0
22 - 23 | 9.168 | 9.144 | 2048.4 | 1046.4 | 2073.6 | 1057.6 | 0 | 7290 | 0 | 5946 | 10.4 | 10.4 | 589.6 | 220 | 1195.2 | 1194 | 2887.2 | 2888.4 | 3079.2 | 3087.6 | 1233.6 | 1237.2 | 305.6 | 305.2 | 451.2 | 450.8 | 154.8 | 155.2 | 187.2 | 186.6 | 674 | 10.4 | 900.8 | 0 | 91.6 | 457.2 | 156.8 | 161.6 | 162 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 110.4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3708.6 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1964.9 | 0 | 1859.55 | 0
23 - 00 | 9.096 | 9.216 | 1890 | 1016.4 | 1915.2 | 1028 | 0 | 6396 | 0 | 5232 | 10.4 | 10.4 | 517.6 | 204.4 | 988.8 | 990 | 2383.2 | 2380.8 | 2618.4 | 2607.6 | 1053.6 | 1050 | 272.8 | 273.2 | 472.8 | 472.8 | 154.4 | 154 | 191.2 | 191.8 | 669.2 | 10.4 | 859.2 | 0 | 80 | 425.4 | 146.2 | 160 | 159.6 | 0 | 0 | 216.8 | 216.4 | 96.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 3469.2 | 0 | 123.2 | 121.8 | 0 | 1846.6 | 0 | 1727.25 | 0
Сумма | 218.904 | 218.352 | 49228.8 | 25279.2 | 49825.6 | 25546.4 | 0 | 174258 | 0 | 142842 | 414.8 | 415 | 14859.2 | 5380 | 27415.2 | 27416.4 | 69717.6 | 69717.6 | 70444.8 | 70438.8 | 28836 | 28832.4 | 7609.6 | 7609.6 | 10958.4 | 10957.6 | 4050.8 | 4050.2 | 5056.4 | 5055.6 | 15978.8 | 373.6 | 21734.4 | 0 | 1878 | 10053.8 | 4018.4 | 6538.4 | 6538.4 | 0 | 0 | 6205.2 | 6204.6 | 2643.2 | 2643.2 | 0 | 0 | 0 | 91749 | 0 | 2954 | 2950.5 | 0 | 49422.1 | 0 | 45189.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч