## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 | 10.7 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 146.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 129.3 | 0
01 - 02 | 10.676 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 127.9 | 0
02 - 03 | 10.62 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 143.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 125.8 | 0
03 - 04 | 10.608 | 0 | 0 | 6 | 0 | 147.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 127.6 | 0
04 - 05 | 10.76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 153.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 133.9 | 0
05 - 06 | 10.892 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 175.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 156.3 | 0
06 - 07 | 10.772 | 0 | 0 | 7 | 0 | 235.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 204.5 | 0
07 - 08 | 10.684 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 261.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 229.8 | 0
08 - 09 | 10.62 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 281.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 259.4 | 0
09 - 10 | 10.856 | 0 | 0 | 6 | 0 | 314.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 289.3 | 0
10 - 11 | 10.82 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 259.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 234.6 | 0
11 - 12 | 10.888 | 0 | 0 | 6 | 0 | 259.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 234.1 | 0
12 - 13 | 10.912 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 208.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 187.7 | 0
13 - 14 | 10.592 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 248.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 220.3 | 0
14 - 15 | 10.908 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 268.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 245.6 | 0
15 - 16 | 10.788 | 0 | 0 | 6 | 0 | 258.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 234.3 | 0
16 - 17 | 10.98 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 246 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 218.6 | 0
17 - 18 | 10.956 | 0 | 0 | 8 | 0 | 244.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 216.7 | 0
18 - 19 | 10.908 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 235.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 204.6 | 0
19 - 20 | 11.048 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 194 | 0
20 - 21 | 10.76 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 196.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 169.1 | 0
21 - 22 | 10.724 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 185.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 159.5 | 0
22 - 23 | 10.652 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 163.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 144.1 | 0
23 - 00 | 10.756 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 152.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 134.4 | 0
Сумма | 258.88 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 5155 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 4581.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч