## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [17 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS
00 - 01 | 1.248 | 1.248 | 456 | 456.8 | 203.2 | 203.2 | 62.4 | 62.4 | 0 | 298 | 297.8 | 0 | 142.4 | 142.2 | 73.2 | 73 | 85.2 | 85
01 - 02 | 1.184 | 1.184 | 448 | 447.2 | 195.2 | 195.2 | 54.8 | 54.8 | 0 | 274.8 | 275 | 0 | 142.4 | 142.4 | 72.8 | 73 | 97.6 | 97.8
02 - 03 | 1.16 | 1.16 | 417.6 | 418.4 | 198.4 | 197.6 | 57.2 | 57.2 | 0 | 260 | 259.8 | 0 | 141.2 | 141.2 | 73.2 | 73 | 85.2 | 85
03 - 04 | 1.248 | 1.248 | 424 | 423.2 | 192 | 192.8 | 54.4 | 54.2 | 0 | 258.4 | 258.6 | 0 | 140.4 | 140.6 | 72.8 | 73 | 90.4 | 90.6
04 - 05 | 1.232 | 1.232 | 419.2 | 420 | 196.8 | 196.8 | 57.6 | 57.6 | 0 | 258.4 | 258.2 | 0 | 140.8 | 140.4 | 73.2 | 73 | 88 | 88
05 - 06 | 1.152 | 1.152 | 443.2 | 443.2 | 200 | 199.2 | 59.6 | 59.8 | 0 | 280.4 | 280.6 | 0 | 140.8 | 141.2 | 72.8 | 72.8 | 88.8 | 88.8
06 - 07 | 1.184 | 1.188 | 568 | 568 | 203.2 | 204 | 64.4 | 64.4 | 0 | 362.4 | 362.4 | 0 | 140.8 | 140.6 | 73.6 | 73.8 | 131.2 | 131
07 - 08 | 1.216 | 1.208 | 675.2 | 674.4 | 217.6 | 216.8 | 71.2 | 71 | 0 | 450 | 449.8 | 0 | 147.2 | 147.2 | 74.8 | 74.8 | 148 | 148.4
08 - 09 | 1.272 | 1.272 | 710.4 | 711.2 | 230.4 | 231.2 | 77.6 | 77.6 | 0 | 460 | 460 | 0 | 155.2 | 155.4 | 76 | 76 | 174 | 173.6
09 - 10 | 1.256 | 1.256 | 707.2 | 706.4 | 232 | 231.2 | 78 | 78 | 0 | 443.6 | 443.8 | 0 | 155.2 | 154.8 | 76 | 76.2 | 184.8 | 184.8
10 - 11 | 1.296 | 1.296 | 676.8 | 676.8 | 233.6 | 233.6 | 84 | 84.2 | 0 | 439.2 | 439 | 0 | 150.4 | 150.8 | 76.8 | 76.6 | 159.2 | 159.4
11 - 12 | 1.344 | 1.348 | 656 | 656 | 232 | 232 | 83.6 | 83.4 | 0 | 429.2 | 429.4 | 0 | 150.8 | 150.6 | 76.4 | 76.4 | 149.2 | 149
12 - 13 | 1.272 | 1.268 | 668.8 | 669.6 | 233.6 | 233.6 | 82 | 82 | 0 | 430.8 | 430.8 | 0 | 153.2 | 153.2 | 76.4 | 76.2 | 160.4 | 160.6
13 - 14 | 1.296 | 1.296 | 654.4 | 653.6 | 233.6 | 234.4 | 84.4 | 84.4 | 0 | 424.4 | 424.2 | 0 | 151.6 | 151.8 | 75.6 | 75.8 | 152.4 | 152.4
14 - 15 | 1.272 | 1.272 | 683.2 | 683.2 | 243.2 | 242.4 | 93.2 | 93.4 | 0 | 431.2 | 431.4 | 0 | 150 | 150 | 76.8 | 76.8 | 174 | 173.8
15 - 16 | 1.36 | 1.364 | 704 | 704.8 | 249.6 | 250.4 | 96.4 | 96.4 | 0 | 459.2 | 459 | 0 | 155.6 | 155.4 | 76.8 | 76.8 | 166.8 | 167.2
16 - 17 | 1.368 | 1.364 | 747.2 | 747.2 | 251.2 | 252 | 98 | 98 | 0 | 513.2 | 513.4 | 0 | 155.2 | 155.4 | 77.2 | 77 | 155.2 | 155
17 - 18 | 1.32 | 1.32 | 745.6 | 744.8 | 227.2 | 225.6 | 83.2 | 83 | 0 | 533.6 | 533.6 | 0 | 145.2 | 145 | 75.6 | 75.6 | 133.2 | 133.2
18 - 19 | 1.288 | 1.292 | 758.4 | 760 | 227.2 | 228 | 82.4 | 82.4 | 0 | 543.2 | 543.2 | 0 | 146.4 | 146.6 | 73.6 | 73.6 | 140 | 139.8
19 - 20 | 1.32 | 1.316 | 740.8 | 740 | 236.8 | 236.8 | 88 | 88.2 | 0 | 532.4 | 532.4 | 0 | 150.4 | 150.4 | 78 | 78.2 | 127.2 | 127.4
20 - 21 | 2.936 | 2.936 | 718.4 | 718.4 | 228.8 | 228.8 | 88.4 | 88.4 | 0 | 521.6 | 521.6 | 0 | 141.6 | 141.4 | 76 | 76.2 | 119.2 | 119
21 - 22 | 1.2 | 1.2 | 675.2 | 674.4 | 224 | 224 | 84.4 | 84.4 | 0 | 486 | 486 | 0 | 141.2 | 141.4 | 73.6 | 73.4 | 112 | 112.2
22 - 23 | 1.208 | 1.208 | 587.2 | 587.2 | 217.6 | 216.8 | 76.8 | 76.8 | 0 | 413.6 | 413.6 | 0 | 142 | 141.8 | 78.4 | 78.2 | 94 | 93.8
23 - 00 | 1.232 | 1.228 | 515.2 | 515.2 | 201.6 | 201.6 | 62.8 | 62.8 | 0 | 340.8 | 340.8 | 0 | 140 | 140.2 | 84 | 84.2 | 88.8 | 89
Сумма | 31.864 | 31.856 | 14800 | 14800 | 5308.8 | 5308 | 1824.8 | 1824.8 | 0 | 9844.4 | 9844.4 | 0 | 3520 | 3520 | 1813.6 | 1813.6 | 3104.8 | 3104.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч