## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 15.044 | 0 | 0 | 378.6 | 0 | 0 | 199 | 0 | 107.8 | 18.6 | 52.4 | 0
01 - 02 | 14.908 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 105.2 | 18.2 | 51.9 | 0
02 - 03 | 14.76 | 0 | 0 | 424.6 | 0 | 0 | 250 | 0 | 102.6 | 18.3 | 52.8 | 0
03 - 04 | 14.796 | 0 | 0 | 418.2 | 0 | 0 | 241.4 | 0 | 103.2 | 18.2 | 54.9 | 0
04 - 05 | 14.812 | 0 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 288.2 | 0 | 109.2 | 18.3 | 53.8 | 0
05 - 06 | 15.096 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 270.2 | 0 | 116.3 | 18.5 | 57.9 | 0
06 - 07 | 14.928 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 135.2 | 18.4 | 76.1 | 0
07 - 08 | 14.272 | 0 | 0 | 611.4 | 0 | 0 | 316.4 | 0 | 153.3 | 17.9 | 122.2 | 0
08 - 09 | 13.952 | 0 | 0 | 670.8 | 0 | 0 | 345.8 | 0 | 162.7 | 19.1 | 141.6 | 0
09 - 10 | 14.276 | 0 | 0 | 595.6 | 0 | 0 | 302.6 | 0 | 153.7 | 18.4 | 119.5 | 0
10 - 11 | 14.436 | 0 | 0 | 574.8 | 0 | 0 | 290.6 | 0 | 140.8 | 18.3 | 124.1 | 0
11 - 12 | 14.264 | 0 | 0 | 581.2 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 128.6 | 18.5 | 129.8 | 0
12 - 13 | 15.276 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 135.2 | 18.1 | 90.2 | 0
13 - 14 | 14.356 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 0 | 305.8 | 0 | 128.3 | 17.5 | 141.6 | 0
14 - 15 | 14.32 | 0 | 0 | 559.2 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 123.1 | 18.4 | 108.4 | 0
15 - 16 | 14.316 | 0 | 0 | 585.4 | 0 | 0 | 296 | 0 | 132.5 | 18.8 | 137 | 0
16 - 17 | 14.216 | 0 | 0 | 634.6 | 0 | 0 | 342.6 | 0 | 142.7 | 18.8 | 129.3 | 0
17 - 18 | 14.996 | 0 | 0 | 575.6 | 0 | 0 | 315.2 | 0 | 155 | 19.1 | 84.8 | 0
18 - 19 | 15.1 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 0 | 325.8 | 0 | 154.8 | 18.2 | 79.2 | 0
19 - 20 | 15.096 | 0 | 0 | 541.4 | 0 | 0 | 290.6 | 0 | 145.8 | 18.4 | 85.2 | 0
20 - 21 | 14.804 | 0 | 0 | 516.4 | 0 | 0 | 286.6 | 0 | 138.7 | 18.5 | 71.3 | 0
21 - 22 | 14.684 | 0 | 0 | 515.8 | 0 | 0 | 302.6 | 0 | 127.6 | 18.2 | 66.1 | 0
22 - 23 | 14.784 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 266 | 0 | 122 | 18 | 59.1 | 0
23 - 00 | 14.612 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 0 | 245.8 | 0 | 111.3 | 18 | 55 | 0
Сумма | 352.104 | 0 | 0 | 12567.4 | 0 | 0 | 6820.8 | 0 | 3135.6 | 440.7 | 2144.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч