## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 19.68 | 19.5 | 19.66 | 19.68 | 19.66 | 19.66 | 19.6 | 19.54 | 19.38 | 19.44 | 19.44 | 19.68 | 19.72 | 19.56 | 19.5 | 19.46 | 19.54 | 19.62 | 19.68 | 19.86 | 19.54 | 19.4 | 19.52 | 19.52 | 469.84
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 3.92 | 3.94 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 3.92 | 3.84 | 3.86 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.88 | 3.9 | 3.9 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.9 | 3.9 | 3.86 | 3.92 | 94.1
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 111.3 | 111.3 | 109.2 | 111.3 | 111.3 | 113.4 | 116.55 | 114.45 | 115.5 | 116.55 | 115.5 | 118.65 | 112.35 | 119.7 | 152.25 | 128.1 | 120.75 | 114.45 | 112.35 | 114.45 | 117.6 | 109.2 | 108.15 | 106.05 | 2780.4
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 291.9 | 269.85 | 264.6 | 265.65 | 265.65 | 269.85 | 273 | 292.95 | 380.1 | 392.7 | 362.25 | 365.4 | 310.8 | 390.6 | 374.85 | 370.65 | 312.9 | 318.15 | 316.05 | 311.85 | 308.7 | 278.25 | 318.15 | 286.65 | 7591.5
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 107.52 | 107.52 | 106.56 | 107.52 | 107.52 | 110.4 | 112.32 | 112.32 | 111.36 | 113.28 | 112.32 | 115.2 | 109.44 | 116.16 | 148.8 | 124.8 | 117.12 | 111.36 | 108.48 | 111.36 | 114.24 | 105.6 | 104.64 | 101.76 | 2697.6
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 288 | 265.92 | 260.16 | 262.08 | 263.04 | 264.96 | 268.8 | 289.92 | 376.32 | 387.84 | 359.04 | 360 | 307.2 | 386.88 | 370.56 | 365.76 | 309.12 | 313.92 | 312.96 | 307.2 | 305.28 | 274.56 | 312.96 | 283.2 | 7495.68
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 7.2 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 6.93 | 8.82 | 11.88 | 8.01 | 6.84 | 7.29 | 4.59 | 5.22 | 4.59 | 2.7 | 4.5 | 5.22 | 12.51 | 12.78 | 9.36 | 9.63 | 9.63 | 8.82 | 8.82 | 7.65 | 184.05
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 1.08 | 1.44 | 0.96 | 0.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 1.08 | 0.96 | 0.72 | 0.84 | 0.6 | 0.96 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 18.36
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 63 | 40.08 | 33.48 | 36.96 | 35.28 | 36.6 | 40.8 | 40.56 | 81.48 | 109.44 | 79.68 | 98.52 | 52.2 | 104.04 | 103.2 | 82.32 | 66.72 | 80.16 | 82.44 | 76.56 | 80.52 | 51.6 | 87.36 | 61.2 | 1624.2
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 66.48 | 66.72 | 66 | 66.96 | 65.88 | 67.2 | 64.92 | 68.28 | 69.24 | 72.24 | 68.76 | 72.96 | 69.36 | 74.88 | 105.24 | 80.76 | 71.16 | 66.12 | 64.2 | 65.4 | 64.92 | 65.28 | 64.56 | 65.16 | 1672.68
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 118.68 | 121.68 | 122.04 | 120.12 | 122.64 | 121.56 | 120.72 | 121.92 | 157.44 | 140.52 | 138.48 | 134.28 | 128.4 | 143.88 | 132.24 | 142.44 | 126.84 | 118.32 | 119.88 | 120.12 | 116.28 | 117.84 | 118.68 | 117.6 | 3042.6
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 1.98
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 94.14 | 92.16 | 93.24 | 93.24 | 92.52 | 93.42 | 90.9 | 114.3 | 124.56 | 126 | 130.86 | 117.72 | 116.82 | 131.22 | 125.82 | 131.4 | 97.74 | 97.38 | 95.94 | 95.76 | 93.78 | 91.26 | 93.6 | 91.26 | 2525.04
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 20.97 | 20.43 | 20.07 | 19.98 | 21.6 | 23.04 | 27.54 | 23.31 | 22.32 | 21.06 | 23.49 | 21.96 | 19.44 | 21.15 | 23.85 | 23.76 | 26.28 | 24.39 | 24.48 | 25.56 | 28.89 | 20.07 | 20.16 | 17.1 | 540.9
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1193.39 | 1126.9 | 1106.59 | 1115.27 | 1116.46 | 1133.63 | 1151.47 | 1210.74 | 1469.82 | 1511.18 | 1419.33 | 1434.09 | 1255.02 | 1515.25 | 1565.61 | 1479.65 | 1285.78 | 1281.33 | 1270.82 | 1262.29 | 1264.42 | 1146.5 | 1261.3 | 1162.09 | 30738.93
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч