## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 115.91 | 115.91 | 10.25 | 10.3
1:00 | 114.13 | 115.64 | 10.313 | 10.337
2:00 | 114.26 | 113.85 | 10.137 | 10.175
3:00 | 114.68 | 115.09 | 10.212 | 10.262
4:00 | 113.85 | 115.5 | 10.238 | 10.25
5:00 | 116.32 | 116.19 | 10.262 | 10.35
6:00 | 117.01 | 116.88 | 10.413 | 10.425
7:00 | 115.78 | 115.78 | 10.25 | 10.25
8:00 | 113.44 | 113.71 | 10.038 | 10.05
9:00 | 110 | 109.72 | 10.262 | 10.35
10:00 | 111.51 | 111.65 | 10.375 | 10.488
11:00 | 110.69 | 110.14 | 10.137 | 10.212
12:00 | 113.85 | 113.99 | 10.475 | 10.575
13:00 | 113.99 | 113.99 | 10.3 | 10.163
14:00 | 109.86 | 111.51 | 10.238 | 10.3
15:00 | 112.75 | 112.61 | 10.337 | 10.45
16:00 | 110.28 | 109.86 | 10.1 | 9.938
17:00 | 112.61 | 112.34 | 10.462 | 10.387
18:00 | 114.95 | 114.95 | 10.363 | 10.225
19:00 | 116.19 | 115.64 | 10.45 | 10.3
20:00 | 118.11 | 117.7 | 10.262 | 10.262
21:00 | 116.19 | 115.91 | 10.325 | 10.35
22:00 | 116.32 | 115.91 | 10.35 | 10.313
23:00 | 114.4 | 113.57 | 10.125 | 10.075
24:00 | 115.36 | 115.22 | 10.313 | 10.163
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  |  | 281.495 | - | 186.164 | - |  | 13.2 | 568.951 | - | 359.623 | - |  | 81717.084 | - | 1601.05 | -
1:00 | 0.26022 | 2.85 | 281.5023 | 43.8 | 186.1686 | 27.6 | 1.3449 | 14.7301 | 568.9905 | 237 | 359.6437 | 124.2 | 17.2533 | 81729.014 | 11.93 | 1601.52 | 0.47
2:00 | 0.25862 | 2.8326 | 281.5096 | 43.8 | 186.1731 | 27 | 1.3153 | 14.4054 | 569.0291 | 231.6 | 359.664 | 121.8 | 17.1291 | 81740.858 | 11.844 | 1601.99 | 0.47
3:00 | 0.25191 | 2.759 | 281.5167 | 42.6 | 186.1775 | 26.4 | 1.3178 | 14.4334 | 569.0679 | 232.8 | 359.6841 | 120.6 | 17.0482 | 81752.646 | 11.788 | 1602.46 | 0.47
4:00 | 0.25448 | 2.7871 | 281.5239 | 43.2 | 186.1819 | 26.4 | 1.357 | 14.8625 | 569.1078 | 239.4 | 359.7049 | 124.8 | 16.9298 | 81764.352 | 11.706 | 1602.93 | 0.47
5:00 | 0.28355 | 3.1056 | 281.5321 | 49.2 | 186.1865 | 27.6 | 1.4204 | 15.5564 | 569.1496 | 250.8 | 359.7266 | 130.2 | 16.8663 | 81776.014 | 11.662 | 1603.4 | 0.47
6:00 | 0.36041 | 3.9474 | 281.543 | 65.4 | 186.1914 | 29.4 | 1.6906 | 18.5158 | 569.2004 | 304.8 | 359.7503 | 142.2 | 17.0886 | 81787.83 | 11.816 | 1603.87 | 0.47
7:00 | 0.44475 | 4.8711 | 281.5568 | 82.8 | 186.1966 | 31.2 | 2.1484 | 23.5298 | 569.2674 | 402 | 359.7745 | 145.2 | 16.9905 | 81799.578 | 11.748 | 1604.34 | 0.47
8:00 | 0.41203 | 4.5128 | 281.5697 | 77.4 | 186.2011 | 27 | 2.1909 | 23.996 | 569.3367 | 415.8 | 359.7963 | 130.8 | 16.3349 | 81810.872 | 11.294 | 1604.81 | 0.47
9:00 | 0.37634 | 4.1218 | 281.5813 | 69.6 | 186.2057 | 27.6 | 2.5496 | 27.924 | 569.4157 | 474 | 359.8264 | 180.6 | 14.3571 | 81820.796 | 9.924 | 1605.28 | 0.47
10:00 | 0.34818 | 3.8134 | 281.5918 | 63 | 186.2105 | 28.8 | 2.4283 | 26.5958 | 569.4895 | 442.8 | 359.8586 | 193.2 | 14.3975 | 81830.748 | 9.952 | 1605.75 | 0.47
11:00 | 0.3143 | 3.4423 | 281.6012 | 56.4 | 186.215 | 27 | 2.3223 | 25.4342 | 569.5594 | 419.4 | 359.8909 | 193.8 | 14.4899 | 81840.764 | 10.016 | 1606.22 | 0.47
12:00 | 0.31426 | 3.4418 | 281.6105 | 55.8 | 186.2197 | 28.2 | 2.2044 | 24.1432 | 569.6255 | 396.6 | 359.9221 | 187.2 | 14.6545 | 81850.894 | 10.13 | 1606.69 | 0.47
13:00 | 0.30309 | 3.3195 | 281.6191 | 51.6 | 186.2249 | 31.2 | 1.8941 | 20.7445 | 569.6832 | 346.2 | 359.9469 | 148.8 | 14.2041 | 81860.712 | 9.818 | 1607.16 | 0.47
14:00 | 0.28331 | 3.1029 | 281.6274 | 49.8 | 186.2293 | 26.4 | 2.1204 | 23.2232 | 569.7465 | 379.8 | 359.9775 | 183.6 | 14.1291 | 81870.478 | 9.766 | 1607.63 | 0.47
15:00 | 0.31702 | 3.4721 | 281.6367 | 55.8 | 186.2342 | 29.4 | 2.0183 | 22.1052 | 569.8056 | 354.6 | 360.0089 | 188.4 | 15.102 | 81880.918 | 10.44 | 1608.1 | 0.47
16:00 | 0.38698 | 4.2383 | 281.6486 | 71.4 | 186.239 | 28.8 | 2.1125 | 23.137 | 569.8704 | 388.8 | 360.0355 | 159.6 | 14.6805 | 81891.066 | 10.148 | 1608.57 | 0.47
17:00 | 0.46071 | 5.0459 | 281.663 | 86.4 | 186.2441 | 30.6 | 2.2648 | 24.8053 | 569.941 | 423.6 | 360.0611 | 153.6 | 16.8027 | 81902.684 | 11.618 | 1609.04 | 0.47
18:00 | 0.46818 | 5.1277 | 281.6774 | 86.4 | 186.2499 | 34.8 | 2.4806 | 27.1689 | 570.0169 | 455.4 | 360.0928 | 190.2 | 17.594 | 81914.85 | 12.166 | 1609.51 | 0.47
19:00 | 0.42732 | 4.6802 | 281.6905 | 78.6 | 186.2553 | 32.4 | 2.2429 | 24.5652 | 570.086 | 414.6 | 360.1203 | 165 | 16.9212 | 81926.55 | 11.7 | 1609.98 | 0.47
20:00 | 0.4021 | 4.404 | 281.7026 | 72.6 | 186.2609 | 33.6 | 2.1142 | 23.1559 | 570.1504 | 386.4 | 360.148 | 166.2 | 17.2273 | 81938.462 | 11.912 | 1610.45 | 0.47
21:00 | 0.35767 | 3.9173 | 281.7134 | 64.8 | 186.2658 | 29.4 | 1.935 | 21.193 | 570.2097 | 355.8 | 360.1725 | 147 | 17.5218 | 81950.578 | 12.116 | 1610.92 | 0.47
22:00 | 0.3105 | 3.4007 | 281.7224 | 54 | 186.2708 | 30 | 1.7347 | 18.9995 | 570.2616 | 311.4 | 360.1973 | 148.8 | 17.2388 | 81962.498 | 11.92 | 1611.39 | 0.47
23:00 | 0.2757 | 3.0195 | 281.7303 | 47.4 | 186.2754 | 27.6 | 1.7301 | 18.9485 | 570.312 | 302.4 | 360.2247 | 164.4 | 17.3226 | 81974.476 | 11.978 | 1611.86 | 0.47
24:00 | 0.26515 | 2.9041 | 281.7376 | 43.8 | 186.2803 | 29.4 | 1.5587 | 17.0716 | 570.3574 | 272.4 | 360.2494 | 148.2 | 16.8518 | 81986.128 | 11.652 | 1612.33 | 0.47
Итого |  |  |  | 1455.6 |  | 697.8 |  |  |  | 8438.4 |  | 3758.4 |  |  | 269.044 |  | 11.28
Максимум | 0.46818 | 5.1277 |  |  |  |  | 2.5496 | 27.924 |  |  |  |  | 17.594
Минимум | 0.25191 | 2.759 |  |  |  |  | 1.3153 | 13.2 |  |  |  |  | 14.1291
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 110 кВ Рослятино-Зеленцово
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 17.1 | 1985.8342 | - | 2057.4117 | - | 3113.1802 | - | 536.6652 | -
1:00 | 18.6646 | 1985.8353 | 72.6 | 2057.42 | 547.8 | 3113.236 | 3682.8 | 536.6652 | 0
2:00 | 19.7679 | 1985.8353 | 0 | 2057.436 | 1056 | 3113.2934 | 3788.4 | 536.6652 | 0
3:00 | 21.5461 | 1985.8353 | 0 | 2057.4583 | 1471.8 | 3113.3544 | 4026 | 536.6652 | 0
4:00 | 23.3961 | 1985.8353 | 0 | 2057.4859 | 1821.6 | 3113.4193 | 4283.4 | 536.6652 | 0
5:00 | 15.6784 | 1985.8439 | 567.6 | 2057.4921 | 409.2 | 3113.4665 | 3115.2 | 536.6652 | 0
6:00 | 14.8982 | 1985.885 | 2712.6 | 2057.4921 | 0 | 3113.4846 | 1194.6 | 536.6652 | 0
7:00 | 23.0552 | 1985.954 | 4554 | 2057.4921 | 0 | 3113.4857 | 72.6 | 536.6746 | 620.4
8:00 | 26.6597 | 1986.0337 | 5260.2 | 2057.4921 | 0 | 3113.4867 | 66 | 536.6859 | 745.8
9:00 | 16.5766 | 1986.076 | 2791.8 | 2057.4921 | 0 | 3113.5133 | 1755.6 | 536.6859 | 0
10:00 | 16.7641 | 1986.0918 | 1042.8 | 2057.4921 | 0 | 3113.5613 | 3168 | 536.6859 | 0
11:00 | 14.4771 | 1986.1083 | 1089 | 2057.4921 | 0 | 3113.6017 | 2666.4 | 536.6859 | 0
12:00 | 13.8311 | 1986.1243 | 1056 | 2057.4921 | 0 | 3113.6402 | 2541 | 536.6859 | 0
13:00 | 14.2904 | 1986.1373 | 858 | 2057.4922 | 6.6 | 3113.6813 | 2712.6 | 536.6859 | 0
14:00 | 13.8209 | 1986.1546 | 1141.8 | 2057.4922 | 0 | 3113.7192 | 2501.4 | 536.6859 | 0
15:00 | 11.5981 | 1986.1758 | 1399.2 | 2057.4922 | 0 | 3113.747 | 1834.8 | 536.6859 | 0
16:00 | 13.995 | 1986.2107 | 2303.4 | 2057.4922 | 0 | 3113.7707 | 1564.2 | 536.6859 | 0
17:00 | 13.4648 | 1986.2393 | 1887.6 | 2057.4922 | 0 | 3113.7995 | 1900.8 | 536.6859 | 0
18:00 | 12.6699 | 1986.2565 | 1135.2 | 2057.4924 | 13.2 | 3113.8337 | 2257.2 | 536.6859 | 0
19:00 | 11.6017 | 1986.2667 | 673.2 | 2057.4929 | 33 | 3113.8673 | 2217.6 | 536.6859 | 0
20:00 | 11.2755 | 1986.2789 | 805.2 | 2057.4931 | 13.2 | 3113.8991 | 2098.8 | 536.6859 | 0
21:00 | 11.6913 | 1986.2796 | 46.2 | 2057.4987 | 369.6 | 3113.934 | 2303.4 | 536.6859 | 0
22:00 | 18.3949 | 1986.2796 | 0 | 2057.5216 | 1511.4 | 3113.9845 | 3333 | 536.6859 | 0
23:00 | 23.604 | 1986.2796 | 0 | 2057.5535 | 2105.4 | 3114.0481 | 4197.6 | 536.6859 | 0
24:00 | 26.0258 | 1986.2796 | 0 | 2057.5912 | 2488.2 | 3114.1169 | 4540.8 | 536.6859 | 0
Итого |  |  | 29396.4 |  | 11847 |  | 61822.2 |  | 1366.2
Максимум | 26.6597
Минимум | 11.2755
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Аргуново |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ильинское |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Новый Путь
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 2.7 | 449.545 | - | 297.76 | - | 9 | 793.127 | - | 441.451 | - | 1.2 | 296.228 | - | 108.456 | - | 7 | 1517.795 | - | 1248.625 | -
1:00 | 2.8419 | 449.567 | 44 | 297.7735 | 27 | 8.32 | 793.1727 | 137.1 | 441.4722 | 63.6 | 0.80992 | 296.2421 | 14.1 | 108.4602 | 4.2 | 5.6462 | 1517.8804 | 85.4 | 1248.6818 | 56.8
2:00 | 2.8138 | 449.5887 | 43.4 | 297.787 | 27 | 8.1793 | 793.2176 | 134.7 | 441.4931 | 62.7 | 0.76106 | 296.2555 | 13.4 | 108.4636 | 3.4 | 5.5043 | 1517.9635 | 83.1 | 1248.7374 | 55.6
3:00 | 2.7707 | 449.61 | 42.6 | 297.8004 | 26.8 | 8.1505 | 793.2624 | 134.4 | 441.5138 | 62.1 | 0.77059 | 296.269 | 13.5 | 108.4673 | 3.7 | 5.5624 | 1518.048 | 84.5 | 1248.7928 | 55.4
4:00 | 2.7569 | 449.6314 | 42.8 | 297.8134 | 26 | 8.5468 | 793.3091 | 140.1 | 441.5361 | 66.9 | 0.78376 | 296.2828 | 13.8 | 108.4708 | 3.5 | 5.5493 | 1518.1328 | 84.8 | 1248.8473 | 54.5
5:00 | 3.1248 | 449.6562 | 49.6 | 297.8272 | 27.6 | 9.0214 | 793.3586 | 148.5 | 441.5592 | 69.3 | 0.77512 | 296.2963 | 13.5 | 108.4748 | 4 | 5.8119 | 1518.2216 | 88.8 | 1248.9044 | 57.1
6:00 | 3.9374 | 449.6888 | 65.2 | 297.8419 | 29.4 | 10.9064 | 793.4196 | 183 | 441.5845 | 75.9 | 0.92708 | 296.3125 | 16.2 | 108.4794 | 4.6 | 6.7204 | 1518.3267 | 105.1 | 1248.9665 | 62.1
7:00 | 4.8299 | 449.7298 | 82 | 297.8575 | 31.2 | 13.4482 | 793.4969 | 231.9 | 441.6101 | 76.8 | 1.3595 | 296.3368 | 24.3 | 108.4838 | 4.4 | 8.7382 | 1518.472 | 145.3 | 1249.0304 | 63.9
8:00 | 4.5195 | 449.7686 | 77.6 | 297.8709 | 26.8 | 14.1853 | 793.5794 | 247.5 | 441.634 | 71.7 | 1.365 | 296.3614 | 24.6 | 108.4869 | 3.1 | 8.4533 | 1518.6149 | 142.9 | 1249.0866 | 56.2
9:00 | 4.1054 | 449.8032 | 69.2 | 297.8848 | 27.8 | 18.3052 | 793.6846 | 315.6 | 441.6689 | 104.7 | 1.1632 | 296.3823 | 20.9 | 108.49 | 3.1 | 8.5164 | 1518.7514 | 136.5 | 1249.1594 | 72.8
10:00 | 3.8034 | 449.8346 | 62.8 | 297.8992 | 28.8 | 16.9929 | 793.7815 | 290.7 | 441.7035 | 103.8 | 0.97707 | 296.3997 | 17.4 | 108.4935 | 3.5 | 8.7755 | 1518.886 | 134.6 | 1249.2448 | 85.4
11:00 | 3.4523 | 449.8629 | 56.6 | 297.9127 | 27 | 16.2972 | 793.8733 | 275.4 | 441.7397 | 108.6 | 0.91461 | 296.4158 | 16.1 | 108.4976 | 4.1 | 8.3178 | 1519.0131 | 127.1 | 1249.3265 | 81.7
12:00 | 3.4174 | 449.8905 | 55.2 | 297.9269 | 28.4 | 15.1321 | 793.9581 | 254.4 | 441.7744 | 104.1 | 0.97022 | 296.4327 | 16.9 | 108.5026 | 5 | 8.1118 | 1519.1378 | 124.7 | 1249.405 | 78.5
13:00 | 3.3233 | 449.9164 | 51.8 | 297.9424 | 31 | 12.6474 | 794.0298 | 215.1 | 441.8013 | 80.7 | 0.94264 | 296.4493 | 16.6 | 108.5068 | 4.2 | 7.1924 | 1519.2517 | 113.9 | 1249.469 | 64
14:00 | 3.1081 | 449.9413 | 49.8 | 297.9557 | 26.6 | 13.4587 | 794.105 | 225.6 | 441.8327 | 94.2 | 1.0051 | 296.4672 | 17.9 | 108.5104 | 3.6 | 8.8848 | 1519.3877 | 136 | 1249.5559 | 86.9
15:00 | 3.4475 | 449.969 | 55.4 | 297.9703 | 29.2 | 12.3123 | 794.1728 | 203.4 | 441.8637 | 93 | 1.0125 | 296.4849 | 17.7 | 108.5154 | 5 | 8.8637 | 1519.5208 | 133.1 | 1249.6465 | 90.6
16:00 | 4.2138 | 450.0045 | 71 | 297.9846 | 28.6 | 13.1463 | 794.248 | 225.6 | 441.8898 | 78.3 | 1.1566 | 296.5054 | 20.5 | 108.52 | 4.6 | 8.8903 | 1519.6627 | 141.9 | 1249.7236 | 77.1
17:00 | 5.0392 | 450.0476 | 86.2 | 298 | 30.8 | 14.6971 | 794.3327 | 254.1 | 441.9171 | 81.9 | 1.334 | 296.5293 | 23.9 | 108.524 | 4 | 8.8315 | 1519.808 | 145.3 | 1249.7916 | 68
18:00 | 5.1277 | 450.0908 | 86.4 | 298.0174 | 34.8 | 15.9316 | 794.4229 | 270.6 | 441.9513 | 102.6 | 1.5503 | 296.5571 | 27.8 | 108.5285 | 4.5 | 9.7078 | 1519.9638 | 155.8 | 1249.8742 | 82.6
19:00 | 4.676 | 450.1301 | 78.6 | 298.0335 | 32.2 | 14.2483 | 794.5039 | 243 | 441.981 | 89.1 | 1.4635 | 296.5833 | 26.2 | 108.533 | 4.5 | 8.91 | 1520.109 | 145.2 | 1249.9457 | 71.5
20:00 | 4.384 | 450.1662 | 72.2 | 298.0503 | 33.6 | 13.3102 | 794.5789 | 225 | 442.0105 | 88.5 | 1.2827 | 296.6062 | 22.9 | 108.5373 | 4.3 | 8.5909 | 1520.2465 | 137.5 | 1250.0195 | 73.8
21:00 | 3.9273 | 450.1987 | 65 | 298.065 | 29.4 | 12.4136 | 794.6492 | 210.9 | 442.0371 | 79.8 | 1.2405 | 296.6283 | 22.1 | 108.5417 | 4.4 | 7.5909 | 1520.369 | 122.5 | 1250.0828 | 63.3
22:00 | 3.3761 | 450.2255 | 53.6 | 298.0799 | 29.8 | 10.4339 | 794.7076 | 175.2 | 442.0612 | 72.3 | 1.1004 | 296.6476 | 19.3 | 108.5469 | 5.2 | 7.5145 | 1520.4854 | 116.4 | 1250.1541 | 71.3
23:00 | 3.0061 | 450.249 | 47 | 298.0938 | 27.8 | 11.0052 | 794.767 | 178.2 | 442.0914 | 90.6 | 0.95481 | 296.6645 | 16.9 | 108.5508 | 3.9 | 7.0495 | 1520.5923 | 106.9 | 1250.2246 | 70.5
24:00 | 2.9102 | 450.2709 | 43.8 | 298.1086 | 29.6 | 9.8084 | 794.8201 | 159.3 | 442.118 | 79.8 | 0.85627 | 296.6797 | 15.2 | 108.5541 | 3.3 | 6.4341 | 1520.6895 | 97.2 | 1250.2895 | 64.9
Итого |  |  | 1451.8 |  | 697.2 |  |  | 5079.3 |  | 2001 |  |  | 451.7 |  | 98.1 |  |  | 2894.5 |  | 1664.5
Максимум | 5.1277 |  |  |  |  | 18.3052 |  |  |  |  | 1.5503 |  |  |  |  | 9.7078
Минимум | 2.7 |  |  |  |  | 8.1505 |  |  |  |  | 0.76106 |  |  |  |  | 5.5043
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22