## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ СРЗ в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.33 | 6.12
1:00 | 6.39 | 6.12
2:00 | 6.27 | 6.06
3:00 | 6.39 | 6.12
4:00 | 6.39 | 6.06
5:00 | 6.39 | 6.18
6:00 | 6.39 | 6.24
7:00 | 6.27 | 6.18
8:00 | 6.33 | 6.09
9:00 | 6.36 | 6.09
10:00 | 6.48 | 6.15
11:00 | 6.33 | 6.09
12:00 | 6.57 | 6.27
13:00 | 6.45 | 6.21
14:00 | 6.33 | 6.03
15:00 | 6.39 | 6.21
16:00 | 6.21 | 6.03
17:00 | 6.36 | 6.18
18:00 | 6.36 | 6.18
19:00 | 6.39 | 6.12
20:00 | 6.45 | 6.18
21:00 | 6.33 | 6.06
22:00 | 6.33 | 6.06
23:00 | 6.27 | 6
24:00 | 6.27 | 6
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ СРЗ в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН 6 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 69.6 | 3382.8646 | - | 1006.9948 | - | 76.8 | 5726.5042 | - | 3029.1885 | - |  | 55868.075 | -
1:00 | 63.4849 | 3382.9572 | 666.72 | 1007.0205 | 185.04 | 76.3663 | 5726.6145 | 794.16 | 3029.2231 | 249.12 | 0.4193 | 55868.532 | 4.57
2:00 | 60.2353 | 3383.045 | 632.16 | 1007.0451 | 177.12 | 69.9349 | 5726.7156 | 727.92 | 3029.2545 | 226.08 | 0.42206 | 55868.992 | 4.6
3:00 | 58.8462 | 3383.1307 | 617.04 | 1007.0694 | 174.96 | 67.1691 | 5726.8125 | 697.68 | 3029.2853 | 221.76 | 0.42022 | 55869.45 | 4.58
4:00 | 57.5941 | 3383.2146 | 604.08 | 1007.0931 | 170.64 | 66.8262 | 5726.9092 | 696.24 | 3029.315 | 213.84 | 0.41747 | 55869.905 | 4.55
5:00 | 59.5818 | 3383.3012 | 623.52 | 1007.1183 | 181.44 | 64.5455 | 5727.0012 | 662.4 | 3029.3479 | 236.88 | 0.42664 | 55870.37 | 4.65
6:00 | 63.3925 | 3383.3934 | 663.84 | 1007.1449 | 191.52 | 72.3538 | 5727.1045 | 743.76 | 3029.3843 | 262.08 | 0.43123 | 55870.84 | 4.7
7:00 | 77.8672 | 3383.5083 | 827.28 | 1007.1712 | 189.36 | 87.0798 | 5727.2309 | 910.08 | 3029.4217 | 269.28 | 0.42114 | 55871.299 | 4.59
8:00 | 85.4266 | 3383.6347 | 910.08 | 1007.1985 | 196.56 | 102.2125 | 5727.3795 | 1069.92 | 3029.4648 | 310.32 | 0.42297 | 55871.76 | 4.61
9:00 | 79.5508 | 3383.7521 | 845.28 | 1007.2253 | 192.96 | 115.0223 | 5727.5447 | 1189.44 | 3029.5198 | 396 | 0.42664 | 55872.225 | 4.65
10:00 | 75.8422 | 3383.8639 | 804.96 | 1007.2514 | 187.92 | 110.4095 | 5727.7028 | 1138.32 | 3029.574 | 390.24 | 0.42481 | 55872.688 | 4.63
11:00 | 79.071 | 3383.9802 | 837.36 | 1007.2797 | 203.76 | 110.9618 | 5727.8604 | 1134.72 | 3029.6321 | 418.32 | 0.42848 | 55873.155 | 4.67
12:00 | 79.071 | 3384.0965 | 837.36 | 1007.308 | 203.76 | 112.3458 | 5728.0193 | 1144.08 | 3029.6927 | 436.32 | 0.42756 | 55873.621 | 4.66
13:00 | 80.9767 | 3384.2153 | 855.36 | 1007.3382 | 217.44 | 106.8145 | 5728.1716 | 1096.56 | 3029.747 | 390.96 | 0.44132 | 55874.102 | 4.81
14:00 | 79.5757 | 3384.3326 | 844.56 | 1007.3656 | 197.28 | 107.5649 | 5728.3234 | 1092.96 | 3029.8059 | 424.08 | 0.42297 | 55874.563 | 4.61
15:00 | 79.2856 | 3384.4499 | 844.56 | 1007.391 | 182.88 | 104.2414 | 5728.471 | 1062.72 | 3029.8617 | 401.76 | 0.42114 | 55875.022 | 4.59
16:00 | 84.8176 | 3384.5754 | 903.6 | 1007.4181 | 195.12 | 111.3003 | 5728.6287 | 1135.44 | 3029.921 | 426.96 | 0.42022 | 55875.48 | 4.58
17:00 | 91.2503 | 3384.7106 | 973.44 | 1007.4464 | 203.76 | 117.9105 | 5728.7968 | 1210.32 | 3029.981 | 432 | 0.41563 | 55875.933 | 4.53
18:00 | 99.9467 | 3384.8586 | 1065.6 | 1007.4778 | 226.08 | 112.5517 | 5728.9593 | 1170 | 3030.0322 | 368.64 | 0.42664 | 55876.398 | 4.65
19:00 | 103.8538 | 3385.0126 | 1108.8 | 1007.5094 | 227.52 | 126.7205 | 5729.1452 | 1338.48 | 3030.0795 | 340.56 | 0.42114 | 55876.857 | 4.59
20:00 | 103.673 | 3385.1663 | 1106.64 | 1007.5411 | 228.24 | 124.4531 | 5729.3285 | 1319.76 | 3030.123 | 313.2 | 0.42389 | 55877.319 | 4.62
21:00 | 101.3267 | 3385.3166 | 1082.16 | 1007.5717 | 220.32 | 118.376 | 5729.5027 | 1254.24 | 3030.165 | 302.4 | 0.4193 | 55877.776 | 4.57
22:00 | 96.6431 | 3385.4597 | 1030.32 | 1007.6021 | 218.88 | 109.9604 | 5729.6641 | 1162.08 | 3030.2057 | 293.04 | 0.42756 | 55878.242 | 4.66
23:00 | 81.9226 | 3385.5806 | 870.48 | 1007.6297 | 198.72 | 95.5078 | 5729.8037 | 1005.12 | 3030.2433 | 270.72 | 0.41655 | 55878.696 | 4.54
24:00 | 70.7871 | 3385.6847 | 749.52 | 1007.6551 | 182.88 | 82.3759 | 5729.9237 | 864 | 3030.2772 | 244.08 | 0.41105 | 55879.144 | 4.48
Итого |  |  | 20304.72 |  | 4754.16 |  |  | 24620.4 |  | 7838.64 |  |  | 110.69
Максимум | 103.8538 |  |  |  |  | 126.7205 |  |  |  |  | 0.44132
Минимум | 57.5941 |  |  |  |  | 64.5455 |  |  |  |  | 0.41105
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 6 кВ на ПС 35/6 кВ СРЗ в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 6 кВ Горсеть-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Горсеть-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ СРЗ-4 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Горсеть-4 | [8 empty] | ВЛ 6 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 8206.8222 | - | 2524.1958 | - |  | 595.3962 | - | 241.4163 | - |  | 12742.5456 | - | 7329.9833 | - |  | 3985.849 | - | 1326.8387 | - |  | 2.8058 | - | 1012.7454 | - | 72.1229 | - | 418.6797 | - |  | 7584.3657 | - | 4027.422 | -
1:00 | 61.7239 | 8207.0022 | 648 | 2524.246 | 180.72 | 1.7585 | 595.4065 | 18.54 | 241.419 | 4.86 | 59.8939 | 12742.716 | 613.44 | 7330.0453 | 223.2 | 15.2751 | 3985.9414 | 166.32 | 1326.8428 | 7.38 | 0.52849 | 2.8058 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1253 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.9316 | 7584.3747 | 16.2 | 4027.4373 | 27.54
2:00 | 58.565 | 8207.1728 | 614.16 | 2524.2943 | 173.88 | 1.6674 | 595.4162 | 17.46 | 241.4218 | 5.04 | 53.5643 | 12742.8683 | 548.28 | 7330.101 | 200.52 | 15.1238 | 3986.0329 | 164.7 | 1326.8465 | 6.66 | 0.55095 | 2.8059 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1278 | 6 | 418.6797 | 0 | 2.8864 | 7584.3835 | 15.84 | 4027.4524 | 27.18
3:00 | 57.358 | 8207.3398 | 601.2 | 2524.3419 | 171.36 | 1.4937 | 595.4248 | 15.48 | 241.4246 | 5.04 | 51.3009 | 12743.0137 | 523.44 | 7330.1556 | 196.56 | 14.6955 | 3986.1218 | 160.02 | 1326.8503 | 6.84 | 0.52895 | 2.806 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1302 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.909 | 7584.3924 | 16.02 | 4027.4676 | 27.36
4:00 | 55.7564 | 8207.5021 | 584.28 | 2524.3883 | 167.04 | 1.8107 | 595.4354 | 19.08 | 241.4274 | 5.04 | 50.9767 | 12743.1589 | 522.72 | 7330.2079 | 188.28 | 14.6453 | 3986.2104 | 159.48 | 1326.854 | 6.66 | 0.52849 | 2.806 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1326 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.8805 | 7584.4013 | 16.02 | 4027.4826 | 27
5:00 | 57.7996 | 8207.67 | 604.44 | 2524.4376 | 177.48 | 1.7391 | 595.4454 | 18 | 241.4307 | 5.94 | 53.538 | 12743.3101 | 544.32 | 7330.2663 | 210.24 | 9.5139 | 3986.2679 | 103.5 | 1326.8575 | 6.3 | 0.55095 | 2.8061 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1351 | 6 | 418.6797 | 0 | 3.0093 | 7584.4102 | 16.02 | 4027.4985 | 28.62
6:00 | 61.5823 | 8207.8491 | 644.76 | 2524.4894 | 186.48 | 1.8386 | 595.4559 | 18.9 | 241.4344 | 6.66 | 61.5461 | 12743.4848 | 628.92 | 7330.3311 | 233.28 | 9.2545 | 3986.3238 | 100.62 | 1326.8614 | 7.02 | 0.55051 | 2.8061 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1376 | 6 | 418.6797 | 0 | 3.2215 | 7584.4194 | 16.56 | 4027.5157 | 30.96
7:00 | 75.6142 | 8208.0722 | 803.16 | 2524.5407 | 184.68 | 2.2432 | 595.4691 | 23.76 | 241.4376 | 5.76 | 81.8542 | 12743.7233 | 858.6 | 7330.3984 | 242.28 | 3.5408 | 3986.3449 | 37.98 | 1326.8652 | 6.84 | 0.55095 | 2.8062 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1401 | 6 | 418.6797 | 0 | 3.1344 | 7584.4286 | 16.56 | 4027.5323 | 29.88
8:00 | 83.5786 | 8208.3196 | 890.64 | 2524.5938 | 191.16 | 1.875 | 595.4799 | 19.44 | 241.4411 | 6.3 | 91.906 | 12743.9927 | 969.84 | 7330.468 | 250.56 | 7.5533 | 3986.383 | 68.58 | 1326.8905 | 45.54 | 0.55095 | 2.8063 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1426 | 6 | 418.6797 | 0 | 3.8574 | 7584.4478 | 34.56 | 4027.5456 | 23.94
9:00 | 76.9451 | 8208.5469 | 818.28 | 2524.6448 | 183.6 | 2.6485 | 595.495 | 27.18 | 241.4465 | 9.72 | 97.9997 | 12744.2786 | 1029.24 | 7330.5473 | 285.48 | 12.2999 | 3986.4368 | 96.84 | 1326.942 | 92.7 | 0.52849 | 2.8063 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.145 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 6.5643 | 7584.4844 | 65.88 | 4027.5611 | 27.9
10:00 | 72.8047 | 8208.7615 | 772.56 | 2524.6951 | 181.08 | 3.0282 | 595.5128 | 32.04 | 241.4509 | 7.92 | 95.7585 | 12744.5567 | 1001.16 | 7330.6292 | 294.84 | 11.6434 | 3986.4914 | 98.28 | 1326.9866 | 80.28 | 0.52895 | 2.8064 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1474 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 4.5205 | 7584.5078 | 42.12 | 4027.5753 | 25.56
11:00 | 76.5476 | 8208.9867 | 810.72 | 2524.7498 | 196.92 | 2.607 | 595.5279 | 27.18 | 241.4555 | 8.28 | 97.9237 | 12744.8393 | 1017.36 | 7330.7188 | 322.56 | 11.5864 | 3986.5448 | 96.12 | 1327.0321 | 81.9 | 0.52895 | 2.8065 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1498 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 3.1072 | 7584.5214 | 24.48 | 4027.5883 | 23.4
12:00 | 76.107 | 8209.2106 | 806.04 | 2524.8042 | 195.84 | 2.9969 | 595.5454 | 31.5 | 241.4603 | 8.64 | 98.5926 | 12745.1228 | 1020.6 | 7330.8122 | 336.24 | 11.9697 | 3986.5998 | 99 | 1327.0793 | 84.96 | 0.55051 | 2.8065 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1523 | 6 | 418.6797 | 0 | 3.4927 | 7584.5367 | 27.54 | 4027.6029 | 26.28
13:00 | 78.076 | 8209.4399 | 825.48 | 2524.8616 | 206.64 | 2.9321 | 595.5618 | 29.52 | 241.4671 | 12.24 | 98.2267 | 12745.4035 | 1010.52 | 7330.9104 | 353.52 | 6.2988 | 3986.6361 | 65.34 | 1327.091 | 21.06 | 0.55095 | 2.8066 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1548 | 6 | 418.6797 | 0 | 3.2151 | 7584.5498 | 23.58 | 4027.6173 | 25.92
14:00 | 76.6024 | 8209.6657 | 812.88 | 2524.9145 | 190.44 | 2.912 | 595.5789 | 30.78 | 241.4714 | 7.74 | 94.3409 | 12745.6744 | 975.24 | 7331.0009 | 325.8 | 11.6958 | 3986.6896 | 96.3 | 1327.1374 | 83.52 | 0.52849 | 2.8066 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1572 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 3.2465 | 7584.5637 | 25.02 | 4027.6312 | 25.02
15:00 | 76.5589 | 8209.8922 | 815.4 | 2524.9637 | 177.12 | 2.7605 | 595.5952 | 29.34 | 241.4751 | 6.66 | 91.5416 | 12745.9372 | 946.08 | 7331.0889 | 316.8 | 10.6391 | 3986.7411 | 92.7 | 1327.1761 | 69.66 | 0.52895 | 2.8067 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1596 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 3.4452 | 7584.5786 | 26.82 | 4027.6458 | 26.28
16:00 | 82.0516 | 8210.135 | 874.08 | 2525.0162 | 189 | 2.8323 | 595.6119 | 30.06 | 241.479 | 7.02 | 98.2181 | 12746.2199 | 1017.72 | 7331.1811 | 331.92 | 11.806 | 3986.7964 | 99.54 | 1327.2214 | 81.54 | 0.55095 | 2.8068 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1621 | 6 | 418.6797 | 0 | 2.8529 | 7584.5902 | 20.88 | 4027.6586 | 23.04
17:00 | 88.406 | 8210.397 | 943.2 | 2525.0709 | 196.92 | 2.84 | 595.6286 | 30.06 | 241.4831 | 7.38 | 104.4455 | 12746.522 | 1087.56 | 7331.2745 | 336.24 | 12.6353 | 3986.857 | 109.08 | 1327.2681 | 84.06 | 0.52849 | 2.8068 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1645 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.5247 | 7584.599 | 15.84 | 4027.6711 | 22.5
18:00 | 97.4205 | 8210.6855 | 1038.6 | 2525.1322 | 220.68 | 2.4674 | 595.6431 | 26.1 | 241.4867 | 6.48 | 107.2846 | 12746.8322 | 1116.72 | 7331.3708 | 346.68 | 4.1232 | 3986.8815 | 44.1 | 1327.2729 | 8.64 | 0.57295 | 2.8069 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1671 | 6.24 | 418.6797 | 0 | 2.3714 | 7584.6057 | 12.06 | 4027.6838 | 22.86
19:00 | 101.1857 | 8210.9855 | 1080 | 2525.1942 | 223.2 | 2.6723 | 595.659 | 28.62 | 241.4897 | 5.4 | 110.5124 | 12747.1545 | 1160.28 | 7331.4606 | 323.28 | 15.5108 | 3986.9753 | 168.84 | 1327.2776 | 8.46 | 0.52895 | 2.807 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1695 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.2105 | 7584.6122 | 11.7 | 4027.6955 | 21.06
20:00 | 101.6386 | 8211.2869 | 1085.04 | 2525.2562 | 223.2 | 2.044 | 595.6709 | 21.42 | 241.4931 | 6.12 | 108.569 | 12747.4728 | 1145.88 | 7331.5426 | 295.2 | 15.1471 | 3987.0669 | 164.88 | 1327.2822 | 8.28 | 0.55051 | 2.807 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.172 | 6 | 418.6797 | 0 | 2.1367 | 7584.6185 | 11.34 | 4027.7068 | 20.34
21:00 | 99.1438 | 8211.581 | 1058.76 | 2525.3162 | 216 | 2.159 | 595.6836 | 22.86 | 241.4962 | 5.58 | 102.4228 | 12747.7726 | 1079.28 | 7331.6218 | 285.12 | 15.1297 | 3987.1584 | 164.7 | 1327.2867 | 8.1 | 0.52895 | 2.8071 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1744 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.1386 | 7584.625 | 11.7 | 4027.718 | 20.16
22:00 | 94.253 | 8211.8601 | 1004.76 | 2525.3756 | 213.84 | 2.3323 | 595.6974 | 24.84 | 241.4992 | 5.4 | 94.2655 | 12748.0476 | 990 | 7331.6981 | 274.68 | 14.9986 | 3987.2491 | 163.26 | 1327.2913 | 8.28 | 0.55051 | 2.8071 | 0 | 1012.7454 | 0 | 72.1769 | 6 | 418.6797 | 0 | 2.1386 | 7584.6315 | 11.7 | 4027.7292 | 20.16
23:00 | 80.0063 | 8212.0962 | 849.96 | 2525.4297 | 194.76 | 1.967 | 595.709 | 20.88 | 241.5019 | 4.86 | 79.8093 | 12748.2788 | 832.32 | 7331.7683 | 252.72 | 15.0787 | 3987.3403 | 164.16 | 1327.2956 | 7.74 | 0.52895 | 2.8072 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1793 | 5.76 | 418.6797 | 0 | 2.0365 | 7584.6378 | 11.34 | 4027.7398 | 19.08
24:00 | 68.7515 | 8212.2983 | 727.56 | 2525.4795 | 179.28 | 2.0729 | 595.7213 | 22.14 | 241.5044 | 4.5 | 67.1645 | 12748.4722 | 696.24 | 7331.8311 | 226.08 | 14.5846 | 3987.4285 | 158.76 | 1327.3 | 7.92 | 0.50695 | 2.8073 | 0.24 | 1012.7454 | 0 | 72.1816 | 5.52 | 418.6797 | 0 | 1.994 | 7584.6441 | 11.34 | 4027.7501 | 18.54
Итого |  |  | 19713.96 |  | 4621.32 |  |  | 585.18 |  | 158.58 |  |  | 21335.76 |  | 6652.08 |  |  | 2843.1 |  | 830.34 |  |  | 3.6 |  | 0 |  | 140.88 |  | 0 |  |  | 501.12 |  | 590.58
Максимум | 101.6386 |  |  |  |  | 3.0282 |  |  |  |  | 110.5124 |  |  |  |  | 15.5108 |  |  |  |  | 0.57295 | [8 empty] | 6.5643
Минимум | 55.7564 |  |  |  |  | 1.4937 |  |  |  |  | 50.9767 |  |  |  |  | 3.5408 |  |  |  |  | 0.50695 | [8 empty] | 1.994
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22