## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 2.064 | 8.624 | 0 | 580.8 | 0 | 766.4 | 22.64 |  | 20.36 | 0 | 359.6 | 0 | 150.36 |  | 9.24 | 0 | 305.9 | 0 | 399 | 0 | 16 | 0 | 56.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 774.9
01 - 02 | 2.176 | 8.704 | 0 | 572.8 | 0 | 748.8 | 27.08 |  | 19.44 | 0 | 351.4 | 0 | 146.64 |  | 9.2 | 0 | 300.8 | 0 | 388.35 | 0 | 15.64 | 0 | 55.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 758.1
02 - 03 | 3.2 | 8.896 | 0 | 558.4 | 0 | 748.8 | 25.2 |  | 19.08 | 0 | 351.4 | 0 | 144.4 |  | 9.44 | 0 | 299.7 | 0 | 378.75 | 0 | 15.52 | 0 | 55.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 758.1
03 - 04 | 2.064 | 7.92 | 0 | 566.4 | 0 | 729.6 | 22.64 |  | 19.28 | 0 | 345.2 | 0 | 142.16 |  | 8.12 | 0 | 292.4 | 0 | 392.85 | 0 | 15.92 | 0 | 49.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 737.1
04 - 05 | 2.08 | 8.928 | 0 | 576 | 0 | 742.4 | 23.88 |  | 20.16 | 0 | 350.4 | 0 | 149.32 |  | 8.16 | 0 | 289.4 | 0 | 394.2 | 0 | 15.56 | 0 | 59.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.8 | 0 | 749.7
05 - 06 | 2.4 | 9.12 | 0 | 624 | 0 | 763.2 | 18.08 |  | 20.96 | 0 | 352.8 | 0 | 144.32 |  | 8.56 | 0 | 314.1 | 0 | 452.55 | 0 | 16 | 0 | 51.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 772.8
06 - 07 | 2.944 | 8.544 | 0 | 716.8 | 0 | 856 | 26.16 |  | 21.96 | 0 | 405.6 | 0 | 166.44 |  | 10.2 | 0 | 344.9 | 0 | 512.1 | 0 | 18.48 | 0 | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.5 | 0 | 863.1
07 - 08 | 2.064 | 8.688 | 0 | 761.6 | 0 | 945.6 | 32.16 |  | 22.36 | 0 | 441.2 | 0 | 175.04 |  | 10.56 | 0 | 393.9 | 0 | 544.65 | 0 | 19.08 | 0 | 62.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.7 | 0 | 955.5
08 - 09 | 2.08 | 8.992 | 0 | 881.6 | 0 | 1012.8 | 51.04 |  | 21.24 | 0 | 515 | 0 | 165.36 |  | 10.04 | 0 | 388 | 0 | 655.2 | 0 | 17.56 | 0 | 63.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 1022.7
09 - 10 | 2.992 | 8.944 | 0 | 932.8 | 0 | 969.6 | 64.24 |  | 22.36 | 0 | 489 | 0 | 160.48 |  | 8.88 | 0 | 378 | 0 | 698.25 | 0 | 18.16 | 0 | 54.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 978.6
10 - 11 | 2.384 | 7.616 | 0 | 873.6 | 0 | 976 | 47.96 |  | 25.84 | 0 | 496.6 | 0 | 152.04 |  | 8.68 | 0 | 370.8 | 0 | 666.6 | 0 | 19.92 | 0 | 57.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.2 | 0 | 984.9
11 - 12 | 2.064 | 8.096 | 0 | 902.4 | 0 | 990.4 | 69.48 |  | 27.44 | 0 | 509.2 | 0 | 158.88 |  | 9.28 | 0 | 369.6 | 0 | 664.35 | 0 | 19.4 | 0 | 58.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 999.6
12 - 13 | 2.08 | 7.264 | 0 | 852.8 | 0 | 939.2 | 34 |  | 26.76 | 0 | 461.8 | 0 | 154.84 |  | 9.56 | 0 | 370.4 | 0 | 654.45 | 0 | 19.16 | 0 | 54.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 949.2
13 - 14 | 2.72 | 7.952 | 0 | 840 | 0 | 1009.6 | 39.68 |  | 25.76 | 0 | 519.2 | 0 | 150.68 |  | 8.92 | 0 | 381.4 | 0 | 640.35 | 0 | 16.92 | 0 | 60.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.5 | 0 | 1018.5
14 - 15 | 1.744 | 8.432 | 0 | 827.2 | 0 | 990.4 | 63.44 |  | 26.36 | 0 | 526.6 | 0 | 145.8 |  | 8.48 | 0 | 361.1 | 0 | 610.35 | 0 | 18.32 | 0 | 51.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 999.6
15 - 16 | 2.928 | 9.376 | 0 | 852.8 | 0 | 992 | 64.36 |  | 25.52 | 0 | 513.4 | 0 | 171.44 |  | 8.64 | 0 | 375.9 | 0 | 608.55 | 0 | 18.64 | 0 | 50.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.1 | 0 | 1001.7
16 - 17 | 2.064 | 9.312 | 0 | 880 | 0 | 1132.8 | 51.16 |  | 30.6 | 0 | 591.8 | 0 | 184.08 |  | 9.52 | 0 | 415.5 | 0 | 635.1 | 0 | 19.04 | 0 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 1142.4
17 - 18 | 2.08 | 8.592 | 0 | 814.4 | 0 | 1089.6 | 32.48 |  | 30.88 | 0 | 543.4 | 0 | 185.88 |  | 9.4 | 0 | 431.4 | 0 | 587.7 | 0 | 18.52 | 0 | 59.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 0 | 1100.4
18 - 19 | 2.08 | 10.576 | 0 | 782.4 | 0 | 1092.8 | 20.28 |  | 29.04 | 0 | 549.4 | 0 | 196.32 |  | 11.2 | 0 | 429.9 | 0 | 554.1 | 0 | 18.04 | 0 | 57.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 1102.5
19 - 20 | 2.08 | 9.392 | 0 | 747.2 | 0 | 1059.2 | 19.84 |  | 26.36 | 0 | 542.2 | 0 | 189.8 |  | 11.84 | 0 | 406.7 | 0 | 526.8 | 0 | 18.32 | 0 | 57.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.1 | 0 | 1068.9
20 - 21 | 2.096 | 9.696 | 0 | 736 | 0 | 1012.8 | 24.6 |  | 23.72 | 0 | 513.6 | 0 | 196.48 |  | 11.64 | 0 | 398.2 | 0 | 503.4 | 0 | 18.28 | 0 | 50.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 1020.6
21 - 22 | 2.336 | 9.024 | 0 | 683.2 | 0 | 974.4 | 25.76 |  | 22.92 | 0 | 478.6 | 0 | 181.72 |  | 11.4 | 0 | 387.3 | 0 | 462.6 | 0 | 17.76 | 0 | 60.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 984.9
22 - 23 | 1.84 | 9.552 | 0 | 657.6 | 0 | 896 | 24.04 |  | 22.24 | 0 | 428.4 | 0 | 173.2 |  | 10.2 | 0 | 357.2 | 0 | 450 | 0 | 17.52 | 0 | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 905.1
23 - 00 | 3.296 | 9.76 | 0 | 612.8 | 0 | 808 | 24.84 |  | 21.44 | 0 | 384.6 | 0 | 161.04 |  | 8.8 | 0 | 321.9 | 0 | 416.7 | 0 | 16.64 | 0 | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 814.8
Сумма | 55.856 | 212 | 0 | 17833.6 | 0 | 22246.4 | 855.04 | 0 | 572.08 | 0 | 11020.4 | 0 | 3946.72 | 0 | 229.96 | 0 | 8684.4 | 0 | 12796.95 | 0 | 424.4 | 0 | 1370.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18053.7 | 0 | 22463.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч