## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 1.292 | 1.318 | 1.282 | 1.214 | 1.27 | 1.304 | 1.268 | 1.218 | 1.23 | 1.28 | 1.228 | 1.192 | 1.212 | 1.248 | 1.232 | 1.26 | 1.242 | 1.202 | 1.256 | 1.296 | 1.264 | 1.24 | 1.26 | 1.236 | 30.044
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 5.702 | 5.706 | 5.704 | 5.69 | 5.69 | 5.664 | 5.608 | 5.536 | 5.532 | 5.586 | 5.622 | 5.65 | 5.72 | 5.658 | 5.614 | 5.612 | 5.592 | 5.648 | 5.652 | 5.728 | 5.578 | 5.58 | 5.616 | 5.604 | 135.292
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 120.2 | 115.2 | 113.2 | 114.2 | 116 | 128.2 | 162.2 | 193.2 | 219.4 | 215.8 | 214.4 | 211.4 | 194.6 | 185.6 | 192.4 | 194.8 | 222.6 | 225.6 | 205.8 | 196 | 181.4 | 167.4 | 151.2 | 133.6 | 4174.4
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 7
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 26 | 25 | 25.4 | 23.2 | 24.6 | 26.4 | 31.8 | 38.2 | 52.4 | 53.2 | 57 | 55 | 42.6 | 42 | 39.2 | 42.2 | 50.4 | 48.8 | 47.2 | 43.8 | 39.6 | 39.6 | 35.2 | 31.6 | 940.4
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.8
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 37.4 | 37.8 | 41.8 | 62.6 | 77.6 | 81.6 | 79 | 76.4 | 78.2 | 79.8 | 69.4 | 76.6 | 75.8 | 84.2 | 87 | 61.6 | 60.6 | 57.6 | 50.4 | 46.4 | 43.8 | 1483.2
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 11 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.4 | 11 | 13 | 15.6 | 17.8 | 15.6 | 15 | 16.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 18.6 | 20.6 | 19.2 | 20.2 | 18.2 | 17 | 13.8 | 12.8 | 11.6 | 350.6
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 42.75 | 40.5 | 38.55 | 43.5 | 43.65 | 48.3 | 54.3 | 60.45 | 66.9 | 66.75 | 65.1 | 61.2 | 56.7 | 58.95 | 60.9 | 57.45 | 65.85 | 69.75 | 75.9 | 72.3 | 66.45 | 62.55 | 55.8 | 46.2 | 1380.75
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 246.944 | 237.524 | 233.536 | 235.004 | 239.01 | 263.068 | 331.376 | 392.204 | 445.462 | 437.616 | 435.15 | 429.442 | 395.632 | 377.656 | 391.146 | 396.322 | 450.684 | 457.6 | 418.208 | 398.324 | 369.292 | 340.97 | 308.876 | 274.44 | 8505.486
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч