## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/6 кВ Борки в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.435 | 6.33
1:00 | 6.4125 | 6.3975
2:00 | 6.3525 | 6.2775
3:00 | 6.405 | 6.3
4:00 | 6.405 | 6.3075
5:00 | 6.5175 | 6.39
6:00 | 6.54 | 6.4575
7:00 | 6.42 | 6.3675
8:00 | 6.165 | 6.27
9:00 | 6.2925 | 6.2175
10:00 | 6.345 | 6.285
11:00 | 6.255 | 6.15
12:00 | 6.495 | 6.4275
13:00 | 6.4125 | 6.3075
14:00 | 6.2475 | 6.165
15:00 | 6.3 | 6.1875
16:00 | 6.165 | 6.075
17:00 | 6.2775 | 6.195
18:00 | 6.33 | 6.345
19:00 | 6.435 | 6.405
20:00 | 6.5175 | 6.495
21:00 | 6.42 | 6.405
22:00 | 6.42 | 6.36
23:00 | 6.2775 | 6.225
24:00 | 6.3525 | 6.3075
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/6 кВ Борки в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ | [5 empty] | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 16916.3462 | - | 8327.1444 | - |  | 2628.838 | - | 1418.476 | - |  | 81376.928 | - | 5898.092 | -
1:00 | 113.3644 | 16916.5027 | 1126.8 | 8327.2148 | 506.88 | 129.5475 | 2629.0115 | 1249.2 | 1418.5674 | 658.08 | 7.8161 | 81382.336 | 5.408 | 5898.182 | 0.09
2:00 | 105.6233 | 16916.649 | 1053.36 | 8327.2793 | 464.4 | 125.0323 | 2629.178 | 1198.8 | 1418.6574 | 648 | 7.7524 | 81387.7 | 5.364 | 5898.268 | 0.086
3:00 | 104.7443 | 16916.7938 | 1042.56 | 8327.3439 | 465.12 | 121.5851 | 2629.3391 | 1159.92 | 1418.7464 | 640.8 | 7.8247 | 81393.114 | 5.414 | 5898.356 | 0.088
4:00 | 104.3898 | 16916.9385 | 1041.84 | 8327.4074 | 457.2 | 119.9592 | 2629.4993 | 1153.44 | 1418.8319 | 615.6 | 7.7322 | 81398.464 | 5.35 | 5898.442 | 0.086
5:00 | 108.0216 | 16917.0867 | 1067.04 | 8327.4765 | 497.52 | 123.4735 | 2629.6616 | 1168.56 | 1418.9246 | 667.44 | 7.8768 | 81403.914 | 5.45 | 5898.534 | 0.092
6:00 | 123.3068 | 16917.2552 | 1213.2 | 8327.5568 | 578.16 | 136.4006 | 2629.8423 | 1301.04 | 1419.0245 | 719.28 | 8.0215 | 81409.464 | 5.55 | 5898.634 | 0.1
7:00 | 148.287 | 16917.4625 | 1492.56 | 8327.6429 | 619.92 | 152.5962 | 2630.0518 | 1508.4 | 1419.1218 | 700.56 | 8.0878 | 81415.06 | 5.596 | 5898.728 | 0.094
8:00 | 164.2477 | 16917.6976 | 1692.72 | 8327.7238 | 582.48 | 175.499 | 2630.2971 | 1766.16 | 1419.2238 | 734.4 | 7.6974 | 81420.386 | 5.326 | 5898.808 | 0.08
9:00 | 186.7828 | 16917.9654 | 1928.16 | 8327.8145 | 653.04 | 205.0179 | 2630.5764 | 2010.96 | 1419.3591 | 974.16 | 7.4603 | 81425.548 | 5.162 | 5898.882 | 0.074
10:00 | 197.6127 | 16918.2465 | 2023.92 | 8327.9168 | 736.56 | 212.8719 | 2630.8661 | 2085.84 | 1419.5002 | 1015.92 | 7.5586 | 81430.778 | 5.23 | 5898.96 | 0.078
11:00 | 199.9017 | 16918.5303 | 2043.36 | 8328.0218 | 756 | 210.7684 | 2631.1525 | 2062.08 | 1419.6408 | 1012.32 | 7.8882 | 81436.236 | 5.458 | 5899.042 | 0.082
12:00 | 192.0253 | 16918.8036 | 1967.76 | 8328.1208 | 712.8 | 226.2089 | 2631.4545 | 2174.4 | 1419.8022 | 1162.08 | 7.7379 | 81441.59 | 5.354 | 5899.124 | 0.082
13:00 | 189.2457 | 16919.0716 | 1929.6 | 8328.222 | 728.64 | 196.6515 | 2631.7242 | 1941.84 | 1419.9282 | 907.2 | 7.8305 | 81447.008 | 5.418 | 5899.212 | 0.088
14:00 | 184.4559 | 16919.3347 | 1894.32 | 8328.3155 | 673.2 | 205.1218 | 2632.0025 | 2003.76 | 1420.0659 | 991.44 | 7.5297 | 81452.218 | 5.21 | 5899.288 | 0.076
15:00 | 182.4412 | 16919.596 | 1881.36 | 8328.4049 | 643.68 | 213.5304 | 2632.2896 | 2067.12 | 1420.2144 | 1069.2 | 7.5499 | 81457.442 | 5.224 | 5899.364 | 0.076
16:00 | 184.2423 | 16919.8615 | 1911.6 | 8328.4903 | 614.88 | 202.6176 | 2632.5707 | 2023.92 | 1420.3371 | 883.44 | 7.4285 | 81462.582 | 5.14 | 5899.438 | 0.074
17:00 | 185.1385 | 16920.1289 | 1925.28 | 8328.5742 | 604.08 | 201.3137 | 2632.8503 | 2013.12 | 1420.4583 | 872.64 | 7.4545 | 81467.74 | 5.158 | 5899.51 | 0.072
18:00 | 177.7352 | 16920.3841 | 1837.44 | 8328.6594 | 613.44 | 195.7496 | 2633.1236 | 1967.76 | 1420.5728 | 824.4 | 7.7495 | 81473.102 | 5.362 | 5899.594 | 0.084
19:00 | 173.0212 | 16920.6318 | 1783.44 | 8328.7445 | 612.72 | 182.3285 | 2633.3801 | 1846.8 | 1420.6747 | 733.68 | 7.8796 | 81478.554 | 5.452 | 5899.682 | 0.088
20:00 | 170.8224 | 16920.8752 | 1752.48 | 8328.8318 | 628.56 | 173.1772 | 2633.6203 | 1729.44 | 1420.7797 | 756 | 8.0185 | 81484.102 | 5.548 | 5899.776 | 0.094
21:00 | 171.628 | 16921.1195 | 1758.96 | 8328.9202 | 636.48 | 167.5614 | 2633.8531 | 1676.16 | 1420.8804 | 725.04 | 7.9289 | 81489.588 | 5.486 | 5899.868 | 0.092
22:00 | 167.5339 | 16921.3561 | 1703.52 | 8329.0115 | 657.36 | 158.5924 | 2634.0734 | 1586.16 | 1420.9758 | 686.88 | 7.8132 | 81494.994 | 5.406 | 5899.958 | 0.09
23:00 | 146.4341 | 16921.562 | 1482.48 | 8329.0936 | 591.12 | 144.1435 | 2634.2713 | 1424.88 | 1421.0677 | 661.68 | 7.686 | 81500.312 | 5.318 | 5900.044 | 0.086
24:00 | 125.9126 | 16921.7386 | 1271.52 | 8329.1653 | 516.24 | 128.4138 | 2634.4466 | 1262.16 | 1421.1517 | 604.8 | 7.6484 | 81505.604 | 5.292 | 5900.128 | 0.084
Итого |  |  | 38825.28 |  | 14550.48 |  |  | 40381.92 |  | 19265.04 |  |  | 128.676 |  | 2.036
Максимум | 199.9017 |  |  |  |  | 226.2089 |  |  |  |  | 8.0878
Минимум | 104.3898 |  |  |  |  | 119.9592 |  |  |  |  | 7.4285
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 6 кВ на ПС 110/6 кВ Борки в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 6кВ Город-6 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-8 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ ФВО-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ ПЭС |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ ФВО-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-5 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-9
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 68.8 | 8310.8489 | - | 3502.436 | - | 44.8 | 9377.9525 | - | 4953.9935 | - |  | 3206.8881 | - | 1576.5086 | - |  | 1292.6176 | - | 610.6578 | - |  | 3963.8179 | - | 1616.3061 | - | 71.6 | 8528.9364 | - | 5193.1707 | - | 53.4 | 4204.0063 | - | 2071.9958 | -
1:00 | 65.9543 | 8310.9849 | 652.8 | 3502.4987 | 300.96 | 47.7328 | 9378.0511 | 473.28 | 4954.0385 | 216 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 8.4131 | 3963.8516 | 80.88 | 1616.3241 | 43.2 | 63.5389 | 8529.0651 | 617.76 | 5193.2359 | 312.96 | 57.4759 | 4204.1594 | 551.16 | 2072.0785 | 297.72
2:00 | 60.6394 | 8311.1101 | 600.96 | 3502.556 | 275.04 | 45.3339 | 9378.1453 | 452.16 | 4954.08 | 199.2 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 7.918 | 3963.8836 | 76.8 | 1616.3405 | 39.36 | 62.049 | 8529.1901 | 600 | 5193.3009 | 312 | 54.9575 | 4204.3044 | 522 | 2072.1601 | 293.76
3:00 | 60.8213 | 8311.2352 | 600.48 | 3502.6145 | 280.8 | 44.2875 | 9378.2373 | 441.6 | 4954.1206 | 194.88 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 7.8406 | 3963.9151 | 75.6 | 1616.3571 | 39.84 | 62.5888 | 8529.315 | 599.52 | 5193.3687 | 325.44 | 51.0783 | 4204.4393 | 485.64 | 2072.2357 | 272.16
4:00 | 59.1781 | 8311.3573 | 586.08 | 3502.6706 | 269.28 | 45.4827 | 9378.332 | 454.56 | 4954.1618 | 197.76 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 8.7364 | 3963.9509 | 85.92 | 1616.3742 | 41.04 | 59.8786 | 8529.4359 | 580.32 | 5193.4309 | 298.56 | 51.3123 | 4204.5749 | 488.16 | 2072.3115 | 272.88
5:00 | 60.5283 | 8311.4809 | 593.28 | 3502.7307 | 288.48 | 47.8617 | 9378.4306 | 473.28 | 4954.2075 | 219.36 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 8.8495 | 3963.9857 | 83.52 | 1616.3943 | 48.24 | 62.2607 | 8529.5594 | 592.8 | 5193.4997 | 330.24 | 52.2694 | 4204.7119 | 493.2 | 2072.3907 | 285.12
6:00 | 65.3244 | 8311.6149 | 643.2 | 3502.7943 | 305.28 | 58.4763 | 9378.5493 | 569.76 | 4954.267 | 285.6 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 10.2423 | 3964.0282 | 102 | 1616.4132 | 45.36 | 67.4521 | 8529.6922 | 637.44 | 5193.576 | 366.24 | 58.6885 | 4204.8682 | 562.68 | 2072.4752 | 304.2
7:00 | 77.1609 | 8311.7776 | 780.96 | 3502.8593 | 312 | 71.5521 | 9378.6974 | 710.88 | 4954.3338 | 320.64 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 11.3865 | 3964.0766 | 116.16 | 1616.4314 | 43.68 | 72.3293 | 8529.8401 | 709.92 | 5193.6474 | 342.72 | 68.7672 | 4205.0578 | 682.56 | 2072.5612 | 309.6
8:00 | 83.8555 | 8311.9586 | 868.8 | 3502.9184 | 283.68 | 80.7828 | 9378.869 | 823.68 | 4954.3986 | 311.04 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 15.7452 | 3964.1458 | 166.08 | 1616.4494 | 43.2 | 81.6077 | 8530.0102 | 816.48 | 5193.7209 | 352.8 | 78.2334 | 4205.2758 | 784.8 | 2072.6538 | 333.36
9:00 | 91.5761 | 8312.1579 | 956.64 | 3502.9777 | 284.64 | 95.6468 | 9379.0713 | 971.04 | 4954.4776 | 379.2 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 19.5311 | 3964.2318 | 206.4 | 1616.4711 | 52.08 | 105.9932 | 8530.2183 | 998.88 | 5193.8418 | 580.32 | 80.1804 | 4205.4999 | 806.76 | 2072.7471 | 335.88
10:00 | 94.0912 | 8312.3609 | 974.4 | 3503.0443 | 319.68 | 104.0038 | 9379.29 | 1049.76 | 4954.5667 | 427.68 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 22.41 | 3964.3314 | 239.04 | 1616.492 | 50.16 | 108.6274 | 8530.4292 | 1012.32 | 5193.9697 | 613.92 | 82.9905 | 4205.7318 | 834.84 | 2072.8438 | 348.12
11:00 | 92.6938 | 8312.559 | 950.88 | 3503.1154 | 341.28 | 107.6118 | 9379.5176 | 1092.48 | 4954.6556 | 426.72 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 24.8813 | 3964.4419 | 265.2 | 1616.5156 | 56.64 | 107.2239 | 8530.6371 | 997.92 | 5194.0964 | 608.16 | 80.0509 | 4205.9542 | 800.64 | 2072.9401 | 346.68
12:00 | 92.0383 | 8312.7563 | 947.04 | 3503.1843 | 330.72 | 100.3537 | 9379.7302 | 1020.48 | 4954.7376 | 393.6 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 25.9032 | 3964.5571 | 276.48 | 1616.5394 | 57.12 | 123.1061 | 8530.8681 | 1108.8 | 5194.2538 | 755.52 | 79.1219 | 4206.1734 | 789.12 | 2073.0367 | 347.76
13:00 | 90.5982 | 8312.9493 | 926.4 | 3503.2555 | 341.76 | 98.9806 | 9379.9391 | 1002.72 | 4954.8205 | 397.92 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 25.5417 | 3964.67 | 270.96 | 1616.566 | 63.84 | 91.6358 | 8531.0504 | 875.04 | 5194.3541 | 481.44 | 80.3141 | 4206.3949 | 797.4 | 2073.137 | 361.08
14:00 | 89.9817 | 8313.1431 | 930.24 | 3503.3202 | 310.56 | 94.9033 | 9380.1399 | 963.84 | 4954.8987 | 375.36 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 23.9179 | 3964.776 | 254.4 | 1616.5897 | 56.88 | 106.7007 | 8531.2566 | 989.76 | 5194.4813 | 610.56 | 75.7308 | 4206.6059 | 759.6 | 2073.2267 | 322.92
15:00 | 89.4417 | 8313.3363 | 927.36 | 3503.3828 | 300.48 | 93.3855 | 9380.3385 | 953.28 | 4954.973 | 356.64 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 23.0277 | 3964.8779 | 244.56 | 1616.6132 | 56.4 | 122.099 | 8531.4895 | 1117.92 | 5194.6317 | 721.92 | 70.0001 | 4206.8019 | 705.6 | 2073.3073 | 290.16
16:00 | 93.5441 | 8313.5393 | 974.4 | 3503.4453 | 300 | 91.1322 | 9380.5339 | 937.92 | 4955.0411 | 326.88 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 23.0559 | 3964.98 | 245.04 | 1616.6364 | 55.68 | 106.7539 | 8531.7054 | 1036.32 | 5194.7419 | 528.96 | 73.5299 | 4207.0085 | 743.76 | 2073.3902 | 298.44
17:00 | 94.3828 | 8313.7442 | 983.52 | 3503.5081 | 301.44 | 91.0959 | 9380.7301 | 941.76 | 4955.1066 | 314.4 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 22.3083 | 3965.0782 | 235.68 | 1616.6613 | 59.76 | 103.5409 | 8531.9152 | 1007.04 | 5194.848 | 509.28 | 75.9358 | 4207.2225 | 770.4 | 2073.4742 | 302.4
18:00 | 93.8745 | 8313.9478 | 977.28 | 3503.5712 | 302.88 | 84.3444 | 9380.9094 | 860.64 | 4955.1739 | 323.04 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 21.0629 | 3965.1705 | 221.52 | 1616.6864 | 60.24 | 93.4573 | 8532.1083 | 926.88 | 5194.936 | 422.4 | 81.4432 | 4207.4502 | 819.72 | 2073.5688 | 340.56
19:00 | 97.5311 | 8314.1582 | 1009.92 | 3503.6403 | 331.68 | 75.8555 | 9381.0704 | 772.8 | 4955.2351 | 293.76 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 21.2502 | 3965.2636 | 223.44 | 1616.7118 | 60.96 | 80.8084 | 8532.2786 | 817.44 | 5195.0043 | 327.84 | 80.4929 | 4207.6744 | 807.12 | 2073.6643 | 343.8
20:00 | 98.7141 | 8314.3707 | 1020 | 3503.7116 | 342.24 | 72.5671 | 9381.2229 | 732 | 4955.2975 | 299.52 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 14.2795 | 3965.324 | 144.96 | 1616.7354 | 56.64 | 81.585 | 8532.4492 | 818.88 | 5195.0765 | 346.56 | 77.3207 | 4207.8874 | 766.8 | 2073.7614 | 349.56
21:00 | 95.3299 | 8314.5759 | 984.96 | 3503.7805 | 330.72 | 76.9292 | 9381.3843 | 774.72 | 4955.3643 | 320.64 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 13.2109 | 3965.3792 | 132.48 | 1616.7589 | 56.4 | 78.8847 | 8532.6142 | 792 | 5195.1462 | 334.56 | 75.3561 | 4208.0963 | 752.04 | 2073.8531 | 330.12
22:00 | 91.3637 | 8314.7714 | 938.4 | 3503.8499 | 333.12 | 76.6042 | 9381.5434 | 763.68 | 4955.4346 | 337.44 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 11.8404 | 3965.4287 | 118.8 | 1616.7799 | 50.4 | 75.6002 | 8532.7732 | 763.2 | 5195.2109 | 310.56 | 71.0937 | 4208.292 | 704.52 | 2073.9427 | 322.56
23:00 | 80.1081 | 8314.942 | 818.88 | 3503.913 | 302.88 | 66.9156 | 9381.6818 | 664.32 | 4955.4973 | 300.96 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 8.7787 | 3965.4649 | 86.88 | 1616.7966 | 40.08 | 70.1204 | 8532.9185 | 697.44 | 5195.276 | 312.48 | 65.1838 | 4208.4701 | 641.16 | 2074.0277 | 306
24:00 | 72.0741 | 8315.0939 | 729.12 | 3503.9739 | 292.32 | 54.168 | 9381.7947 | 541.92 | 4955.5461 | 234.24 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1292.6176 | 0 | 610.6578 | 0 | 9.0936 | 3965.5028 | 90.96 | 1616.813 | 39.36 | 63.2265 | 8533.0486 | 624.48 | 5195.3367 | 291.36 | 56.0591 | 4208.6222 | 547.56 | 2074.103 | 271.08
Итого |  |  | 20376 |  | 7381.92 |  |  | 18442.56 |  | 7452.48 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4043.76 |  | 1216.56 |  |  | 19738.56 |  | 10396.8 |  |  | 16617.24 |  | 7585.92
Максимум | 98.7141 |  |  |  |  | 107.6118 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25.9032 |  |  |  |  | 123.1061 |  |  |  |  | 82.9905
Минимум | 59.1781 |  |  |  |  | 44.2875 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8406 |  |  |  |  | 59.8786 |  |  |  |  | 51.0783
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22