## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао RS | 2.243 | 3.935 | 3.273 | 1.352 | 3.23 | 3.825 | 2.183 | 2.135 | 4.442 | 4.918 | 3.561 | 2.799 | 3.26 | 4.582 | 4.873 | 3.573 | 2.583 | 4.205 | 4.663 | 4.256 | 2.355 | 2.248 | 4.118 | 4.126 | 82.738
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао RS | 1.802 | 1.76 | 1.808 | 1.771 | 1.733 | 1.757 | 1.783 | 1.973 | 2.216 | 1.733 | 1.593 | 2.067 | 2.347 | 2.23 | 2.645 | 2.451 | 2.45 | 2.545 | 2.512 | 2.583 | 2.486 | 2.443 | 2.319 | 2.239 | 51.246
| 10 Георгиевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 42.4 | 40.4 | 67.4 | 170.6 | 162 | 164.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.6
| 10 Георгиевская Т 2 ап RS | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 9.2 | 12 | 10.4 | 9.4 | 6.8 | 8 | 9.2 | 7.4 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | 11.8 | 9.2 | 10.4 | 9.4 | 8 | 7.2 | 184.6
| 10 Георгиевская-Замошье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 42 | 39.6 | 66.8 | 169.4 | 160.9 | 163.4 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.6
| 10 Георгиевская-Замошье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао RS | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 77.1
| 10 Георгиевская-Искрино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао RS | 14 | 12.2 | 12 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 14.7 | 18.7 | 21.5 | 20.6 | 20.3 | 17.1 | 19.2 | 19.3 | 17 | 17.3 | 21.9 | 24.3 | 22 | 20 | 18.9 | 18.3 | 17.2 | 16 | 419.5
| Сумма | 24.645 | 23.195 | 22.081 | 21.423 | 23.863 | 23.082 | 25.966 | 35.608 | 91.058 | 125.551 | 117.354 | 165.466 | 375.407 | 361.612 | 363.118 | 196.324 | 41.933 | 49.75 | 44.975 | 39.439 | 37.541 | 35.491 | 34.737 | 32.765 | 2312.384
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч