## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117.87 | 117.68 | 35.35 | 35.175 | 10.262 | 10.337
1:00 | 117.05 | 116.85 | 35.394 | 35.219 | 10.3 | 10.375
2:00 | 116.17 | 115.88 | 34.956 | 34.563 | 10.15 | 10.175
3:00 | 116.43 | 116.37 | 35.088 | 34.869 | 10.188 | 10.25
4:00 | 117.01 | 116.62 | 35.175 | 35.044 | 10.163 | 10.262
5:00 | 118.86 | 118.57 | 35.787 | 35.612 | 10.387 | 10.462
6:00 | 119.72 | 119.45 | 35.831 | 35.744 | 10.413 | 10.488
7:00 | 117.87 | 117.46 | 35.263 | 35.088 | 10.288 | 10.325
8:00 | 113.88 | 113.55 | 34.737 | 34.606 | 10.087 | 10.212
9:00 | 110.83 | 110.48 | 35.131 | 35.131 | 10.212 | 10.363
10:00 | 111.81 | 111.54 | 35.744 | 35.481 | 10.363 | 10.488
11:00 | 110.69 | 110.38 | 35.131 | 35.131 | 10.2 | 10.363
12:00 | 114.07 | 113.77 | 36.575 | 36.225 | 10.6 | 10.7
13:00 | 114.58 | 114.27 | 35.263 | 35.131 | 10.225 | 10.363
14:00 | 112.12 | 111.8 | 34.956 | 35.044 | 10.163 | 10.325
15:00 | 112.86 | 112.57 | 35.394 | 35.263 | 10.275 | 10.337
16:00 | 110.31 | 110.1 | 34.694 | 34.475 | 10.038 | 10.125
17:00 | 112.34 | 111.91 | 35.35 | 35.219 | 10.275 | 10.337
18:00 | 116.7 | 116.41 | 35.35 | 35.306 | 10.325 | 10.363
19:00 | 118.73 | 118.39 | 35.35 | 35.175 | 10.3 | 10.375
20:00 | 119.76 | 119.41 | 36.05 | 35.831 | 10.438 | 10.55
21:00 | 117.82 | 117.57 | 35.306 | 35.088 | 10.238 | 10.288
22:00 | 117.63 | 117.33 | 34.563 | 34.431 | 10.05 | 10.137
23:00 | 115.84 | 115.59 | 34.781 | 34.519 | 10.05 | 10.113
24:00 | 116.15 | 115.56 | 34.956 | 35.175 | 10.113 | 10.325
Исполнитель | Легостаев Д.А
телефон | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ К.Городок | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Полдарса | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Усть-Алексеево | [10 empty] | ОМВ 110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | МВАр | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | МВАр | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | МВАр | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | МВАр | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 121.68 | -23.546 | 6.7407 | 14244.4279 | - | 140.8906 | - | 936.9118 | - | 4354.1741 | - | 119.9 | -22.96 | 6.8857 | 14846.4782 | - | 120.2302 | - | 1050.7996 | - | 4261.2279 | - | 136.86 | 25.054 | -11.155 | 795.1104 | - | 12945.7952 | - | 6080.0751 | - | 1243.0305 | - | 76.321 | 13.975 | -6.4391 | 262.0134 | - | 11055.1238 | - | 5125.9044 | - | 237.4301 | - | 9.0457 | 0.4409 | -1.7229 | 0.145 | - | 59.107 | - | 231.627 | - | 0.052 | - | 0 | 0 | - | 1.856 | - | 0.988 | - | 0.048 | -
1:00 | 131.0317 | -24.7962 | 8.0454 | 14244.8036 | 24796.2 | 140.8906 | 0 | 936.9118 | 0 | 4354.296 | 8045.4 | 132.8646 | -25.113 | 8.25 | 14846.8587 | 25113 | 120.2302 | 0 | 1050.7996 | 0 | 4261.3529 | 8250 | 149.9857 | 27.1194 | -12.4476 | 795.1104 | 0 | 12946.2061 | 27119.4 | 6080.2637 | 12447.6 | 1243.0305 | 0 | 85.9189 | 15.4968 | -7.2138 | 262.0134 | 0 | 11055.3586 | 15496.8 | 5126.0137 | 7213.8 | 237.4301 | 0 | 8.7582 | 0.4752 | -1.6764 | 0.145 | 0 | 59.1142 | 475.2 | 231.6524 | 1676.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
2:00 | 134.9419 | -25.4298 | 8.6064 | 14245.1889 | 25429.8 | 140.8906 | 0 | 936.9118 | 0 | 4354.4264 | 8606.4 | 136.8443 | -25.7532 | 8.8308 | 14847.2489 | 25753.2 | 120.2302 | 0 | 1050.7996 | 0 | 4261.4867 | 8830.8 | 155.1774 | 27.9642 | -13.0812 | 795.1104 | 0 | 12946.6298 | 27964.2 | 6080.4619 | 13081.2 | 1243.0305 | 0 | 90.2985 | 16.3944 | -7.3458 | 262.0134 | 0 | 11055.607 | 16394.4 | 5126.125 | 7345.8 | 237.4301 | 0 | 8.7812 | 0.4686 | -1.683 | 0.145 | 0 | 59.1213 | 468.6 | 231.6779 | 1683 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
3:00 | 137.3638 | -25.9248 | 8.646 | 14245.5817 | 25924.8 | 140.8906 | 0 | 936.9118 | 0 | 4354.5574 | 8646 | 139.316 | -26.2614 | 8.8638 | 14847.6468 | 26261.4 | 120.2302 | 0 | 1050.7996 | 0 | 4261.621 | 8863.8 | 156.7521 | 28.2018 | -13.3122 | 795.1104 | 0 | 12947.0571 | 28201.8 | 6080.6636 | 13312.2 | 1243.0305 | 0 | 92.8727 | 16.9224 | -7.4184 | 262.0134 | 0 | 11055.8634 | 16922.4 | 5126.2374 | 7418.4 | 237.4301 | 0 | 8.7404 | 0.462 | -1.6764 | 0.145 | 0 | 59.1283 | 462 | 231.7033 | 1676.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
4:00 | 138.4784 | -26.0832 | 8.8704 | 14245.9769 | 26083.2 | 140.8906 | 0 | 936.9118 | 0 | 4354.6918 | 8870.4 | 140.4962 | -26.433 | 9.0882 | 14848.0473 | 26433 | 120.2302 | 0 | 1050.7996 | 0 | 4261.7587 | 9088.2 | 157.5188 | 28.3206 | -13.4178 | 795.1104 | 0 | 12947.4862 | 28320.6 | 6080.8669 | 13417.8 | 1243.0305 | 0 | 94.8882 | 17.3052 | -7.5438 | 262.0134 | 0 | 11056.1256 | 17305.2 | 5126.3517 | 7543.8 | 237.4301 | 0 | 8.7492 | 0.4686 | -1.6764 | 0.145 | 0 | 59.1354 | 468.6 | 231.7287 | 1676.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
5:00 | 127.1037 | -24.2088 | 7.3062 | 14246.3437 | 24208.8 | 140.8906 | 0 | 936.9118 | 0 | 4354.8025 | 7306.2 | 128.9069 | -24.5256 | 7.4976 | 14848.4189 | 24525.6 | 120.2302 | 0 | 1050.7996 | 0 | 4261.8723 | 7497.6 | 147.4588 | 26.9478 | -11.5962 | 795.1104 | 0 | 12947.8945 | 26947.8 | 6081.0426 | 11596.2 | 1243.0305 | 0 | 81.1042 | 14.817 | -6.3888 | 262.0134 | 0 | 11056.3501 | 14817 | 5126.4485 | 6388.8 | 237.4301 | 0 | 8.886 | 0.4752 | -1.7028 | 0.145 | 0 | 59.1426 | 475.2 | 231.7545 | 1702.8 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
6:00 | 97.0456 | -18.9816 | 3.531 | 14246.6313 | 18981.6 | 140.8906 | 0 | 936.9118 | 0 | 4354.856 | 3531 | 98.4786 | -19.2456 | 3.6696 | 14848.7105 | 19245.6 | 120.2302 | 0 | 1050.7996 | 0 | 4261.9279 | 3669.6 | 112.8998 | 21.318 | -7.0752 | 795.1104 | 0 | 12948.2175 | 21318 | 6081.1498 | 7075.2 | 1243.0305 | 0 | 50.9865 | 9.4644 | -3.6498 | 262.0134 | 0 | 11056.4935 | 9464.4 | 5126.5038 | 3649.8 | 237.4301 | 0 | 9.0911 | 0.5082 | -1.7358 | 0.145 | 0 | 59.1503 | 508.2 | 231.7808 | 1735.8 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
7:00 | 47.8037 | -9.2004 | -2.409 | 14246.7707 | 9200.4 | 140.8906 | 0 | 936.9498 | 2508 | 4354.8575 | 99 | 48.3972 | -9.3258 | -2.3958 | 14848.8518 | 9325.8 | 120.2302 | 0 | 1050.8375 | 2501.4 | 4261.9295 | 105.6 | 44.5662 | 8.811 | 0.99 | 795.1104 | 0 | 12948.351 | 8811 | 6081.1605 | 706.2 | 1243.0562 | 1696.2 | 9.7643 | 1.9272 | 0.2442 | 262.0149 | 99 | 11056.5242 | 2026.2 | 5126.5105 | 442.2 | 237.4405 | 686.4 | 9.043 | 0.561 | -1.7094 | 0.145 | 0 | 59.1588 | 561 | 231.8067 | 1709.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
8:00 | 30.3818 | -4.5144 | -4.0194 | 14246.8391 | 4514.4 | 140.8906 | 0 | 937.0107 | 4019.4 | 4354.8575 | 0 | 30.3307 | -4.5474 | -3.9666 | 14848.9207 | 4547.4 | 120.2302 | 0 | 1050.8976 | 3966.6 | 4261.9295 | 0 | 24.1496 | 2.9634 | 3.7818 | 795.1106 | 13.2 | 12948.3961 | 2976.6 | 6081.1605 | 0 | 1243.1135 | 3781.8 | 10.0647 | -1.4388 | 1.3926 | 262.0367 | 1438.8 | 11056.5242 | 0 | 5126.5105 | 0 | 237.4616 | 1392.6 | 8.4581 | 0.6204 | -1.5642 | 0.145 | 0 | 59.1682 | 620.4 | 231.8304 | 1564.2 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
9:00 | 31.19 | -2.3364 | -5.7486 | 14246.8745 | 2336.4 | 140.8906 | 0 | 937.0978 | 5748.6 | 4354.8575 | 0 | 30.5563 | -2.31 | -5.6232 | 14848.9557 | 2310 | 120.2302 | 0 | 1050.9828 | 5623.2 | 4261.9295 | 0 | 35.7816 | -1.7886 | 6.8904 | 795.1385 | 1841.4 | 12948.3969 | 52.8 | 6081.1605 | 0 | 1243.2179 | 6890.4 | 10.4193 | -2.0724 | 0.0462 | 262.0681 | 2072.4 | 11056.5242 | 0 | 5126.515 | 297 | 237.4668 | 343.2 | 7.5369 | 0.66 | -1.3464 | 0.145 | 0 | 59.1782 | 660 | 231.8508 | 1346.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
10:00 | 33.7597 | -2.1714 | -6.3558 | 14246.9074 | 2171.4 | 140.8906 | 0 | 937.1941 | 6355.8 | 4354.8575 | 0 | 33.3508 | -2.1516 | -6.2766 | 14848.9883 | 2151.6 | 120.2302 | 0 | 1051.0779 | 6276.6 | 4261.9295 | 0 | 44.3037 | -2.8644 | 8.3358 | 795.1819 | 2864.4 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.3442 | 8335.8 | 9.5136 | -1.716 | -0.7986 | 262.0941 | 1716 | 11056.5242 | 0 | 5126.5271 | 798.6 | 237.4668 | 0 | 7.3442 | 0.6666 | -1.3002 | 0.145 | 0 | 59.1883 | 666.6 | 231.8705 | 1300.2 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
11:00 | 30.7524 | -2.2506 | -5.6892 | 14246.9415 | 2250.6 | 140.8906 | 0 | 937.2803 | 5689.2 | 4354.8575 | 0 | 30.3949 | -2.2572 | -5.61 | 14849.0225 | 2257.2 | 120.2302 | 0 | 1051.1629 | 5610 | 4261.9295 | 0 | 37.8225 | -2.6862 | 7.029 | 795.2226 | 2686.2 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.4507 | 7029 | 9.8483 | -1.683 | -1.0032 | 262.1196 | 1683 | 11056.5242 | 0 | 5126.5423 | 1003.2 | 237.4668 | 0 | 7.4816 | 0.6204 | -1.353 | 0.145 | 0 | 59.1977 | 620.4 | 231.891 | 1353 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
12:00 | 30.3604 | -2.1714 | -5.6364 | 14246.9744 | 2171.4 | 140.8906 | 0 | 937.3657 | 5636.4 | 4354.8575 | 0 | 29.191 | -2.0724 | -5.4252 | 14849.0539 | 2072.4 | 120.2302 | 0 | 1051.2451 | 5425.2 | 4261.9295 | 0 | 37.2881 | -2.97 | 6.798 | 795.2676 | 2970 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.5537 | 6798 | 10.3116 | -1.782 | -1.0164 | 262.1466 | 1782 | 11056.5242 | 0 | 5126.5577 | 1016.4 | 237.4668 | 0 | 7.374 | 0.6402 | -1.32 | 0.145 | 0 | 59.2074 | 640.2 | 231.911 | 1320 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
13:00 | 23.9577 | -2.4552 | -4.0854 | 14247.0116 | 2455.2 | 140.8906 | 0 | 937.4276 | 4085.4 | 4354.8575 | 0 | 23.8391 | -2.475 | -4.0458 | 14849.0914 | 2475 | 120.2302 | 0 | 1051.3064 | 4045.8 | 4261.9295 | 0 | 30.1832 | -1.9602 | 5.676 | 795.2973 | 1960.2 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.6397 | 5676 | 11.2902 | -1.4256 | -1.7358 | 262.1682 | 1425.6 | 11056.5242 | 0 | 5126.584 | 1735.8 | 237.4668 | 0 | 8.4345 | 0.5346 | -1.5906 | 0.145 | 0 | 59.2155 | 534.6 | 231.9351 | 1590.6 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
14:00 | 30.8033 | -2.6532 | -5.5242 | 14247.0518 | 2653.2 | 140.8906 | 0 | 937.5113 | 5524.2 | 4354.8575 | 0 | 30.1491 | -2.6136 | -5.3988 | 14849.131 | 2613.6 | 120.2302 | 0 | 1051.3882 | 5398.8 | 4261.9295 | 0 | 36.7463 | -1.815 | 7.0818 | 795.3248 | 1815 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.747 | 7081.8 | 9.9462 | -1.6434 | -1.1022 | 262.1931 | 1643.4 | 11056.5242 | 0 | 5126.6007 | 1102.2 | 237.4668 | 0 | 7.9222 | 0.5808 | -1.4652 | 0.145 | 0 | 59.2243 | 580.8 | 231.9573 | 1465.2 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
15:00 | 30.7553 | -2.7654 | -5.4582 | 14247.0937 | 2765.4 | 140.8906 | 0 | 937.594 | 5458.2 | 4354.8575 | 0 | 29.6136 | -2.6796 | -5.247 | 14849.1716 | 2679.6 | 120.2302 | 0 | 1051.4677 | 5247 | 4261.9295 | 0 | 32.7416 | -2.0262 | 6.1908 | 795.3555 | 2026.2 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.8408 | 6190.8 | 9.3941 | -1.65 | -0.8778 | 262.2181 | 1650 | 11056.5242 | 0 | 5126.614 | 877.8 | 237.4668 | 0 | 7.7756 | 0.6006 | -1.4256 | 0.145 | 0 | 59.2334 | 600.6 | 231.9789 | 1425.6 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
16:00 | 30.7462 | -2.0724 | -5.7552 | 14247.1251 | 2072.4 | 140.8906 | 0 | 937.6812 | 5755.2 | 4354.8575 | 0 | 30.2195 | -2.0196 | -5.6628 | 14849.2022 | 2019.6 | 120.2302 | 0 | 1051.5535 | 5662.8 | 4261.9295 | 0 | 36.9434 | -2.7126 | 6.831 | 795.3966 | 2712.6 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1243.9443 | 6831 | 11.9858 | -2.3298 | -0.5082 | 262.2534 | 2329.8 | 11056.5242 | 0 | 5126.6218 | 514.8 | 237.4669 | 6.6 | 7.7204 | 0.6336 | -1.3992 | 0.145 | 0 | 59.243 | 633.6 | 232.0001 | 1399.2 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
17:00 | 30.6098 | -2.5344 | -5.5374 | 14247.1635 | 2534.4 | 140.8906 | 0 | 937.7651 | 5537.4 | 4354.8575 | 0 | 30.0884 | -2.5014 | -5.4384 | 14849.2401 | 2501.4 | 120.2302 | 0 | 1051.6359 | 5438.4 | 4261.9295 | 0 | 36.0201 | -2.6136 | 6.6726 | 795.4362 | 2613.6 | 12948.3969 | 0 | 6081.1605 | 0 | 1244.0454 | 6672.6 | 7.8707 | -1.4718 | -0.5346 | 262.2757 | 1471.8 | 11056.5242 | 0 | 5126.6302 | 554.4 | 237.4672 | 19.8 | 7.5962 | 0.6864 | -1.3464 | 0.145 | 0 | 59.2534 | 686.4 | 232.0205 | 1346.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
18:00 | 34.7895 | -3.795 | -5.7882 | 14247.221 | 3795 | 140.8906 | 0 | 937.8528 | 5788.2 | 4354.8575 | 0 | 34.4221 | -3.7422 | -5.7354 | 14849.2968 | 3742.2 | 120.2302 | 0 | 1051.7228 | 5735.4 | 4261.9295 | 0 | 37.3449 | -1.023 | 7.359 | 795.4536 | 1148.4 | 12948.3988 | 125.4 | 6081.1605 | 0 | 1244.1569 | 7359 | 2.2249 | -0.1518 | -0.4158 | 262.2823 | 435.6 | 11056.5285 | 283.8 | 5126.6377 | 495 | 237.4684 | 79.2 | 8.5032 | 0.594 | -1.584 | 0.145 | 0 | 59.2624 | 594 | 232.0445 | 1584 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
19:00 | 39.2448 | -5.709 | -5.3262 | 14247.3075 | 5709 | 140.8906 | 0 | 937.9335 | 5326.2 | 4354.8575 | 0 | 39.3177 | -5.7288 | -5.3262 | 14849.3836 | 5728.8 | 120.2302 | 0 | 1051.8035 | 5326.2 | 4261.9295 | 0 | 34.6872 | 1.188 | 6.798 | 795.4566 | 198 | 12948.4198 | 1386 | 6081.1605 | 0 | 1244.2599 | 6798 | 7.9428 | 1.4388 | -0.6534 | 262.2823 | 0 | 11056.5503 | 1438.8 | 5126.6482 | 693 | 237.469 | 39.6 | 8.8236 | 0.5808 | -1.6566 | 0.145 | 0 | 59.2712 | 580.8 | 232.0696 | 1656.6 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
20:00 | 40.0018 | -6.8376 | -4.0722 | 14247.4111 | 6837.6 | 140.8906 | 0 | 937.9952 | 4072.2 | 4354.8575 | 0 | 40.3848 | -6.93 | -4.0656 | 14849.4886 | 6930 | 120.2302 | 0 | 1051.8651 | 4065.6 | 4261.9295 | 0 | 31.0329 | 3.2538 | 5.247 | 795.4566 | 0 | 12948.4691 | 3253.8 | 6081.1605 | 0 | 1244.3394 | 5247 | 12.6402 | 2.2506 | -1.122 | 262.2823 | 0 | 11056.5844 | 2250.6 | 5126.6652 | 1122 | 237.469 | 0 | 9.0534 | 0.5676 | -1.7094 | 0.145 | 0 | 59.2798 | 567.6 | 232.0955 | 1709.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
21:00 | 42.8897 | -7.8936 | -3.2406 | 14247.5307 | 7893.6 | 140.8906 | 0 | 938.0443 | 3240.6 | 4354.8575 | 0 | 43.5474 | -8.0322 | -3.2472 | 14849.6103 | 8032.2 | 120.2302 | 0 | 1051.9143 | 3247.2 | 4261.9295 | 0 | 26.7048 | 4.1052 | 3.3726 | 795.4566 | 0 | 12948.5313 | 4105.2 | 6081.1605 | 0 | 1244.3905 | 3372.6 | 18.1756 | 3.4584 | -1.056 | 262.2823 | 0 | 11056.6368 | 3458.4 | 5126.6812 | 1056 | 237.469 | 0 | 8.9696 | 0.5544 | -1.6962 | 0.145 | 0 | 59.2882 | 554.4 | 232.1212 | 1696.2 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
22:00 | 67.378 | -13.3782 | 0.8448 | 14247.7334 | 13378.2 | 140.8906 | 0 | 938.0509 | 435.6 | 4354.8769 | 1280.4 | 68.6713 | -13.6356 | 0.8514 | 14849.8169 | 13635.6 | 120.2302 | 0 | 1051.9212 | 455.4 | 4261.9493 | 1306.8 | 57.2639 | 11.2134 | -2.013 | 795.4566 | 0 | 12948.7012 | 11213.4 | 6081.1965 | 2376 | 1244.396 | 363 | 42.1159 | 7.7352 | -3.2208 | 262.2823 | 0 | 11056.754 | 7735.2 | 5126.73 | 3220.8 | 237.469 | 0 | 8.9926 | 0.528 | -1.7094 | 0.145 | 0 | 59.2962 | 528 | 232.1471 | 1709.4 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
23:00 | 102.5459 | -19.7736 | 5.0226 | 14248.033 | 19773.6 | 140.8906 | 0 | 938.0509 | 0 | 4354.953 | 5022.6 | 104.2761 | -20.1036 | 5.1216 | 14850.1215 | 20103.6 | 120.2302 | 0 | 1051.9212 | 0 | 4262.0269 | 5121.6 | 104.5424 | 19.2588 | -7.854 | 795.4566 | 0 | 12948.993 | 19258.8 | 6081.3155 | 7854 | 1244.396 | 0 | 70.4417 | 12.7512 | -5.8146 | 262.2823 | 0 | 11056.9472 | 12751.2 | 5126.8181 | 5814.6 | 237.469 | 0 | 8.8403 | 0.4884 | -1.6896 | 0.145 | 0 | 59.3036 | 488.4 | 232.1727 | 1689.6 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
24:00 | 124.0484 | -23.5752 | 7.2996 | 14248.3902 | 23575.2 | 140.8906 | 0 | 938.0509 | 0 | 4355.0636 | 7299.6 | 125.9243 | -23.925 | 7.4316 | 14850.484 | 23925 | 120.2302 | 0 | 1051.9212 | 0 | 4262.1395 | 7431.6 | 133.2182 | 24.024 | -11.1936 | 795.4566 | 0 | 12949.357 | 24024 | 6081.4851 | 11193.6 | 1244.396 | 0 | 87.6207 | 15.9522 | -7.029 | 262.2823 | 0 | 11057.1889 | 15952.2 | 5126.9246 | 7029 | 237.469 | 0 | 8.6399 | 0.4818 | -1.65 | 0.145 | 0 | 59.3109 | 481.8 | 232.1977 | 1650 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.988 | 0 | 0.048 | 0
Итого |  |  |  |  | 261511.8 |  | 0 |  | 75180.6 |  | 58707 |  |  |  |  | 264382.8 |  | 0 |  | 74025.6 |  | 60165.6 |  |  |  |  | 22849.2 |  | 235078.8 |  | 93060 |  | 90123 |  |  |  |  | 17747.4 |  | 136296.6 |  | 67333.2 |  | 2567.4 |  |  |  |  | 0 |  | 13457.4 |  | 37666.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 138.4784 | [10 empty] | 140.4962 | [10 empty] | 157.5188 | [10 empty] | 94.8882 | [10 empty] | 9.0911 | [10 empty] | 0
Минимум | 23.9577 | [10 empty] | 23.8391 | [10 empty] | 24.1496 | [10 empty] | 2.2249 | [10 empty] | 7.3442 | [10 empty] | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 и Т-2 ПС 110/35/10 Дымково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 |  | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120 |  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 |  | коэфф.= | 120 | коэфф.= | 120
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 29 | 83.4 | 7697.442 | - | 7223.7427 | - |  | 59.273 | - | 21.625 | - |  | 689.798 | - | 336.541 | - | 14.6 | 46.5 | 5570.8518 | - | 4530.9885 | - |  | 224.912 | - | 97.024 | - |  | 895.226 | - | 78.32 | -
1:00 | 27.2054 | 81.6771 | 7697.6404 | 4166.4 | 7223.8986 | 3273.9 | 6.2603 | 59.2782 | 104 | 21.6273 | 46 | 16.6857 | 689.8905 | 11.1 | 336.5675 | 3.18 | 14.1933 | 42.9502 | 5570.973 | 2545.2 | 4531.0425 | 1134 | 2.0569 | 224.9138 | 36 | 97.0245 | 10 | 20.4422 | 895.3435 | 14.1 | 78.3295 | 1.14
2:00 | 25.4896 | 76.5078 | 7697.8254 | 3885 | 7224.0457 | 3089.1 | 5.9292 | 59.2832 | 100 | 21.6293 | 40 | 21.6494 | 690.0125 | 14.64 | 336.594 | 3.18 | 13.0194 | 39.3205 | 5571.0848 | 2347.8 | 4531.09 | 997.5 | 2.1632 | 224.9157 | 38 | 97.025 | 10 | 20.4422 | 895.461 | 14.1 | 78.339 | 1.14
3:00 | 26.3272 | 79.1778 | 7698.0172 | 4027.8 | 7224.1975 | 3187.8 | 5.5675 | 59.2878 | 92 | 21.6314 | 42 | 13.3858 | 690.085 | 8.7 | 336.6205 | 3.18 | 13.8277 | 41.8064 | 5571.2028 | 2478 | 4531.1425 | 1102.5 | 2.1378 | 224.9176 | 38 | 97.0254 | 8 | 20.2694 | 895.5775 | 13.98 | 78.3485 | 1.14
4:00 | 25.5844 | 76.8557 | 7698.2042 | 3927 | 7224.3438 | 3072.3 | 5.7253 | 59.2926 | 96 | 21.6334 | 40 | 21.3106 | 690.205 | 14.4 | 336.647 | 3.18 | 13.264 | 40.0474 | 5571.3167 | 2391.9 | 4531.1908 | 1014.3 | 2.2456 | 224.9196 | 40 | 97.0258 | 8 | 20.4422 | 895.695 | 14.1 | 78.358 | 1.14
5:00 | 26.2366 | 78.8591 | 7698.3937 | 3979.5 | 7224.4969 | 3215.1 | 5.7136 | 59.2973 | 94 | 21.6356 | 44 | 14.0393 | 690.2815 | 9.18 | 336.6735 | 3.18 | 13.4958 | 40.7514 | 5571.4318 | 2417.1 | 4531.2418 | 1071 | 2.2698 | 224.9216 | 40 | 97.0263 | 10 | 20.7015 | 895.814 | 14.28 | 78.3675 | 1.14
6:00 | 28.2473 | 84.8051 | 7698.5972 | 4273.5 | 7224.6619 | 3465 | 6.4997 | 59.3026 | 106 | 21.6382 | 52 | 21.6494 | 690.4035 | 14.64 | 336.7 | 3.18 | 14.3862 | 43.4936 | 5571.5538 | 2562 | 4531.2981 | 1182.3 | 2.2294 | 224.9235 | 38 | 97.027 | 14 | 21.393 | 895.937 | 14.76 | 78.377 | 1.14
7:00 | 29.1034 | 87.3033 | 7698.812 | 4510.8 | 7224.825 | 3425.1 | 6.9539 | 59.3084 | 116 | 21.6407 | 50 | 13.7938 | 690.4785 | 9 | 336.7265 | 3.18 | 14.7301 | 44.4395 | 5571.6795 | 2639.7 | 4531.3533 | 1159.2 | 2.6171 | 224.9258 | 46 | 97.0276 | 12 | 21.0472 | 896.058 | 14.52 | 78.3865 | 1.14
8:00 | 27.3131 | 81.7899 | 7699.0199 | 4365.9 | 7224.9686 | 3015.6 | 7.0362 | 59.3144 | 120 | 21.6429 | 44 | 21.5647 | 690.6 | 14.58 | 336.753 | 3.18 | 13.3811 | 40.3697 | 5571.797 | 2467.5 | 4531.3951 | 877.8 | 2.3768 | 224.9279 | 42 | 97.0281 | 10 | 20.4422 | 896.1755 | 14.1 | 78.396 | 1.14
9:00 | 32.1851 | 96.5026 | 7699.2561 | 4960.2 | 7225.1505 | 3819.9 | 7.8513 | 59.321 | 132 | 21.6456 | 54 | 17.8558 | 690.6995 | 11.94 | 336.7795 | 3.18 | 15.7117 | 47.4267 | 5571.9308 | 2809.8 | 4531.4548 | 1253.7 | 2.6992 | 224.9303 | 48 | 97.0286 | 10 | 24.5063 | 896.3165 | 16.92 | 78.4055 | 1.14
10:00 | 34.9588 | 104.4905 | 7699.507 | 5268.9 | 7225.3536 | 4265.1 | 9.7021 | 59.3288 | 156 | 21.6497 | 82 | 18.5269 | 690.803 | 12.42 | 336.806 | 3.18 | 16.0883 | 48.6419 | 5572.0675 | 2870.7 | 4531.5172 | 1310.4 | 2.484 | 224.9325 | 44 | 97.0291 | 10 | 25.7176 | 896.4645 | 17.76 | 78.415 | 1.14
11:00 | 35.2208 | 105.4875 | 7699.7567 | 5243.7 | 7225.563 | 4397.4 | 9.0109 | 59.3361 | 146 | 21.6534 | 74 | 17.772 | 690.902 | 11.88 | 336.8325 | 3.18 | 16.611 | 50.1178 | 5572.2064 | 2916.9 | 4531.5856 | 1436.4 | 2.9379 | 224.9351 | 52 | 97.0297 | 12 | 25.9771 | 896.614 | 17.94 | 78.4245 | 1.14
12:00 | 35.2051 | 105.26 | 7700.0074 | 5264.7 | 7225.7701 | 4349.1 | 9.6514 | 59.3439 | 156 | 21.6574 | 80 | 19.8738 | 691.0135 | 13.38 | 336.859 | 3.18 | 16.9141 | 51.2343 | 5572.3487 | 2988.3 | 4531.6549 | 1455.3 | 2.2698 | 224.9371 | 40 | 97.0302 | 10 | 25.8906 | 896.763 | 17.88 | 78.434 | 1.14
13:00 | 31.4125 | 94.0685 | 7700.2368 | 4817.4 | 7225.9485 | 3746.4 | 8.0826 | 59.3506 | 134 | 21.6604 | 60 | 15.5224 | 691.099 | 10.26 | 336.8855 | 3.18 | 16.1965 | 48.9435 | 5572.4855 | 2872.8 | 4531.7193 | 1352.4 | 2.5915 | 224.9394 | 46 | 97.0307 | 10 | 25.8041 | 896.9115 | 17.82 | 78.4435 | 1.14
14:00 | 34.7057 | 103.6445 | 7700.484 | 5191.2 | 7226.152 | 4273.5 | 9.9507 | 59.3588 | 164 | 21.6642 | 76 | 18.9472 | 691.205 | 12.72 | 336.912 | 3.18 | 16.0812 | 48.6202 | 5572.6211 | 2847.6 | 4531.7839 | 1356.6 | 2.484 | 224.9416 | 44 | 97.0312 | 10 | 25.1984 | 897.0565 | 17.4 | 78.453 | 1.14
15:00 | 36.2205 | 108.5459 | 7700.742 | 5418 | 7226.3662 | 4498.2 | 9.0371 | 59.3664 | 152 | 21.6673 | 62 | 13.712 | 691.2795 | 8.94 | 336.9385 | 3.18 | 17.1744 | 51.9123 | 5572.7648 | 3017.7 | 4531.8551 | 1495.2 | 2.6992 | 224.944 | 48 | 97.0317 | 10 | 26.4963 | 897.209 | 18.3 | 78.4625 | 1.14
16:00 | 35.0131 | 104.9286 | 7700.9971 | 5357.1 | 7226.5662 | 4200 | 8.7321 | 59.3737 | 146 | 21.6704 | 62 | 20.8875 | 691.397 | 14.1 | 336.965 | 3.18 | 17.2663 | 52.1942 | 5572.9102 | 3053.4 | 4531.9248 | 1463.7 | 2.6992 | 224.9464 | 48 | 97.0322 | 10 | 26.0637 | 897.359 | 18 | 78.472 | 1.14
17:00 | 34.404 | 102.8853 | 7701.2507 | 5325.6 | 7226.7578 | 4023.6 | 9.3587 | 59.3814 | 154 | 21.674 | 72 | 14.4496 | 691.476 | 9.48 | 336.9915 | 3.18 | 16.7721 | 50.799 | 5573.0534 | 3007.2 | 4531.989 | 1348.2 | 2.2698 | 224.9484 | 40 | 97.0327 | 10 | 25.0254 | 897.503 | 17.28 | 78.4815 | 1.14
18:00 | 33.1664 | 99.5234 | 7701.4925 | 5077.8 | 7226.9477 | 3987.9 | 7.8102 | 59.388 | 132 | 21.6766 | 52 | 20.4648 | 691.591 | 13.8 | 337.018 | 3.18 | 16.694 | 50.4323 | 5573.1942 | 2956.8 | 4532.0557 | 1400.7 | 2.7238 | 224.9508 | 48 | 97.0333 | 12 | 20.8744 | 897.623 | 14.4 | 78.491 | 1.14
19:00 | 33.1034 | 99.4098 | 7701.7371 | 5136.6 | 7227.1334 | 3899.7 | 7.5257 | 59.3944 | 128 | 21.679 | 48 | 13.8755 | 691.6665 | 9.06 | 337.0445 | 3.18 | 17.0787 | 51.552 | 5573.3384 | 3028.2 | 4532.1233 | 1419.6 | 2.9379 | 224.9534 | 52 | 97.0339 | 12 | 20.7015 | 897.742 | 14.28 | 78.5005 | 1.14
20:00 | 31.373 | 94.0121 | 7701.9669 | 4825.8 | 7227.311 | 3729.6 | 7.8513 | 59.401 | 132 | 21.6817 | 54 | 19.7052 | 691.777 | 13.26 | 337.071 | 3.18 | 15.3854 | 46.3894 | 5573.4698 | 2759.4 | 4532.1805 | 1201.2 | 2.8307 | 224.9559 | 50 | 97.0345 | 12 | 20.9608 | 897.8625 | 14.46 | 78.51 | 1.14
21:00 | 31.634 | 94.8411 | 7702.1987 | 4867.8 | 7227.4902 | 3763.2 | 7.7495 | 59.4075 | 130 | 21.6844 | 54 | 12.8174 | 691.846 | 8.28 | 337.0975 | 3.18 | 15.9578 | 48.2936 | 5573.6055 | 2849.7 | 4532.2425 | 1302 | 2.299 | 224.9579 | 40 | 97.0351 | 12 | 20.8744 | 897.9825 | 14.4 | 78.5195 | 1.14
22:00 | 29.7432 | 89.1553 | 7702.4213 | 4674.6 | 7227.6524 | 3406.2 | 7.3472 | 59.4138 | 126 | 21.6866 | 44 | 21.1413 | 691.965 | 14.28 | 337.124 | 3.18 | 15.3603 | 46.4018 | 5573.7375 | 2772 | 4532.2984 | 1173.9 | 2.5107 | 224.9601 | 44 | 97.0357 | 12 | 20.2694 | 898.099 | 13.98 | 78.529 | 1.14
23:00 | 29.0343 | 87.1863 | 7702.6376 | 4542.3 | 7227.8129 | 3370.5 | 6.6153 | 59.4195 | 114 | 21.6885 | 38 | 14.2033 | 692.0425 | 9.3 | 337.1505 | 3.18 | 15.0435 | 45.5046 | 5573.8667 | 2713.2 | 4532.3538 | 1163.4 | 2.2456 | 224.9621 | 40 | 97.0361 | 8 | 19.8373 | 898.213 | 13.68 | 78.5385 | 1.14
24:00 | 27.6223 | 82.796 | 7702.8425 | 4302.9 | 7227.966 | 3215.1 | 6.8299 | 59.4253 | 116 | 21.6907 | 44 | 19.9582 | 692.1545 | 13.44 | 337.177 | 3.18 | 14.9104 | 45.0815 | 5573.9919 | 2629.2 | 4532.4148 | 1281 | 2.299 | 224.9641 | 40 | 97.0367 | 12 | 20.4422 | 898.3305 | 14.1 | 78.548 | 1.14
Итого |  |  |  | 113410.5 |  | 88689.3 |  |  | 3046 |  | 1314 |  |  | 282.78 |  | 76.32 |  |  |  | 65942.1 |  | 29952.3 |  |  | 1042 |  | 254 |  |  | 372.54 |  | 27.36
Максимум | 36.2205 | 108.5459 |  |  |  |  | 9.9507 |  |  |  |  | 21.6494 |  |  |  |  | 17.2663 | 52.1942 |  |  |  |  | 2.9379 |  |  |  |  | 26.4963
Минимум | 25.4896 | 76.5078 |  |  |  |  | 5.5675 |  |  |  |  | 12.8174 |  |  |  |  | 13.0194 | 39.3205 |  |  |  |  | 2.0569 |  |  |  |  | 19.8373
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Морозовица | [8 empty] | ВЛ 35 кВ Новатор | [8 empty] | ВЛ 35 кВ Благовещенье
Время | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 0 | - | 1257.011 | - | 0.015 | - | 688.962 | - |  | 0.582 | - | 1014.594 | - | 0.019 | - | 1266.673 | - |  | 0.002 | - | 743.997 | - | 2.549 | - | 525.466 | -
1:00 | 18.6898 | 0 | 0 | 1257.1465 | 1422.75 | 0.015 | 0 | 689.025 | 661.5 | 44.9669 | 0.582 | 0 | 1014.7282 | 2818.2 | 0.019 | 0 | 1266.7926 | 2511.6 | 33.369 | 0.002 | 0 | 744.1188 | 2557.8 | 2.549 | 0 | 525.5204 | 1142.4
2:00 | 17.7378 | 0 | 0 | 1257.275 | 1349.25 | 0.015 | 0 | 689.085 | 630 | 41.9023 | 0.582 | 0 | 1014.8524 | 2608.2 | 0.019 | 0 | 1266.905 | 2360.4 | 30.5634 | 0.002 | 0 | 744.2312 | 2360.4 | 2.549 | 0 | 525.5683 | 1005.9
3:00 | 17.4356 | 0 | 0 | 1257.4019 | 1332.45 | 0.015 | 0 | 689.1427 | 605.85 | 44.2859 | 0.582 | 0 | 1014.9842 | 2767.8 | 0.019 | 0 | 1267.0232 | 2482.2 | 32.4622 | 0.002 | 0 | 744.3497 | 2488.5 | 2.549 | 0 | 525.6212 | 1110.9
4:00 | 17.4413 | 0 | 0 | 1257.5293 | 1337.7 | 0.015 | 0 | 689.1994 | 595.35 | 42.4825 | 0.582 | 0 | 1015.1108 | 2658.6 | 0.019 | 0 | 1267.1364 | 2377.2 | 31.1056 | 0.002 | 0 | 744.4642 | 2404.5 | 2.549 | 0 | 525.6697 | 1018.5
5:00 | 18.0599 | 0 | 0 | 1257.6598 | 1370.25 | 0.015 | 0 | 689.2612 | 648.9 | 43.4274 | 0.582 | 0 | 1015.2386 | 2683.8 | 0.019 | 0 | 1267.2539 | 2467.5 | 31.6697 | 0.002 | 0 | 744.5799 | 2429.7 | 2.549 | 0 | 525.7211 | 1079.4
6:00 | 20.3603 | 0 | 0 | 1257.8054 | 1528.8 | 0.015 | 0 | 689.334 | 764.4 | 45.7323 | 0.582 | 0 | 1015.3734 | 2830.8 | 0.019 | 0 | 1267.3774 | 2593.5 | 33.7892 | 0.002 | 0 | 744.7025 | 2574.6 | 2.549 | 0 | 525.7778 | 1190.7
7:00 | 22.3497 | 0 | 0 | 1257.9685 | 1712.55 | 0.015 | 0 | 689.407 | 766.5 | 45.8313 | 0.582 | 0 | 1015.5108 | 2885.4 | 0.019 | 0 | 1267.4986 | 2545.2 | 34.4867 | 0.002 | 0 | 744.8287 | 2650.2 | 2.549 | 0 | 525.8333 | 1165.5
8:00 | 22.7253 | 0 | 0 | 1258.1379 | 1778.7 | 0.015 | 0 | 689.4727 | 689.85 | 41.2719 | 0.582 | 0 | 1015.6379 | 2669.1 | 0.019 | 0 | 1267.6038 | 2209.2 | 31.372 | 0.002 | 0 | 744.9468 | 2480.1 | 2.549 | 0 | 525.8755 | 886.2
9:00 | 27.4084 | 0 | 0 | 1258.3335 | 2053.8 | 0.015 | 0 | 689.5715 | 1037.4 | 47.9211 | 0.582 | 0 | 1015.7815 | 3015.6 | 0.019 | 0 | 1267.7306 | 2662.8 | 36.8283 | 0.002 | 0 | 745.0812 | 2822.4 | 2.549 | 0 | 525.9356 | 1262.1
10:00 | 32.2922 | 0 | 0 | 1258.5568 | 2344.65 | 0.015 | 0 | 689.7011 | 1360.8 | 49.2118 | 0.582 | 0 | 1015.9271 | 3057.6 | 0.019 | 0 | 1267.8629 | 2778.3 | 37.7676 | 0.002 | 0 | 745.2185 | 2883.3 | 2.549 | 0 | 525.9984 | 1318.8
11:00 | 31.9992 | 0 | 0 | 1258.7762 | 2303.7 | 0.015 | 0 | 689.8327 | 1381.8 | 50.2404 | 0.582 | 0 | 1016.0734 | 3072.3 | 0.019 | 0 | 1268.0005 | 2889.6 | 38.8979 | 0.002 | 0 | 745.358 | 2929.5 | 2.549 | 0 | 526.0671 | 1442.7
12:00 | 30.2044 | 0 | 0 | 1258.9849 | 2191.35 | 0.015 | 0 | 689.9542 | 1275.75 | 51.8515 | 0.582 | 0 | 1016.2258 | 3200.4 | 0.019 | 0 | 1268.141 | 2950.5 | 39.7942 | 0.002 | 0 | 745.501 | 3003 | 2.549 | 0 | 526.1368 | 1463.7
13:00 | 23.6165 | 0 | 0 | 1259.1557 | 1793.4 | 0.015 | 0 | 690.0347 | 845.25 | 49.7677 | 0.582 | 0 | 1016.3743 | 3118.5 | 0.019 | 0 | 1268.2734 | 2780.4 | 37.9904 | 0.002 | 0 | 745.6384 | 2885.4 | 2.549 | 0 | 526.2015 | 1358.7
14:00 | 31.8791 | 0 | 0 | 1259.3741 | 2293.2 | 0.015 | 0 | 690.1661 | 1379.7 | 48.9209 | 0.582 | 0 | 1016.5186 | 3030.3 | 0.019 | 0 | 1268.4054 | 2772 | 37.7513 | 0.002 | 0 | 745.7746 | 2860.2 | 2.549 | 0 | 526.2665 | 1365
15:00 | 32.5413 | 0 | 0 | 1259.5959 | 2328.9 | 0.015 | 0 | 690.3021 | 1428 | 52.022 | 0.582 | 0 | 1016.6722 | 3225.6 | 0.019 | 0 | 1268.5456 | 2944.2 | 40.2846 | 0.002 | 0 | 745.9189 | 3030.3 | 2.549 | 0 | 526.338 | 1501.5
16:00 | 29.6846 | 0 | 0 | 1259.8061 | 2207.1 | 0.015 | 0 | 690.4123 | 1157.1 | 52.2107 | 0.582 | 0 | 1016.8279 | 3269.7 | 0.019 | 0 | 1268.6846 | 2919 | 40.5251 | 0.002 | 0 | 746.065 | 3068.1 | 2.549 | 0 | 526.408 | 1470
17:00 | 29.5561 | 0 | 0 | 1260.0175 | 2219.7 | 0.015 | 0 | 690.5179 | 1108.8 | 50.7193 | 0.582 | 0 | 1016.9812 | 3219.3 | 0.019 | 0 | 1268.8173 | 2786.7 | 39.4447 | 0.002 | 0 | 746.2088 | 3019.8 | 2.549 | 0 | 526.4727 | 1358.7
18:00 | 27.6586 | 0 | 0 | 1260.2135 | 2058 | 0.015 | 0 | 690.6203 | 1075.2 | 49.965 | 0.582 | 0 | 1017.1304 | 3133.2 | 0.019 | 0 | 1268.9501 | 2788.8 | 39.1516 | 0.002 | 0 | 746.3502 | 2969.4 | 2.549 | 0 | 526.5398 | 1409.1
19:00 | 27.3192 | 0 | 0 | 1260.4095 | 2058 | 0.015 | 0 | 690.7167 | 1012.2 | 50.1989 | 0.582 | 0 | 1017.2819 | 3181.5 | 0.019 | 0 | 1269.0817 | 2763.6 | 40.0062 | 0.002 | 0 | 746.495 | 3040.8 | 2.549 | 0 | 526.6077 | 1425.9
20:00 | 27.3062 | 0 | 0 | 1260.603 | 2031.75 | 0.015 | 0 | 690.8178 | 1061.55 | 46.0357 | 0.582 | 0 | 1017.4203 | 2906.4 | 0.019 | 0 | 1269.203 | 2547.3 | 36.0264 | 0.002 | 0 | 746.627 | 2772 | 2.549 | 0 | 526.6653 | 1209.6
21:00 | 25.9553 | 0 | 0 | 1260.7876 | 1938.3 | 0.015 | 0 | 690.9126 | 995.4 | 47.9583 | 0.582 | 0 | 1017.5648 | 3034.5 | 0.019 | 0 | 1269.329 | 2646 | 37.5109 | 0.002 | 0 | 746.7634 | 2864.4 | 2.549 | 0 | 526.7276 | 1308.3
22:00 | 23.5144 | 0 | 0 | 1260.9582 | 1791.3 | 0.015 | 0 | 690.9916 | 829.5 | 46.0153 | 0.582 | 0 | 1017.7065 | 2975.7 | 0.019 | 0 | 1269.4463 | 2463.3 | 36.0455 | 0.002 | 0 | 746.896 | 2784.6 | 2.549 | 0 | 526.784 | 1184.4
23:00 | 22.878 | 0 | 0 | 1261.1224 | 1724.1 | 0.015 | 0 | 691.0722 | 846.3 | 45.0126 | 0.582 | 0 | 1017.8449 | 2906.4 | 0.019 | 0 | 1269.5613 | 2415 | 35.3096 | 0.002 | 0 | 747.0257 | 2723.7 | 2.549 | 0 | 526.8397 | 1169.7
24:00 | 22.429 | 0 | 0 | 1261.2803 | 1657.95 | 0.015 | 0 | 691.1572 | 892.5 | 41.974 | 0.582 | 0 | 1017.9753 | 2738.4 | 0.019 | 0 | 1269.6669 | 2217.6 | 35.0394 | 0.002 | 0 | 747.1516 | 2643.9 | 2.549 | 0 | 526.9011 | 1289.4
Итого |  |  | 0 |  | 44827.65 |  | 0 |  | 23049.6 |  |  | 0 |  | 71007.3 |  | 0 |  | 62871.9 |  |  | 0 |  | 66246.6 |  | 0 |  | 30137.1
Максимум | 32.5413 | [8 empty] | 52.2107 | [8 empty] | 40.5251
Минимум | 17.4356 | [8 empty] | 41.2719 | [8 empty] | 30.5634
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Микрорайон |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Каликино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ АЗС |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Добрынино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мастерские
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 0.23 | - | 0.064 | - |  | 257.665 | - | 68.745 | - |  | 127.9335 | - | 56.2269 | - |  | 1119.388 | - | 497.818 | - |  | 949.432 | - | 453.936 | -
1:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.67737 | 257.6693 | 8.6 | 68.7494 | 8.8 | 5.1997 | 127.9546 | 84.4 | 56.2375 | 42.4 | 0.56625 | 1119.3926 | 9.2 | 497.8203 | 4.6 | 0.80645 | 949.4377 | 11.4 | 453.9406 | 9.2
2:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.67027 | 257.6734 | 8.2 | 68.7539 | 9 | 4.551 | 127.9733 | 74.8 | 56.2463 | 35.2 | 0.41781 | 1119.3962 | 7.2 | 497.8215 | 2.4 | 1.0641 | 949.4462 | 17 | 453.9452 | 9.2
3:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.66217 | 257.6775 | 8.2 | 68.7583 | 8.8 | 4.5989 | 127.992 | 74.8 | 56.2556 | 37.2 | 0.39345 | 1119.3996 | 6.8 | 497.8226 | 2.2 | 1.016 | 949.4542 | 16 | 453.9498 | 9.2
4:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.66217 | 257.6816 | 8.2 | 68.7627 | 8.8 | 4.4512 | 128.0101 | 72.4 | 56.2646 | 36 | 0.39698 | 1119.403 | 6.8 | 497.8238 | 2.4 | 1.1227 | 949.4633 | 18.2 | 453.9544 | 9.2
5:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.73331 | 257.686 | 8.8 | 68.7677 | 10 | 4.6483 | 128.0289 | 75.2 | 56.2742 | 38.4 | 0.41926 | 1119.4065 | 7 | 497.8253 | 3 | 1.1476 | 949.4725 | 18.4 | 453.9593 | 9.8
6:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.82194 | 257.6907 | 9.4 | 68.7735 | 11.6 | 5.1952 | 128.0495 | 82.4 | 56.2857 | 46 | 0.5778 | 1119.411 | 9 | 497.828 | 5.4 | 0.9667 | 949.4795 | 14 | 453.9646 | 10.6
7:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.80284 | 257.6956 | 9.8 | 68.7789 | 10.8 | 5.7735 | 128.0733 | 95.2 | 56.2967 | 44 | 0.62059 | 1119.4161 | 10.2 | 497.8304 | 4.8 | 1.2215 | 949.4893 | 19.6 | 453.9698 | 10.4
8:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.7755 | 257.7011 | 11 | 68.7833 | 8.8 | 5.639 | 128.097 | 94.8 | 56.3064 | 38.8 | 0.54163 | 1119.4205 | 8.8 | 497.8326 | 4.4 | 1.1328 | 949.4984 | 18.2 | 453.9746 | 9.6
9:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.254 | 257.7094 | 16.6 | 68.7911 | 15.6 | 6.1963 | 128.1229 | 103.6 | 56.3174 | 44 | 0.4498 | 1119.4243 | 7.6 | 497.8341 | 3 | 1.3249 | 949.5096 | 22.4 | 453.979 | 8.8
10:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.6894 | 257.7202 | 21.6 | 68.802 | 21.8 | 7.6998 | 128.1534 | 122 | 56.3345 | 68.4 | 0.4498 | 1119.4281 | 7.6 | 497.8356 | 3 | 1.2118 | 949.5193 | 19.4 | 453.9842 | 10.4
11:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.6667 | 257.7312 | 22 | 68.8124 | 20.8 | 6.8756 | 128.181 | 110.4 | 56.3491 | 58.4 | 0.49301 | 1119.4322 | 8.2 | 497.8374 | 3.6 | 1.4434 | 949.5312 | 23.8 | 453.9897 | 11
12:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.5983 | 257.742 | 21.6 | 68.8221 | 19.4 | 7.6378 | 128.2114 | 121.6 | 56.3658 | 66.8 | 0.44383 | 1119.4359 | 7.4 | 497.839 | 3.2 | 0.96249 | 949.5383 | 14.2 | 453.9948 | 10.2
13:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.4247 | 257.7512 | 18.4 | 68.8312 | 18.2 | 6.2603 | 128.2374 | 104 | 56.3773 | 46 | 0.44832 | 1119.4396 | 7.4 | 497.8407 | 3.4 | 1.2852 | 949.5488 | 21 | 453.9999 | 10.2
14:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.7729 | 257.7639 | 25.4 | 68.8411 | 19.8 | 7.77 | 128.2689 | 126 | 56.3932 | 63.6 | 0.38911 | 1119.4428 | 6.4 | 497.8422 | 3 | 1.2074 | 949.5588 | 20 | 454.0044 | 9
15:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.7906 | 257.7771 | 26.4 | 68.8506 | 19 | 6.9626 | 128.2979 | 116 | 56.4058 | 50.4 | 0.44383 | 1119.4465 | 7.4 | 497.8438 | 3.2 | 1.2275 | 949.569 | 20.4 | 454.0089 | 9
16:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.3829 | 257.7871 | 20 | 68.8582 | 15.2 | 6.7978 | 128.3259 | 112 | 56.4188 | 52 | 0.47433 | 1119.4505 | 8 | 497.8454 | 3.2 | 1.2493 | 949.5795 | 21 | 454.0132 | 8.6
17:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.1803 | 257.7957 | 17.2 | 68.8646 | 12.8 | 7.8796 | 128.3576 | 126.8 | 56.4354 | 66.4 | 0.56625 | 1119.4551 | 9.2 | 497.8477 | 4.6 | 0.93845 | 949.5868 | 14.6 | 454.0176 | 8.8
18:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.1789 | 257.8045 | 17.6 | 68.8707 | 12.2 | 6.0056 | 128.3826 | 100 | 56.4463 | 43.6 | 0.64011 | 1119.4603 | 10.4 | 497.8503 | 5.2 | 1.3496 | 949.5979 | 22.2 | 454.0228 | 10.4
19:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.1738 | 257.8131 | 17.2 | 68.877 | 12.6 | 6.0764 | 128.4082 | 102.4 | 56.4566 | 41.2 | 0.78102 | 1119.4669 | 13.2 | 497.8529 | 5.2 | 1.3359 | 949.609 | 22.2 | 454.0277 | 9.8
20:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.2531 | 257.8223 | 18.4 | 68.8837 | 13.4 | 6.0012 | 128.433 | 99.2 | 56.4679 | 45.2 | 0.73447 | 1119.473 | 12.2 | 497.8556 | 5.4 | 1.4634 | 949.6211 | 24.2 | 454.0332 | 11
21:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.1405 | 257.8302 | 15.8 | 68.8904 | 13.4 | 6.3929 | 128.4597 | 106.8 | 56.4793 | 45.6 | 0.69982 | 1119.4788 | 11.6 | 497.8582 | 5.2 | 0.90746 | 949.6278 | 13.4 | 454.038 | 9.6
22:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.0689 | 257.8382 | 16 | 68.8959 | 11 | 5.6758 | 128.4837 | 96 | 56.4887 | 37.6 | 0.67522 | 1119.4844 | 11.2 | 497.8607 | 5 | 1.0933 | 949.6366 | 17.6 | 454.0426 | 9.2
23:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 0.97811 | 257.8458 | 15.2 | 68.9005 | 9.2 | 5.3281 | 128.5062 | 90 | 56.4976 | 35.6 | 0.51701 | 1119.4886 | 8.4 | 497.8628 | 4.2 | 1.0291 | 949.645 | 16.8 | 454.0467 | 8.2
24:00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.064 | 0 | 1.024 | 257.8533 | 15 | 68.906 | 11 | 5.1121 | 128.5276 | 85.6 | 56.5066 | 36 | 0.49851 | 1119.4925 | 7.8 | 497.8651 | 4.6 | 1.1328 | 949.6541 | 18.2 | 454.0515 | 9.6
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 376.6 |  | 322 |  |  | 2376.4 |  | 1118.8 |  |  | 209 |  | 94.2 |  |  | 444.2 |  | 231
Максимум | 0 |  |  |  |  | 1.7906 |  |  |  |  | 7.8796 |  |  |  |  | 0.78102 |  |  |  |  | 1.4634
Минимум | 0 |  |  |  |  | 0.66217 |  |  |  |  | 4.4512 |  |  |  |  | 0.38911 |  |  |  |  | 0.80645
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А
| телефон |  | 23-22