## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 1.12 | 0 | 924 | 840 | 117.6 | 165.6 | 30.6 | 403.2 | 0 | 0 | 228 | 80.4 | 0 | 159.2 | 399.2 | 98 | 0 | 56.8 | 0 | 9.6 | 556.5 | 3171 | 254.8 | 312.2 | 0 | 3179.4 | 0
01 - 02 | 1.168 | 0 | 882 | 828 | 118.4 | 171.6 | 30 | 384.4 | 0 | 0 | 254.4 | 78 | 0 | 148.4 | 384 | 96.6 | 0 | 55.6 | 0 | 9.2 | 535.5 | 3120.6 | 229.6 | 308 | 0 | 3123.75 | 0
02 - 03 | 1.168 | 0 | 918 | 858 | 116.8 | 167.4 | 30.3 | 385.6 | 0 | 0 | 273 | 103.2 | 0 | 146.8 | 375.2 | 103.4 | 0 | 56 | 0 | 9.6 | 577.5 | 3099.6 | 273 | 305.2 | 0 | 3103.8 | 0
03 - 04 | 1.056 | 0 | 954 | 828 | 117.6 | 166.2 | 29.7 | 382.4 | 0 | 0 | 248.4 | 148.8 | 0 | 147.6 | 376 | 101.8 | 0 | 55.6 | 0 | 9.2 | 525 | 3049.2 | 224 | 299.6 | 0 | 3053.4 | 0
04 - 05 | 1.216 | 0 | 930 | 834 | 116.8 | 184.2 | 29.4 | 408.4 | 0 | 0 | 224.4 | 96 | 0 | 148.4 | 413.2 | 101 | 0 | 56 | 0 | 9.6 | 514.5 | 3099.6 | 211.4 | 306.6 | 0 | 3104.85 | 0
05 - 06 | 1.184 | 0 | 1038 | 918 | 116 | 198.6 | 30 | 472.4 | 0 | 0 | 216 | 132 | 0 | 160.8 | 500 | 94.6 | 0 | 56.8 | 0 | 8.8 | 546 | 3150 | 228.2 | 317.8 | 0 | 3153.15 | 0
06 - 07 | 1.184 | 0 | 1068 | 972 | 123.2 | 208.8 | 28.8 | 523.2 | 0 | 0 | 208.8 | 82.2 | 0 | 180 | 516 | 103.2 | 0 | 56.4 | 0 | 9.2 | 567 | 3271.8 | 247.8 | 327.6 | 0 | 3276 | 0
07 - 08 | 1.088 | 0 | 1206 | 1020 | 151.2 | 240.6 | 29.4 | 572.8 | 0 | 0 | 257.4 | 116.4 | 0 | 200.8 | 543.2 | 109 | 0 | 57.6 | 0 | 9.2 | 619.5 | 3297 | 261.8 | 359.8 | 0 | 3303.3 | 0
08 - 09 | 1.248 | 0 | 1278 | 1176 | 182.4 | 250.2 | 30.3 | 585.6 | 0 | 0 | 327.6 | 124.2 | 0 | 215.2 | 593.2 | 113.4 | 0 | 56.4 | 0 | 8.4 | 766.5 | 3360 | 285.6 | 480.2 | 0 | 3365.25 | 0
09 - 10 | 1.168 | 0 | 1266 | 1302 | 161.6 | 266.4 | 28.8 | 558.8 | 0 | 0 | 546 | 153 | 0 | 196.4 | 557.2 | 96.8 | 0 | 98.4 | 0 | 7.6 | 745.5 | 3452.4 | 282.8 | 473.2 | 0 | 3456.6 | 0
10 - 11 | 1.088 | 0 | 1278 | 1554 | 154.4 | 293.4 | 29.1 | 543.2 | 0 | 0 | 684 | 145.8 | 0 | 193.6 | 537.6 | 105.2 | 0 | 140 | 0 | 8 | 766.5 | 3511.2 | 289.8 | 477.4 | 0 | 3514.35 | 0
11 - 12 | 1.152 | 0 | 1290 | 852 | 184 | 288 | 31.2 | 514.4 | 0 | 0 | 636.6 | 165 | 0 | 185.6 | 509.2 | 100.8 | 0 | 138.4 | 0 | 8 | 777 | 3486 | 313.6 | 467.6 | 0 | 3494.4 | 0
12 - 13 | 1.168 | 0 | 1146 | 498 | 152 | 245.4 | 30.9 | 494.8 | 0 | 0 | 415.8 | 130.2 | 0 | 180.4 | 500.4 | 91.4 | 0 | 98 | 0 | 7.6 | 735 | 3402 | 263.2 | 474.6 | 0 | 3405.15 | 0
13 - 14 | 1.264 | 0 | 1170 | 462 | 183.2 | 280.8 | 33 | 454.4 | 0 | 0 | 490.8 | 125.4 | 0 | 196 | 474 | 92.6 | 0 | 119.6 | 0 | 7.6 | 745.5 | 3435.6 | 268.8 | 478.8 | 0 | 3438.75 | 0
14 - 15 | 1.104 | 0 | 1218 | 522 | 184 | 266.4 | 32.7 | 476.8 | 0 | 0 | 595.2 | 190.8 | 0 | 196.4 | 497.2 | 95.6 | 0 | 76.4 | 0 | 8 | 777 | 3360 | 292.6 | 488.6 | 0 | 3366.3 | 0
15 - 16 | 1.216 | 0 | 1188 | 510 | 166.4 | 274.2 | 32.7 | 491.2 | 0 | 0 | 554.4 | 132.6 | 0 | 178.4 | 510.4 | 103 | 0 | 115.6 | 0 | 8 | 808.5 | 3423 | 347.2 | 462 | 0 | 3430.35 | 0
16 - 17 | 1.216 | 0 | 1218 | 546 | 169.6 | 263.4 | 31.8 | 508 | 0 | 0 | 582.6 | 168 | 0 | 167.2 | 565.2 | 111 | 0 | 92.8 | 0 | 9.6 | 829.5 | 3515.4 | 404.6 | 435.4 | 0 | 3519.6 | 0
17 - 18 | 1.216 | 0 | 1326 | 528 | 242.4 | 244.2 | 32.1 | 562.4 | 0 | 0 | 526.8 | 142.8 | 0 | 181.2 | 586 | 115.4 | 0 | 82.4 | 0 | 9.6 | 703.5 | 3532.2 | 295.4 | 414.4 | 0 | 3535.35 | 0
18 - 19 | 1.12 | 0 | 1200 | 504 | 162.4 | 207 | 33.3 | 589.2 | 0 | 0 | 502.8 | 92.4 | 0 | 176.4 | 570.4 | 116 | 0 | 60.4 | 0 | 9.2 | 682.5 | 3544.8 | 289.8 | 387.8 | 0 | 3550.05 | 0
19 - 20 | 1.168 | 0 | 1182 | 492 | 129.6 | 208.8 | 33 | 590.8 | 0 | 0 | 477 | 111 | 0 | 176.8 | 549.2 | 117 | 0 | 59.6 | 0 | 10 | 756 | 3528 | 379.4 | 382.2 | 0 | 3532.2 | 0
20 - 21 | 1.248 | 0.016 | 1170 | 474 | 116.8 | 202.2 | 31.2 | 572 | 0 | 0 | 360.6 | 136.8 | 0 | 174.8 | 504 | 106 | 0 | 60 | 0 | 9.6 | 630 | 3515.4 | 294 | 343 | 0 | 3520.65 | 0
21 - 22 | 1.152 | 0 | 1092 | 420 | 117.6 | 202.8 | 30.3 | 516 | 0 | 0 | 348 | 116.4 | 0 | 176 | 474.4 | 102.4 | 0 | 60 | 0 | 9.6 | 588 | 3486 | 259 | 331.8 | 0 | 3494.4 | 0
22 - 23 | 1.104 | 0 | 1014 | 426 | 117.6 | 172.8 | 29.4 | 454 | 0 | 0 | 353.4 | 106.2 | 0 | 164.8 | 457.2 | 107.2 | 0 | 60 | 0 | 9.6 | 577.5 | 3414.6 | 242.2 | 333.2 | 0 | 3420.9 | 0
23 - 00 | 1.184 | 0 | 990 | 390 | 116 | 169.2 | 29.7 | 412.8 | 0 | 0 | 366.6 | 145.2 | 0 | 154.8 | 422 | 102.6 | 0 | 56.8 | 0 | 10 | 525 | 3318 | 219.8 | 312.2 | 0 | 3318 | 0
Сумма | 28 | 0.016 | 26946 | 17754 | 3517.6 | 5338.2 | 737.7 | 11856.8 | 0 | 0 | 9678.6 | 3022.8 | 0 | 4206 | 11814.4 | 2484 | 0 | 1825.6 | 0 | 214.8 | 15855 | 80543.4 | 6658.4 | 9279.2 | 0 | 80659.95 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 |  |  | 204 | 144 | 0 | 0 | 12 | 132.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 61.6 | 168 | 26.8 | 0 | 47.6 | 0 | 12.4 | 325.5 | 663.6 | 127.4 | 191.8 | 0 | 669.9 | 0
01 - 02 |  |  | 192 | 144 | 0 | 0 | 12.3 | 130.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 56.4 | 158.8 | 27.4 | 0 | 47.6 | 0 | 12.4 | 294 | 663.6 | 105 | 190.4 | 0 | 666.75 | 0
02 - 03 |  |  | 210 | 174 | 0 | 0 | 12 | 130 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 58.8 | 167.2 | 27.8 | 0 | 47.6 | 0 | 12.4 | 346.5 | 672 | 159.6 | 184.8 | 0 | 675.15 | 0
03 - 04 |  |  | 234 | 168 | 0 | 0 | 11.7 | 128.8 | 0 | 0 | 35.4 | 8.4 | 0 | 58.4 | 170.4 | 26.4 | 0 | 46 | 0 | 11.6 | 294 | 663.6 | 114.8 | 184.8 | 0 | 665.7 | 0
04 - 05 |  |  | 222 | 132 | 0 | 0 | 11.7 | 142.8 | 0 | 0 | 10.2 | 4.2 | 0 | 60 | 157.6 | 26.6 | 0 | 45.6 | 0 | 12 | 273 | 659.4 | 84 | 183.4 | 0 | 660.45 | 0
05 - 06 |  |  | 276 | 144 | 0 | 0 | 11.7 | 176.4 | 0 | 0 | 10.2 | 7.8 | 0 | 68 | 200.4 | 26.2 | 0 | 45.6 | 0 | 11.6 | 262.5 | 667.8 | 84 | 184.8 | 0 | 670.95 | 0
06 - 07 |  |  | 270 | 186 | 0 | 0 | 11.1 | 190.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78.4 | 208.8 | 26.6 | 0 | 44.8 | 0 | 11.6 | 262.5 | 672 | 81.2 | 183.4 | 0 | 676.2 | 0
07 - 08 |  |  | 342 | 246 | 0 | 0 | 11.1 | 207.6 | 0 | 0 | 86.4 | 9 | 0 | 88.8 | 217.2 | 26.4 | 0 | 43.6 | 0 | 11.2 | 273 | 659.4 | 85.4 | 184.8 | 0 | 664.65 | 0
08 - 09 |  |  | 426 | 330 | 39.2 | 0 | 10.2 | 220 | 0 | 0 | 139.2 | 5.4 | 0 | 100.4 | 210.8 | 24.2 | 0 | 40.8 | 0 | 10 | 294 | 735 | 102.2 | 197.4 | 0 | 736.05 | 0
09 - 10 |  |  | 372 | 426 | 17.6 | 1.2 | 9.6 | 187.6 | 0 | 0 | 318.6 | 12.6 | 0 | 88.4 | 203.6 | 19.2 | 0 | 54.4 | 0 | 9.2 | 304.5 | 806.4 | 106.4 | 198.8 | 0 | 810.6 | 0
10 - 11 |  |  | 366 | 636 | 11.2 | 1.2 | 9.9 | 172.4 | 0 | 0 | 400.8 | 12.6 | 0 | 86 | 201.6 | 20.8 | 0 | 72.4 | 0 | 9.6 | 336 | 831.6 | 117.6 | 215.6 | 0 | 834.75 | 0
11 - 12 |  |  | 408 | 678 | 28.8 | 1.2 | 10.5 | 166 | 0 | 0 | 351.6 | 14.4 | 0 | 82.4 | 185.2 | 20.2 | 0 | 90 | 0 | 9.6 | 346.5 | 810.6 | 126 | 222.6 | 0 | 815.85 | 0
12 - 13 |  |  | 288 | 552 | 0.8 | 0 | 11.1 | 143.6 | 0 | 0 | 104.4 | 10.2 | 0 | 78 | 197.6 | 19.4 | 0 | 75.2 | 0 | 10.4 | 304.5 | 743.4 | 95.2 | 211.4 | 0 | 745.5 | 0
13 - 14 |  |  | 396 | 522 | 43.2 | 0.6 | 10.5 | 156 | 0 | 0 | 226.8 | 8.4 | 0 | 80.4 | 186.4 | 20.2 | 0 | 94.4 | 0 | 9.6 | 325.5 | 756 | 102.2 | 218.4 | 0 | 758.1 | 0
14 - 15 |  |  | 402 | 660 | 48.8 | 1.8 | 10.5 | 151.6 | 0 | 0 | 286.8 | 37.8 | 0 | 77.2 | 181.2 | 19.2 | 0 | 60.4 | 0 | 9.6 | 336 | 722.4 | 123.2 | 218.4 | 0 | 726.6 | 0
15 - 16 |  |  | 378 | 618 | 40.8 | 0.6 | 10.5 | 141.2 | 0 | 0 | 252.6 | 11.4 | 0 | 66.4 | 194 | 22.8 | 0 | 98.4 | 0 | 9.6 | 357 | 747.6 | 159.6 | 200.2 | 0 | 751.8 | 0
16 - 17 |  |  | 318 | 660 | 13.6 | 1.8 | 9.9 | 140 | 0 | 0 | 270.6 | 20.4 | 0 | 62.8 | 208.4 | 24.6 | 0 | 71.2 | 0 | 10.4 | 378 | 772.8 | 183.4 | 186.2 | 0 | 775.95 | 0
17 - 18 |  |  | 408 | 660 | 52 | 0 | 10.5 | 179.6 | 0 | 0 | 243 | 18.6 | 0 | 65.2 | 218.4 | 25.6 | 0 | 61.2 | 0 | 10.8 | 283.5 | 735 | 100.8 | 189 | 0 | 741.3 | 0
18 - 19 |  |  | 312 | 576 | 17.6 | 0 | 10.8 | 185.6 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 66.4 | 216.8 | 25.4 | 0 | 44.8 | 0 | 10.8 | 273 | 705.6 | 89.6 | 184.8 | 0 | 707.7 | 0
19 - 20 |  |  | 300 | 528 | 0 | 0 | 11.1 | 191.2 | 0 | 0 | 151.8 | 6.6 | 0 | 68.8 | 213.2 | 26.4 | 0 | 46 | 0 | 11.6 | 367.5 | 697.2 | 176.4 | 187.6 | 0 | 699.3 | 0
20 - 21 |  |  | 294 | 498 | 0 | 0 | 11.4 | 189.6 | 0 | 0 | 96 | 2.4 | 0 | 71.2 | 172.4 | 26.2 | 0 | 47.2 | 0 | 11.6 | 304.5 | 697.2 | 114.8 | 189 | 0 | 703.5 | 0
21 - 22 |  |  | 252 | 432 | 0 | 0 | 11.1 | 155.2 | 0 | 0 | 102 | 5.4 | 0 | 61.6 | 169.2 | 25.6 | 0 | 50 | 0 | 11.6 | 273 | 705.6 | 89.6 | 184.8 | 0 | 707.7 | 0
22 - 23 |  |  | 228 | 420 | 0 | 0 | 11.4 | 133.2 | 0 | 0 | 79.2 | 5.4 | 0 | 62 | 165.2 | 26.6 | 0 | 49.2 | 0 | 11.6 | 273 | 697.2 | 88.2 | 184.8 | 0 | 699.3 | 0
23 - 00 |  |  | 228 | 378 | 0 | 0 | 11.1 | 127.2 | 0 | 0 | 76.8 | 8.4 | 0 | 57.6 | 156.8 | 26 | 0 | 44.8 | 0 | 11.6 | 262.5 | 672 | 85.4 | 182 | 0 | 677.25 | 0
Сумма | 0 | 0 | 7326 | 9912 | 313.6 | 8.4 | 263.7 | 3878.8 | 0 | 0 | 3537.6 | 209.4 | 0 | 1705.2 | 4529.2 | 586.6 | 0 | 1368.8 | 0 | 262.8 | 7350 | 17157 | 2702 | 4659.2 | 0 | 17241 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 16.12.2020 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 954 | 1278 | 1326 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 828 | 1176 | 528 | 4 | 5.3562 | 1.3596
| Q н нн, квар | 234 | 426 | 408 |  |  | Q н нн, квар | 168 | 330 | 660 | 9 | 6.5805 | 1.785
| S н нн, кВА | 982.279 | 1347.1303 | 1387.35 |  |  | S н нн, кВА | 844.8716 | 1221.4238 | 845.2124 | 18 | 6.0897 | 2.0865
| Р н cн, кВт | 525 | 766.5 | 703.5 |  |  | Р н cн, кВт | 3049.2 | 3360 | 3532.2
| Q н cн, квар | 294 | 294 | 283.5 |  |  | Q н cн, квар | 663.6 | 735 | 735
| S н сн, кВА | 601.715 | 820.9496 | 758.4751 |  |  | S н сн, кВА | 3120.5746 | 3439.4513 | 3607.8611
| S нагр, кВА | 1570.4219 | 2167.5747 | 2144.0715 |  |  | S нагр, кВА | 3965.38 | 4659.3477 | 4293.1631
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.039291 | 0.053885 | 0.055494 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.033795 | 0.048857 | 0.033808
| К з сн | 0.024069 | 0.032838 | 0.030339 |  |  | К з сн | 0.12482 | 0.13758 | 0.14431
| К з | 0.062817 | 0.086703 | 0.085763 |  |  | К з | 0.15862 | 0.18637 | 0.17173
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.7374 | 37.1297 | 37.1179 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.9537 | 38.6596 | 38.4232
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 192.7511 | 204.2328 | 204.1172 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 264.5112 | 292.6218 | 275.9117
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч