## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [17 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 10.83 | 10.845 | 1.41 | 1.425 | 21.6 | 21.4 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 4.4
01 - 02 | 10.74 | 10.725 | 1.41 | 1.4025 | 21.2 | 21.2 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 4.1
02 - 03 | 10.785 | 10.7925 | 1.41 | 1.41 | 20.8 | 20.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.9 | 4 | 4
03 - 04 | 10.785 | 10.785 | 1.41 | 1.41 | 21.6 | 21.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 0.6 | 7.6 | 7.7 | 3.6 | 3.6
04 - 05 | 10.92 | 10.92 | 1.425 | 1.425 | 22.4 | 22.4 | 16 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 9.4 | 9.3 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.1 | 3.8 | 3.9
05 - 06 | 11.085 | 11.0925 | 1.44 | 1.44 | 23.6 | 23.6 | 16 | 16 | 16.4 | 16.5 | 10.4 | 10.5 | 0.8 | 0.7 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 4.8
06 - 07 | 11.055 | 11.0475 | 1.44 | 1.44 | 26 | 26.4 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 12.6 | 12.6 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | 4.2
07 - 08 | 10.755 | 10.755 | 1.515 | 1.5075 | 27.2 | 27 | 30.4 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 12.6 | 12.5 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 5.4 | 5.4
08 - 09 | 10.815 | 10.815 | 1.41 | 1.4175 | 28.4 | 28.2 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 11.8 | 11.9 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 10.6 | 4.8 | 4.8
09 - 10 | 11.025 | 11.0325 | 1.44 | 1.4325 | 25.2 | 25.2 | 24 | 24 | 24.2 | 24.3 | 12.2 | 12.3 | 0.6 | 0.7 | 8.2 | 8.2 | 4 | 3.9
10 - 11 | 10.8 | 10.7925 | 1.395 | 1.4025 | 22.4 | 22.6 | 23.2 | 23.2 | 24 | 23.9 | 10.6 | 10.5 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 7.4 | 3.6 | 3.6
11 - 12 | 10.875 | 10.875 | 1.425 | 1.4175 | 21.2 | 21.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 10 | 9.9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 7.1 | 3.4 | 3.5
12 - 13 | 10.965 | 10.9725 | 1.425 | 1.425 | 23.6 | 23.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 11.4 | 11.4 | 0.8 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 3.8 | 3.7
13 - 14 | 10.8 | 10.7925 | 1.395 | 1.4025 | 22 | 22 | 23.2 | 23.2 | 24 | 23.9 | 10.4 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 7 | 7 | 3.6 | 3.6
14 - 15 | 11.055 | 11.0625 | 1.44 | 1.44 | 24.4 | 24.6 | 24 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 11.6 | 11.7 | 0.6 | 0.6 | 7.6 | 7.6 | 4.4 | 4.5
15 - 16 | 11.115 | 11.1075 | 1.47 | 1.47 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 14.2 | 14.2 | 0.6 | 0.7 | 7.6 | 7.5 | 4.4 | 4.3
16 - 17 | 11.115 | 11.1225 | 1.5 | 1.4925 | 30.4 | 30.4 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 14.8 | 14.8 | 0.6 | 0.6 | 10.2 | 10.3 | 4.2 | 4.3
17 - 18 | 11.13 | 11.1225 | 1.44 | 1.4475 | 30.4 | 30.4 | 33.6 | 34 | 34.8 | 34.7 | 15.8 | 15.8 | 0.8 | 0.7 | 9.8 | 9.7 | 4.2 | 4.1
18 - 19 | 11.1 | 11.1075 | 1.44 | 1.4325 | 31.6 | 31.4 | 34.4 | 34 | 34.4 | 34.4 | 15.6 | 15.5 | 0.6 | 0.7 | 8.8 | 8.9 | 6 | 6
19 - 20 | 10.98 | 10.9725 | 1.425 | 1.4325 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 13.8 | 13.8 | 0.6 | 0.6 | 9 | 9 | 5.6 | 5.7
20 - 21 | 10.92 | 10.9275 | 1.425 | 1.425 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 30 | 30.1 | 15.6 | 15.7 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 4.8
21 - 22 | 10.92 | 10.9125 | 1.425 | 1.425 | 26.8 | 26.8 | 28 | 27.6 | 28.2 | 28.1 | 13.4 | 13.4 | 0.8 | 0.7 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 4.6
22 - 23 | 10.86 | 10.8675 | 1.41 | 1.41 | 26 | 26.2 | 24 | 24 | 24.2 | 24.1 | 12.4 | 12.3 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 8.8 | 4.2 | 4.2
23 - 00 | 10.74 | 10.74 | 1.41 | 1.4025 | 22.4 | 22.2 | 21.6 | 22 | 22 | 22.2 | 10.6 | 10.6 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 7.3 | 3.4 | 3.4
Сумма | 262.17 | 262.185 | 34.335 | 34.335 | 605.6 | 605.4 | 581.6 | 582 | 590 | 590.1 | 286.6 | 286.5 | 15.2 | 15.2 | 193.4 | 193.3 | 103.4 | 103.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч