## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 679.8 | 0 | 815.1 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 660 | 0 | 851.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 640.2 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 630.3 | 0 | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 620.4 | 0 | 663.3 | 0 | 811.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 0 | 0 | 735.9 | 0 | 910.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 0 | 0 | 848.1 | 0 | 1184.7 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 1056 | 0 | 1065.9 | 0 | 1679.7 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 1178.1 | 0 | 2069.1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 1184.7 | 0 | 1838.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1267.2 | 0 | 1834.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 950.4 | 0 | 1349.7 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 1115.4 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 1151.7 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 1138.5 | 0 | 1626.9 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 1131.9 | 0 | 1458.6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 448.8 | 0 | 986.7 | 0 | 1257.3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 237.6 | 0 | 1006.5 | 0 | 1234.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 92.4 | 0 | 990 | 0 | 1164.9 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 105.6 | 0 | 973.5 | 0 | 1065.9 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 871.2 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 772.2 | 0 | 851.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 696.3 | 0 | 910.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299.6 | 23469.6 | 0 | 22156.2 | 0 | 30109.2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч