## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кв В.Ентала в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.125 | 10.188
1:00 | 10 | 10.15
2:00 | 9.913 | 10.038
3:00 | 9.95 | 10.087
4:00 | 10.038 | 10.125
5:00 | 10.075 | 10.188
6:00 | 10.1 | 10.163
7:00 | 9.925 | 9.962
8:00 | 10.137 | 10.175
9:00 | 10.063 | 10.15
10:00 | 10.238 | 10.212
11:00 | 9.962 | 10.05
12:00 | 10.275 | 10.3
13:00 | 10.113 | 10.163
14:00 | 10.1 | 10.15
15:00 | 10.325 | 10.337
16:00 | 10 | 10
17:00 | 10.063 | 10.125
18:00 | 10.238 | 10.25
19:00 | 10.188 | 10.212
20:00 | 10.2 | 10.212
21:00 | 10.038 | 10.1
22:00 | 10.137 | 10.113
23:00 | 10.012 | 10.038
24:00 | 10.087 | 10.075
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 35/10 кВ В.Ентала в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 10 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 6 | 1427.4795 | - | 1349.7012 | - | 4.65 | 918.5274 | - | 802.291 | - |  | 108679.239 | - | 4272.654 | - |  | 164144.634 | - | 3350.257 | -
1:00 | 6.7288 | 1427.5134 | 101.7 | 1349.7238 | 67.8 | 3.9825 | 918.5482 | 62.4 | 802.3032 | 36.6 | 0.47344 | 108687.838 | 8.599 | 4272.7873 | 0.1333 | 0.0052668 | 164144.706 | 0.072 | 3350.32 | 0.063
2:00 | 6.6921 | 1427.5471 | 101.1 | 1349.7463 | 67.5 | 3.9314 | 918.5687 | 61.5 | 802.3153 | 36.3 | 0.47245 | 108696.419 | 8.581 | 4272.9206 | 0.1333 | 0.0051891 | 164144.777 | 0.071 | 3350.382 | 0.062
3:00 | 6.7068 | 1427.5805 | 100.2 | 1349.7694 | 69.3 | 4.0232 | 918.5899 | 63.6 | 802.3273 | 36 | 0.47201 | 108704.992 | 8.573 | 4273.0539 | 0.1333 | 0.0051531 | 164144.848 | 0.071 | 3350.443 | 0.061
4:00 | 6.7609 | 1427.6145 | 102 | 1349.7922 | 68.4 | 3.9782 | 918.6109 | 63 | 802.3391 | 35.4 | 0.5123 | 108714.297 | 9.305 | 4273.1872 | 0.1333 | 0.005386 | 164144.922 | 0.074 | 3350.507 | 0.064
5:00 | 6.9121 | 1427.6492 | 104.1 | 1349.8156 | 70.2 | 4.222 | 918.6332 | 66.9 | 802.3516 | 37.5 | 0.52909 | 108723.907 | 9.61 | 4273.3205 | 0.1333 | 0.0053922 | 164144.997 | 0.075 | 3350.57 | 0.063
6:00 | 7.2788 | 1427.6861 | 110.7 | 1349.8397 | 72.3 | 4.6398 | 918.658 | 74.4 | 802.3648 | 39.6 | 0.53817 | 108733.682 | 9.775 | 4273.4538 | 0.1333 | 0.0053501 | 164145.071 | 0.074 | 3350.633 | 0.063
7:00 | 8.0481 | 1427.7289 | 128.4 | 1349.863 | 69.9 | 6.3507 | 918.6916 | 100.8 | 802.3835 | 56.1 | 0.53118 | 108743.33 | 9.648 | 4273.5871 | 0.1333 | 0.0051891 | 164145.142 | 0.071 | 3350.695 | 0.062
8:00 | 8.6046 | 1427.7756 | 140.1 | 1349.8861 | 69.3 | 6.5945 | 918.7265 | 104.7 | 802.4029 | 58.2 | 0.52111 | 108752.795 | 9.465 | 4273.7204 | 0.1333 | 0.0051844 | 164145.212 | 0.07 | 3350.758 | 0.063
9:00 | 9.5686 | 1427.8261 | 151.5 | 1349.9145 | 85.2 | 8.7351 | 918.7706 | 132.3 | 802.4321 | 87.6 | 0.47625 | 108761.445 | 8.65 | 4273.8537 | 0.1333 | 0.0048735 | 164145.278 | 0.066 | 3350.817 | 0.059
10:00 | 8.2965 | 1427.8705 | 133.2 | 1349.938 | 70.5 | 6.7437 | 918.805 | 103.2 | 802.4541 | 66 | 0.47619 | 108770.094 | 8.649 | 4273.987 | 0.1333 | 0.0050229 | 164145.344 | 0.066 | 3350.88 | 0.063
11:00 | 7.9401 | 1427.9133 | 128.4 | 1349.9599 | 65.7 | 8.7911 | 918.8482 | 129.6 | 802.4852 | 93.3 | 0.473 | 108778.685 | 8.591 | 4274.1203 | 0.1333 | 0.0045559 | 164145.404 | 0.06 | 3350.937 | 0.057
12:00 | 7.3154 | 1427.9523 | 117 | 1349.9809 | 63 | 7.7502 | 918.8872 | 117 | 802.5113 | 78.3 | 0.47476 | 108787.308 | 8.623 | 4274.2536 | 0.1333 | 0.0046719 | 164145.465 | 0.061 | 3350.996 | 0.059
13:00 | 7.1451 | 1427.9899 | 112.8 | 1350.0023 | 64.2 | 7.1508 | 918.9229 | 107.1 | 802.5358 | 73.5 | 0.53096 | 108796.952 | 9.644 | 4274.3869 | 0.1333 | 0.0051407 | 164145.533 | 0.068 | 3351.06 | 0.064
14:00 | 7.0509 | 1428.0269 | 111 | 1350.0236 | 63.9 | 7.3245 | 918.96 | 111.3 | 802.5601 | 72.9 | 0.52287 | 108806.449 | 9.497 | 4274.5202 | 0.1333 | 0.0049073 | 164145.598 | 0.065 | 3351.121 | 0.061
15:00 | 7.3162 | 1428.0647 | 113.4 | 1350.0467 | 69.3 | 6.8083 | 918.9948 | 104.4 | 802.5822 | 66.3 | 0.5357 | 108816.179 | 9.73 | 4274.6535 | 0.1333 | 0.0050338 | 164145.667 | 0.069 | 3351.181 | 0.06
16:00 | 7.4642 | 1428.1044 | 119.1 | 1350.0683 | 64.8 | 6.928 | 919.0307 | 107.7 | 802.6039 | 65.1 | 0.52078 | 108825.638 | 9.459 | 4274.7868 | 0.1333 | 0.0051031 | 164145.735 | 0.068 | 3351.244 | 0.063
17:00 | 8.3078 | 1428.1485 | 132.3 | 1350.0925 | 72.6 | 6.7437 | 919.0663 | 106.8 | 802.6239 | 60 | 0.47559 | 108834.276 | 8.638 | 4274.9201 | 0.1333 | 0.0050659 | 164145.803 | 0.068 | 3351.306 | 0.062
18:00 | 8.3558 | 1428.1932 | 134.1 | 1350.1162 | 71.1 | 5.465 | 919.0966 | 90.9 | 802.6372 | 39.9 | 0.47828 | 108842.963 | 8.687 | 4275.0534 | 0.1333 | 0.0054548 | 164145.876 | 0.073 | 3351.373 | 0.067
19:00 | 8.1877 | 1428.2363 | 129.3 | 1350.1407 | 73.5 | 5.1194 | 919.1246 | 84 | 802.6505 | 39.9 | 0.47856 | 108851.655 | 8.692 | 4275.1867 | 0.1333 | 0.0056141 | 164145.952 | 0.076 | 3351.441 | 0.068
20:00 | 8.1801 | 1428.279 | 128.1 | 1350.1658 | 75.3 | 5.0594 | 919.1519 | 81.9 | 802.6644 | 41.7 | 0.48401 | 108860.446 | 8.791 | 4275.32 | 0.1333 | 0.0055364 | 164146.027 | 0.075 | 3351.508 | 0.067
21:00 | 7.7535 | 1428.3197 | 122.1 | 1350.1892 | 70.2 | 4.6827 | 919.1772 | 75.9 | 802.6772 | 38.4 | 0.50146 | 108869.554 | 9.108 | 4275.4533 | 0.1333 | 0.0056919 | 164146.104 | 0.077 | 3351.577 | 0.069
22:00 | 7.5942 | 1428.3588 | 117.3 | 1350.2134 | 72.6 | 4.499 | 919.2013 | 72.3 | 802.6899 | 38.1 | 0.52766 | 108879.138 | 9.584 | 4275.5866 | 0.1333 | 0.0058107 | 164146.183 | 0.079 | 3351.647 | 0.07
23:00 | 7.0911 | 1428.3948 | 108 | 1350.2368 | 70.2 | 4.1546 | 919.2233 | 66 | 802.7021 | 36.6 | 0.52375 | 108888.651 | 9.513 | 4275.7199 | 0.1333 | 0.0055197 | 164146.261 | 0.078 | 3351.71 | 0.063
24:00 | 6.8067 | 1428.4292 | 103.2 | 1350.2595 | 68.1 | 3.9991 | 919.2445 | 63.6 | 802.7138 | 35.1 | 0.51731 | 108898.047 | 9.396 | 4275.8532 | 0.1333 | 0.0054423 | 164146.338 | 0.077 | 3351.772 | 0.062
Итого |  |  | 2849.1 |  | 1674.9 |  |  | 2151.3 |  | 1268.4 |  |  | 218.808 |  | 3.1992 |  |  | 1.704 |  | 1.515
Максимум | 9.5686 |  |  |  |  | 8.7911 |  |  |  |  | 0.53817 |  |  |  |  | 0.0058107
Минимум | 6 |  |  |  |  | 3.9314 |  |  |  |  | 0.47201 |  |  |  |  | 0.0045559
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ В-Ентала в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Скорюково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мокрушино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Усть-Харюзово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Титовщина |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Заря
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 1278.8103 | - | 1483.8414 | - |  | 1105.87 | - | 1115.0584 | - |  | 606.0108 | - | 446.881 | - |  | 144.9886 | - | 159.5158 | - |  | 1873.2971 | - | 1280.1836 | -
1:00 | 1.1032 | 1278.8155 | 10.4 | 1483.8501 | 17.4 | 4.6096 | 1105.9079 | 75.8 | 1115.0773 | 37.8 | 1.0508 | 606.0182 | 14.8 | 446.8872 | 12.4 | 0.26348 | 144.9901 | 3 | 159.5177 | 3.8 | 3.6927 | 1873.3565 | 59.4 | 1280.2164 | 32.8
2:00 | 1.1203 | 1278.821 | 11 | 1483.8588 | 17.4 | 4.5318 | 1105.9451 | 74.4 | 1115.096 | 37.4 | 1.0913 | 606.026 | 15.6 | 446.8935 | 12.6 | 0.26168 | 144.9918 | 3.4 | 159.5194 | 3.4 | 3.6251 | 1873.4147 | 58.2 | 1280.2488 | 32.4
3:00 | 1.1111 | 1278.8265 | 11 | 1483.8674 | 17.2 | 4.5971 | 1105.9823 | 74.4 | 1115.116 | 40 | 1.0508 | 606.0334 | 14.8 | 446.8997 | 12.4 | 0.26948 | 144.9936 | 3.6 | 159.5211 | 3.4 | 3.6966 | 1873.4744 | 59.7 | 1280.2812 | 32.4
4:00 | 1.0837 | 1278.832 | 11 | 1483.8757 | 16.6 | 4.6349 | 1106.02 | 75.4 | 1115.1358 | 39.6 | 1.0692 | 606.0411 | 15.4 | 446.9058 | 12.2 | 0.2775 | 144.9955 | 3.8 | 159.5228 | 3.4 | 3.6664 | 1873.5339 | 59.5 | 1280.3128 | 31.6
5:00 | 1.1472 | 1278.8378 | 11.6 | 1483.8845 | 17.6 | 4.6253 | 1106.0576 | 75.2 | 1115.1556 | 39.6 | 1.1733 | 606.0497 | 17.2 | 446.9123 | 13 | 0.27707 | 144.9973 | 3.6 | 159.5246 | 3.6 | 3.8953 | 1873.5971 | 63.2 | 1280.3464 | 33.6
6:00 | 1.2844 | 1278.8448 | 14 | 1483.894 | 19 | 4.785 | 1106.0968 | 78.4 | 1115.1755 | 39.8 | 1.2212 | 606.0587 | 18 | 446.919 | 13.4 | 0.34178 | 144.9998 | 5 | 159.5265 | 3.8 | 4.2374 | 1873.6665 | 69.4 | 1280.3817 | 35.3
7:00 | 1.34 | 1278.8532 | 16.8 | 1483.903 | 18 | 5.031 | 1106.1388 | 84 | 1115.1948 | 38.6 | 1.665 | 606.0725 | 27.6 | 446.9256 | 13.2 | 0.38651 | 145.0028 | 6 | 159.5284 | 3.8 | 5.8748 | 1873.7611 | 94.6 | 1280.4337 | 52
8:00 | 1.4161 | 1278.8624 | 18.4 | 1483.9122 | 18.4 | 5.8842 | 1106.1887 | 99.8 | 1115.2156 | 41.6 | 1.2963 | 606.0834 | 21.8 | 446.9304 | 9.6 | 0.47743 | 145.0068 | 8 | 159.5302 | 3.6 | 6.0572 | 1873.8582 | 97.1 | 1280.4881 | 54.4
9:00 | 1.2668 | 1278.8699 | 15 | 1483.9211 | 17.8 | 6.0282 | 1106.2405 | 103.6 | 1115.2352 | 39.2 | 2.3458 | 606.0997 | 32.6 | 446.9445 | 28.2 | 0.37484 | 145.0099 | 6.2 | 159.5317 | 3 | 8.2443 | 1873.9842 | 126 | 1280.5722 | 84.1
10:00 | 1.0596 | 1278.8753 | 10.8 | 1483.9292 | 16.2 | 5.8049 | 1106.2901 | 99.2 | 1115.2548 | 39.2 | 1.5094 | 606.1113 | 23.2 | 446.9521 | 15.2 | 0.3808 | 145.0129 | 6 | 159.5335 | 3.6 | 6.2739 | 1874.0812 | 97 | 1280.6345 | 62.3
11:00 | 1.0167 | 1278.881 | 11.4 | 1483.9366 | 14.8 | 5.6694 | 1106.3384 | 96.6 | 1115.2743 | 39 | 1.2731 | 606.1214 | 20.2 | 446.958 | 11.8 | 0.28982 | 145.0151 | 4.4 | 159.535 | 3 | 8.3875 | 1874.2066 | 125.4 | 1280.7241 | 89.6
12:00 | 0.95093 | 1278.8858 | 9.6 | 1483.9439 | 14.6 | 4.8754 | 1106.3798 | 82.8 | 1115.2914 | 34.2 | 1.5458 | 606.1337 | 24.6 | 446.9651 | 14.2 | 0.32671 | 145.0177 | 5.2 | 159.5365 | 3 | 7.3296 | 1874.3184 | 111.8 | 1280.7992 | 75.1
13:00 | 1.0299 | 1278.8913 | 11 | 1483.9516 | 15.4 | 5.1382 | 1106.4227 | 85.8 | 1115.3111 | 39.4 | 0.99685 | 606.1415 | 15.6 | 446.9699 | 9.6 | 0.33812 | 145.0203 | 5.2 | 159.5382 | 3.4 | 6.7233 | 1874.4204 | 102 | 1280.8689 | 69.7
14:00 | 1.1442 | 1278.8972 | 11.8 | 1483.9603 | 17.4 | 4.6363 | 1106.4618 | 78.2 | 1115.328 | 33.8 | 1.3384 | 606.152 | 21 | 446.9763 | 12.8 | 0.28089 | 145.0224 | 4.2 | 159.5397 | 3 | 6.9437 | 1874.5274 | 107 | 1280.9384 | 69.5
15:00 | 1.0118 | 1278.9021 | 9.8 | 1483.9682 | 15.8 | 4.9605 | 1106.5028 | 82 | 1115.3479 | 39.8 | 1.3826 | 606.1626 | 21.2 | 446.9833 | 14 | 0.29287 | 145.0244 | 4 | 159.5415 | 3.6 | 6.4419 | 1874.6278 | 100.4 | 1281.0011 | 62.7
16:00 | 1.0081 | 1278.9078 | 11.4 | 1483.9755 | 14.6 | 5.0395 | 1106.5452 | 84.8 | 1115.3665 | 37.2 | 1.4338 | 606.174 | 22.8 | 446.9899 | 13.2 | 0.33228 | 145.027 | 5.2 | 159.5431 | 3.2 | 6.4997 | 1874.7303 | 102.5 | 1281.0624 | 61.3
17:00 | 1.1526 | 1278.9145 | 13.4 | 1483.9837 | 16.4 | 5.4932 | 1106.591 | 91.6 | 1115.3877 | 42.4 | 1.655 | 606.1876 | 27.2 | 446.9967 | 13.6 | 0.45272 | 145.0307 | 7.4 | 159.545 | 3.8 | 6.2137 | 1874.8298 | 99.5 | 1281.1184 | 56
18:00 | 1.326 | 1278.9226 | 16.2 | 1483.9928 | 18.2 | 5.3923 | 1106.6365 | 91 | 1115.4073 | 39.2 | 1.6405 | 606.201 | 26.8 | 447.0036 | 13.8 | 0.42574 | 145.034 | 6.6 | 159.5471 | 4.2 | 4.97 | 1874.9139 | 84.1 | 1281.154 | 35.6
19:00 | 1.3058 | 1278.9303 | 15.4 | 1484.002 | 18.4 | 5.2598 | 1106.6804 | 87.8 | 1115.4275 | 40.4 | 1.6093 | 606.2138 | 25.6 | 447.011 | 14.8 | 0.36572 | 145.0367 | 5.4 | 159.5491 | 4 | 4.6959 | 1874.9925 | 78.6 | 1281.1896 | 35.6
20:00 | 1.3518 | 1278.9383 | 16 | 1484.0115 | 19 | 5.2828 | 1106.7243 | 87.8 | 1115.4482 | 41.4 | 1.568 | 606.2261 | 24.6 | 447.0185 | 15 | 0.3505 | 145.0393 | 5.2 | 159.551 | 3.8 | 4.6465 | 1875.0693 | 76.8 | 1281.2269 | 37.3
21:00 | 1.2172 | 1278.9452 | 13.8 | 1484.0203 | 17.6 | 5.0463 | 1106.7665 | 84.4 | 1115.4674 | 38.4 | 1.5046 | 606.2379 | 23.6 | 447.0257 | 14.4 | 0.30824 | 145.0414 | 4.2 | 159.5529 | 3.8 | 4.3326 | 1875.141 | 71.7 | 1281.2615 | 34.6
22:00 | 1.1717 | 1278.9514 | 12.4 | 1484.0291 | 17.6 | 5.1015 | 1106.8086 | 84.2 | 1115.488 | 41.2 | 1.3494 | 606.2482 | 20.6 | 447.0326 | 13.8 | 0.29246 | 145.0433 | 3.8 | 159.5548 | 3.8 | 4.1594 | 1875.2095 | 68.5 | 1281.2954 | 33.9
23:00 | 1.0773 | 1278.9563 | 9.8 | 1484.0377 | 17.2 | 4.8482 | 1106.8484 | 79.6 | 1115.508 | 40 | 1.2324 | 606.2574 | 18.4 | 447.0392 | 13.2 | 0.26213 | 145.0449 | 3.2 | 159.5566 | 3.6 | 3.8654 | 1875.2725 | 63 | 1281.3282 | 32.8
24:00 | 1.0491 | 1278.9612 | 9.8 | 1484.046 | 16.6 | 4.6827 | 1106.8868 | 76.8 | 1115.5274 | 38.8 | 1.1255 | 606.2656 | 16.4 | 447.0455 | 12.6 | 0.25503 | 145.0464 | 3 | 159.5584 | 3.6 | 3.7146 | 1875.333 | 60.5 | 1281.3598 | 31.6
Итого |  |  | 301.8 |  | 409.2 |  |  | 2033.6 |  | 938 |  |  | 509.6 |  | 329 |  |  | 115.6 |  | 85.2 |  |  | 2035.9 |  | 1176.2
Максимум | 1.4161 |  |  |  |  | 6.0282 |  |  |  |  | 2.3458 |  |  |  |  | 0.47743 |  |  |  |  | 8.3875
Минимум | 0.95093 |  |  |  |  | 4.5318 |  |  |  |  | 0.99685 |  |  |  |  | 0.25503 |  |  |  |  | 3.6251
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22