## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Коммунальная в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 35 | 35 | 10.375 | 10.375
1:00 | 35 | 35 | 10.363 | 10.313
2:00 | 35 | 35 | 10.238 | 10.163
3:00 | 35 | 35 | 10.238 | 10.225
4:00 | 35 | 35 | 10.3 | 10.288
5:00 | 34.3 | 34.3 | 10.35 | 10.35
6:00 | 34.1 | 34.1 | 10.35 | 10.288
7:00 | 34.3 | 34.3 | 10.288 | 10.212
8:00 | 35 | 35 | 10.438 | 10.337
9:00 | 35 | 35 | 10.663 | 10.587
10:00 | 35 | 35 | 10.637 | 10.3
11:00 | 35 | 35 | 10.25 | 10.175
12:00 | 35 | 35 | 10.688 | 10.6
13:00 | 35 | 35 | 10.25 | 10.163
14:00 | 35 | 35 | 10.438 | 10.3
15:00 | 35 | 35 | 10.563 | 10.488
16:00 | 35 | 35 | 10.3 | 10.238
17:00 | 35 | 35 | 10.55 | 10.488
18:00 | 35 | 35 | 10.613 | 10.55
19:00 | 35 | 35 | 10.5 | 10.488
20:00 | 35 | 35 | 10.688 | 10.613
21:00 | 35 | 35 | 10.337 | 10.3
22:00 | 35 | 35 | 10.337 | 10.3
23:00 | 35 | 35 | 10.238 | 10.238
24:00 | 35 | 35 | 10.35 | 10.3
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Коммунальная в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 3.2 | 170.217 | - | 84.364 | - | 12 | 919.664 | - | 411.047 | - | 5.3 | 258.648 | - | 176.465 | - | 20 | 1420.896 | - | 931.459 | - |  | 56367.432 | - | 4398.086 | -
1:00 | 3.4165 | 170.2311 | 197.4 | 84.3712 | 100.8 | 11.0658 | 919.7097 | 182.8 | 411.0679 | 83.6 | 5.0704 | 258.6673 | 270.2 | 176.4784 | 187.6 | 17.2741 | 1420.962 | 264 | 931.5014 | 169.6 | 13.3156 | 56376.64 | 9.208 | 4398.4293 | 0.3433
2:00 | 3.2053 | 170.2442 | 183.4 | 84.3782 | 98 | 10.3214 | 919.7519 | 168.8 | 411.0883 | 81.6 | 5.1428 | 258.6868 | 273 | 176.4921 | 191.8 | 17.6018 | 1421.0288 | 267.2 | 931.5453 | 175.6 | 13.5467 | 56386.008 | 9.368 | 4398.7726 | 0.3433
3:00 | 3.1951 | 170.2573 | 183.4 | 84.3851 | 96.6 | 10.2834 | 919.7941 | 168.8 | 411.1083 | 80 | 5.02 | 258.7056 | 263.2 | 176.5058 | 191.8 | 17.1502 | 1421.0932 | 257.6 | 931.5891 | 175.2 | 13.3098 | 56395.212 | 9.204 | 4399.1159 | 0.3433
4:00 | 3.4068 | 170.2714 | 197.4 | 84.3922 | 99.4 | 11.0876 | 919.84 | 183.6 | 411.129 | 82.8 | 4.837 | 258.724 | 257.6 | 176.5186 | 179.2 | 16.5464 | 1421.1563 | 252.4 | 931.6299 | 163.2 | 13.2434 | 56404.37 | 9.158 | 4399.4592 | 0.3433
5:00 | 3.4173 | 170.2854 | 196 | 84.3996 | 103.6 | 11.0323 | 919.8853 | 181.2 | 411.1504 | 85.6 | 4.9121 | 258.7424 | 257.6 | 176.532 | 187.6 | 16.7467 | 1421.2193 | 252 | 931.6725 | 170.4 | 13.3907 | 56413.63 | 9.26 | 4399.8025 | 0.3433
6:00 | 4.205 | 170.3033 | 250.6 | 84.4073 | 107.8 | 13.843 | 919.944 | 234.8 | 411.1729 | 90 | 6.4463 | 258.7671 | 345.8 | 176.5488 | 235.2 | 22.1987 | 1421.3043 | 340 | 931.7267 | 216.8 | 13.6246 | 56423.052 | 9.422 | 4400.1458 | 0.3433
7:00 | 5.0772 | 170.3256 | 312.2 | 84.4148 | 105 | 17.057 | 920.0183 | 297.2 | 411.1948 | 87.6 | 8.6424 | 258.8023 | 492.8 | 176.5679 | 267.4 | 29.8488 | 1421.4254 | 484.4 | 931.7876 | 243.6 | 13.4542 | 56432.356 | 9.304 | 4400.4891 | 0.3433
8:00 | 5.5003 | 170.3498 | 338.8 | 84.4228 | 112 | 18.5843 | 920.0993 | 324 | 411.2185 | 94.8 | 10.5086 | 258.8445 | 590.8 | 176.5922 | 340.2 | 36.4843 | 1421.5712 | 583.2 | 931.8663 | 314.8 | 13.5033 | 56441.694 | 9.338 | 4400.8324 | 0.3433
9:00 | 5.6237 | 170.3744 | 344.4 | 84.4314 | 120.4 | 18.9031 | 920.1813 | 328 | 411.2439 | 101.6 | 11.5475 | 258.8901 | 638.4 | 176.6202 | 392 | 39.9999 | 1421.7287 | 630 | 931.9568 | 362 | 13.5264 | 56451.048 | 9.354 | 4401.1757 | 0.3433
10:00 | 5.7082 | 170.3992 | 347.2 | 84.4406 | 128.8 | 19.2052 | 920.2641 | 331.2 | 411.2713 | 109.6 | 12.4253 | 258.9381 | 672 | 176.652 | 445.2 | 42.9228 | 1421.894 | 661.2 | 932.0601 | 413.2 | 13.8008 | 56460.592 | 9.544 | 4401.519 | 0.3433
11:00 | 5.3101 | 170.4224 | 324.8 | 84.4488 | 114.8 | 17.8982 | 920.3416 | 310 | 411.2958 | 98 | 12.15 | 258.9849 | 655.2 | 176.6833 | 438.2 | 42.0384 | 1422.0555 | 646 | 932.1619 | 407.2 | 13.3907 | 56469.852 | 9.26 | 4401.8623 | 0.3433
12:00 | 5.054 | 170.4443 | 306.6 | 84.4571 | 116.2 | 16.9073 | 920.4144 | 291.2 | 411.3202 | 97.6 | 11.5395 | 259.0293 | 621.6 | 176.7131 | 417.2 | 39.9052 | 1422.2087 | 612.8 | 932.2587 | 387.2 | 13.4369 | 56479.144 | 9.292 | 4402.2056 | 0.3433
13:00 | 5.1071 | 170.4665 | 310.8 | 84.4653 | 114.8 | 17.1234 | 920.4883 | 295.6 | 411.3444 | 96.8 | 9.9425 | 259.068 | 541.8 | 176.7381 | 350 | 34.4006 | 1422.3421 | 533.6 | 932.34 | 325.2 | 13.4282 | 56488.43 | 9.286 | 4402.5489 | 0.3433
14:00 | 5.0171 | 170.4881 | 302.4 | 84.4739 | 120.4 | 16.8493 | 920.5603 | 288 | 411.3703 | 103.6 | 9.9715 | 259.1066 | 540.4 | 176.7635 | 355.6 | 34.4943 | 1422.4752 | 532.4 | 932.4226 | 330.4 | 13.2492 | 56497.592 | 9.162 | 4402.8922 | 0.3433
15:00 | 4.8341 | 170.5087 | 288.4 | 84.4827 | 123.2 | 16.1006 | 920.6286 | 273.2 | 411.3964 | 104.4 | 8.5496 | 259.139 | 453.6 | 176.7863 | 319.2 | 29.4864 | 1422.5868 | 446.4 | 932.4966 | 296 | 13.6015 | 56506.998 | 9.406 | 4403.2355 | 0.3433
16:00 | 5.1614 | 170.5309 | 310.8 | 84.4916 | 124.6 | 17.2877 | 920.7025 | 295.6 | 411.4229 | 106 | 8.6148 | 259.1727 | 471.8 | 176.8077 | 299.6 | 29.7588 | 1422.703 | 464.8 | 932.5656 | 276 | 13.4831 | 56516.322 | 9.324 | 4403.5788 | 0.3433
17:00 | 5.5947 | 170.5551 | 338.8 | 84.5009 | 130.2 | 18.8233 | 920.7833 | 323.2 | 411.4508 | 111.6 | 8.1242 | 259.2056 | 460.6 | 176.826 | 256.2 | 28.1284 | 1422.8164 | 453.6 | 932.6244 | 235.2 | 13.4773 | 56525.642 | 9.32 | 4403.9221 | 0.3433
18:00 | 5.5623 | 170.5791 | 336 | 84.5103 | 131.6 | 18.6433 | 920.8632 | 319.6 | 411.4788 | 112 | 7.8502 | 259.2376 | 448 | 176.8433 | 242.2 | 27.1112 | 1422.9267 | 441.2 | 932.6791 | 218.8 | 14.1994 | 56535.462 | 9.82 | 4404.2654 | 0.3433
19:00 | 5.6584 | 170.6035 | 341.6 | 84.5199 | 134.4 | 19.0195 | 920.9447 | 326 | 411.5074 | 114.4 | 7.2196 | 259.2673 | 415.8 | 176.8587 | 215.6 | 24.9492 | 1423.029 | 409.2 | 932.7278 | 194.8 | 13.8644 | 56545.05 | 9.588 | 4404.6087 | 0.3433
20:00 | 5.3303 | 170.6263 | 319.2 | 84.5294 | 133 | 17.8221 | 921.0206 | 303.6 | 411.5355 | 112.4 | 7.6647 | 259.2987 | 439.6 | 176.8753 | 232.4 | 26.404 | 1423.1369 | 431.6 | 932.7801 | 209.2 | 13.8875 | 56554.654 | 9.604 | 4404.952 | 0.3433
21:00 | 5.2015 | 170.6487 | 313.6 | 84.5383 | 124.6 | 17.3559 | 921.0949 | 297.2 | 411.5618 | 105.2 | 7.0407 | 259.3273 | 400.4 | 176.891 | 219.8 | 24.3243 | 1423.2355 | 394.4 | 932.8299 | 199.2 | 13.7055 | 56564.132 | 9.478 | 4405.2953 | 0.3433
22:00 | 4.6204 | 170.6686 | 278.6 | 84.5462 | 110.6 | 15.4333 | 921.161 | 264.4 | 411.5851 | 93.2 | 6.0056 | 259.3518 | 343 | 176.9042 | 184.8 | 20.6707 | 1423.3196 | 336.4 | 932.8716 | 166.8 | 13.4485 | 56573.432 | 9.3 | 4405.6386 | 0.3433
23:00 | 4.1062 | 170.686 | 243.6 | 84.5539 | 107.8 | 13.5185 | 921.218 | 228 | 411.6079 | 91.2 | 5.3145 | 259.3729 | 295.4 | 176.9169 | 177.8 | 18.2569 | 1423.392 | 289.6 | 932.912 | 161.6 | 13.3503 | 56582.664 | 9.232 | 4405.9819 | 0.3433
24:00 | 3.5708 | 170.7008 | 207.2 | 84.5613 | 103.6 | 11.6599 | 921.2663 | 193.2 | 411.6296 | 86.8 | 4.8061 | 259.3914 | 259 | 176.9293 | 173.6 | 16.4746 | 1423.4556 | 254.4 | 932.9514 | 157.6 | 13.151 | 56591.758 | 9.094 | 4406.3252 | 0.3433
Итого |  |  | 6773.2 |  | 2762.2 |  |  | 6409.2 |  | 2330.4 |  |  | 10407.6 |  | 6500.2 |  |  | 10238.4 |  | 5969.6 |  |  | 224.326 |  | 8.2392
Максимум | 5.7082 |  |  |  |  | 19.2052 |  |  |  |  | 12.4253 |  |  |  |  | 42.9228 |  |  |  |  | 14.1994
Минимум | 3.1951 |  |  |  |  | 10.2834 |  |  |  |  | 4.8061 |  |  |  |  | 16.4746 |  |  |  |  | 13.151
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Коммунальная в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ АТП |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ СМУ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РММ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Маслозавод
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 0 | 66.97 | - | 27.815 | - | 12 | 1811.265 | - | 807.688 | - | 3.5 | 525.382 | - | 283.651 | - | 15 | 2349.62 | - | 1603.991 | -
1:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.0357 | 1811.3561 | 182.2 | 807.7298 | 83.6 | 3.7028 | 525.4109 | 57.8 | 283.6682 | 34.4 | 13.6013 | 2349.7232 | 206.4 | 1604.0589 | 135.8
2:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.292 | 1811.4403 | 168.4 | 807.7704 | 81.2 | 3.7179 | 525.4399 | 58 | 283.6855 | 34.6 | 13.9218 | 2349.8281 | 209.8 | 1604.1295 | 141.2
3:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 10.2635 | 1811.5245 | 168.4 | 807.8104 | 80 | 3.7028 | 525.4688 | 57.8 | 283.7027 | 34.4 | 13.4623 | 2349.928 | 199.8 | 1604.2 | 141
4:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.0676 | 1811.6161 | 183.2 | 807.8518 | 82.8 | 3.7432 | 525.4983 | 59 | 283.7196 | 33.8 | 12.8102 | 2350.0247 | 193.4 | 1604.2647 | 129.4
5:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.003 | 1811.7065 | 180.8 | 807.8944 | 85.2 | 3.8826 | 525.5288 | 61 | 283.7373 | 35.4 | 12.9157 | 2350.1205 | 191.6 | 1604.3324 | 135.4
6:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 13.8185 | 1811.8237 | 234.4 | 807.9393 | 89.8 | 4.4562 | 525.5651 | 72.6 | 283.7552 | 35.8 | 17.7974 | 2350.2543 | 267.6 | 1604.4231 | 181.4
7:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 17.0191 | 1811.972 | 296.6 | 807.9829 | 87.2 | 5.9961 | 525.6161 | 102 | 283.7743 | 38.2 | 23.9408 | 2350.4458 | 383 | 1604.5261 | 206
8:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 18.539 | 1812.1336 | 323.2 | 808.0302 | 94.6 | 6.4628 | 525.6715 | 110.8 | 283.7937 | 38.8 | 30.1645 | 2350.6823 | 473 | 1604.6644 | 276.6
9:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 18.8788 | 1812.2974 | 327.6 | 808.0809 | 101.4 | 5.2731 | 525.7158 | 88.6 | 283.8119 | 36.4 | 34.8341 | 2350.9534 | 542.2 | 1604.8275 | 326.2
10:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 19.167 | 1812.4627 | 330.6 | 808.1355 | 109.2 | 5.4264 | 525.7608 | 90 | 283.832 | 40.2 | 37.6047 | 2351.2394 | 572 | 1605.0142 | 373.4
11:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 17.8529 | 1812.6173 | 309.2 | 808.1844 | 97.8 | 5.4983 | 525.8069 | 92.2 | 283.8512 | 38.4 | 36.6991 | 2351.5168 | 554.8 | 1605.199 | 369.6
12:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 16.862 | 1812.7625 | 290.4 | 808.2331 | 97.4 | 5.3738 | 525.8519 | 90 | 283.8701 | 37.8 | 34.6715 | 2351.7786 | 523.6 | 1605.374 | 350
13:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 17.1024 | 1812.9101 | 295.2 | 808.2815 | 96.8 | 5.2096 | 525.8957 | 87.6 | 283.888 | 35.8 | 29.3084 | 2352.0019 | 446.6 | 1605.5189 | 289.8
14:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 16.8145 | 1813.0538 | 287.4 | 808.3332 | 103.4 | 4.9837 | 525.9371 | 82.8 | 283.9063 | 36.6 | 29.6159 | 2352.2271 | 450.4 | 1605.666 | 294.2
15:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 16.0619 | 1813.1901 | 272.6 | 808.3852 | 104 | 5.092 | 525.9788 | 83.4 | 283.9263 | 40 | 24.4838 | 2352.4088 | 363.4 | 1605.7942 | 256.4
16:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 17.2529 | 1813.3376 | 295 | 808.4381 | 105.8 | 5.4208 | 526.0237 | 89.8 | 283.9465 | 40.4 | 24.4224 | 2352.5965 | 375.4 | 1605.9124 | 236.4
17:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 18.8025 | 1813.499 | 322.8 | 808.4939 | 111.6 | 5.9679 | 526.0735 | 99.6 | 283.9679 | 42.8 | 22.205 | 2352.7737 | 354.4 | 1606.0087 | 192.6
18:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 18.6189 | 1813.6586 | 319.2 | 808.5498 | 111.8 | 6.4609 | 526.1274 | 107.8 | 283.9911 | 46.4 | 20.6973 | 2352.9406 | 333.8 | 1606.0952 | 173
19:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 18.9847 | 1813.8213 | 325.4 | 808.6069 | 114.2 | 6.5715 | 526.1826 | 110.4 | 284.0138 | 45.4 | 18.4253 | 2353.0902 | 299.2 | 1606.1702 | 150
20:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 17.7732 | 1813.9727 | 302.8 | 808.6629 | 112 | 6.4554 | 526.2367 | 108.2 | 284.0364 | 45.2 | 20.0112 | 2353.2522 | 324 | 1606.2526 | 164.8
21:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 17.3107 | 1814.1209 | 296.4 | 808.7154 | 105 | 5.6299 | 526.2835 | 93.6 | 284.057 | 41.2 | 18.7447 | 2353.4028 | 301.2 | 1606.332 | 158.8
22:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 15.4089 | 1814.2529 | 264 | 808.7619 | 93 | 4.8669 | 526.3236 | 80.2 | 284.0756 | 37.2 | 15.8305 | 2353.5311 | 256.6 | 1606.3969 | 129.8
23:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 13.4899 | 1814.3667 | 227.6 | 808.8073 | 90.8 | 4.088 | 526.3564 | 65.6 | 284.093 | 34.8 | 14.1851 | 2353.6432 | 224.2 | 1606.4604 | 127
24:00 | 0 | 66.97 | 0 | 27.815 | 0 | 11.6444 | 1814.4631 | 192.8 | 808.8508 | 87 | 3.6197 | 526.3846 | 56.4 | 284.1099 | 33.8 | 12.8705 | 2353.7423 | 198.2 | 1606.5224 | 124
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6396.2 |  | 2325.6 |  |  | 2005.2 |  | 917.8 |  |  | 8244.6 |  | 5062.8
Максимум | 0 |  |  |  |  | 19.167 |  |  |  |  | 6.5715 |  |  |  |  | 37.6047
Минимум | 0 |  |  |  |  | 10.2635 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 12.8102
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## СВВ 35 кВ
Ведомость нагрузок СВВ 35 кВ ПС 35/10 кВ Коммунальная в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | СВВ 35 кВ
| Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 10 | 441.484 | - | 313.733 | -
1:00 | 9.7325 | 441.5218 | 529.2 | 313.7576 | 344.4
2:00 | 9.75 | 441.5595 | 527.8 | 313.7825 | 348.6
3:00 | 9.5823 | 441.5964 | 516.6 | 313.8072 | 345.8
4:00 | 9.4225 | 441.6332 | 515.2 | 313.8307 | 329
5:00 | 9.5764 | 441.6702 | 518 | 313.8552 | 343
6:00 | 11.5113 | 441.7151 | 628.6 | 313.884 | 403.2
7:00 | 14.2009 | 441.7732 | 813.4 | 313.9149 | 432.6
8:00 | 17.7091 | 441.8434 | 982.8 | 313.9574 | 595
9:00 | 20.8406 | 441.9236 | 1122.8 | 314.0112 | 753.2
10:00 | 24.8776 | 442.0161 | 1295 | 314.08 | 963.2
11:00 | 22.1964 | 442.1 | 1174.6 | 314.1395 | 833
12:00 | 21.943 | 442.1826 | 1156.4 | 314.1988 | 830.2
13:00 | 15.9162 | 442.2452 | 876.4 | 314.2378 | 546
14:00 | 22.8015 | 442.3295 | 1180.2 | 314.3015 | 891.8
15:00 | 18.8574 | 442.3989 | 971.6 | 314.3546 | 743.4
16:00 | 20.0093 | 442.4734 | 1043 | 314.4098 | 772.8
17:00 | 18.0155 | 442.543 | 974.4 | 314.4559 | 645.4
18:00 | 13.5363 | 442.5977 | 765.8 | 314.4866 | 429.8
19:00 | 12.943 | 442.6502 | 735 | 314.5156 | 406
20:00 | 13.1157 | 442.703 | 739.2 | 314.5457 | 421.4
21:00 | 12.393 | 442.7528 | 697.2 | 314.5743 | 400.4
22:00 | 10.9584 | 442.797 | 618.8 | 314.5993 | 350
23:00 | 10.0073 | 442.8368 | 557.2 | 314.6231 | 333.2
24:00 | 9.3169 | 442.8734 | 512.4 | 314.646 | 320.6
Итого |  |  | 19451.6 |  | 12782
Максимум | 24.8776
Минимум | 9.3169
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22