## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 | 4.212 | 114 | 61 | 35 | 0 | 17.9
01 - 02 | 4.164 | 111 | 58 | 35 | 0 | 17.6
02 - 03 | 3.976 | 111.6 | 62 | 32.7 | 0 | 17.1
03 - 04 | 4.256 | 113.4 | 63 | 32.8 | 0 | 17.6
04 - 05 | 4.248 | 120 | 68.2 | 33.2 | 0 | 18.5
05 - 06 | 4.224 | 138.6 | 83.6 | 33.7 | 0 | 20.8
06 - 07 | 4.368 | 162.6 | 105.2 | 34 | 0 | 23.5
07 - 08 | 3.948 | 176.4 | 115.9 | 37.2 | 0 | 23.3
08 - 09 | 4.084 | 174.6 | 101.9 | 47.2 | 0 | 25.5
09 - 10 | 4.324 | 184.2 | 87.9 | 67.5 | 0 | 28.6
10 - 11 | 4.144 | 180.6 | 99.5 | 54.5 | 0 | 26.4
11 - 12 | 4.096 | 185.4 | 100.1 | 60.3 | 0 | 25.2
12 - 13 | 4.116 | 147 | 90.9 | 34.8 | 0 | 21.1
13 - 14 | 4.152 | 169.8 | 84.6 | 64.1 | 0 | 21.1
14 - 15 | 4.028 | 164.4 | 86 | 56.1 | 0 | 21.9
15 - 16 | 4.004 | 180 | 104.9 | 48 | 0 | 27
16 - 17 | 4.316 | 189.6 | 110.4 | 52.3 | 0 | 26.9
17 - 18 | 4.336 | 177 | 119.6 | 33.1 | 0 | 24.2
18 - 19 | 4.364 | 183 | 124.2 | 33.4 | 0 | 25.7
19 - 20 | 4.336 | 163.8 | 103.9 | 33.1 | 0 | 26.5
20 - 21 | 4.308 | 153 | 96.6 | 33 | 0 | 23.4
21 - 22 | 4.28 | 140.4 | 86.6 | 32.9 | 0 | 21.2
22 - 23 | 4.212 | 133.8 | 80.7 | 32.6 | 0 | 20.2
23 - 00 | 4.16 | 123 | 73.1 | 32.1 | 0 | 17.8
Сумма | 100.656 | 3697.2 | 2167.8 | 988.6 | 0 | 539

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч