## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 10.592 | 236.4 | 6.3 | 0 | 207.4 | 11.3 | 240.9
01 - 02 | 0 | 10.56 | 232.4 | 5.8 | 0 | 204.8 | 10.8 | 237.6
02 - 03 | 0 | 9.12 | 227.6 | 5.8 | 0 | 201.7 | 10.3 | 234.3
03 - 04 | 0 | 5.64 | 222 | 5.8 | 0 | 199.8 | 10.3 | 227.7
04 - 05 | 0 | 10.096 | 231.6 | 6.7 | 0 | 203.2 | 10.9 | 234.3
05 - 06 | 0 | 10.616 | 250.8 | 6.2 | 0 | 222.8 | 10.2 | 257.4
06 - 07 | 0 | 10.488 | 296.8 | 6.3 | 0 | 269.8 | 9.9 | 300.3
07 - 08 | 0 | 7.296 | 324.8 | 6.5 | 0 | 299.9 | 10.8 | 330
08 - 09 | 0 | 6.984 | 302 | 6.4 | 0 | 278.7 | 9.6 | 310.2
09 - 10 | 0 | 10.272 | 306.4 | 3.6 | 0 | 277.1 | 15 | 310.2
10 - 11 | 0 | 10.232 | 301.2 | 3.1 | 0 | 273 | 14.9 | 306.9
11 - 12 | 0 | 10.328 | 292.4 | 3.4 | 0 | 264.3 | 14.1 | 297
12 - 13 | 0 | 8.304 | 284 | 3.3 | 0 | 265.9 | 6.3 | 290.4
13 - 14 | 0 | 6.064 | 292.4 | 2.7 | 0 | 270.6 | 13 | 297
14 - 15 | 0 | 10.32 | 281.2 | 2.5 | 0 | 257.4 | 11 | 287.1
15 - 16 | 0 | 10.256 | 296.8 | 4.9 | 0 | 263.3 | 18.2 | 303.6
16 - 17 | 0 | 10.32 | 316.8 | 7.4 | 0 | 285.7 | 13 | 323.4
17 - 18 | 0 | 10.368 | 320 | 8.6 | 0 | 285.2 | 14.8 | 323.4
18 - 19 | 0 | 8.752 | 323.2 | 7.8 | 0 | 290.1 | 16.6 | 330
19 - 20 | 0 | 5.744 | 311.2 | 8.4 | 0 | 281.1 | 15.3 | 316.8
20 - 21 | 0 | 10.544 | 310.4 | 7.4 | 0 | 277.1 | 14.8 | 316.8
21 - 22 | 0 | 10.52 | 297.6 | 7.4 | 0 | 265 | 14.1 | 303.6
22 - 23 | 0 | 10.528 | 270.8 | 6.4 | 0 | 239.6 | 13.3 | 273.9
23 - 00 | 0 | 10.456 | 252.8 | 6.8 | 0 | 222.6 | 11.9 | 257.4
Сумма | 0 | 224.4 | 6781.6 | 139.5 | 0 | 6106.1 | 300.4 | 6910.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч