## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 6.186 | 0 | 48 | 31.6 | 3.5 | 3.5 | 9.4 | 0
01 - 02 | 6.138 | 0 | 44.8 | 28 | 3.4 | 3.9 | 9.3 | 0
02 - 03 | 6.174 | 0 | 40.2 | 24.6 | 3.4 | 2.9 | 9.3 | 0
03 - 04 | 6.162 | 0 | 40.4 | 24.7 | 3.4 | 2.8 | 9.3 | 0
04 - 05 | 6.234 | 0 | 42.2 | 26.4 | 3.4 | 2.6 | 9.7 | 0
05 - 06 | 6.33 | 0 | 49.2 | 30.6 | 4.3 | 3.3 | 10.8 | 0
06 - 07 | 6.276 | 0 | 58.4 | 40 | 3 | 2.9 | 12.5 | 0
07 - 08 | 6.162 | 0 | 61 | 36.9 | 3 | 3 | 17.8 | 0
08 - 09 | 6.048 | 0 | 64 | 41.3 | 3 | 2.5 | 17 | 0
09 - 10 | 6.558 | 0 | 57.4 | 37.5 | 3.1 | 2.5 | 14.1 | 0
10 - 11 | 6.75 | 0 | 56.2 | 37.7 | 3 | 2.4 | 13 | 0
11 - 12 | 6.726 | 0 | 58.2 | 37.3 | 3.9 | 4 | 12.8 | 0
12 - 13 | 6.834 | 0 | 53 | 30.4 | 4.7 | 2.5 | 15.2 | 0
13 - 14 | 6.522 | 0 | 59.4 | 32.9 | 4.2 | 6.4 | 15.6 | 0
14 - 15 | 6.606 | 0 | 56.4 | 35.4 | 3.6 | 5.3 | 12 | 0
15 - 16 | 6.708 | 0 | 51.4 | 30.8 | 4.5 | 3.6 | 12.3 | 0
16 - 17 | 6.546 | 0 | 78.2 | 50 | 7 | 2.5 | 18.3 | 0
17 - 18 | 6.504 | 0 | 79.8 | 52.8 | 6.2 | 2.4 | 18.2 | 0
18 - 19 | 6.528 | 0 | 68 | 38.9 | 6.2 | 2.5 | 20.2 | 0
19 - 20 | 6.648 | 0 | 67 | 40.3 | 5.8 | 2.8 | 18 | 0
20 - 21 | 6.678 | 0 | 72 | 48.1 | 5.1 | 2.9 | 15.8 | 0
21 - 22 | 6.606 | 0 | 59.2 | 37.2 | 4.7 | 2.9 | 14.1 | 0
22 - 23 | 6.51 | 0 | 59.4 | 38.8 | 5.2 | 2.8 | 12.5 | 0
23 - 00 | 6.126 | 0 | 54.6 | 35.8 | 4.8 | 2.8 | 11.1 | 0
Сумма | 154.56 | 0 | 1378.4 | 868 | 102.4 | 75.7 | 328.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч