## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Дёмино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.5 | 10.438 | 10.425
1:00 | 34.5 | 10.275 | 10.3
2:00 | 34.5 | 10.238 | 10.225
3:00 | 34.5 | 10.262 | 10.262
4:00 | 34.5 | 10.313 | 10.337
5:00 | 34 | 10.363 | 10.337
6:00 | 34 | 10.363 | 10.3
7:00 | 34 | 10.238 | 10.25
8:00 | 34 | 10.337 | 10.35
9:00 | 34.5 | 10.475 | 10.45
10:00 | 34.5 | 10.475 | 10.5
11:00 | 34.5 | 10.375 | 10.337
12:00 | 34.5 | 10.675 | 10.762
13:00 | 34.5 | 10.413 | 10.425
14:00 | 34.5 | 10.512 | 10.488
15:00 | 34.5 | 10.65 | 10.637
16:00 | 34.5 | 10.363 | 10.387
17:00 | 34.5 | 10.563 | 10.613
18:00 | 34.5 | 10.45 | 10.488
19:00 | 34.5 | 10.45 | 10.413
20:00 | 34.5 | 10.55 | 10.587
21:00 | 34.5 | 10.325 | 10.3
22:00 | 34.5 | 10.313 | 10.313
23:00 | 34.5 | 10.262 | 10.2
24:00 | 34.5 | 10.3 | 10.337
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Дёмино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 1.7 | 6 | 1362.8675 | - | 1613.0334 | - | 3.5 | 12.6 | 3759.8621 | - | 2599.7608 | - |  | 179473.569 | - | 74532.583 | -
1:00 | 1.3214 | 4.7194 | 1362.8872 | 59.1 | 1613.0541 | 62.1 | 3.5071 | 12.5252 | 3759.9275 | 196.2 | 2599.7992 | 115.2 | 14.0623 | 179483.3 | 9.731 | 74532.6313 | 0.04833
2:00 | 1.3903 | 4.9655 | 1362.9091 | 65.7 | 1613.0747 | 61.8 | 3.4166 | 12.202 | 3759.9911 | 190.8 | 2599.8368 | 112.8 | 13.9062 | 179492.923 | 9.623 | 74532.6797 | 0.04833
3:00 | 1.3341 | 4.7647 | 1362.9295 | 61.2 | 1613.0951 | 61.2 | 3.3967 | 12.131 | 3760.0542 | 189.3 | 2599.8744 | 112.8 | 14.0638 | 179502.655 | 9.732 | 74532.728 | 0.04833
4:00 | 1.2725 | 4.5446 | 1362.9484 | 56.7 | 1613.1151 | 60 | 3.4185 | 12.209 | 3760.1182 | 192 | 2599.9114 | 111 | 14.0349 | 179512.367 | 9.712 | 74532.7763 | 0.04833
5:00 | 1.3248 | 4.7314 | 1362.9681 | 59.1 | 1613.1359 | 62.4 | 3.9192 | 13.997 | 3760.1936 | 226.2 | 2599.9501 | 116.1 | 14.0161 | 179522.066 | 9.699 | 74532.8246 | 0.04833
6:00 | 1.4201 | 5.0717 | 1362.9906 | 67.5 | 1613.1568 | 62.7 | 4.8121 | 17.1862 | 3760.2895 | 287.7 | 2599.9905 | 121.2 | 14.3036 | 179531.964 | 9.898 | 74532.873 | 0.04833
7:00 | 1.6308 | 5.8244 | 1363.0184 | 83.4 | 1613.1785 | 65.1 | 5.3035 | 18.9412 | 3760.3968 | 321.9 | 2600.031 | 121.5 | 14.2068 | 179541.795 | 9.831 | 74532.9213 | 0.04833
8:00 | 2.1799 | 7.7853 | 1363.0561 | 113.1 | 1613.2068 | 84.9 | 5.6648 | 20.2313 | 3760.5122 | 346.2 | 2600.0721 | 123.3 | 13.9482 | 179551.447 | 9.652 | 74532.9696 | 0.04833
9:00 | 2.957 | 10.5608 | 1363.1037 | 142.8 | 1613.2495 | 128.1 | 5.9153 | 21.1262 | 3760.6275 | 345.9 | 2600.1275 | 166.2 | 14.2675 | 179561.32 | 9.873 | 74533.018 | 0.04833
10:00 | 2.3891 | 8.5325 | 1363.1426 | 116.7 | 1613.2835 | 102 | 5.8031 | 20.7253 | 3760.7393 | 335.4 | 2600.1845 | 171 | 14.3239 | 179571.232 | 9.912 | 74533.0663 | 0.04833
11:00 | 2.7076 | 9.6701 | 1363.1835 | 122.7 | 1613.3254 | 125.7 | 5.2334 | 18.6906 | 3760.8394 | 300.3 | 2600.2373 | 158.4 | 14.4178 | 179581.209 | 9.977 | 74533.1146 | 0.04833
12:00 | 1.8939 | 6.7639 | 1363.2132 | 89.1 | 1613.3536 | 84.6 | 5.2399 | 18.7138 | 3760.9395 | 300.3 | 2600.2904 | 159.3 | 14.4568 | 179591.213 | 10.004 | 74533.163 | 0.04833
13:00 | 2.5054 | 8.9477 | 1363.2485 | 105.9 | 1613.3947 | 123.3 | 4.6058 | 16.4493 | 3761.0281 | 265.8 | 2600.3359 | 136.5 | 14.6577 | 179601.356 | 10.143 | 74533.2113 | 0.04833
14:00 | 2.3904 | 8.5371 | 1363.2854 | 110.7 | 1613.4309 | 108.6 | 5.3155 | 18.9839 | 3761.1274 | 297.9 | 2600.3938 | 173.7 | 14.2632 | 179611.226 | 9.87 | 74533.2596 | 0.04833
15:00 | 2.3383 | 8.3512 | 1363.3191 | 101.1 | 1613.4686 | 113.1 | 5.4829 | 19.5819 | 3761.2299 | 307.5 | 2600.4534 | 178.8 | 14.5753 | 179621.312 | 10.086 | 74533.308 | 0.04833
16:00 | 2.6032 | 9.2972 | 1363.3582 | 117.3 | 1613.5091 | 121.5 | 5.683 | 20.2966 | 3761.3401 | 330.6 | 2600.5078 | 163.2 | 14.5999 | 179631.415 | 10.103 | 74533.3563 | 0.04833
17:00 | 2.301 | 8.2178 | 1363.3968 | 115.8 | 1613.5405 | 94.2 | 6.694 | 23.9073 | 3761.4722 | 396.3 | 2600.567 | 177.6 | 14.4828 | 179641.437 | 10.022 | 74533.4046 | 0.04833
18:00 | 2.7443 | 9.801 | 1363.441 | 132.6 | 1613.5801 | 118.8 | 5.8841 | 21.0148 | 3761.5908 | 355.8 | 2600.6131 | 138.3 | 14.36 | 179651.374 | 9.937 | 74533.4529 | 0.04833
19:00 | 2.7129 | 9.6888 | 1363.4841 | 129.3 | 1613.6199 | 119.4 | 5.6531 | 20.1896 | 3761.7039 | 339.3 | 2600.6595 | 139.2 | 14.4409 | 179661.367 | 9.993 | 74533.5013 | 0.04833
20:00 | 1.7934 | 6.4051 | 1363.514 | 89.7 | 1613.6446 | 74.1 | 5.4315 | 19.3984 | 3761.8115 | 322.8 | 2600.7066 | 141.3 | 14.5898 | 179671.463 | 10.096 | 74533.5496 | 0.04833
21:00 | 1.8388 | 6.5672 | 1363.544 | 90 | 1613.6707 | 78.3 | 4.8925 | 17.4732 | 3761.9073 | 287.4 | 2600.7515 | 134.7 | 14.4828 | 179681.485 | 10.022 | 74533.5979 | 0.04833
22:00 | 1.6211 | 5.7898 | 1363.5708 | 80.4 | 1613.6933 | 67.8 | 4.1802 | 14.9293 | 3761.9874 | 240.3 | 2600.7934 | 125.7 | 14.2603 | 179691.353 | 9.868 | 74533.6463 | 0.04833
23:00 | 1.453 | 5.1893 | 1363.5939 | 69.3 | 1613.7146 | 63.9 | 3.6703 | 13.1081 | 3762.0563 | 206.7 | 2600.8328 | 118.2 | 14.032 | 179701.063 | 9.71 | 74533.6946 | 0.04833
24:00 | 1.5396 | 5.4984 | 1363.6188 | 74.7 | 1613.7367 | 66.3 | 3.4695 | 12.3912 | 3762.1214 | 195.3 | 2600.8701 | 111.9 | 13.8802 | 179710.668 | 9.605 | 74533.7429 | 0.04833
Итого |  |  |  | 2253.9 |  | 2109.9 |  |  |  | 6777.9 |  | 3327.9 |  |  | 237.099 |  | 1.1599
Максимум | 2.957 | 10.5608 |  |  |  |  | 6.694 | 23.9073 |  |  |  |  | 14.6577
Минимум | 1.2725 | 4.5446 |  |  |  |  | 3.3967 | 12.131 |  |  |  |  | 13.8802
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Дёмино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Путилово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Серпово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Борок |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Верховино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Полежаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 4 | 2942.6596 | - | 3026.6908 | - | 2 | 1267.8023 | - | 1961.1578 | - | 7 | 3561.992 | - | 1780.3383 | - | 2 | 1451.0008 | - | 1185.6414 | - | 4.5 | 1572.0559 | - | 1643.4163 | -
1:00 | 3.2114 | 2942.7028 | 43.2 | 3026.73 | 39.2 | 1.5149 | 1267.818 | 15.7 | 1961.1804 | 22.6 | 6.5152 | 3562.046 | 108 | 1780.3625 | 48.4 | 1.9359 | 1451.0293 | 28.5 | 1185.662 | 20.6 | 4.1755 | 1572.0859 | 60 | 1643.4395 | 46.4
2:00 | 3.4622 | 2942.7519 | 49.1 | 3026.7693 | 39.3 | 1.5206 | 1267.8343 | 16.3 | 1961.2027 | 22.3 | 6.3174 | 3562.0983 | 104.6 | 1780.3861 | 47.2 | 1.8333 | 1451.0557 | 26.4 | 1185.6823 | 20.3 | 4.1446 | 1572.1157 | 59.6 | 1643.4625 | 46
3:00 | 3.2967 | 2942.7976 | 45.7 | 3026.808 | 38.7 | 1.4919 | 1267.8497 | 15.4 | 1961.225 | 22.3 | 6.2427 | 3562.1499 | 103.2 | 1780.4096 | 47 | 1.8125 | 1451.0817 | 26 | 1185.7025 | 20.2 | 4.1775 | 1572.1458 | 60.2 | 1643.4856 | 46.2
4:00 | 3.0551 | 2942.8386 | 41 | 3026.8454 | 37.4 | 1.4888 | 1267.865 | 15.3 | 1961.2473 | 22.3 | 6.3221 | 3562.2026 | 105.4 | 1780.4324 | 45.6 | 1.7711 | 1451.1069 | 25.2 | 1185.7225 | 20 | 4.2192 | 1572.1766 | 61.6 | 1643.5084 | 45.6
5:00 | 3.2114 | 2942.8818 | 43.2 | 3026.8846 | 39.2 | 1.5334 | 1267.881 | 16 | 1961.2701 | 22.8 | 7.5389 | 3562.2665 | 127.8 | 1780.457 | 49.2 | 1.8666 | 1451.1336 | 26.7 | 1185.7434 | 20.9 | 4.7182 | 1572.2125 | 71.8 | 1643.5318 | 46.8
6:00 | 3.4467 | 2942.9307 | 48.9 | 3026.9237 | 39.1 | 1.644 | 1267.8993 | 18.3 | 1961.2937 | 23.6 | 10.0422 | 3562.3541 | 175.2 | 1780.4824 | 50.8 | 2.1956 | 1451.1668 | 33.2 | 1185.7655 | 22.1 | 5.1364 | 1572.2522 | 79.4 | 1643.5563 | 49
7:00 | 3.9706 | 2942.9899 | 59.2 | 3026.9649 | 41.2 | 1.8491 | 1267.9233 | 24 | 1961.3172 | 23.5 | 11.4694 | 3562.455 | 201.8 | 1780.5083 | 51.8 | 2.3293 | 1451.2033 | 36.5 | 1185.7869 | 21.4 | 5.348 | 1572.2942 | 84 | 1643.5807 | 48.8
8:00 | 4.9127 | 2943.0632 | 73.3 | 3027.0158 | 50.9 | 2.865 | 1267.9627 | 39.4 | 1961.3512 | 34 | 12.8794 | 3562.5683 | 226.6 | 1780.5374 | 58.2 | 2.386 | 1451.2424 | 39.1 | 1185.8056 | 18.7 | 5.1419 | 1572.3345 | 80.6 | 1643.6043 | 47.2
9:00 | 8.0043 | 2943.1707 | 107.5 | 3027.1137 | 97.9 | 2.5817 | 1267.9978 | 35.1 | 1961.3823 | 31.1 | 12.2743 | 3562.675 | 213.4 | 1780.5697 | 64.6 | 2.1781 | 1451.2763 | 33.9 | 1185.826 | 20.4 | 7.0753 | 1572.3839 | 98.8 | 1643.6454 | 82.2
10:00 | 6.2859 | 2943.2585 | 87.8 | 3027.1867 | 73 | 2.2502 | 1268.0263 | 28.5 | 1961.4116 | 29.3 | 12.4234 | 3562.7817 | 213.4 | 1780.6064 | 73.4 | 2.0664 | 1451.308 | 31.7 | 1185.8461 | 20.1 | 6.6019 | 1572.4291 | 90.4 | 1643.6848 | 78.8
11:00 | 7.1031 | 2943.3471 | 88.6 | 3027.2805 | 93.8 | 2.5696 | 1268.0599 | 33.6 | 1961.444 | 32.4 | 11.3279 | 3562.8787 | 194 | 1780.6407 | 68.6 | 1.9941 | 1451.3382 | 30.2 | 1185.8661 | 20 | 5.7261 | 1572.4672 | 76.2 | 1643.7202 | 70.8
12:00 | 4.345 | 2943.4063 | 59.2 | 3027.3327 | 52.2 | 2.4072 | 1268.0897 | 29.8 | 1961.476 | 32 | 11.3406 | 3562.9755 | 193.6 | 1780.6759 | 70.4 | 2.3353 | 1451.3729 | 34.7 | 1185.8905 | 24.4 | 5.3629 | 1572.5033 | 72.2 | 1643.7529 | 65.4
13:00 | 6.7229 | 2943.4845 | 78.2 | 3027.4265 | 93.8 | 2.233 | 1268.117 | 27.3 | 1961.506 | 30 | 10.4858 | 3563.0652 | 179.4 | 1780.7079 | 64 | 1.8442 | 1451.3997 | 26.8 | 1185.9106 | 20.1 | 4.4062 | 1572.5332 | 59.8 | 1643.7795 | 53.2
14:00 | 6.1047 | 2943.5643 | 79.8 | 3027.5035 | 77 | 2.4411 | 1268.1478 | 30.8 | 1961.5379 | 31.9 | 10.3894 | 3563.1533 | 176.2 | 1780.7417 | 67.6 | 2.14 | 1451.4314 | 31.7 | 1185.9331 | 22.5 | 6.8084 | 1572.5784 | 90.4 | 1643.8217 | 84.4
15:00 | 6.2058 | 2943.6397 | 75.4 | 3027.5873 | 83.8 | 2.1389 | 1268.1732 | 25.4 | 1961.5673 | 29.4 | 10.8916 | 3563.2459 | 185.2 | 1780.7765 | 69.6 | 1.9246 | 1451.4592 | 27.8 | 1185.9543 | 21.2 | 7.1734 | 1572.6258 | 94.8 | 1643.8664 | 89.4
16:00 | 7.1843 | 2943.7296 | 89.9 | 3027.6819 | 94.6 | 2.1215 | 1268.2005 | 27.3 | 1961.5945 | 27.2 | 11.9499 | 3563.3485 | 205.2 | 1780.8119 | 70.8 | 2.5156 | 1451.4979 | 38.7 | 1185.9786 | 24.3 | 6.1197 | 1572.6693 | 87 | 1643.901 | 69.2
17:00 | 5.7665 | 2943.8119 | 82.3 | 3027.7467 | 64.8 | 2.4445 | 1268.2336 | 33.1 | 1961.6241 | 29.6 | 13.9729 | 3563.4693 | 241.6 | 1780.8508 | 77.8 | 3.0415 | 1451.5441 | 46.2 | 1186.0089 | 30.3 | 7.1156 | 1572.7235 | 108.4 | 1643.9362 | 70.4
18:00 | 7.7436 | 2943.916 | 104.1 | 3027.8413 | 94.6 | 2.0679 | 1268.2619 | 28.3 | 1961.6488 | 24.7 | 12.5648 | 3563.5791 | 219.6 | 1780.8819 | 62.2 | 2.7106 | 1451.5864 | 42.3 | 1186.0341 | 25.2 | 5.9023 | 1572.7706 | 94.2 | 1643.9618 | 51.2
19:00 | 7.6772 | 2944.018 | 102 | 3027.9364 | 95.1 | 2.0056 | 1268.2884 | 26.5 | 1961.6738 | 25 | 12.4409 | 3563.6879 | 217.6 | 1780.9124 | 61 | 2.7077 | 1451.6279 | 41.5 | 1186.0605 | 26.4 | 5.3076 | 1572.811 | 80.8 | 1643.9881 | 52.6
20:00 | 4.3997 | 2944.0819 | 63.9 | 3027.9844 | 48 | 2.0086 | 1268.3141 | 25.7 | 1961.6997 | 25.9 | 11.9063 | 3563.7915 | 207.2 | 1780.9434 | 62 | 2.5897 | 1451.6667 | 38.8 | 1186.0871 | 26.6 | 5.1432 | 1572.8494 | 76.8 | 1644.0147 | 53.2
21:00 | 4.7602 | 2944.1503 | 68.4 | 3028.0373 | 52.9 | 1.8087 | 1268.3353 | 21.2 | 1961.7248 | 25.1 | 10.3024 | 3563.8803 | 177.6 | 1780.9729 | 59 | 2.541 | 1451.7055 | 38.8 | 1186.1121 | 25 | 4.8343 | 1572.885 | 71.2 | 1644.0404 | 51.4
22:00 | 4.1126 | 2944.2106 | 60.3 | 3028.0814 | 44.1 | 1.691 | 1268.3552 | 19.9 | 1961.7482 | 23.4 | 8.4639 | 3563.9522 | 143.8 | 1781.0001 | 54.4 | 2.3697 | 1451.7411 | 35.6 | 1186.1363 | 24.2 | 4.2595 | 1572.9155 | 61 | 1644.0642 | 47.6
23:00 | 3.6291 | 2944.2623 | 51.7 | 3028.1223 | 40.9 | 1.5813 | 1268.3728 | 17.6 | 1961.7709 | 22.7 | 7.3033 | 3564.0136 | 122.8 | 1781.0252 | 50.2 | 2.0391 | 1451.7706 | 29.5 | 1186.1587 | 22.4 | 3.9303 | 1572.9428 | 54.6 | 1644.0872 | 46
24:00 | 3.9782 | 2944.3197 | 57.4 | 3028.1662 | 43.9 | 1.5339 | 1268.3899 | 17.1 | 1961.7929 | 22 | 6.8003 | 3564.0708 | 114.4 | 1781.0485 | 46.6 | 1.9801 | 1451.7989 | 28.3 | 1186.1809 | 22.2 | 3.7597 | 1572.969 | 52.4 | 1644.1091 | 43.8
Итого |  |  | 1660.1 |  | 1475.4 |  |  | 587.6 |  | 635.1 |  |  | 4157.6 |  | 1420.4 |  |  | 798.1 |  | 539.5 |  |  | 1826.2 |  | 1385.6
Максимум | 8.0043 |  |  |  |  | 2.865 |  |  |  |  | 13.9729 |  |  |  |  | 3.0415 |  |  |  |  | 7.1734
Минимум | 3.0551 |  |  |  |  | 1.4888 |  |  |  |  | 6.2427 |  |  |  |  | 1.7711 |  |  |  |  | 3.7597
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22