## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 5.152 | 5.104 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.032 | 5.008 | 5.008 | 4.96 | 4.888 | 4.96 | 4.928 | 4.976 | 4.92 | 5.056 | 5.128 | 5.056 | 5.048 | 5.032 | 5.128 | 5.312 | 5.008 | 5.008 | 5.032 | 120.912
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 232 | 203.6 | 205.2 | 191.6 | 187.6 | 197.6 | 228.8 | 270.4 | 309.2 | 294 | 275.2 | 284.8 | 274 | 256.4 | 258 | 280.8 | 310.8 | 282.4 | 314 | 282.4 | 284.8 | 252.8 | 235.2 | 229.6 | 6141.2
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 30 | 31.2 | 30 | 30.6 | 31.8 | 31.5 | 33 | 34.2 | 36.6 | 35.4 | 41.4 | 39 | 40.5 | 39.9 | 38.1 | 34.5 | 37.2 | 32.1 | 33.9 | 32.1 | 32.1 | 32.7 | 33 | 31.8 | 822.6
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 66 | 62.6 | 60.2 | 64.6 | 59.6 | 63.6 | 73.2 | 71 | 91.2 | 81.2 | 70.8 | 73.6 | 78.8 | 67 | 73.2 | 85.4 | 93.2 | 86.6 | 88 | 80.6 | 80.2 | 80 | 66.2 | 66.2 | 1783
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 68.2 | 65.8 | 63.8 | 65.6 | 66.6 | 73 | 88 | 125.4 | 134.2 | 132.6 | 118 | 122.4 | 113.4 | 107.2 | 104.8 | 108 | 114.8 | 108.2 | 108.8 | 106.6 | 100 | 88.4 | 83.2 | 77.4 | 2344.4
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 67.2 | 43.2 | 50.4 | 30.6 | 28.8 | 29.1 | 34.5 | 39 | 46.5 | 44.7 | 44.4 | 49.2 | 40.8 | 42 | 41.4 | 52.2 | 64.8 | 55.5 | 82.8 | 62.4 | 72 | 51 | 52.8 | 53.1 | 1178.4
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 250.8 | 222.75 | 222.75 | 211.2 | 204.6 | 216.15 | 247.5 | 288.75 | 328.35 | 311.85 | 292.05 | 303.6 | 292.05 | 273.9 | 277.2 | 298.65 | 328.35 | 301.95 | 331.65 | 301.95 | 301.95 | 272.25 | 252.45 | 249.15 | 6581.85
| Сумма | 719.352 | 634.254 | 637.406 | 599.256 | 584.056 | 615.982 | 710.008 | 833.758 | 951.01 | 904.638 | 846.81 | 877.528 | 844.526 | 791.32 | 797.756 | 864.678 | 954.206 | 871.798 | 964.182 | 871.178 | 876.362 | 782.158 | 727.858 | 712.282 | 18972.362
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч