## Вас.,Восх.,ВводТ1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 16декабря 2020 года.
| Васильевский | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 3437.59 |  |  | 2312.78 |  |  | 878.67 |  |  | 1019.35 |  |  | 2912.32 |  |  | 2263.43
1 | 3437.71 | 0.12 | 120 | 2312.86 | 0.08 | 80 | 878.69 | 0.02 | 20 | 1019.38 | 0.03 | 30 | 2912.41 | 0.09 | 180 | 2263.51 | 0.08 | 160
2 | 3437.85 | 0.14 | 140 | 2312.96 | 0.1 | 100 | 878.72 | 0.03 | 30 | 1019.42 | 0.04 | 40 | 2912.52 | 0.11 | 220 | 2263.6 | 0.09 | 180
3 | 3437.99 | 0.14 | 140 | 2313.05 | 0.09 | 90 | 878.75 | 0.03 | 30 | 1019.46 | 0.04 | 40 | 2912.63 | 0.11 | 220 | 2263.69 | 0.09 | 180
4 | 3438.1 | 0.11 | 110 | 2313.15 | 0.1 | 100 | 878.77 | 0.02 | 20 | 1019.48 | 0.02 | 20 | 2912.73 | 0.1 | 200 | 2263.79 | 0.1 | 200
5 | 3438.23 | 0.13 | 130 | 2313.24 | 0.09 | 90 | 878.8 | 0.03 | 30 | 1019.51 | 0.03 | 30 | 2912.84 | 0.11 | 220 | 2263.85 | 0.06 | 120
6 | 3438.43 | 0.2 | 200 | 2313.34 | 0.1 | 100 | 878.83 | 0.03 | 30 | 1019.56 | 0.05 | 50 | 2912.96 | 0.12 | 240 | 2263.96 | 0.11 | 220
7 | 3438.61 | 0.18 | 180 | 2313.42 | 0.08 | 80 | 878.86 | 0.03 | 30 | 1019.59 | 0.03 | 30 | 2913.1 | 0.14 | 280 | 2264.05 | 0.09 | 180
8 | 3438.82 | 0.21 | 210 | 2313.52 | 0.1 | 100 | 878.9 | 0.04 | 40 | 1019.63 | 0.04 | 40 | 2913.27 | 0.17 | 340 | 2264.15 | 0.1 | 200
9 | 3438.99 | 0.17 | 170 | 2313.67 | 0.15 | 150 | 878.96 | 0.06 | 60 | 1019.7 | 0.07 | 70 | 2913.51 | 0.24 | 480 | 2264.31 | 0.16 | 320
10 | 3439.4 | 0.41 | 410 | 2313.81 | 0.14 | 140 | 879.05 | 0.09 | 90 | 1019.78 | 0.08 | 80 | 2913.76 | 0.25 | 500 | 2264.47 | 0.16 | 320
11 | 3439.57 | 0.17 | 170 | 2313.92 | 0.11 | 110 | 879.1 | 0.05 | 50 | 1019.82 | 0.04 | 40 | 2913.91 | 0.15 | 300 | 2264.59 | 0.12 | 240
12 | 3439.82 | 0.25 | 250 | 2314.08 | 0.16 | 160 | 879.18 | 0.08 | 80 | 1019.92 | 0.1 | 100 | 2914.14 | 0.23 | 460 | 2264.79 | 0.2 | 400
13 | 3440.03 | 0.21 | 210 | 2314.23 | 0.15 | 150 | 879.23 | 0.05 | 50 | 1019.97 | 0.05 | 50 | 2914.32 | 0.18 | 360 | 2264.93 | 0.14 | 280
14 | 3440.19 | 0.16 | 160 | 2314.31 | 0.08 | 80 | 879.3 | 0.07 | 70 | 1020.03 | 0.06 | 60 | 2914.48 | 0.16 | 320 | 2265.04 | 0.11 | 220
15 | 3440.4 | 0.21 | 210 | 2314.45 | 0.14 | 140 | 878.37 | -0.93 | -930 | 1020.09 | 0.06 | 60 | 2914.69 | 0.21 | 420 | 2265.22 | 0.18 | 360
16 | 3440.63 | 0.23 | 230 | 2314.58 | 0.13 | 130 | 879.45 | 1.08 | 1080 | 1020.17 | 0.08 | 80 | 2914.91 | 0.22 | 440 | 2265.38 | 0.16 | 320
17 | 3440.87 | 0.24 | 240 | 2314.68 | 0.1 | 100 | 879.52 | 0.07 | 70 | 1020.26 | 0.09 | 90 | 2915.15 | 0.24 | 480 | 2265.55 | 0.17 | 340
18 | 3441.09 | 0.22 | 220 | 2314.79 | 0.11 | 110 | 879.57 | 0.05 | 50 | 1020.29 | 0.03 | 30 | 2915.33 | 0.18 | 360 | 2265.65 | 0.1 | 200
19 | 3441.49 | 0.4 | 400 | 2315.01 | 0.22 | 220 | 879.66 | 0.09 | 90 | 1020.37 | 0.08 | 80 | 2915.65 | 0.32 | 640 | 2265.87 | 0.22 | 440
20 | 3441.62 | 0.13 | 130 | 2315.08 | 0.07 | 70 | 879.72 | 0.06 | 60 | 1020.43 | 0.06 | 60 | 2915.81 | 0.16 | 320 | 2265.99 | 0.12 | 240
21 | 3441.79 | 0.17 | 170 | 2315.19 | 0.11 | 110 | 879.75 | 0.03 | 30 | 1020.45 | 0.02 | 20 | 2915.91 | 0.1 | 200 | 2266.06 | 0.07 | 140
22 | 3441.92 | 0.13 | 130 | 2315.27 | 0.08 | 80 | 879.77 | 0.02 | 20 | 1020.48 | 0.03 | 30 | 2916.01 | 0.1 | 200 | 2266.12 | 0.06 | 120
23 | 3442.09 | 0.17 | 170 | 2315.39 | 0.12 | 120 | 879.81 | 0.04 | 40 | 1020.52 | 0.04 | 40 | 2916.13 | 0.12 | 240 | 2266.22 | 0.1 | 200
24 | 3442.21 | 0.12 | 120 | 2315.48 | 0.09 | 90 | 879.84 | 0.03 | 30 | 1020.55 | 0.03 | 30 | 2916.23 | 0.1 | 200 | 2266.3 | 0.08 | 160
| Итого | 4.62 | 4620 | 2.7 | 2.7 | 2700 | 1.17 | 1.17 | 1170 | 1.2 | 1.2 | 1200 | 3.91 | 3.91 | 7820 | 2.87 | 2.87 | 5740
| Сумма вводов : |  |  | 8420
| Сумма фидеров : |  |  | 8416 |  |  |  | Главный инженер РЭС: |  |  |  |  | С.В. Заузольцев
| Небаланс в кВт*ч |  |  | 4
| Небаланс в % |  |  | 0.047506 |  |  |  | Диспетчер РЭС: |  |  |  |  | А.В. Чернов

## Север,ТСН-1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 16 декабря 2020 года.
| Север отдача | [5 empty] | Север приём
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 2341.93 |  |  | 1980.64 |  |  | 278.28 |  |  | 135.43
1 | 2341.99 | 0.06 | 36 | 1980.72 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
2 | 2342.08 | 0.09 | 54 | 1980.81 | 0.09 | 54 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
3 | 2342.16 | 0.08 | 48 | 1980.9 | 0.09 | 54 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
4 | 2342.22 | 0.06 | 36 | 1980.98 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
5 | 2342.3 | 0.08 | 48 | 1981.06 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
6 | 2342.38 | 0.08 | 48 | 1981.15 | 0.09 | 54 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
7 | 2342.51 | 0.13 | 78 | 1981.26 | 0.11 | 66 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
8 | 2342.63 | 0.12 | 72 | 1981.37 | 0.11 | 66 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
9 | 2342.83 | 0.2 | 120 | 1981.58 | 0.21 | 126 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
10 | 2343.06 | 0.23 | 138 | 1981.74 | 0.16 | 96 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
11 | 2343.19 | 0.13 | 78 | 1981.87 | 0.13 | 78 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
12 | 2343.42 | 0.23 | 138 | 1982.12 | 0.25 | 150 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
13 | 2343.56 | 0.14 | 84 | 1982.25 | 0.13 | 78 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
14 | 2343.73 | 0.17 | 102 | 1982.41 | 0.16 | 96 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
15 | 2343.96 | 0.23 | 138 | 1982.63 | 0.22 | 132 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
16 | 2344.18 | 0.22 | 132 | 1982.84 | 0.21 | 126 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
17 | 2344.34 | 0.16 | 96 | 1983.09 | 0.25 | 150 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
18 | 2344.57 | 0.23 | 138 | 1983.18 | 0.09 | 54 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
19 | 2344.72 | 0.15 | 90 | 1983.32 | 0.14 | 84 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
20 | 2344.91 | 0.19 | 114 | 1983.44 | 0.12 | 72 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
21 | 2345.04 | 0.13 | 78 | 1983.6 | 0.16 | 96 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
22 | 2345.14 | 0.1 | 60 | 1983.68 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
23 | 2345.22 | 0.08 | 48 | 1983.76 | 0.08 | 48 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
24 | 2345.29 | 0.07 | 42 | 1983.82 | 0.06 | 36 | 278.28 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0
| Итого | 3.36 | 2016 | 3.18 | 3.18 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0

## Верёговка,Вводт-2,ТСН-2
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 16 декабря 2020 года.
| Верёговка | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т2 | [5 empty] | ТСН
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 805.77 |  |  | 314.05 |  |  | 290.87 |  |  | 103.85 |  |  | 68551.8
1 | 805.79 | 0.02 | 20 | 314.06 | 0.01 | 10 | 290.88 | 0.01 | 20 | 103.86 | 0.01 | 20 | 68558.9 | 7.1 | 7.1
2 | 805.81 | 0.02 | 20 | 314.08 | 0.02 | 20 | 290.89 | 0.01 | 20 | 103.87 | 0.01 | 20 | 68566.91 | 8.01 | 8.01
3 | 805.84 | 0.03 | 30 | 314.09 | 0.01 | 10 | 290.9 | 0.01 | 20 | 103.87 | 0 | 0 | 68575.03 | 8.12 | 8.12
4 | 805.85 | 0.01 | 10 | 314.1 | 0.01 | 10 | 290.91 | 0.01 | 20 | 103.87 | 0 | 0 | 68584.24 | 9.21 | 9.21
5 | 805.87 | 0.02 | 20 | 314.11 | 0.01 | 10 | 290.92 | 0.01 | 20 | 103.89 | 0.02 | 40 | 68591.14 | 6.9 | 6.9
6 | 805.9 | 0.03 | 30 | 314.12 | 0.01 | 10 | 290.94 | 0.02 | 40 | 103.89 | 0 | 0 | 68598.65 | 7.51 | 7.51
7 | 805.93 | 0.03 | 30 | 314.13 | 0.01 | 10 | 290.95 | 0.01 | 20 | 103.9 | 0.01 | 20 | 68607.16 | 8.51 | 8.51
8 | 805.96 | 0.03 | 30 | 314.16 | 0.03 | 30 | 290.96 | 0.01 | 20 | 103.91 | 0.01 | 20 | 68613.95 | 6.79 | 6.79
9 | 805.98 | 0.02 | 20 | 314.17 | 0.01 | 10 | 290.97 | 0.01 | 20 | 103.91 | 0 | 0 | 68621.12 | 7.17 | 7.17
10 | 806.01 | 0.03 | 30 | 314.18 | 0.01 | 10 | 290.99 | 0.02 | 40 | 103.92 | 0.01 | 20 | 68630.49 | 9.37 | 9.37
11 | 806.03 | 0.02 | 20 | 314.19 | 0.01 | 10 | 291 | 0.01 | 20 | 103.92 | 0 | 0 | 68635.99 | 5.5 | 5.5
12 | 806.06 | 0.03 | 30 | 314.2 | 0.01 | 10 | 291.01 | 0.01 | 20 | 103.93 | 0.01 | 20 | 68642.83 | 6.84 | 6.84
13 | 806.08 | 0.02 | 20 | 314.22 | 0.02 | 20 | 291.03 | 0.02 | 40 | 103.94 | 0.01 | 20 | 68651.96 | 9.13 | 9.13
14 | 806.11 | 0.03 | 30 | 314.23 | 0.01 | 10 | 291.04 | 0.01 | 20 | 103.94 | 0 | 0 | 68658.59 | 6.63 | 6.63
15 | 806.13 | 0.02 | 20 | 314.24 | 0.01 | 10 | 291.05 | 0.01 | 20 | 103.95 | 0.01 | 20 | 68666.2 | 7.61 | 7.61
16 | 806.16 | 0.03 | 30 | 314.25 | 0.01 | 10 | 291.06 | 0.01 | 20 | 103.95 | 0 | 0 | 68674.28 | 8.08 | 8.08
17 | 806.19 | 0.03 | 30 | 314.27 | 0.02 | 20 | 291.08 | 0.02 | 40 | 103.96 | 0.01 | 20 | 68683.07 | 8.79 | 8.79
18 | 806.22 | 0.03 | 30 | 314.3 | 0.03 | 30 | 291.09 | 0.01 | 20 | 103.98 | 0.02 | 40 | 68689.76 | 6.69 | 6.69
19 | 806.28 | 0.06 | 60 | 314.31 | 0.01 | 10 | 291.12 | 0.03 | 60 | 103.99 | 0.01 | 20 | 68704.15 | 14.39 | 14.39
20 | 806.31 | 0.03 | 30 | 314.32 | 0.01 | 10 | 291.14 | 0.02 | 40 | 103.99 | 0 | 0 | 68712.11 | 7.96 | 7.96
21 | 806.32 | 0.01 | 10 | 314.33 | 0.01 | 10 | 291.14 | 0 | 0 | 103.99 | 0 | 0 | 68717.21 | 5.1 | 5.1
22 | 806.34 | 0.02 | 20 | 314.34 | 0.01 | 10 | 291.16 | 0.02 | 40 | 104 | 0.01 | 20 | 68722.5 | 5.29 | 5.29
23 | 806.36 | 0.02 | 20 | 314.35 | 0.01 | 10 | 291.17 | 0.01 | 20 | 104 | 0 | 0 | 68730.4 | 7.9 | 7.9
24 | 806.38 | 0.02 | 20 | 314.35 | 0 | 0 | 291.17 | 0 | 0 | 104.01 | 0.01 | 20 | 68736.46 | 6.06 | 6.06
| Итого | 0.61 | 610 | 0.3 | 0.3 | 300 | 0.3 | 0.3 | 600 | 0.16 | 0.16 | 320 |  | 0 | 184.66

## Сут.вед.
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [11 empty] | Дата 16 декабря 2020 года.
Часы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 (А) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 25 | 20 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 22 | 10 | 10 | 11 | 10
Ввод Т-2 (А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 Восход(А) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 Васильевский(А) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 13 | 16 | 9 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4
ВЛ-10 Север(А) | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4
ВЛ-10 Верёговка(А) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 СШ-10 (кВ) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 СШ-10 (кВ) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ступень РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
U -ТСН (В) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242