## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 5.648 | 5.648 | 1.32 | 1.32 | 0 | 1998 | 1998 | 0 | 3441.6 | 3443.4 | 0 | 0 | 132.12 | 131.94 | 1016.64 | 1017.36 | 1141.92 | 1142.64 | 282.24 | 282.24 | 656.64 | 656.64 | 514.56 | 515.04 | 38.16 | 38.16 | 68.88 | 68.88 | 69.84 | 69.84 | 200.16 | 199.44 | 217.92 | 218.16 | 289.92 | 289.44 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 829.44 | 830.16
01 - 02 | 5.664 | 5.672 | 3.96 | 3.96 | 0 | 1908 | 1908 | 0 | 3258 | 3254.4 | 0 | 0 | 126 | 126 | 960.48 | 959.76 | 1077.12 | 1076.4 | 244.8 | 244.8 | 635.52 | 635.52 | 501.12 | 500.16 | 32.4 | 32.76 | 68.64 | 68.64 | 69.12 | 69.3 | 201.6 | 202.32 | 211.68 | 211.68 | 277.44 | 277.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.16 | 775.44
02 - 03 | 5.664 | 5.664 | 0.6 | 0.588 | 0 | 1848 | 1851 | 0 | 3157.2 | 3157.2 | 0 | 0 | 123.84 | 123.84 | 928.8 | 929.52 | 1020.96 | 1020.96 | 232.56 | 232.56 | 614.4 | 614.88 | 515.52 | 516.48 | 28.8 | 28.8 | 66.72 | 66.72 | 68.4 | 68.22 | 198.72 | 198.72 | 208.32 | 208.08 | 271.68 | 272.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 740.16 | 740.16
03 - 04 | 5.632 | 5.632 | 3.72 | 3.72 | 0 | 1818 | 1818 | 0 | 3168 | 3171.6 | 0 | 0 | 124.56 | 124.38 | 914.4 | 914.4 | 1071.36 | 1072.08 | 230.4 | 230.04 | 598.08 | 598.08 | 498.24 | 497.76 | 28.8 | 28.44 | 66.48 | 66.6 | 68.04 | 68.04 | 198.72 | 198.72 | 209.76 | 210 | 267.84 | 267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.64 | 728.64
04 - 05 | 5.632 | 5.632 | 3.792 | 3.804 | 0 | 1878 | 1881 | 0 | 3186 | 3186 | 0 | 0 | 127.44 | 127.62 | 924.48 | 924.48 | 1068.48 | 1068.48 | 227.52 | 227.88 | 606.72 | 606.72 | 509.76 | 509.76 | 27.36 | 27.72 | 66.48 | 66.36 | 68.04 | 68.04 | 197.28 | 197.28 | 255.84 | 255.84 | 267.84 | 267.84 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 734.4 | 735.12
05 - 06 | 5.648 | 5.64 | 0.528 | 0.516 | 0 | 2052 | 2049 | 0 | 3463.2 | 3461.4 | 0 | 0 | 142.2 | 142.02 | 1003.68 | 1003.68 | 1156.32 | 1156.32 | 256.32 | 256.32 | 671.04 | 670.56 | 581.76 | 581.76 | 28.08 | 28.08 | 66.72 | 66.72 | 68.4 | 68.58 | 220.32 | 219.6 | 280.32 | 280.08 | 284.16 | 284.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 771.84 | 771.12
06 - 07 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2454 | 2451 | 0 | 3981.6 | 3976.2 | 0 | 0 | 186.12 | 186.12 | 1212.48 | 1211.04 | 1195.2 | 1193.04 | 298.08 | 297.36 | 804.48 | 804 | 691.2 | 690.72 | 41.04 | 40.68 | 66 | 66 | 69.48 | 69.48 | 260.64 | 261.36 | 329.76 | 329.28 | 331.2 | 330.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.56 | 969.12
07 - 08 | 5.552 | 5.552 | 2.376 | 2.388 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 5119.2 | 5117.4 | 0 | 0 | 241.2 | 241.02 | 1493.28 | 1492.56 | 1550.88 | 1551.6 | 383.76 | 384.12 | 994.56 | 993.6 | 913.92 | 913.44 | 45.36 | 45.36 | 73.92 | 73.92 | 79.2 | 79.2 | 371.52 | 370.8 | 394.08 | 393.84 | 394.56 | 394.08 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 1215.36 | 1214.64
08 - 09 | 5.472 | 5.464 | 1.656 | 1.656 | 0 | 3948 | 3948 | 0 | 6732 | 6730.2 | 0 | 0 | 342 | 342 | 1932.48 | 1932.48 | 1965.6 | 1964.88 | 460.8 | 460.8 | 1328.64 | 1329.12 | 1170.24 | 1170.24 | 42.48 | 42.48 | 82.8 | 82.68 | 88.2 | 88.02 | 571.68 | 570.96 | 563.04 | 563.28 | 508.8 | 509.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1670.4 | 1671.12
09 - 10 | 5.44 | 5.448 | 3.768 | 3.768 | 0 | 4296 | 4296 | 0 | 7390.8 | 7389 | 0 | 0 | 425.88 | 425.7 | 2088 | 2088 | 2160 | 2160.72 | 550.8 | 550.44 | 1472.64 | 1471.68 | 1281.6 | 1281.12 | 43.92 | 43.92 | 81.36 | 81.6 | 87.84 | 87.84 | 622.08 | 622.08 | 615.36 | 615.36 | 532.8 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.84 | 1779.84
10 - 11 | 5.44 | 5.448 | 1.272 | 1.26 | 0 | 4476 | 4476 | 0 | 7801.2 | 7804.8 | 0 | 0 | 474.48 | 474.48 | 2203.2 | 2202.48 | 2316.96 | 2315.52 | 570.24 | 570.24 | 1551.36 | 1551.84 | 1409.28 | 1409.28 | 50.4 | 50.4 | 81.84 | 81.72 | 87.48 | 87.66 | 620.64 | 621.36 | 590.4 | 590.16 | 571.2 | 571.2 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 1810.08 | 1809.36
11 - 12 | 5.344 | 5.344 | 2.568 | 2.58 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 7592.4 | 7592.4 | 0 | 0 | 431.28 | 431.28 | 2216.16 | 2216.88 | 2329.92 | 2329.92 | 578.88 | 578.52 | 1570.56 | 1570.56 | 1411.2 | 1411.2 | 52.56 | 52.92 | 82.08 | 82.08 | 90 | 89.64 | 612 | 611.28 | 582.24 | 582.48 | 561.6 | 561.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1632.96 | 1632.96
12 - 13 | 5.36 | 5.352 | 2.712 | 2.7 | 0 | 4518 | 4515 | 0 | 7506 | 7504.2 | 0 | 0 | 372.24 | 372.42 | 2201.76 | 2200.32 | 2312.64 | 2314.08 | 607.68 | 608.4 | 1601.28 | 1600.8 | 1457.28 | 1457.28 | 57.6 | 57.6 | 84.24 | 84.24 | 86.76 | 86.94 | 577.44 | 577.44 | 576 | 575.76 | 576 | 576.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.28 | 1566
13 - 14 | 5.296 | 5.312 | 0.984 | 0.984 | 0 | 4440 | 4446 | 0 | 7498.8 | 7506 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 2161.44 | 2165.04 | 2269.44 | 2270.16 | 595.44 | 595.08 | 1582.08 | 1583.52 | 1435.2 | 1436.64 | 56.16 | 56.16 | 83.28 | 83.4 | 85.32 | 85.5 | 581.76 | 582.48 | 560.16 | 560.88 | 556.8 | 556.8 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 1573.92 | 1575.36
14 - 15 | 5.28 | 5.264 | 3.744 | 3.756 | 0 | 4416 | 4413 | 0 | 7398 | 7399.8 | 0 | 0 | 434.52 | 434.52 | 2157.12 | 2155.68 | 2275.2 | 2275.2 | 587.52 | 587.52 | 1551.36 | 1551.84 | 1400.64 | 1400.16 | 56.16 | 56.16 | 79.44 | 79.32 | 84.96 | 84.78 | 580.32 | 580.32 | 572.16 | 572.16 | 547.2 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.8 | 1541.52
15 - 16 | 5.264 | 5.272 | 2.352 | 2.34 | 0 | 4404 | 4407 | 0 | 7369.2 | 7367.4 | 0 | 0 | 406.8 | 406.98 | 2181.6 | 2181.6 | 2282.4 | 2282.4 | 569.52 | 569.88 | 1537.92 | 1538.4 | 1367.04 | 1368 | 56.88 | 56.52 | 79.44 | 79.56 | 87.12 | 87.3 | 564.48 | 564.48 | 552.96 | 552.96 | 570.24 | 570.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1568.16 | 1568.16
16 - 17 | 5.296 | 5.288 | 1.008 | 1.032 | 0 | 4362 | 4362 | 0 | 7297.2 | 7297.2 | 0 | 0 | 391.68 | 391.68 | 2226.24 | 2226.96 | 2259.36 | 2260.08 | 565.92 | 565.56 | 1485.12 | 1484.16 | 1318.08 | 1318.08 | 54 | 54.36 | 83.04 | 82.92 | 88.92 | 88.92 | 537.12 | 537.84 | 519.36 | 519.36 | 564.48 | 564.96 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 1620 | 1619.28
17 - 18 | 5.328 | 5.328 | 3.816 | 3.804 | 0 | 4002 | 3999 | 0 | 6670.8 | 6672.6 | 0 | 0 | 300.6 | 300.78 | 2125.44 | 2124.72 | 2069.28 | 2068.56 | 540 | 540.36 | 1301.76 | 1302.24 | 1181.76 | 1180.8 | 65.52 | 65.52 | 74.88 | 75 | 79.56 | 79.56 | 447.84 | 447.84 | 433.44 | 433.68 | 568.32 | 567.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.72 | 1532.16
18 - 19 | 5.344 | 5.344 | 1.656 | 1.644 | 0 | 3654 | 3657 | 0 | 6048 | 6046.2 | 0 | 0 | 293.4 | 293.22 | 1926.72 | 1928.16 | 1814.4 | 1814.4 | 512.64 | 512.64 | 1210.56 | 1210.56 | 1052.16 | 1053.12 | 82.08 | 82.08 | 71.28 | 71.28 | 75.96 | 75.78 | 345.6 | 345.6 | 365.28 | 364.8 | 545.28 | 545.76 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1442.88 | 1442.16
19 - 20 | 5.408 | 5.408 | 1.824 | 1.824 | 0 | 3324 | 3324 | 0 | 5529.6 | 5529.6 | 0 | 0 | 238.68 | 238.68 | 1735.2 | 1733.76 | 1693.44 | 1693.44 | 511.2 | 511.56 | 1124.16 | 1124.16 | 907.2 | 906.72 | 82.08 | 82.08 | 69.12 | 69 | 78.12 | 78.12 | 280.8 | 280.8 | 317.76 | 318 | 510.72 | 510.72 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 1343.52 | 1343.52
20 - 21 | 5.408 | 5.416 | 2.976 | 2.988 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 5094 | 5094 | 0 | 0 | 190.08 | 190.08 | 1556.64 | 1557.36 | 1490.4 | 1491.12 | 483.12 | 483.12 | 1032 | 1032.48 | 830.4 | 830.88 | 73.44 | 73.44 | 65.04 | 65.16 | 73.8 | 73.98 | 233.28 | 232.56 | 284.16 | 284.4 | 486.72 | 486.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.88 | 1334.88
21 - 22 | 5.392 | 5.392 | 0.816 | 0.816 | 0 | 2736 | 2736 | 0 | 4813.2 | 4811.4 | 0 | 0 | 175.68 | 175.86 | 1419.84 | 1420.56 | 1406.88 | 1406.16 | 462.96 | 462.6 | 933.12 | 932.16 | 733.44 | 733.44 | 70.56 | 70.56 | 63.6 | 63.6 | 70.92 | 70.92 | 211.68 | 212.4 | 249.12 | 248.88 | 456 | 456.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1321.92 | 1321.2
22 - 23 | 5.44 | 5.432 | 3.816 | 3.804 | 0 | 2418 | 2418 | 0 | 4237.2 | 4239 | 0 | 0 | 153.36 | 153.18 | 1254.24 | 1254.24 | 1262.88 | 1263.6 | 398.16 | 398.16 | 808.32 | 808.8 | 615.36 | 615.36 | 60.48 | 60.12 | 63.6 | 63.6 | 69.84 | 69.84 | 204.48 | 204.48 | 232.8 | 233.04 | 407.04 | 407.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.12 | 1149.84
23 - 00 | 5.424 | 5.432 | 0.504 | 0.516 | 0 | 2148 | 2145 | 0 | 3823.2 | 3823.2 | 0 | 0 | 136.8 | 136.98 | 1097.28 | 1096.56 | 1188 | 1188 | 363.6 | 363.6 | 715.2 | 715.2 | 556.8 | 556.32 | 46.08 | 46.08 | 63.36 | 63.24 | 68.04 | 68.04 | 194.4 | 193.68 | 223.2 | 223.2 | 345.6 | 345.12 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 992.16 | 991.44
Сумма | 130.976 | 130.984 | 55.368 | 55.368 | 0 | 77610 | 77610 | 0 | 131576.4 | 131574.6 | 0 | 0 | 6424.56 | 6424.38 | 38937.6 | 38937.6 | 40379.04 | 40379.76 | 10514.16 | 10513.8 | 26387.52 | 26387.52 | 22853.76 | 22853.76 | 1220.4 | 1220.4 | 1752.24 | 1752.24 | 1863.36 | 1863.54 | 9034.56 | 9033.84 | 9345.12 | 9345.36 | 10693.44 | 10692.96 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 30643.2 | 30643.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч