## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 14.2584 | 37.2 | 234.4 | 10.65 | 44.1 | 26.3 | 111.1 | 0 | 80.1
01 - 02 | 14.2512 | 35.6 | 216.8 | 10.2 | 42.4 | 25.1 | 97.8 | 0 | 77.4
02 - 03 | 14.5104 | 36.4 | 202.8 | 10.5 | 44.4 | 25.6 | 83.3 | 0 | 75.75
03 - 04 | 14.532 | 33.6 | 200 | 11.55 | 43.4 | 21.7 | 82.1 | 0 | 74.85
04 - 05 | 14.46 | 41.2 | 205.2 | 10.8 | 44.8 | 30.1 | 82.9 | 0 | 78
05 - 06 | 14.1648 | 43.2 | 212.4 | 10.65 | 44.7 | 32.7 | 86.8 | 0 | 81.75
06 - 07 | 14.2512 | 46 | 243.2 | 10.95 | 52.8 | 34.9 | 100.1 | 0 | 91.2
07 - 08 | 14.1768 | 59.6 | 275.6 | 11.4 | 56.3 | 48.2 | 108.9 | 0 | 111.15
08 - 09 | 13.9632 | 55.6 | 317.2 | 12.45 | 64.8 | 42.9 | 110.5 | 0 | 142.95
09 - 10 | 13.7592 | 51.6 | 321.6 | 9 | 66.3 | 42.4 | 114 | 0 | 142.5
10 - 11 | 13.6224 | 45.2 | 288 | 6.3 | 58 | 39.1 | 110.8 | 0 | 120.45
11 - 12 | 13.8408 | 50 | 274.4 | 5.85 | 54.8 | 43.9 | 107.6 | 0 | 112.8
12 - 13 | 13.7904 | 39.6 | 264.8 | 6.15 | 47.8 | 33.5 | 103.5 | 0 | 114.6
13 - 14 | 13.6248 | 51.2 | 272.4 | 6.15 | 52.5 | 44.9 | 112 | 0 | 109.2
14 - 15 | 13.7928 | 40 | 268 | 6 | 50.7 | 34.2 | 111.1 | 0 | 106.8
15 - 16 | 13.7952 | 58.4 | 280.4 | 9.75 | 57.2 | 48.4 | 118.6 | 0 | 105.9
16 - 17 | 13.6776 | 55.6 | 327.6 | 13.5 | 68.1 | 41.9 | 149.9 | 0 | 110.55
17 - 18 | 13.8912 | 62 | 332 | 13.65 | 67.6 | 48.5 | 152.3 | 0 | 113.25
18 - 19 | 14.2392 | 51.2 | 336.8 | 12.3 | 65.8 | 38.6 | 158.1 | 0 | 114.15
19 - 20 | 14.3784 | 62 | 326.4 | 12.3 | 68.1 | 49.7 | 153.8 | 0 | 105.75
20 - 21 | 14.3832 | 48.8 | 291.6 | 12.6 | 64.7 | 36.1 | 124.1 | 0 | 103.5
21 - 22 | 14.3424 | 54.4 | 278 | 12 | 60.6 | 42.2 | 119 | 0 | 99.45
22 - 23 | 14.4792 | 38.4 | 265.2 | 10.05 | 51.4 | 28.1 | 121.5 | 0 | 93
23 - 00 | 14.4312 | 44 | 245.2 | 8.55 | 47.5 | 35.1 | 113.7 | 0 | 84.9
Сумма | 338.616 | 1140.8 | 6480 | 243.3 | 1318.8 | 894.1 | 2733.5 | 0 | 2449.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 14.4 | 117.2 | 3.3 | 41.3 | 10.9 | 47.3 | 0 | 30.9
01 - 02 |  | 14 | 116.8 | 3.3 | 41.3 | 10.5 | 46.6 | 0 | 31.05
02 - 03 |  | 15.6 | 124.4 | 3.75 | 43.4 | 12 | 51.4 | 0 | 32.1
03 - 04 |  | 15.6 | 123.2 | 3.9 | 43.3 | 11.3 | 49.8 | 0 | 32.4
04 - 05 |  | 14.8 | 120.4 | 4.05 | 42.8 | 10.8 | 48.8 | 0 | 31.05
05 - 06 |  | 13.6 | 112 | 3.45 | 39.8 | 10.2 | 44.7 | 0 | 30.3
06 - 07 |  | 13.6 | 115.2 | 3.45 | 41 | 10.2 | 44.8 | 0 | 31.35
07 - 08 |  | 14.4 | 116 | 3.45 | 40.6 | 10.5 | 45.7 | 0 | 32.25
08 - 09 |  | 13.2 | 121.2 | 3.45 | 47.8 | 9.8 | 42.3 | 0 | 33.3
09 - 10 |  | 11.2 | 108.8 | 1.65 | 42.5 | 9.1 | 33.2 | 0 | 35.7
10 - 11 |  | 10 | 95.6 | 0.9 | 34.6 | 8.9 | 31.7 | 0 | 31.95
11 - 12 |  | 10.8 | 96.4 | 0.9 | 34.7 | 9.9 | 33.4 | 0 | 30.3
12 - 13 |  | 11.2 | 87.6 | 1.05 | 25.2 | 9.5 | 33.5 | 0 | 31.2
13 - 14 |  | 9.6 | 92 | 0.75 | 32.4 | 8.3 | 33.4 | 0 | 28.65
14 - 15 |  | 10 | 94 | 0.75 | 33.4 | 8.7 | 33.7 | 0 | 29.4
15 - 16 |  | 12 | 103.2 | 1.35 | 38 | 10.1 | 35.8 | 0 | 31.95
16 - 17 |  | 13.2 | 117.2 | 2.55 | 45.4 | 10 | 42.4 | 0 | 31.95
17 - 18 |  | 14 | 117.2 | 3.45 | 45 | 10.3 | 42.6 | 0 | 31.95
18 - 19 |  | 14 | 120.8 | 3.15 | 44.7 | 10.8 | 46.2 | 0 | 33
19 - 20 |  | 15.2 | 131.2 | 3.75 | 48.8 | 11.7 | 50.2 | 0 | 34.95
20 - 21 |  | 16.4 | 126.4 | 3.6 | 45.6 | 12.6 | 48.6 | 0 | 34.95
21 - 22 |  | 15.2 | 122.4 | 3.75 | 45.7 | 11.8 | 46.8 | 0 | 32.7
22 - 23 |  | 15.6 | 126 | 3.45 | 43 | 12.5 | 51.3 | 0 | 34.35
23 - 00 |  | 15.6 | 124 | 2.85 | 42.3 | 12.6 | 50.5 | 0 | 33.6
Сумма | 0 | 323.2 | 2729.2 | 66 | 982.6 | 253 | 1034.7 | 0 | 771.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч