## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Н.Енангск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.337 | 10.45
1:00 | 10.288 | 10.387
2:00 | 10.212 | 10.3
3:00 | 10.25 | 10.337
4:00 | 10.3 | 10.375
5:00 | 10.35 | 10.5
6:00 | 10.4 | 10.275
7:00 | 10.238 | 10.35
8:00 | 10.363 | 10.313
9:00 | 10.325 | 10.475
10:00 | 10.462 | 10.538
11:00 | 10.212 | 10.475
12:00 | 10.512 | 10.587
13:00 | 10.288 | 10.375
14:00 | 10.288 | 10.337
15:00 | 10.512 | 10.538
16:00 | 10.175 | 10.413
17:00 | 10 | 10.438
18:00 | 10.475 | 10.45
19:00 | 10.438 | 10.375
20:00 | 10.425 | 10.55
21:00 | 10.288 | 10.425
22:00 | 10.337 | 10.387
23:00 | 10.238 | 10.3
24:00 | 10.288 | 10.4
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 35/10 кВ Н.Енангск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 13.35 | 4683.6542 | - | 0 | - | 7.05 | 3717.5837 | - | 0 | - |  | 364486.097 | - | 15759.865 | - |  | 229365.45 | - | 13673.574 | -
1:00 | 10.2395 | 4683.7162 | 186 | 0 | 0 | 4.8885 | 3717.6133 | 88.8 | 0 | 0 | 0.11292 | 364486.145 | 0.048 | 15759.9267 | 0.06166 | 24.4507 | 229382.368 | 16.918 | 13673.8257 | 0.25166
2:00 | 10.0413 | 4683.777 | 182.4 | 0 | 0 | 4.7069 | 3717.6418 | 85.5 | 0 | 0 | 0.10781 | 364486.187 | 0.042 | 15759.9883 | 0.06166 | 24.4102 | 229399.258 | 16.89 | 13674.0773 | 0.25166
3:00 | 10.0908 | 4683.8381 | 183.3 | 0 | 0 | 4.7399 | 3717.6705 | 86.1 | 0 | 0 | 0.11031 | 364486.232 | 0.045 | 15760.05 | 0.06166 | 24.3105 | 229416.079 | 16.821 | 13674.329 | 0.25166
4:00 | 10.0083 | 4683.8987 | 181.8 | 0 | 0 | 5.0372 | 3717.701 | 91.5 | 0 | 0 | 0.10863 | 364486.275 | 0.043 | 15760.1116 | 0.06166 | 24.5952 | 229433.097 | 17.018 | 13674.5806 | 0.25166
5:00 | 10.3551 | 4683.9614 | 188.1 | 0 | 0 | 6.4079 | 3717.7398 | 116.4 | 0 | 0 | 0.10863 | 364486.318 | 0.043 | 15760.1733 | 0.06166 | 24.546 | 229450.081 | 16.984 | 13674.8323 | 0.25166
6:00 | 11.4451 | 4684.0307 | 207.9 | 0 | 0 | 7.6961 | 3717.7864 | 139.8 | 0 | 0 | 0.13699 | 364486.39 | 0.072 | 15760.235 | 0.06166 | 24.4955 | 229467.03 | 16.949 | 13675.084 | 0.25166
7:00 | 13.1296 | 4684.1102 | 238.5 | 0 | 0 | 7.8448 | 3717.8339 | 142.5 | 0 | 0 | 0.15765 | 364486.48 | 0.09 | 15760.2966 | 0.06166 | 23.76 | 229483.47 | 16.44 | 13675.3356 | 0.25166
8:00 | 13.1792 | 4684.19 | 239.4 | 0 | 0 | 7.7952 | 3717.8811 | 141.6 | 0 | 0 | 0.12037 | 364486.536 | 0.056 | 15760.3583 | 0.06166 | 24.4781 | 229500.407 | 16.937 | 13675.5873 | 0.25166
9:00 | 16.251 | 4684.2884 | 295.2 | 0 | 0 | 7.2337 | 3717.9249 | 131.4 | 0 | 0 | 0.10392 | 364486.573 | 0.037 | 15760.4199 | 0.06166 | 25.2151 | 229517.854 | 17.447 | 13675.8389 | 0.25166
10:00 | 14.071 | 4684.3736 | 255.6 | 0 | 0 | 7.1511 | 3717.9682 | 129.9 | 0 | 0 | 0.11204 | 364486.62 | 0.047 | 15760.4816 | 0.06166 | 25.4896 | 229535.491 | 17.637 | 13676.0906 | 0.25166
11:00 | 14.0545 | 4684.4587 | 255.3 | 0 | 0 | 6.2428 | 3718.006 | 113.4 | 0 | 0 | 0.11117 | 364486.666 | 0.046 | 15760.5433 | 0.06166 | 25.1356 | 229552.883 | 17.392 | 13676.3423 | 0.25166
12:00 | 13.8068 | 4684.5423 | 250.8 | 0 | 0 | 5.896 | 3718.0417 | 107.1 | 0 | 0 | 0.097861 | 364486.694 | 0.028 | 15760.6049 | 0.06166 | 25.8855 | 229570.794 | 17.911 | 13676.5939 | 0.25166
13:00 | 12.469 | 4684.6178 | 226.5 | 0 | 0 | 6.1602 | 3718.079 | 111.9 | 0 | 0 | 0.1194 | 364486.749 | 0.055 | 15760.6666 | 0.06166 | 24.8134 | 229587.963 | 17.169 | 13676.8456 | 0.25166
14:00 | 13.9719 | 4684.7024 | 253.8 | 0 | 0 | 5.3675 | 3718.1115 | 97.5 | 0 | 0 | 0.10946 | 364486.793 | 0.044 | 15760.7282 | 0.06166 | 24.9839 | 229605.25 | 17.287 | 13677.0972 | 0.25166
15:00 | 12.8324 | 4684.7801 | 233.1 | 0 | 0 | 6.2097 | 3718.1491 | 112.8 | 0 | 0 | 0.13699 | 364486.865 | 0.072 | 15760.7899 | 0.06166 | 25.0966 | 229622.615 | 17.365 | 13677.3489 | 0.25166
16:00 | 15.0124 | 4684.871 | 272.7 | 0 | 0 | 7.3493 | 3718.1936 | 133.5 | 0 | 0 | 0.099731 | 364486.896 | 0.031 | 15760.8516 | 0.06166 | 32.1393 | 229644.854 | 22.239 | 13677.6006 | 0.25166
17:00 | 16.0198 | 4684.968 | 291 | 0 | 0 | 8.9017 | 3718.2475 | 161.7 | 0 | 0 | 0.10106 | 364486.929 | 0.033 | 15760.9132 | 0.06166 | 28.7277 | 229664.732 | 19.878 | 13677.8522 | 0.25166
18:00 | 17.5392 | 4685.0742 | 318.6 | 0 | 0 | 10.2064 | 3718.3093 | 185.4 | 0 | 0 | 0.10863 | 364486.972 | 0.043 | 15760.9749 | 0.06166 | 24.7599 | 229681.864 | 17.132 | 13678.1039 | 0.25166
19:00 | 15.2106 | 4685.1663 | 276.3 | 0 | 0 | 9.6945 | 3718.368 | 176.1 | 0 | 0 | 0.11563 | 364487.023 | 0.051 | 15761.0365 | 0.06166 | 24.5894 | 229698.878 | 17.014 | 13678.3555 | 0.25166
20:00 | 14.4509 | 4685.2538 | 262.5 | 0 | 0 | 8.654 | 3718.4204 | 157.2 | 0 | 0 | 0.13265 | 364487.091 | 0.068 | 15761.0982 | 0.06166 | 24.7093 | 229715.975 | 17.097 | 13678.6072 | 0.25166
21:00 | 13.1957 | 4685.3337 | 239.7 | 0 | 0 | 7.7622 | 3718.4674 | 141 | 0 | 0 | 0.11031 | 364487.136 | 0.045 | 15761.1599 | 0.06166 | 24.5634 | 229732.971 | 16.996 | 13678.8589 | 0.25166
22:00 | 11.7093 | 4685.4046 | 212.7 | 0 | 0 | 6.6887 | 3718.5079 | 121.5 | 0 | 0 | 0.10781 | 364487.178 | 0.042 | 15761.2215 | 0.06166 | 24.5562 | 229749.962 | 16.991 | 13679.1105 | 0.25166
23:00 | 10.3716 | 4685.4674 | 188.4 | 0 | 0 | 5.6978 | 3718.5424 | 103.5 | 0 | 0 | 0.11031 | 364487.223 | 0.045 | 15761.2832 | 0.06166 | 24.218 | 229766.719 | 16.757 | 13679.3622 | 0.25166
24:00 | 9.5293 | 4685.5251 | 173.1 | 0 | 0 | 5.2023 | 3718.5739 | 94.5 | 0 | 0 | 0.10946 | 364487.267 | 0.044 | 15761.3448 | 0.06166 | 23.9811 | 229783.312 | 16.593 | 13679.6138 | 0.25166
Итого |  |  | 5612.7 |  | 0 |  |  | 2970.6 |  | 0 |  |  | 1.17 |  | 1.4798 |  |  | 417.862 |  | 6.0398
Максимум | 17.5392 |  |  |  |  | 10.2064
Минимум | 9.5293 |  |  |  |  | 4.7069
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Н-Енангск в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Рудниково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ширяево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Раменье |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Шестаково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Правда |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Байкалово
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 5951.4204 | - | 0 | - |  | 1117.9586 | - | 1337.7802 | - |  | 864.3622 | - | 0 | - |  | 1779.8751 | - | 0 | - |  | 4586.5975 | - | 0 | - |  | 3016.8896 | - | 0 | -
1:00 | 9.2486 | 5951.5044 | 168 | 0 | 0 | 0.92266 | 1117.9693 | 10.7 | 1337.7931 | 12.9 | 0.35233 | 864.3686 | 6.4 | 0 | 0 | 2.4773 | 1779.8976 | 45 | 0 | 0 | 2.3011 | 4586.6393 | 41.8 | 0 | 0 | 0.1046 | 3016.8915 | 1.9 | 0 | 0
2:00 | 9.0614 | 5951.5867 | 164.6 | 0 | 0 | 0.92853 | 1117.9798 | 10.5 | 1337.8063 | 13.2 | 0.34682 | 864.3749 | 6.3 | 0 | 0 | 2.3782 | 1779.9192 | 43.2 | 0 | 0 | 2.2406 | 4586.68 | 40.7 | 0 | 0 | 0.093587 | 3016.8932 | 1.7 | 0 | 0
3:00 | 9.1164 | 5951.6695 | 165.6 | 0 | 0 | 0.91915 | 1117.9904 | 10.6 | 1337.8192 | 12.9 | 0.33581 | 864.381 | 6.1 | 0 | 0 | 2.3342 | 1779.9404 | 42.4 | 0 | 0 | 2.3231 | 4586.7222 | 42.2 | 0 | 0 | 0.093587 | 3016.8949 | 1.7 | 0 | 0
4:00 | 9.0394 | 5951.7516 | 164.2 | 0 | 0 | 0.90018 | 1118.0007 | 10.3 | 1337.8319 | 12.7 | 0.34682 | 864.3873 | 6.3 | 0 | 0 | 2.3562 | 1779.9618 | 42.8 | 0 | 0 | 2.5654 | 4586.7688 | 46.6 | 0 | 0 | 0.093587 | 3016.8966 | 1.7 | 0 | 0
5:00 | 9.3476 | 5951.8365 | 169.8 | 0 | 0 | 0.93816 | 1118.0116 | 10.9 | 1337.845 | 13.1 | 0.35233 | 864.3937 | 6.4 | 0 | 0 | 2.4883 | 1779.9844 | 45.2 | 0 | 0 | 3.837 | 4586.8385 | 69.7 | 0 | 0 | 0.093587 | 3016.8983 | 1.7 | 0 | 0
6:00 | 10.0633 | 5951.9279 | 182.8 | 0 | 0 | 1.1874 | 1118.0271 | 15.5 | 1337.86 | 15 | 0.45692 | 864.402 | 8.3 | 0 | 0 | 2.8406 | 1780.0102 | 51.6 | 0 | 0 | 4.7399 | 4586.9246 | 86.1 | 0 | 0 | 0.11561 | 3016.9004 | 2.1 | 0 | 0
7:00 | 11.4506 | 5952.0319 | 208 | 0 | 0 | 1.3318 | 1118.0469 | 19.8 | 1337.8739 | 13.9 | 0.545 | 864.4119 | 9.9 | 0 | 0 | 3.0278 | 1780.0377 | 55 | 0 | 0 | 4.7124 | 4587.0102 | 85.6 | 0 | 0 | 0.12111 | 3016.9026 | 2.2 | 0 | 0
8:00 | 11.7038 | 5952.1382 | 212.6 | 0 | 0 | 1.1521 | 1118.0633 | 16.4 | 1337.8869 | 13 | 0.48995 | 864.4208 | 8.9 | 0 | 0 | 3.6444 | 1780.0708 | 66.2 | 0 | 0 | 4.0187 | 4587.0832 | 73 | 0 | 0 | 0.13212 | 3016.905 | 2.4 | 0 | 0
9:00 | 14.5555 | 5952.2704 | 264.4 | 0 | 0 | 1.0721 | 1118.0778 | 14.5 | 1337.8999 | 13 | 0.83127 | 864.4359 | 15.1 | 0 | 0 | 3.3581 | 1780.1013 | 61 | 0 | 0 | 3.749 | 4587.1513 | 68.1 | 0 | 0 | 0.12111 | 3016.9072 | 2.2 | 0 | 0
10:00 | 12.8929 | 5952.3875 | 234.2 | 0 | 0 | 0.95874 | 1118.0895 | 11.7 | 1337.9128 | 12.9 | 0.45692 | 864.4442 | 8.3 | 0 | 0 | 3.4682 | 1780.1328 | 63 | 0 | 0 | 3.5838 | 4587.2164 | 65.1 | 0 | 0 | 0.1046 | 3016.9091 | 1.9 | 0 | 0
11:00 | 12.5296 | 5952.5013 | 227.6 | 0 | 0 | 0.91664 | 1118.1005 | 11 | 1337.9253 | 12.5 | 0.84778 | 864.4596 | 15.4 | 0 | 0 | 2.9838 | 1780.1599 | 54.2 | 0 | 0 | 3.1434 | 4587.2735 | 57.1 | 0 | 0 | 0.1046 | 3016.911 | 1.9 | 0 | 0
12:00 | 12.5846 | 5952.6156 | 228.6 | 0 | 0 | 0.92698 | 1118.112 | 11.5 | 1337.9376 | 12.3 | 0.5395 | 864.4694 | 9.8 | 0 | 0 | 2.6535 | 1780.184 | 48.2 | 0 | 0 | 3.1434 | 4587.3306 | 57.1 | 0 | 0 | 0.099092 | 3016.9128 | 1.8 | 0 | 0
13:00 | 11.2194 | 5952.7175 | 203.8 | 0 | 0 | 1.0083 | 1118.1248 | 12.8 | 1337.9507 | 13.1 | 0.47894 | 864.4781 | 8.7 | 0 | 0 | 2.6975 | 1780.2085 | 49 | 0 | 0 | 3.3581 | 4587.3916 | 61 | 0 | 0 | 0.099092 | 3016.9146 | 1.8 | 0 | 0
14:00 | 12.7168 | 5952.833 | 231 | 0 | 0 | 0.96169 | 1118.1369 | 12.1 | 1337.9633 | 12.6 | 0.51748 | 864.4875 | 9.4 | 0 | 0 | 2.3452 | 1780.2298 | 42.6 | 0 | 0 | 2.9067 | 4587.4444 | 52.8 | 0 | 0 | 0.12111 | 3016.9168 | 2.2 | 0 | 0
15:00 | 11.4836 | 5952.9373 | 208.6 | 0 | 0 | 1.0631 | 1118.1502 | 13.3 | 1337.9773 | 14 | 0.55051 | 864.4975 | 10 | 0 | 0 | 2.6975 | 1780.2543 | 49 | 0 | 0 | 3.4242 | 4587.5066 | 62.2 | 0 | 0 | 0.1101 | 3016.9188 | 2 | 0 | 0
16:00 | 13.6306 | 5953.0611 | 247.6 | 0 | 0 | 1.0746 | 1118.1643 | 14.1 | 1337.9908 | 13.5 | 0.5395 | 864.5073 | 9.8 | 0 | 0 | 3.5012 | 1780.2861 | 63.6 | 0 | 0 | 3.6829 | 4587.5735 | 66.9 | 0 | 0 | 0.15965 | 3016.9217 | 2.9 | 0 | 0
17:00 | 14.5665 | 5953.1934 | 264.6 | 0 | 0 | 1.1155 | 1118.1795 | 15.2 | 1338.0042 | 13.4 | 0.53399 | 864.517 | 9.7 | 0 | 0 | 4.1729 | 1780.324 | 75.8 | 0 | 0 | 4.5417 | 4587.656 | 82.5 | 0 | 0 | 0.18167 | 3016.925 | 3.3 | 0 | 0
18:00 | 15.8877 | 5953.3377 | 288.6 | 0 | 0 | 1.2699 | 1118.1976 | 18.1 | 1338.0185 | 14.3 | 0.60556 | 864.528 | 11 | 0 | 0 | 4.2279 | 1780.3624 | 76.8 | 0 | 0 | 5.8464 | 4587.7622 | 106.2 | 0 | 0 | 0.13763 | 3016.9275 | 2.5 | 0 | 0
19:00 | 13.4985 | 5953.4603 | 245.2 | 0 | 0 | 1.2098 | 1118.2142 | 16.6 | 1338.0329 | 14.4 | 0.72117 | 864.5411 | 13.1 | 0 | 0 | 3.8646 | 1780.3975 | 70.2 | 0 | 0 | 5.6868 | 4587.8655 | 103.3 | 0 | 0 | 0.14864 | 3016.9302 | 2.7 | 0 | 0
20:00 | 12.7388 | 5953.576 | 231.4 | 0 | 0 | 1.2399 | 1118.231 | 16.8 | 1338.0479 | 15 | 0.72667 | 864.5543 | 13.2 | 0 | 0 | 3.4902 | 1780.4292 | 63.4 | 0 | 0 | 5.0537 | 4587.9573 | 91.8 | 0 | 0 | 0.11561 | 3016.9323 | 2.1 | 0 | 0
21:00 | 11.5387 | 5953.6808 | 209.6 | 0 | 0 | 1.1544 | 1118.2467 | 15.7 | 1338.0618 | 13.9 | 0.71566 | 864.5673 | 13 | 0 | 0 | 3.3691 | 1780.4598 | 61.2 | 0 | 0 | 4.2609 | 4588.0347 | 77.4 | 0 | 0 | 0.13212 | 3016.9347 | 2.4 | 0 | 0
22:00 | 10.2945 | 5953.7743 | 187 | 0 | 0 | 1.0901 | 1118.2609 | 14.2 | 1338.0756 | 13.8 | 0.57803 | 864.5778 | 10.5 | 0 | 0 | 3.0939 | 1780.4879 | 56.2 | 0 | 0 | 3.4847 | 4588.098 | 63.3 | 0 | 0 | 0.11561 | 3016.9368 | 2.1 | 0 | 0
23:00 | 9.1935 | 5953.8578 | 167 | 0 | 0 | 0.98923 | 1118.2732 | 12.3 | 1338.0887 | 13.1 | 0.44591 | 864.5859 | 8.1 | 0 | 0 | 2.6755 | 1780.5122 | 48.6 | 0 | 0 | 2.9232 | 4588.1511 | 53.1 | 0 | 0 | 0.1101 | 3016.9388 | 2 | 0 | 0
24:00 | 8.5109 | 5953.9351 | 154.6 | 0 | 0 | 0.90841 | 1118.2842 | 11 | 1338.101 | 12.3 | 0.36334 | 864.5925 | 6.6 | 0 | 0 | 2.4333 | 1780.5343 | 44.2 | 0 | 0 | 2.6645 | 4588.1995 | 48.4 | 0 | 0 | 0.099092 | 3016.9406 | 1.8 | 0 | 0
Итого |  |  | 5029.4 |  | 0 |  |  | 325.6 |  | 320.8 |  |  | 230.3 |  | 0 |  |  | 1318.4 |  | 0 |  |  | 1602 |  | 0 |  |  | 51 |  | 0
Максимум | 15.8877 |  |  |  |  | 1.3318 |  |  |  |  | 0.84778 |  |  |  |  | 4.2279 |  |  |  |  | 5.8464 |  |  |  |  | 0.18167
Минимум | 8.5109 |  |  |  |  | 0.90018 |  |  |  |  | 0.33581 |  |  |  |  | 2.3342 |  |  |  |  | 2.2406 |  |  |  |  | 0.093587
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22