## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.096 | 6.048 | 6.048 | 5.952 | 6.144 | 6.768 | 6 | 5.904 | 5.856 | 5.856 | 5.76 | 5.76 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.904 | 5.856 | 5.904 | 5.856 | 5.904 | 5.856 | 143.184
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 307.2 | 307.2 | 296.4 | 298.8 | 310.8 | 314.4 | 355.2 | 375.6 | 396 | 402 | 386.4 | 379.2 | 374.4 | 379.2 | 361.2 | 381.6 | 409.2 | 405.6 | 404.4 | 391.2 | 380.4 | 364.8 | 349.2 | 321.6 | 8652
| 10 Андома Т 2 ап | 315.6 | 297.6 | 283.2 | 282 | 282 | 295.2 | 354 | 378 | 400.8 | 403.2 | 368.4 | 374.4 | 345.6 | 376.8 | 370.8 | 373.2 | 385.2 | 411.6 | 409.2 | 402 | 408 | 354 | 350.4 | 333.6 | 8554.8
| 10 Андома-Запань ао | 59.8 | 58.6 | 57.8 | 58.4 | 58.4 | 60.6 | 67.4 | 72 | 73 | 72.8 | 66 | 69 | 67.6 | 70 | 70.4 | 73.2 | 79.2 | 79 | 82.4 | 80.2 | 79.2 | 73 | 66.2 | 62.4 | 1656.6
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 114.8 | 113.6 | 110 | 111.6 | 118.8 | 122 | 152.8 | 174.4 | 179.6 | 188.4 | 175.2 | 178 | 159.6 | 163.6 | 151.6 | 168.4 | 181.2 | 179.6 | 177.2 | 170.8 | 162.8 | 154.8 | 140.8 | 126.4 | 3676
| 10 Андома-Нижний склад ао | 30.4 | 30.4 | 32 | 30.8 | 30.4 | 34.4 | 29.6 | 26.8 | 31.2 | 24.8 | 29.2 | 23.6 | 24.4 | 24.8 | 28 | 24.8 | 26.8 | 26 | 25.6 | 30 | 27.6 | 28 | 29.6 | 36.4 | 685.6
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 137.8 | 123 | 118.4 | 117.8 | 119.8 | 121.6 | 138.2 | 155.6 | 172 | 192 | 166.4 | 174.2 | 145.6 | 168.4 | 164.8 | 161.4 | 169.2 | 191.2 | 188 | 176.4 | 183.4 | 144.4 | 164.6 | 154 | 3748.2
| 10 Андома-Телевышка ао | 86.8 | 85 | 74.6 | 73.6 | 73.2 | 77.6 | 118.8 | 122.2 | 123.2 | 113.2 | 105.8 | 107 | 107 | 112.2 | 107.4 | 112.4 | 109 | 115.2 | 111.6 | 115 | 116.8 | 108.4 | 88.4 | 80.6 | 2445
| 10 Андома-Цимино ао | 22.4 | 22 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 29.6 | 28 | 27.2 | 30.8 | 28.8 | 24.4 | 28 | 27.6 | 28.4 | 30.4 | 34.4 | 36.8 | 36.8 | 32.4 | 30 | 28 | 25.2 | 20.4 | 663.2
| 10 Андома-Щекино ао | 170 | 172 | 164.4 | 164.8 | 169.2 | 170 | 172.8 | 173.2 | 189.2 | 184 | 182.4 | 176.8 | 186.8 | 189.6 | 180.8 | 182.8 | 194.8 | 189.2 | 190.8 | 188.8 | 187.6 | 182.4 | 182.8 | 175.6 | 4320.8
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 321.2 | 321.2 | 310.2 | 312.4 | 325.6 | 327.8 | 369.6 | 389.4 | 411.4 | 415.8 | 400.4 | 391.6 | 389.4 | 393.8 | 374 | 393.8 | 424.6 | 418 | 420.2 | 404.8 | 393.8 | 378.4 | 363 | 336.6 | 8987
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 321.2 | 303.6 | 290.4 | 288.2 | 288.2 | 299.2 | 360.8 | 385 | 404.8 | 409.2 | 374 | 380.6 | 352 | 380.6 | 378.4 | 378.4 | 389.4 | 418 | 413.6 | 409.2 | 413.6 | 360.8 | 354.2 | 341 | 8694.4
| 110 Андома-Каршево ао | 1029.6 | 996.6 | 990 | 976.8 | 983.4 | 1016.4 | 1141.8 | 1333.2 | 1399.2 | 1339.8 | 1306.8 | 1240.8 | 1227.6 | 1221 | 1221 | 1333.2 | 1399.2 | 1372.8 | 1366.2 | 1346.4 | 1346.4 | 1260.6 | 1207.8 | 1168.2 | 29224.8
| 110 Андома-Каршево ао RS | 1029.6 | 996.6 | 993.3 | 976.8 | 980.1 | 1016.4 | 1145.1 | 1329.9 | 1399.2 | 1343.1 | 1303.5 | 1240.8 | 1230.9 | 1221 | 1221 | 1329.9 | 1402.5 | 1376.1 | 1362.9 | 1343.1 | 1346.4 | 1260.6 | 1211.1 | 1168.2 | 29228.1
| 110 Андома-Каршево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3952.496 | 3833.496 | 3749.596 | 3720.896 | 3769.148 | 3884.448 | 4441.652 | 4949.444 | 5213.568 | 5125.1 | 4899.204 | 4766.256 | 4644.756 | 4734.36 | 4663.56 | 4949.308 | 5210.508 | 5224.908 | 5194.804 | 5096.156 | 5081.904 | 4704.056 | 4539.204 | 4330.856 | 110679.684
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч