## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 2296 | 582.4 | 10.4 | 19.7 | 120.45 | 223.2 | 42.75 | 58.8 | 814.8 | 18.15 | 210.6 | 387.6 | 0 | 230 | 35 | 6.8 | 28.4 | 548.4 | 92.8 | 2305.6 | 592.9
01 - 02 | 2136 | 572.8 | 5 | 14.4 | 123.3 | 218.4 | 43.95 | 54 | 714.4 | 18.45 | 194.8 | 352.4 | 0 | 114.8 | 32.8 | 8.8 | 28.4 | 549.6 | 92.8 | 2146.1 | 584.1
02 - 03 | 2115.2 | 520 | 5 | 14.7 | 69.75 | 218 | 46.35 | 57.6 | 686.4 | 18.15 | 191.6 | 350 | 0 | 237.6 | 32.8 | 8.2 | 28.4 | 552.8 | 92.8 | 2124.1 | 532.4
03 - 04 | 2118.4 | 526.4 | 4.9 | 14.9 | 77.4 | 216.8 | 46.2 | 55.2 | 691.6 | 18.3 | 195.8 | 356.4 | 0 | 233.2 | 31 | 6.6 | 28.8 | 548 | 92.8 | 2127.4 | 537.9
04 - 05 | 2227.2 | 566.4 | 5 | 14.6 | 102.15 | 233.2 | 43.65 | 56.1 | 755.2 | 18 | 200.6 | 396.4 | 0 | 222.8 | 32.8 | 6.2 | 28 | 559.6 | 93.2 | 2237.4 | 577.5
05 - 06 | 2318.4 | 614.4 | 5 | 14.6 | 111.45 | 272.8 | 42.15 | 59.1 | 842.4 | 18.15 | 222.4 | 393.2 | 0 | 210.4 | 31.4 | 6.4 | 30 | 551.6 | 94 | 2328.7 | 625.9
06 - 07 | 2576 | 638.4 | 5.4 | 14.6 | 119.4 | 278.8 | 54.6 | 70.5 | 990.4 | 18.3 | 258.6 | 470 | 0 | 199.6 | 27.8 | 6.2 | 30 | 542.8 | 94.4 | 2586.1 | 650.1
07 - 08 | 2704 | 651.2 | 5.7 | 13.6 | 124.95 | 281.6 | 56.25 | 78.9 | 1055.6 | 17.7 | 275.8 | 505.6 | 0 | 194.4 | 29.6 | 8.8 | 28 | 543.6 | 100 | 2714.8 | 663.3
08 - 09 | 2886.4 | 800 | 9.5 | 16.2 | 167.7 | 319.2 | 45.45 | 81.3 | 1107.6 | 20.25 | 313 | 504 | 0 | 219.6 | 25 | 19.4 | 26.4 | 593.2 | 180.4 | 2896.3 | 810.7
09 - 10 | 3001.6 | 817.6 | 11.8 | 18.5 | 159.75 | 313.2 | 48.6 | 78.6 | 1230 | 15.75 | 310.2 | 485.6 | 0 | 247.2 | 18 | 3 | 24 | 597.6 | 220.8 | 3011.8 | 828.3
10 - 11 | 2934.4 | 788.8 | 6.2 | 12.9 | 164.55 | 305.2 | 46.5 | 77.1 | 1184 | 15.15 | 289.4 | 476.4 | 0 | 251.2 | 18.8 | 26 | 24.4 | 596.8 | 201.6 | 2948 | 797.5
11 - 12 | 2924.8 | 772.8 | 6.2 | 13.5 | 162.15 | 302.4 | 52.05 | 69.6 | 1194.8 | 14.55 | 285.8 | 487.2 | 0 | 248.4 | 17.6 | 33 | 24.4 | 572.4 | 187.6 | 2938.1 | 784.3
12 - 13 | 2740.8 | 684.8 | 5.6 | 13.6 | 106.95 | 284.8 | 56.25 | 69.9 | 1070.8 | 10.35 | 261 | 459.2 | 0 | 233.6 | 18.8 | 20.6 | 24.8 | 587.6 | 170 | 2750 | 695.2
13 - 14 | 2808 | 827.2 | 6 | 12.4 | 201.15 | 297.6 | 52.65 | 72.9 | 1167.2 | 13.95 | 254.2 | 452.4 | 0 | 234.4 | 23.4 | 19.8 | 22.8 | 567.6 | 204 | 2814.9 | 838.2
14 - 15 | 2792 | 768 | 5.8 | 14.3 | 183 | 285.2 | 48.15 | 67.8 | 1184.8 | 16.8 | 251 | 437.2 | 0 | 223.6 | 22 | 28.8 | 23.6 | 564.4 | 174.8 | 2800.6 | 777.7
15 - 16 | 2788.8 | 724.8 | 6.2 | 14.1 | 152.7 | 297.6 | 47.7 | 76.2 | 1174.4 | 17.25 | 264.2 | 429.2 | 0 | 208 | 24.8 | 34.6 | 23.6 | 562 | 146.4 | 2797.3 | 734.8
16 - 17 | 2948.8 | 675.2 | 13.9 | 20.3 | 127.95 | 282.8 | 49.8 | 84.6 | 1260.4 | 18 | 277.4 | 462 | 0 | 211.6 | 27.4 | 27.4 | 31.2 | 572 | 117.2 | 2959 | 685.3
17 - 18 | 2947.2 | 646.4 | 6.4 | 15.5 | 139.5 | 253.2 | 54.3 | 85.8 | 1244 | 17.55 | 295.2 | 468.8 | 0 | 230.4 | 29.2 | 7.4 | 35.2 | 571.6 | 102 | 2956.8 | 657.8
18 - 19 | 2990.4 | 688 | 5.5 | 15.5 | 180.3 | 255.2 | 58.5 | 89.7 | 1288 | 18.9 | 298.4 | 470.4 | 0 | 230.8 | 27.8 | 6 | 30.4 | 563.2 | 101.6 | 2999.7 | 699.6
19 - 20 | 2806.4 | 667.2 | 5.7 | 14.7 | 159.45 | 254 | 55.5 | 90.3 | 1134 | 18.15 | 293 | 456 | 0 | 232 | 29.8 | 5.6 | 33.2 | 550.4 | 102.4 | 2814.9 | 677.6
20 - 21 | 2728 | 721.6 | 5.4 | 14.6 | 192.75 | 246.4 | 57.3 | 82.5 | 1070.8 | 18.75 | 288.4 | 449.2 | 0 | 233.2 | 30 | 9 | 64.4 | 553.6 | 98.4 | 2736.8 | 734.8
21 - 22 | 2633.6 | 675.2 | 5.3 | 14.9 | 143.1 | 246 | 58.5 | 78.3 | 1002 | 18.45 | 264.2 | 436.4 | 0 | 230 | 28.4 | 42.4 | 66.4 | 541.2 | 98.4 | 2642.2 | 684.2
22 - 23 | 2456 | 673.6 | 5.3 | 14.8 | 163.95 | 233.6 | 54 | 71.7 | 900.8 | 17.7 | 246 | 399.6 | 0 | 220 | 28.2 | 35.2 | 61.6 | 547.6 | 100.4 | 2466.2 | 686.4
23 - 00 | 2251.2 | 656 | 11 | 19.6 | 144.15 | 235.2 | 53.55 | 63 | 800.8 | 17.4 | 224.2 | 354 | 0 | 213.2 | 27.6 | 18.6 | 57.6 | 536 | 100 | 2258.3 | 665.5
Сумма | 63129.6 | 16259.2 | 162.2 | 366.5 | 3397.95 | 6354.4 | 1214.7 | 1729.5 | 24565.2 | 414.15 | 6165.8 | 10439.2 | 0 | 5310 | 650 | 394.8 | 804 | 13473.6 | 3058.8 | 63361.1 | 16522

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч