## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Кузино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.825 | 34.825 | 10.813 | 10.625
1:00 | 34.737 | 34.737 | 10.813 | 10.7
2:00 | 34.563 | 34.563 | 10.7 | 10.488
3:00 | 34.694 | 34.694 | 10.725 | 10.563
4:00 | 34.475 | 34.475 | 10.75 | 10.65
5:00 | 35.612 | 35.612 | 11.012 | 10.8
6:00 | 35.875 | 35.875 | 11.288 | 10.775
7:00 | 35.044 | 35.044 | 10.925 | 10.65
8:00 | 34.431 | 34.431 | 10.738 | 10.462
9:00 | 35.175 | 35.175 | 10.75 | 10.538
10:00 | 35.175 | 35.175 | 10.925 | 10.775
11:00 | 35.131 | 35.131 | 10.788 | 10.475
12:00 | 36.313 | 36.313 | 11.275 | 10.913
13:00 | 34.781 | 34.781 | 11.2 | 10.6
14:00 | 34.694 | 34.694 | 11.087 | 10.512
15:00 | 35.219 | 35.219 | 11.1 | 10.55
16:00 | 34.3 | 34.3 | 10.8 | 10.313
17:00 | 35.219 | 35.219 | 11.2 | 10.538
18:00 | 35.438 | 35.438 | 11.087 | 10.637
19:00 | 35.131 | 35.131 | 11.2 | 10.6
20:00 | 35.394 | 35.394 | 11.413 | 10.775
21:00 | 35.306 | 35.306 | 11.188 | 10.563
22:00 | 34.169 | 34.169 | 11.025 | 10.462
23:00 | 34.563 | 34.563 | 10.925 | 10.45
24:00 | 34.694 | 34.694 | 11.063 | 10.413
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Кузино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 9.2 | 1552.6556 | - | 1143.1139 | - | 12.8 | 2246.4246 | - | 1328.2894 | - |  | 25347.1712 | - | 0 | -
1:00 | 11.0954 | 1552.6954 | 159.2 | 1143.1448 | 123.6 | 14.5685 | 2246.4831 | 234 | 1328.3203 | 123.6 | 15.7688 | 25348.2624 | 10.912 | 0 | 0
2:00 | 10.8604 | 1552.734 | 154.4 | 1143.1755 | 122.8 | 14.4056 | 2246.5406 | 230 | 1328.3515 | 124.8 | 15.8671 | 25349.3604 | 10.98 | 0 | 0
3:00 | 10.8405 | 1552.7728 | 155.2 | 1143.2058 | 121.2 | 14.2668 | 2246.5976 | 228 | 1328.3823 | 123.2 | 15.7977 | 25350.4536 | 10.932 | 0 | 0
4:00 | 10.9506 | 1552.812 | 156.8 | 1143.2364 | 122.4 | 14.1281 | 2246.6541 | 226 | 1328.4127 | 121.6 | 15.7225 | 25351.5416 | 10.88 | 0 | 0
5:00 | 11.2918 | 1552.8515 | 158 | 1143.2691 | 130.8 | 14.5761 | 2246.7121 | 232 | 1328.4446 | 127.6 | 16.1156 | 25352.6568 | 11.152 | 0 | 0
6:00 | 12.0818 | 1552.894 | 170 | 1143.3038 | 138.8 | 15.5901 | 2246.7742 | 248.4 | 1328.4786 | 136 | 16.4855 | 25353.7976 | 11.408 | 0 | 0
7:00 | 12.7996 | 1552.941 | 188 | 1143.338 | 136.8 | 17.5014 | 2246.8458 | 286.4 | 1328.5131 | 138 | 16.3121 | 25354.9264 | 11.288 | 0 | 0
8:00 | 13.482 | 1552.9935 | 210 | 1143.3695 | 126 | 18.2942 | 2246.9223 | 306 | 1328.5455 | 129.6 | 15.6879 | 25356.012 | 10.856 | 0 | 0
9:00 | 19.4883 | 1553.064 | 282 | 1143.423 | 214 | 17.8079 | 2246.9974 | 300.4 | 1328.5755 | 120 | 15.3931 | 25357.0772 | 10.652 | 0 | 0
10:00 | 18.2995 | 1553.1293 | 261.2 | 1143.4744 | 205.6 | 17.4215 | 2247.0704 | 292 | 1328.606 | 122 | 15.6705 | 25358.1616 | 10.844 | 0 | 0
11:00 | 18.3436 | 1553.1929 | 254.4 | 1143.5282 | 215.2 | 17.973 | 2247.1454 | 300 | 1328.6382 | 128.8 | 16.1503 | 25359.2792 | 11.176 | 0 | 0
12:00 | 16.6093 | 1553.251 | 232.4 | 1143.5763 | 192.4 | 17.1985 | 2247.217 | 286.4 | 1328.6694 | 124.8 | 16.0058 | 25360.3868 | 11.076 | 0 | 0
13:00 | 11.9708 | 1553.2948 | 175.2 | 1143.6085 | 128.8 | 16.9534 | 2247.2867 | 278.8 | 1328.7021 | 130.8 | 16.2832 | 25361.5136 | 11.268 | 0 | 0
14:00 | 18.6681 | 1553.3616 | 267.2 | 1143.6607 | 208.8 | 15.9445 | 2247.3536 | 267.6 | 1328.7298 | 110.8 | 15.341 | 25362.5752 | 10.616 | 0 | 0
15:00 | 18.7415 | 1553.4289 | 269.2 | 1143.7128 | 208.4 | 15.6754 | 2247.4187 | 260.4 | 1328.7586 | 115.2 | 15.5607 | 25363.652 | 10.768 | 0 | 0
16:00 | 17.0616 | 1553.4911 | 248.8 | 1143.759 | 184.8 | 17.9352 | 2247.4941 | 301.6 | 1328.7894 | 123.2 | 15.4971 | 25364.7244 | 10.724 | 0 | 0
17:00 | 18.8335 | 1553.5602 | 276.4 | 1143.8094 | 201.6 | 19.0443 | 2247.574 | 319.6 | 1328.8225 | 132.4 | 15.4451 | 25365.7932 | 10.688 | 0 | 0
18:00 | 12.9256 | 1553.6084 | 192.8 | 1143.8429 | 134 | 19.4655 | 2247.655 | 324 | 1328.8579 | 141.6 | 16.0751 | 25366.9056 | 11.124 | 0 | 0
19:00 | 13.1502 | 1553.6585 | 200.4 | 1143.8754 | 130 | 19.1038 | 2247.7349 | 319.6 | 1328.8917 | 135.2 | 15.9075 | 25368.0064 | 11.008 | 0 | 0
20:00 | 12.9374 | 1553.7062 | 190.8 | 1143.9097 | 137.2 | 18.6944 | 2247.8122 | 309.2 | 1328.9268 | 140.4 | 16.1098 | 25369.1212 | 11.148 | 0 | 0
21:00 | 12.7 | 1553.7535 | 189.2 | 1143.9427 | 132 | 17.7267 | 2247.8854 | 292.8 | 1328.9603 | 134 | 15.948 | 25370.2248 | 11.036 | 0 | 0
22:00 | 11.8342 | 1553.7974 | 175.6 | 1143.9737 | 124 | 16.3855 | 2247.953 | 270.4 | 1328.9914 | 124.4 | 15.6821 | 25371.31 | 10.852 | 0 | 0
23:00 | 10.9215 | 1553.8382 | 163.2 | 1144.0019 | 112.8 | 15.2537 | 2248.016 | 252 | 1329.0202 | 115.2 | 15.3237 | 25372.3704 | 10.604 | 0 | 0
24:00 | 10.9588 | 1553.8785 | 161.2 | 1144.0311 | 116.8 | 14.8608 | 2248.0766 | 242.4 | 1329.0499 | 118.8 | 15.4624 | 25373.4404 | 10.7 | 0 | 0
Итого |  |  | 4891.6 |  | 3668.8 |  |  | 6608 |  | 3042 |  |  | 262.692 |  | 0
Максимум | 19.4883 |  |  |  |  | 19.4655 |  |  |  |  | 16.4855
Минимум | 9.2 |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  | 15.3237
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Кузино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 10 кВ Аристово | [5 empty] | ВЛ 10 кВ Мех.завод 1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Парфёново | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Козлово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мех.завод 2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кривая Берёза | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Максимово
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 1133.6699 | - | 705.0475 | - |  | 1210.7372 | - | 888.4665 | - |  | 0.0334 | - | 2813.6291 | - | 0.1937 | - | 2238.912 | - |  | 2567.0447 | - | 1652.5844 | - |  | 2472.8504 | - | 1603.9118 | - |  | 0.0366 | - | 934.7184 | - | 0.8977 | - | 285.0142 | - |  | 0.0404 | - | 363.2787 | - | 23.2934 | - | 37.0515 | -
1:00 | 2.1866 | 1133.7041 | 34.2 | 705.0677 | 20.2 | 3.2961 | 1210.76 | 45.6 | 888.4859 | 38.8 | 5.6129 | 0.0334 | 0 | 2813.7079 | 78.8 | 0.1937 | 0 | 2238.9767 | 64.7 | 3.3368 | 2567.0983 | 53.6 | 1652.6127 | 28.3 | 8.2868 | 2472.9111 | 121.4 | 1603.9563 | 89 | 2.2338 | 0.0366 | 0 | 934.7585 | 40.1 | 0.8977 | 0 | 285.0204 | 6.2 | 1.0032 | 0.0404 | 0 | 363.2969 | 18.2 | 23.2943 | 0.9 | 37.0515 | 0
2:00 | 2.0998 | 1133.737 | 32.9 | 705.087 | 19.3 | 3.2203 | 1210.7818 | 43.6 | 888.5054 | 39 | 5.5825 | 0.0334 | 0 | 2813.7859 | 78 | 0.1937 | 0 | 2239.0415 | 64.8 | 3.405 | 2567.1538 | 55.5 | 1652.64 | 27.3 | 8.1183 | 2472.9692 | 116.2 | 1604.0017 | 90.8 | 2.2338 | 0.0366 | 0 | 934.7986 | 40.1 | 0.8977 | 0 | 285.0266 | 6.2 | 0.99739 | 0.0404 | 0 | 363.315 | 18.1 | 23.2951 | 0.8 | 37.0515 | 0
3:00 | 2.1026 | 1133.7699 | 32.9 | 705.1064 | 19.4 | 3.214 | 1210.8037 | 43.8 | 888.5247 | 38.6 | 5.5482 | 0.0334 | 0 | 2813.864 | 78.1 | 0.1937 | 0 | 2239.1052 | 63.7 | 3.2966 | 2567.2073 | 53.5 | 1652.6669 | 26.9 | 8.0218 | 2473.0265 | 114.6 | 1604.0467 | 90 | 2.2991 | 0.0366 | 0 | 934.8399 | 41.3 | 0.8977 | 0 | 285.0328 | 6.2 | 0.99765 | 0.0404 | 0 | 363.3331 | 18.1 | 23.296 | 0.9 | 37.0515 | 0
4:00 | 2.0903 | 1133.8026 | 32.7 | 705.1257 | 19.3 | 3.2937 | 1210.8263 | 45.2 | 888.5443 | 39.2 | 5.5757 | 0.0334 | 0 | 2813.9425 | 78.5 | 0.1937 | 0 | 2239.1692 | 64 | 3.2842 | 2567.2607 | 53.4 | 1652.6935 | 26.6 | 7.8981 | 2473.083 | 113 | 1604.0909 | 88.4 | 2.3029 | 0.0366 | 0 | 934.8813 | 41.4 | 0.8977 | 0 | 285.0388 | 6 | 1.0139 | 0.0404 | 0 | 363.3515 | 18.4 | 23.2968 | 0.8 | 37.0515 | 0
5:00 | 2.1906 | 1133.8364 | 33.8 | 705.1467 | 21 | 3.3726 | 1210.8486 | 44.6 | 888.5653 | 42 | 5.7663 | 0.0334 | 0 | 2814.022 | 79.5 | 0.1937 | 0 | 2239.2374 | 68.2 | 3.4542 | 2567.3166 | 55.9 | 1652.722 | 28.5 | 8.1591 | 2473.1411 | 116.2 | 1604.1369 | 92 | 2.2825 | 0.0366 | 0 | 934.9222 | 40.9 | 0.8977 | 0 | 285.0456 | 6.8 | 1.0133 | 0.0404 | 0 | 363.3699 | 18.4 | 23.2973 | 0.5 | 37.0515 | 0
6:00 | 2.3713 | 1133.8725 | 36.1 | 705.1702 | 23.5 | 3.591 | 1210.8733 | 49.4 | 888.5866 | 42.6 | 6.1576 | 0.0334 | 0 | 2814.1064 | 84.4 | 0.1937 | 0 | 2239.3108 | 73.4 | 3.8632 | 2567.3798 | 63.2 | 1652.7525 | 30.5 | 8.6861 | 2473.2034 | 124.6 | 1604.1853 | 96.8 | 2.327 | 0.0366 | 0 | 934.9638 | 41.6 | 0.8977 | 0 | 285.0531 | 7.5 | 1.041 | 0.0404 | 0 | 363.3888 | 18.9 | 23.2979 | 0.6 | 37.0515 | 0
7:00 | 2.743 | 1133.9167 | 44.2 | 705.1932 | 23 | 3.6286 | 1210.8987 | 50.8 | 888.6076 | 42 | 6.4627 | 0.0334 | 0 | 2814.1992 | 92.8 | 0.1937 | 0 | 2239.3827 | 71.9 | 4.1812 | 2567.4484 | 68.6 | 1652.7851 | 32.6 | 10.1396 | 2473.2815 | 156.2 | 1604.2341 | 97.6 | 2.3775 | 0.0366 | 0 | 935.0064 | 42.6 | 0.8977 | 0 | 285.0602 | 7.1 | 1.03 | 0.0404 | 0 | 363.4075 | 18.7 | 23.2985 | 0.6 | 37.0515 | 0
8:00 | 2.322 | 1133.9541 | 37.4 | 705.2127 | 19.5 | 4.5708 | 1210.9348 | 72.2 | 888.6281 | 41 | 6.6036 | 0.0334 | 0 | 2814.2993 | 100.1 | 0.1937 | 0 | 2239.4488 | 66.1 | 4.3467 | 2567.5218 | 73.4 | 1652.8142 | 29.1 | 10.8064 | 2473.3675 | 172 | 1604.2814 | 94.6 | 2.2752 | 0.0366 | 0 | 935.0474 | 41 | 0.8977 | 0 | 285.0654 | 5.2 | 1.0355 | 0.0404 | 0 | 363.4263 | 18.8 | 23.2991 | 0.6 | 37.0515 | 0
9:00 | 2.0166 | 1133.9871 | 33 | 705.2286 | 15.9 | 4.0298 | 1210.967 | 64.4 | 888.6455 | 34.8 | 13.589 | 0.0334 | 0 | 2814.4837 | 184.4 | 0.1937 | 0 | 2239.6129 | 164.1 | 4.2483 | 2567.5946 | 72.8 | 1652.8398 | 25.6 | 10.5549 | 2473.4522 | 169.4 | 1604.3263 | 89.8 | 2.1277 | 0.0366 | 0 | 935.0859 | 38.5 | 0.8977 | 0 | 285.0688 | 3.4 | 1.0902 | 0.0404 | 0 | 363.4461 | 19.8 | 23.2992 | 0.1 | 37.052 | 0.5
10:00 | 1.9762 | 1134.0181 | 31 | 705.2467 | 18.1 | 4.0552 | 1210.9993 | 64.6 | 888.6632 | 35.4 | 12.3807 | 0.0334 | 0 | 2814.6489 | 165.2 | 0.1937 | 0 | 2239.7655 | 152.6 | 4.0605 | 2567.6632 | 68.6 | 1652.8669 | 27.1 | 10.2423 | 2473.534 | 163.6 | 1604.3706 | 88.6 | 2.1785 | 0.0366 | 0 | 935.1253 | 39.4 | 0.8977 | 0 | 285.0725 | 3.7 | 1.0911 | 0.0404 | 0 | 363.4659 | 19.8 | 23.2993 | 0.1 | 37.053 | 1
11:00 | 2.0619 | 1134.0502 | 32.1 | 705.266 | 19.3 | 3.7384 | 1211.0279 | 57.2 | 888.6815 | 36.6 | 12.6408 | 0.0334 | 0 | 2814.8135 | 164.6 | 0.1937 | 0 | 2239.9256 | 160.1 | 4.313 | 2567.7361 | 72.9 | 1652.8956 | 28.7 | 10.6728 | 2473.6185 | 169 | 1604.4181 | 95 | 2.1703 | 0.0366 | 0 | 935.1645 | 39.2 | 0.8977 | 0 | 285.0767 | 4.2 | 1.0186 | 0.0404 | 0 | 363.4844 | 18.5 | 23.2997 | 0.4 | 37.0531 | 0.1
12:00 | 2.0406 | 1134.0816 | 31.4 | 705.2857 | 19.7 | 3.8177 | 1211.0571 | 58.4 | 888.7002 | 37.4 | 10.8325 | 0.0334 | 0 | 2814.9559 | 142.4 | 0.1937 | 0 | 2240.0614 | 135.8 | 4.0371 | 2567.8035 | 67.4 | 1652.9245 | 28.9 | 10.2044 | 2473.6993 | 161.6 | 1604.4635 | 90.8 | 2.1509 | 0.0366 | 0 | 935.2033 | 38.8 | 0.8977 | 0 | 285.0813 | 4.6 | 1.0297 | 0.0404 | 0 | 363.5031 | 18.7 | 23.3001 | 0.4 | 37.0531 | 0
13:00 | 2.2585 | 1134.1161 | 34.5 | 705.3079 | 22.2 | 3.924 | 1211.0868 | 59.4 | 888.7199 | 39.4 | 5.8277 | 0.0334 | 0 | 2815.0372 | 81.3 | 0.1937 | 0 | 2240.1292 | 67.8 | 3.9091 | 2567.868 | 64.5 | 1652.9542 | 29.7 | 10.0681 | 2473.7775 | 156.4 | 1604.5109 | 94.8 | 2.1325 | 0.0366 | 0 | 935.2417 | 38.4 | 0.8977 | 0 | 285.0864 | 5.1 | 1.0352 | 0.0404 | 0 | 363.5219 | 18.8 | 23.3005 | 0.4 | 37.0531 | 0
14:00 | 2.1026 | 1134.1504 | 34.3 | 705.3247 | 16.8 | 3.6274 | 1211.1156 | 57.6 | 888.7359 | 32 | 13.0799 | 0.0334 | 0 | 2815.2123 | 175.1 | 0.1937 | 0 | 2240.2898 | 160.6 | 3.5428 | 2567.9273 | 59.3 | 1652.9792 | 25 | 9.5562 | 2473.854 | 153 | 1604.5519 | 82 | 2.0509 | 0.0366 | 0 | 935.2788 | 37.1 | 0.8977 | 0 | 285.0898 | 3.4 | 0.99189 | 0.0404 | 0 | 363.5399 | 18 | 23.3013 | 0.8 | 37.0531 | 0
15:00 | 2.2626 | 1134.1873 | 36.9 | 705.3428 | 18.1 | 3.4026 | 1211.1421 | 53 | 888.7518 | 31.8 | 13.1908 | 0.0334 | 0 | 2815.3912 | 178.9 | 0.1937 | 0 | 2240.4492 | 159.4 | 3.5573 | 2567.9865 | 59.2 | 1653.0051 | 25.9 | 9.2021 | 2473.9262 | 144.4 | 1604.594 | 84.2 | 2.0542 | 0.0366 | 0 | 935.3159 | 37.1 | 0.8977 | 0 | 285.0938 | 4 | 1.0405 | 0.0404 | 0 | 363.5588 | 18.9 | 23.3016 | 0.3 | 37.0532 | 0.1
16:00 | 2.4304 | 1134.2277 | 40.4 | 705.3606 | 17.8 | 3.4384 | 1211.1681 | 52 | 888.7691 | 34.6 | 11.2705 | 0.0334 | 0 | 2815.5471 | 155.9 | 0.1937 | 0 | 2240.5819 | 132.7 | 4.4212 | 2568.0621 | 75.6 | 1653.0322 | 27.1 | 10.4549 | 2474.0096 | 166.8 | 1604.6394 | 90.8 | 2.2001 | 0.0366 | 0 | 935.3556 | 39.7 | 0.8977 | 0 | 285.0984 | 4.6 | 1.068 | 0.0404 | 0 | 363.5782 | 19.4 | 23.3018 | 0.2 | 37.0532 | 0
17:00 | 2.6725 | 1134.2725 | 44.8 | 705.3793 | 18.7 | 4.1445 | 1211.1998 | 63.4 | 888.7894 | 40.6 | 12.1537 | 0.0334 | 0 | 2815.7153 | 168.2 | 0.1937 | 0 | 2240.7249 | 143 | 4.9827 | 2568.1471 | 85 | 1653.0633 | 31.1 | 11.041 | 2474.0977 | 176.2 | 1604.6873 | 95.8 | 2.168 | 0.0366 | 0 | 935.3947 | 39.1 | 0.8977 | 0 | 285.1031 | 4.7 | 1.0625 | 0.0404 | 0 | 363.5975 | 19.3 | 23.302 | 0.2 | 37.0532 | 0
18:00 | 2.5861 | 1134.3139 | 41.4 | 705.4015 | 22.2 | 4.097 | 1211.2301 | 60.6 | 888.811 | 43.2 | 6.2617 | 0.0334 | 0 | 2815.8058 | 90.5 | 0.1937 | 0 | 2240.7938 | 68.9 | 5.0156 | 2568.2313 | 84.2 | 1653.0981 | 34.8 | 11.3111 | 2474.1875 | 179.6 | 1604.7372 | 99.8 | 2.2493 | 0.0366 | 0 | 935.4351 | 40.4 | 0.8977 | 0 | 285.1092 | 6.1 | 1.0634 | 0.0404 | 0 | 363.6168 | 19.3 | 23.3028 | 0.8 | 37.0532 | 0
19:00 | 2.7557 | 1134.3592 | 45.3 | 705.4228 | 21.3 | 4.0437 | 1211.2603 | 60.4 | 888.8319 | 41.8 | 6.3983 | 0.0334 | 0 | 2815.9002 | 94.4 | 0.1937 | 0 | 2240.8616 | 67.8 | 4.8026 | 2568.3123 | 81 | 1653.1305 | 32.4 | 11.2401 | 2474.2776 | 180.2 | 1604.7852 | 96 | 2.1932 | 0.0366 | 0 | 935.4745 | 39.4 | 0.8977 | 0 | 285.1151 | 5.9 | 1.0309 | 0.0404 | 0 | 363.6355 | 18.7 | 23.3038 | 1 | 37.0532 | 0
20:00 | 2.6156 | 1134.4011 | 41.9 | 705.4452 | 22.4 | 4.0562 | 1211.2897 | 58.8 | 888.8541 | 44.4 | 6.3073 | 0.0334 | 0 | 2815.9902 | 90 | 0.1937 | 0 | 2240.9325 | 70.9 | 4.5657 | 2568.3883 | 76 | 1653.1637 | 33.2 | 11.0235 | 2474.3644 | 173.6 | 1604.8351 | 99.8 | 2.2318 | 0.0366 | 0 | 935.5145 | 40 | 0.8977 | 0 | 285.1217 | 6.6 | 1.0416 | 0.0404 | 0 | 363.6544 | 18.9 | 23.3047 | 0.9 | 37.0532 | 0
21:00 | 2.4179 | 1134.4394 | 38.3 | 705.4667 | 21.5 | 4.2631 | 1211.3217 | 64 | 888.8759 | 43.6 | 6.0344 | 0.0334 | 0 | 2816.0768 | 86.6 | 0.1937 | 0 | 2240.9997 | 67.2 | 4.113 | 2568.456 | 67.7 | 1653.1953 | 31.6 | 10.5783 | 2474.4478 | 166.8 | 1604.8828 | 95.4 | 2.1894 | 0.0366 | 0 | 935.5538 | 39.3 | 0.8977 | 0 | 285.1278 | 6.1 | 1.0304 | 0.0404 | 0 | 363.6731 | 18.7 | 23.3055 | 0.8 | 37.0532 | 0
22:00 | 2.2961 | 1134.476 | 36.6 | 705.4867 | 20 | 3.8425 | 1211.3503 | 57.2 | 888.8959 | 40 | 5.7217 | 0.0334 | 0 | 2816.1583 | 81.5 | 0.1937 | 0 | 2241.0642 | 64.5 | 3.9384 | 2568.5214 | 65.4 | 1653.2243 | 29 | 9.3906 | 2474.5205 | 145.4 | 1604.9274 | 89.2 | 2.2718 | 0.0366 | 0 | 935.5947 | 40.9 | 0.8977 | 0 | 285.1333 | 5.5 | 1.0141 | 0.0404 | 0 | 363.6915 | 18.4 | 23.3064 | 0.9 | 37.0532 | 0
23:00 | 2.0389 | 1134.5088 | 32.8 | 705.5039 | 17.2 | 3.5395 | 1211.3768 | 53 | 888.9141 | 36.4 | 5.3691 | 0.0334 | 0 | 2816.2355 | 77.2 | 0.1937 | 0 | 2241.1238 | 59.6 | 3.7469 | 2568.5843 | 62.9 | 1653.2503 | 26 | 8.6404 | 2474.5866 | 132.2 | 1604.9697 | 84.6 | 2.1475 | 0.0366 | 0 | 935.6334 | 38.7 | 0.8977 | 0 | 285.1382 | 4.9 | 0.99277 | 0.0404 | 0 | 363.7095 | 18 | 23.3075 | 1.1 | 37.0532 | 0
24:00 | 2.0255 | 1134.541 | 32.2 | 705.5217 | 17.8 | 3.5237 | 1211.4027 | 51.8 | 888.9329 | 37.6 | 5.4225 | 0.0334 | 0 | 2816.3122 | 76.7 | 0.1937 | 0 | 2241.1856 | 61.8 | 3.6787 | 2568.6459 | 61.6 | 1653.2762 | 25.9 | 8.2797 | 2474.6478 | 122.4 | 1605.0134 | 87.4 | 2.1995 | 0.0366 | 0 | 935.673 | 39.6 | 0.8977 | 0 | 285.1435 | 5.3 | 0.99794 | 0.0404 | 0 | 363.7276 | 18.1 | 23.3085 | 1 | 37.0532 | 0
Итого |  |  | 871.1 |  | 474.2 |  |  | 1331 |  | 932.8 |  |  | 0 |  | 2683.1 |  | 0 |  | 2273.6 |  |  | 1601.2 |  | 691.8 |  |  | 3594.8 |  | 2203.2 |  |  | 0 |  | 954.6 |  | 0 |  | 129.3 |  |  | 0 |  | 448.9 |  | 15.1 |  | 1.7
Максимум | 2.7557 |  |  |  |  | 4.5708 |  |  |  |  | 13.589 | [8 empty] | 5.0156 |  |  |  |  | 11.3111 |  |  |  |  | 2.3775 | [8 empty] | 1.0911
Минимум | 1.9762 |  |  |  |  | 3.214 |  |  |  |  | 5.3691 | [8 empty] | 3.2842 |  |  |  |  | 7.8981 |  |  |  |  | 2.0509 | [8 empty] | 0.99189
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22