## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 6.512 | 0 | 619.2 |  | 326.4 |  | 24 | 0 | 129.3 | 0 | 243.6 | 0 | 189.8 |  | 35.6 |  | 188.8 |  | 28.2 |  | 101.4 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 6.384 | 0 | 600 |  | 310.8 |  | 22.5 | 0 | 128.4 | 0 | 239.1 | 0 | 179 |  | 36 |  | 178.4 |  | 25.2 |  | 101.6 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 10.5 | 0
02 - 03 | 6.528 | 0 | 594 |  | 277.2 |  | 23.1 | 0 | 92.7 | 0 | 234.4 | 0 | 173.6 |  | 35.2 |  | 176 |  | 28.8 |  | 101.4 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1043.7 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 6.4 | 0 | 606 |  | 273.6 |  | 23.7 | 0 | 102 | 0 | 247.3 | 0 | 172.6 |  | 35.6 |  | 169.6 |  | 28.2 |  | 100.8 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 10.5 | 1012.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 6.496 | 0 | 624 |  | 277.2 |  | 25.8 | 0 | 102 | 0 | 267.7 | 0 | 172.2 |  | 35.2 |  | 176.8 |  | 25.2 |  | 101.2 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1043.7 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 6.352 | 0 | 636 |  | 282 |  | 26.4 | 0 | 102 | 0 | 274.5 | 0 | 174.2 |  | 37.2 |  | 192 |  | 25.8 |  | 101.8 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 6.48 | 0 | 674.4 |  | 324 |  | 27.6 | 0 | 110.4 | 0 | 290.4 | 0 | 189.4 |  | 38 |  | 236 |  | 27 |  | 104.8 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1110.9 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 6.384 | 0 | 710.4 |  | 379.2 |  | 26.7 | 0 | 127.2 | 0 | 306.6 | 0 | 205.4 |  | 38.8 |  | 261.6 |  | 30.6 |  | 106.8 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1220.1 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 6.352 | 0 | 704.4 |  | 436.8 |  | 25.2 | 0 | 163.8 | 0 | 283.9 | 0 | 223.4 |  | 41.6 |  | 292.8 |  | 32.4 |  | 102.8 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 6.336 | 0 | 684 |  | 435.6 |  | 22.2 | 0 | 166.5 | 0 | 268.8 | 0 | 229.8 |  | 44 |  | 263.2 |  | 30.6 |  | 92.6 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 1568.7 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 6.368 | 0 | 697.2 |  | 436.8 |  | 23.1 | 0 | 182.4 | 0 | 275.1 | 0 | 233.4 |  | 44 |  | 258.4 |  | 33.6 |  | 92.2 | 0 | 0 | 1501.5 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 6.416 | 0 | 709.2 |  | 444 |  | 22.8 | 0 | 207.9 | 0 | 288.6 | 0 | 228.4 |  | 49.6 |  | 243.2 |  | 34.2 |  | 90.2 | 0 | 0 | 1501.5 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 6.448 | 0 | 754.8 |  | 447.6 |  | 24.3 | 0 | 182.4 | 0 | 338.9 | 0 | 222.6 |  | 49.2 |  | 246.4 |  | 33 |  | 90.4 | 0 | 0 | 1438.5 | 0 | 0 | 1461.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 6.72 | 0 | 744 |  | 414 |  | 22.5 | 0 | 150 | 0 | 344 | 0 | 220 |  | 44.8 |  | 277.6 |  | 32.4 |  | 84.6 | 0 | 0 | 1480.5 | 0 | 0 | 1497.3 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 7.04 | 0 | 798 |  | 415.2 |  | 22.5 | 0 | 146.4 | 0 | 394.1 | 0 | 224.2 |  | 40 |  | 248 |  | 31.2 |  | 91.8 | 0 | 0 | 1501.5 | 0 | 10.5 | 1524.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 6.656 | 0 | 805.2 |  | 380.4 |  | 23.7 | 0 | 115.2 | 0 | 380.4 | 0 | 238.2 |  | 38.8 |  | 276 |  | 32.4 |  | 96.6 | 0 | 0 | 1480.5 | 0 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 6.48 | 0 | 836.4 |  | 402 |  | 22.8 | 0 | 119.7 | 0 | 385.8 | 0 | 250.2 |  | 39.6 |  | 276.8 |  | 35.4 |  | 108.6 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 6.416 | 0 | 882 |  | 405.6 |  | 23.1 | 0 | 137.7 | 0 | 426.9 | 0 | 258 |  | 38.4 |  | 273.6 |  | 33.6 |  | 108.6 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 1318.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 6.448 | 0 | 865.2 |  | 392.4 |  | 22.8 | 0 | 115.2 | 0 | 411.2 | 0 | 251.8 |  | 39.2 |  | 286.4 |  | 33.6 |  | 112 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 6.464 | 0 | 837.6 |  | 423.6 |  | 23.1 | 0 | 137.7 | 0 | 374.4 | 0 | 259.6 |  | 42 |  | 288.8 |  | 33 |  | 111.4 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 | 0 | 1346.1 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 6.432 | 0 | 793.2 |  | 422.4 |  | 25.5 | 0 | 133.2 | 0 | 339.8 | 0 | 254.2 |  | 38.8 |  | 284.8 |  | 29.4 |  | 110.4 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 1289.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 6.544 | 0 | 762 |  | 406.8 |  | 23.1 | 0 | 130.8 | 0 | 328.2 | 0 | 240.4 |  | 38.4 |  | 269.6 |  | 29.4 |  | 107.4 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 6.448 | 0 | 722.4 |  | 382.8 |  | 21.9 | 0 | 134.1 | 0 | 303 | 0 | 232 |  | 37.6 |  | 237.6 |  | 28.2 |  | 103.6 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1194.9 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 6.528 | 0 | 644.4 |  | 328.8 |  | 21.9 | 0 | 98.1 | 0 | 259.1 | 0 | 205.2 |  | 35.6 |  | 207.2 |  | 26.4 |  | 100 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 10.5 | 1100.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 155.632 | 0 | 17304 | 0 | 9025.2 | 0 | 570.3 | 0 | 3215.1 | 0 | 7505.8 | 0 | 5227.6 | 0 | 953.2 | 0 | 5809.6 | 0 | 727.8 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 31.5 | 30870 | 0 | 10.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 1 ро RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская Т 2 ро RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок рп RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 156 | 0 | 6.9 | 0 | 88.8 | 0 | 130.1 | 0 | 152.8 | 0 | 38.4 | 0 | 72 | 0 | 23.4 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 399 | 42 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 31.5
01 - 02 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 83.7 | 0 | 137.2 | 0 | 152.4 | 0 | 38.4 | 0 | 68.8 | 0 | 21 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 409.5 | 52.5 | 0 | 384.3 | 0 | 0 | 42
02 - 03 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 126 | 0 | 6.6 | 0 | 59.1 | 0 | 128.6 | 0 | 151.2 | 0 | 37.6 | 0 | 70.4 | 0 | 25.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 378 | 42 | 0 | 365.4 | 0 | 0 | 31.5
03 - 04 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 134.4 | 0 | 6.6 | 0 | 73.2 | 0 | 130.3 | 0 | 151.2 | 0 | 38 | 0 | 66.4 | 0 | 26.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 388.5 | 52.5 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 21
04 - 05 | 0 | 0 | 378 | 0 | 135.6 | 0 | 5.7 | 0 | 73.2 | 0 | 142.2 | 0 | 150.2 | 0 | 37.6 | 0 | 67.2 | 0 | 22.8 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 399 | 42 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 134.4 | 0 | 7.5 | 0 | 71.7 | 0 | 142.3 | 0 | 148.8 | 0 | 38 | 0 | 64.8 | 0 | 19.8 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 388.5 | 52.5 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 31.5
06 - 07 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 129.6 | 0 | 6.6 | 0 | 76.8 | 0 | 146.6 | 0 | 148.6 | 0 | 38 | 0 | 68 | 0 | 24.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 399 | 42 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 135.6 | 0 | 5.7 | 0 | 67.8 | 0 | 137.3 | 0 | 150.6 | 0 | 38 | 0 | 72.8 | 0 | 24 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 441 | 42 | 0 | 424.2 | 0 | 0 | 21
08 - 09 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 184.8 | 0 | 5.1 | 0 | 114.6 | 0 | 132.2 | 0 | 152.4 | 0 | 40.8 | 0 | 110.4 | 0 | 20.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 546 | 52.5 | 0 | 529.2 | 0 | 0 | 42
09 - 10 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 228 | 0 | 6 | 0 | 150.6 | 0 | 118.9 | 0 | 151.8 | 0 | 39.2 | 0 | 84.8 | 0 | 18.6 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 598.5 | 42 | 0 | 571.2 | 0 | 0 | 31.5
10 - 11 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 223.2 | 0 | 6 | 0 | 126.9 | 0 | 116.1 | 0 | 153.8 | 0 | 39.6 | 0 | 89.6 | 0 | 24.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 567 | 42 | 0 | 550.2 | 0 | 0 | 42
11 - 12 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 222 | 0 | 5.7 | 0 | 164.4 | 0 | 122.9 | 0 | 154.8 | 0 | 39.2 | 0 | 86.4 | 0 | 24.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 567 | 52.5 | 0 | 546 | 0 | 0 | 31.5
12 - 13 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 234 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 126.6 | 0 | 158.6 | 0 | 42.4 | 0 | 84.8 | 0 | 25.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 462 | 0 | 0 | 31.5
13 - 14 | 0 | 0 | 363.6 | 0 | 196.8 | 0 | 5.1 | 0 | 89.1 | 0 | 132.7 | 0 | 154 | 0 | 42 | 0 | 123.2 | 0 | 22.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 588 | 42 | 0 | 562.8 | 0 | 0 | 42
14 - 15 | 0 | 0 | 354 | 0 | 195.6 | 0 | 4.8 | 0 | 81.6 | 0 | 124.8 | 0 | 153.8 | 0 | 37.6 | 0 | 98.4 | 0 | 25.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 546 | 52.5 | 0 | 531.3 | 0 | 0 | 21
15 - 16 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 170.4 | 0 | 5.4 | 0 | 75.6 | 0 | 124.6 | 0 | 158 | 0 | 36.8 | 0 | 118.4 | 0 | 22.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 588 | 42 | 0 | 569.1 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0.016 | 0 | 375.6 | 0 | 187.2 | 0 | 5.4 | 0 | 76.5 | 0 | 138.5 | 0 | 155.8 | 0 | 36.8 | 0 | 100 | 0 | 24.6 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 451.5 | 42 | 0 | 424.2 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0.032 | 0 | 385.2 | 0 | 158.4 | 0 | 5.1 | 0 | 81 | 0 | 152.4 | 0 | 151.2 | 0 | 37.6 | 0 | 78.4 | 0 | 23.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 409.5 | 42 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 31.5
18 - 19 | 0.016 | 0 | 385.2 | 0 | 132 | 0 | 5.1 | 0 | 69.9 | 0 | 151.7 | 0 | 149.8 | 0 | 38.8 | 0 | 77.6 | 0 | 24.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 420 | 63 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 31.5
19 - 20 | 0.016 | 0.016 | 384 | 0 | 157.2 | 0 | 5.7 | 0 | 87.9 | 0 | 141.6 | 0 | 153.4 | 0 | 38.8 | 0 | 78.4 | 0 | 27 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 409.5 | 42 | 0 | 388.5 | 0 | 0 | 31.5
20 - 21 | 0.016 | 0 | 378 | 0 | 158.4 | 0 | 6.3 | 0 | 86.7 | 0 | 137.2 | 0 | 155.4 | 0 | 39.2 | 0 | 79.2 | 0 | 23.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 378 | 42 | 0 | 363.3 | 0 | 0 | 31.5
21 - 22 | 0.016 | 0 | 369.6 | 0 | 157.2 | 0 | 5.7 | 0 | 87.9 | 0 | 132.5 | 0 | 152.8 | 0 | 39.2 | 0 | 76.8 | 0 | 21.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 420 | 42 | 0 | 401.1 | 0 | 0 | 31.5
22 - 23 | 0.016 | 0 | 375.6 | 0 | 157.2 | 0 | 5.7 | 0 | 89.1 | 0 | 134.4 | 0 | 154 | 0 | 38.8 | 0 | 74.4 | 0 | 25.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 420 | 52.5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0.016 | 0 | 366 | 0 | 132 | 0 | 5.4 | 0 | 58.2 | 0 | 128.6 | 0 | 150.8 | 0 | 37.2 | 0 | 72 | 0 | 25.2 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 399 | 52.5 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 31.5
Сумма | 0.144 | 0.016 | 8881.2 | 0 | 3996 | 0 | 140.1 | 0 | 2175.3 | 0 | 3210.3 | 0 | 3666.2 | 0 | 928 | 0 | 1983.2 | 0 | 566.4 | 0 | 675.6 | 0 | 0 | 10993.5 | 1113 | 0 | 10527.3 | 0 | 0 | 798
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 606 | 704.4 | 882 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 273.6 | 436.8 | 405.6 | 1.8771 | 2.6532 | 2.5896
| Q н нн, квар | 373.2 | 367.2 | 385.2 |  |  | Q н нн, квар | 134.4 | 184.8 | 158.4 | 0.8961 | 1.098 | 0.9531
| S н нн, кВА | 711.6981 | 794.3647 | 962.4464 |  |  | S н нн, кВА | 304.8283 | 474.284 | 435.433
| Р н cн, кВт | 997.5 | 1512 | 1302 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 388.5 | 546 | 409.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1070.4852 | 1607.5634 | 1364.8788 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1775.2181 | 2397.1573 | 2324.0921 |  |  | S нагр, кВА | 304.8283 | 474.284 | 435.433
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.044481 | 0.049648 | 0.060153 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.030483 | 0.047428 | 0.043543
| К з сн | 0.066905 | 0.10047 | 0.085305 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.11095 | 0.14982 | 0.14526 |  |  | К з | 0.030483 | 0.047428 | 0.043543
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.4756 | 28.3155 | 28.1644 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5704 | 17.6704 | 17.6436
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 130.5305 | 147.1389 | 146.3017 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 69.7469 | 72.229 | 71.5645
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч