## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 | 11.3 | 429.6 | 1767.6 | 114.8 | 114.8 | 0 | 30.4 | 222.8 | 222.6 | 74 | 68.4 | 301.6 | 301.2 | 505.6 | 506 | 0 | 7 | 86 | 16.8 | 69.6 | 581.6 | 581.6 | 25.2 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 277.2
01 - 02 | 11.2 | 418.8 | 1680 | 109.6 | 109.6 | 0 | 30.8 | 212.6 | 212.7 | 73.9 | 64.8 | 284.8 | 284.8 | 491.2 | 490.4 | 0 | 6.8 | 85 | 16.7 | 68.8 | 546.4 | 546.4 | 19 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 270.9
02 - 03 | 10.825 | 412.8 | 1644 | 110 | 109.6 | 0 | 30.2 | 207 | 207 | 74.7 | 66 | 276 | 276 | 481.6 | 482 | 0 | 7 | 85 | 15.9 | 66.8 | 527.2 | 527.6 | 19.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 266.7
03 - 04 | 10.875 | 406.8 | 1656 | 108.4 | 108.6 | 0 | 30.6 | 201.4 | 201.4 | 73.6 | 64 | 281.6 | 282 | 488.8 | 488.8 | 0 | 7 | 85.6 | 15.7 | 70 | 524 | 524 | 19.6 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 273
04 - 05 | 10.975 | 420 | 1696.8 | 129.6 | 129.6 | 0 | 31 | 208 | 208 | 74 | 63.2 | 294.4 | 294 | 492 | 492 | 0 | 6.8 | 90.4 | 17 | 66.6 | 528 | 527.2 | 28.2 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 0 | 289.8
05 - 06 | 11.05 | 456 | 1780.8 | 123.6 | 123.6 | 0 | 33.2 | 223.4 | 223.5 | 74.2 | 67.2 | 300.8 | 300.8 | 488.8 | 488.8 | 0 | 7.6 | 106.4 | 18.9 | 77 | 584.8 | 585.6 | 34 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 348.6
06 - 07 | 10.975 | 512.4 | 2113.2 | 136.8 | 136.6 | 0 | 38.4 | 251.8 | 251.6 | 78 | 74.8 | 372 | 372.4 | 567.2 | 567.2 | 0 | 8.4 | 118.4 | 27 | 90 | 728.8 | 728 | 31 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 434.7
07 - 08 | 10.85 | 564 | 2437.2 | 140 | 140.2 | 0 | 37.2 | 263.6 | 263.7 | 81.6 | 75.6 | 442.4 | 442.8 | 648 | 648.4 | 0 | 7.2 | 150.6 | 30.6 | 100.4 | 889.6 | 890.4 | 26.2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 443.1
08 - 09 | 11.4 | 564 | 2974.8 | 138 | 137.8 | 0 | 36.8 | 243.6 | 243.6 | 81.1 | 80.4 | 895.2 | 895.2 | 593.6 | 593.6 | 0 | 7.8 | 178 | 26.3 | 135.8 | 967.2 | 967.2 | 40.8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 451.5
09 - 10 | 11.65 | 541.2 | 2936.4 | 132.4 | 132.6 | 0 | 31.8 | 227 | 227.1 | 77.7 | 80 | 812 | 811.6 | 601.6 | 601.6 | 0 | 5.2 | 183.2 | 21 | 153 | 1008.8 | 1008.4 | 28.6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 426.3
10 - 11 | 11.725 | 519.6 | 2845.2 | 115.6 | 115.4 | 0 | 30.2 | 223.8 | 223.7 | 76.6 | 82.8 | 760.8 | 760.8 | 611.2 | 611.2 | 0 | 5.4 | 167.2 | 22.5 | 150.6 | 978.4 | 978.8 | 26.8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 386.4
11 - 12 | 11.575 | 507.6 | 2851.2 | 114.4 | 114.6 | 0 | 31.2 | 213.2 | 213.2 | 75.7 | 91.6 | 816.8 | 816.8 | 600.8 | 600.8 | 0 | 5.2 | 167 | 22 | 143 | 932.8 | 932.4 | 27.2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 373.8
12 - 13 | 11.55 | 519.6 | 2473.2 | 110.8 | 110.8 | 0 | 29.2 | 233.4 | 233.6 | 76.5 | 118.4 | 444 | 444.4 | 614.4 | 614 | 0 | 6.4 | 158.4 | 22.4 | 81.8 | 967.2 | 967.2 | 31.8 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 417.9 | 0 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 384.3
13 - 14 | 11.525 | 518.4 | 2821.2 | 119.6 | 119.6 | 0 | 30.8 | 232.8 | 232.6 | 76.3 | 118.8 | 832 | 831.2 | 536 | 536.4 | 0 | 5.4 | 156.4 | 23.1 | 146 | 912 | 911.6 | 35.2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 0 | 407.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6
14 - 15 | 11.45 | 516 | 2725.2 | 122.8 | 122.8 | 0 | 32 | 228.8 | 228.8 | 76.3 | 117.6 | 790.4 | 790 | 516.8 | 516.4 | 0 | 4.8 | 156 | 22.6 | 153.6 | 874.4 | 874.8 | 34 | 118 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 373.8
15 - 16 | 11.575 | 542.4 | 2732.4 | 140.4 | 140.4 | 0 | 34.8 | 240.8 | 240.9 | 76.3 | 118 | 753.6 | 754.4 | 534.4 | 534 | 0 | 4.6 | 165.2 | 26 | 153.8 | 879.2 | 879.2 | 36 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 417.9
16 - 17 | 11.65 | 619.2 | 3024 | 146.8 | 146.6 | 0 | 42.6 | 291.8 | 291.7 | 79.8 | 123.6 | 838.4 | 838 | 642.4 | 642.8 | 0 | 5.8 | 179.2 | 27.2 | 161.8 | 959.2 | 959.6 | 27.6 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 470.4
17 - 18 | 11.675 | 644.4 | 2607.6 | 139.2 | 139.4 | 0 | 36.2 | 316.4 | 316.4 | 77 | 130.8 | 502.4 | 502.8 | 655.2 | 655.2 | 0 | 6.2 | 188.4 | 26.8 | 91.2 | 931.2 | 930.8 | 28.6 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 464.1
18 - 19 | 11.725 | 649.2 | 2635.2 | 134 | 133.8 | 0 | 39.4 | 326 | 325.6 | 80.3 | 131.6 | 500 | 499.2 | 686.4 | 685.6 | 0 | 7 | 178.6 | 25.8 | 91 | 917.6 | 916.4 | 26.8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 449.4
19 - 20 | 11.85 | 636 | 2539.2 | 135.2 | 135 | 0 | 35.6 | 319 | 319 | 84.3 | 99.6 | 463.2 | 463.2 | 703.2 | 702.4 | 0 | 6.4 | 172.2 | 26.2 | 87.6 | 893.6 | 893.6 | 30.4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 432.6
20 - 21 | 11.825 | 576 | 2439.6 | 135.2 | 135.4 | 0 | 36.6 | 301 | 301.1 | 78 | 85.2 | 444.8 | 444.8 | 689.6 | 690.4 | 0 | 8.2 | 137.8 | 23.4 | 85.8 | 850.4 | 850.8 | 29 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 396.9
21 - 22 | 11.85 | 534 | 2308.8 | 130 | 129.8 | 0 | 35.4 | 269.6 | 269.5 | 78.8 | 80 | 407.2 | 407.6 | 649.6 | 649.6 | 0 | 11.4 | 128.2 | 21.7 | 85.4 | 815.2 | 815.2 | 26.8 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 367.5
22 - 23 | 11.7 | 492 | 2090.4 | 119.6 | 119.8 | 0 | 32.2 | 251.4 | 251.5 | 75.8 | 76 | 368 | 367.6 | 612.8 | 613.2 | 0 | 10 | 114 | 19.5 | 75.4 | 708.8 | 708.4 | 23.6 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 315
23 - 00 | 11.7 | 448.8 | 1867.2 | 114.4 | 114.2 | 0 | 30 | 223 | 223.1 | 75.3 | 70 | 331.2 | 331.6 | 539.2 | 539.2 | 0 | 9.4 | 102.2 | 18.4 | 71.6 | 611.2 | 612 | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 285.6
Сумма | 274.475 | 12448.8 | 56647.2 | 3021.2 | 3020.6 | 0 | 806.6 | 5932.2 | 5931.9 | 1849.8 | 2148.4 | 12513.6 | 12513.2 | 13950.4 | 13950 | 0 | 167 | 3339.4 | 533.5 | 2476.6 | 19117.6 | 19117.2 | 683 | 2701.2 | 0 | 0 | 0 | 9958.2 | 0 | 9571.8 | 0 | 0 | 0 | 8969.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч