## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 470.4 | 296.4 | 86.4 | 240 | 0 | 0 | 22.8 | 432 | 47.2
01 - 02 |  |  | 0 | 465.6 | 238.8 | 80.4 | 250.4 | 0 | 0 | 18 | 432.8 | 50.4
02 - 03 |  |  | 0 | 493.2 | 184.8 | 85.6 | 231.2 | 0 | 0 | 11.4 | 456.8 | 52.8
03 - 04 |  |  | 0 | 478.8 | 163.2 | 94.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 433.6 | 52.8
04 - 05 |  |  | 0 | 481.2 | 234 | 84 | 224 | 0 | 0 | 15 | 444 | 48.8
05 - 06 |  |  | 0 | 495.6 | 135.6 | 105.2 | 238.4 | 0 | 0 | 0.6 | 439.2 | 55.2
06 - 07 |  |  | 0 | 477.6 | 220.8 | 113.6 | 220.8 | 0 | 0 | 5.4 | 412 | 48.8
07 - 08 |  |  | 0 | 554.4 | 242.4 | 204.8 | 237.6 | 0 | 0 | 18 | 395.2 | 45.6
08 - 09 |  |  | 0 | 644.4 | 406.8 | 239.2 | 240 | 0 | 3 | 121.2 | 432.8 | 42.4
09 - 10 |  |  | 0 | 720 | 321.6 | 218 | 209.6 | 0 | 3 | 105.6 | 516.8 | 6.4
10 - 11 |  |  | 0 | 732 | 369.6 | 238 | 240.8 | 0 | 0.6 | 130.8 | 516.8 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 798 | 326.4 | 235.6 | 253.6 | 0 | 1.2 | 69 | 573.6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 778.8 | 355.2 | 194.8 | 255.2 | 0 | 1.2 | 102 | 612 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 866.4 | 330 | 196.4 | 265.6 | 0 | 9 | 66 | 673.6 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 859.2 | 344.4 | 212 | 243.2 | 0 | 2.4 | 100.2 | 663.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 723.6 | 322.8 | 145.6 | 248 | 0 | 1.2 | 75 | 601.6 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 758.4 | 363.6 | 156.8 | 228 | 0 | 3 | 135 | 617.6 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 717.6 | 207.6 | 152.4 | 215.2 | 0 | 0 | 22.2 | 600.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 602.4 | 177.6 | 122.8 | 199.2 | 0 | 0 | 18 | 519.2 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 514.8 | 152.4 | 94.4 | 210.4 | 0 | 0 | 9 | 457.6 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 541.2 | 126 | 83.6 | 212 | 0 | 0 | 7.2 | 497.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 543.6 | 80.4 | 83.6 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 519.6 | 190.8 | 89.6 | 228.8 | 0 | 0 | 4.2 | 475.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 529.2 | 106.8 | 82 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 491.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 14766 | 5898 | 3399.2 | 5567.2 | 0 | 24.6 | 1056.6 | 12199.2 | 450.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч