## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00 - 01 | 5.746 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 1 | 30.48 | 1.2 | 50.9
01 - 02 | 5.732 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0.8 | 31.12 | 1.1 | 53
02 - 03 | 5.638 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 1 | 33.44 | 1.1 | 51.3
03 - 04 | 5.706 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0.8 | 33.68 | 1 | 47.4
04 - 05 | 5.574 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 1 | 35.2 | 1.1 | 52.7
05 - 06 | 5.568 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 1.4 | 41.68 | 1.5 | 84.1
06 - 07 | 5.78 | 0 | 0 | 152 | 0 | 2.8 | 55.52 | 2.8 | 95.9
07 - 08 | 5.826 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 2.2 | 58.88 | 2.2 | 96.9
08 - 09 | 5.784 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 1.8 | 64.88 | 1.8 | 82.2
09 - 10 | 5.686 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 1 | 69.84 | 1.2 | 94.2
10 - 11 | 5.532 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 2.4 | 79.2 | 2.4 | 72
11 - 12 | 5.36 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 1.8 | 58.8 | 1.8 | 64.6
12 - 13 | 5.356 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 2 | 58 | 1.9 | 83.5
13 - 14 | 5.506 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 1.8 | 47.6 | 1.9 | 95.2
14 - 15 | 5.738 | 0 | 0 | 138.2 | 0 | 1.4 | 56.16 | 1.5 | 81.7
15 - 16 | 6.144 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1.6 | 52.08 | 1.7 | 86.3
16 - 17 | 6.052 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 2.8 | 52.96 | 2.8 | 104.7
17 - 18 | 6.328 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 2.8 | 55.04 | 2.7 | 101.9
18 - 19 | 6.38 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 2.4 | 51.44 | 2.4 | 86.5
19 - 20 | 6.164 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 2.2 | 50.24 | 2.1 | 79.5
20 - 21 | 6.17 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 2.2 | 46.24 | 2.1 | 76.8
21 - 22 | 6.328 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1.6 | 38.48 | 1.6 | 91
22 - 23 | 6.286 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 1 | 37.04 | 1.1 | 97.7
23 - 00 | 6.266 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 1 | 39.92 | 1.2 | 80.9
Сумма | 140.65 | 0 | 0 | 3101.2 | 0 | 40.8 | 1177.92 | 42.2 | 1910.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мосеево |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч