## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [39 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Резерв-1 яч.1 ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 326 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 336 | 334 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 300 | 302 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8
05 - 06 |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 308 | 310 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 125.4 | 0 | 0 | 25.2 | 24.6
06 - 07 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 312 | 310 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 43.2 | 43.8
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 314 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 428 | 428 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 54 | 54
10 - 11 |  | 0 | 64 | 62 | 0 | 0 | 408 | 406 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 58.8 | 59.4
11 - 12 |  | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 428 | 426 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 | 0 | 60 | 59.4
12 - 13 |  | 0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 412 | 412 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 420 | 420 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 400 | 404 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 404 | 402 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 143.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6
16 - 17 |  | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 404 | 404 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8
17 - 18 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 412 | 410 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 406 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 115.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
19 - 20 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 420 | 420 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 127.8 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2
20 - 21 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 338 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 318 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.6 | 15.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 432 | 434 | 0 | 0 | 8748 | 8746 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 3072 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч