## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 |  | 0 | 32.8 | 0 | 146.8 | 33.6 | 0 | 43.14 | 0 | 30.4 | 0 | 71.55 | 0
01 - 02 |  | 0 | 31.4 | 0 | 140.4 | 32.3 | 0 | 41.7 | 0 | 29.5 | 0 | 67.65 | 0
02 - 03 |  | 0 | 30.8 | 0 | 146 | 31.6 | 0 | 41.64 | 0 | 29.3 | 0 | 73.35 | 0
03 - 04 |  | 0 | 30.4 | 0 | 145.2 | 31.3 | 0 | 42.42 | 0 | 28.8 | 0 | 72.45 | 0
04 - 05 |  | 0 | 32.6 | 0 | 149.4 | 33.4 | 0 | 45.66 | 0 | 30.3 | 0 | 71.7 | 0
05 - 06 |  | 0 | 35 | 0 | 167.2 | 35.9 | 0 | 54.36 | 0 | 32.3 | 0 | 78.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 34.6 | 0 | 164.6 | 35.5 | 0 | 54.6 | 0 | 31.7 | 0 | 76.05 | 0
07 - 08 |  | 0 | 37.6 | 0 | 171.2 | 38.6 | 0 | 56.04 | 0 | 31.8 | 0 | 81.3 | 0
08 - 09 |  | 0 | 108.2 | 0 | 300 | 109.7 | 0 | 54.96 | 0 | 26.7 | 0 | 214.35 | 0
09 - 10 |  | 0 | 87.4 | 0 | 302.4 | 88.8 | 0 | 65.46 | 0 | 35.4 | 0 | 197.7 | 0
10 - 11 |  | 0 | 83.6 | 0 | 288 | 85 | 0 | 60.78 | 0 | 51.6 | 0 | 171.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 100.2 | 0 | 262.8 | 101.6 | 0 | 40.26 | 0 | 47.9 | 0 | 171.3 | 0
12 - 13 |  | 0 | 44 | 0 | 204 | 44.9 | 0 | 50.28 | 0 | 31.8 | 0 | 119.7 | 0
13 - 14 |  | 0 | 97.4 | 0 | 268.4 | 98.9 | 0 | 46.5 | 0 | 67.5 | 0 | 150.15 | 0
14 - 15 |  | 0 | 94.4 | 0 | 269.6 | 95.9 | 0 | 45.42 | 0 | 45.9 | 0 | 175.05 | 0
15 - 16 |  | 0 | 69.6 | 0 | 333.8 | 70.9 | 0 | 36.18 | 0 | 62 | 0 | 231.3 | 0
16 - 17 |  | 0 | 72 | 0 | 240 | 73.3 | 0 | 41.28 | 0 | 60.7 | 0 | 134.4 | 0
17 - 18 |  | 0 | 40 | 0 | 176.6 | 41.2 | 0 | 44.58 | 0 | 32.5 | 0 | 97.05 | 0
18 - 19 |  | 0 | 42.8 | 0 | 180 | 43.9 | 0 | 55.2 | 0 | 33.3 | 0 | 88.35 | 0
19 - 20 |  | 0 | 46 | 0 | 207.6 | 47.2 | 0 | 60.36 | 0 | 37.8 | 0 | 106.5 | 0
20 - 21 |  | 0 | 44.8 | 0 | 193.4 | 45.8 | 0 | 61.5 | 0 | 37.7 | 0 | 91.35 | 0
21 - 22 |  | 0 | 46.4 | 0 | 182 | 47.3 | 0 | 61.68 | 0 | 37.4 | 0 | 80.25 | 0
22 - 23 |  | 0 | 32.8 | 0 | 175.2 | 33.7 | 0 | 43.62 | 0 | 29.1 | 0 | 100.2 | 0
23 - 00 |  | 0 | 31.2 | 0 | 143.4 | 32 | 0 | 39.78 | 0 | 27.8 | 0 | 73.95 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1306 | 0 | 4958 | 1332.3 | 0 | 1187.4 | 0 | 909.2 | 0 | 2795.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч