## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 115.22 | 115.32 | 10.531 | 10.59
1:00 | 114.73 | 115.04 | 10.514 | 10.536
2:00 | 113.32 | 113.49 | 10.405 | 10.427
3:00 | 114.4 | 114.05 | 10.455 | 10.472
4:00 | 114.86 | 114.22 | 10.51 | 10.497
5:00 | 115.48 | 115.57 | 10.593 | 10.59
6:00 | 116.2 | 116.23 | 10.626 | 10.644
7:00 | 114.54 | 114.86 | 10.451 | 10.46
8:00 | 112.34 | 112.34 | 10.41 | 10.422
9:00 | 109 | 109.24 | 10.446 | 10.466
10:00 | 110.4 | 110.59 | 10.572 | 10.6
11:00 | 109.49 | 109.69 | 10.338 | 10.354
12:00 | 112.92 | 112.84 | 10.504 | 10.521
13:00 | 113.2 | 113.1 | 10.336 | 10.369
14:00 | 110.65 | 110.64 | 10.274 | 10.295
15:00 | 111.69 | 111.84 | 10.393 | 10.406
16:00 | 109.36 | 109.36 | 10.318 | 10.341
17:00 | 111.1 | 111.41 | 10.482 | 10.533
18:00 | 114.19 | 114.42 | 10.459 | 10.47
19:00 | 115.38 | 115.56 | 10.369 | 10.384
20:00 | 116.73 | 116.84 | 10.506 | 10.536
21:00 | 115.43 | 115.67 | 10.408 | 10.432
22:00 | 115.29 | 115.52 | 10.41 | 10.422
23:00 | 113.23 | 113.54 | 10.252 | 10.251
24:00 | 114.14 | 114.33 | 10.29 | 10.338
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 2.55 | 13344.4427 | - | 2735.6142 | - | 24.72 | 539.487 | - | 329.987 | - | 0.24 | 11470.0263 | - | 1480.5571 | - | 0 | 9.596 | - | 6.694 | - |  | 2471.5276 | - | 807.4108 | - |  | 482.962 | - | 132.5068 | -
1:00 | 2.4549 | 13344.4554 | 419.1 | 2735.6218 | 250.8 | 24.8848 | 539.5197 | 392.4 | 330.0057 | 224.4 | 0.39427 | 11470.0272 | 29.7 | 1480.5593 | 72.6 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 27.3849 | 2471.84 | 18.744 | 807.4573 | 2.7892 | 15.7454 | 483.1384 | 10.584 | 132.5499 | 2.5879
2:00 | 2.4549 | 13344.4681 | 419.1 | 2735.6294 | 250.8 | 25.0245 | 539.5527 | 396 | 330.0243 | 223.2 | 0.38294 | 11470.0279 | 23.1 | 1480.5615 | 72.6 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 27.1448 | 2472.1496 | 18.576 | 807.5038 | 2.7892 | 14.7032 | 483.3024 | 9.84 | 132.5931 | 2.5879
3:00 | 2.418 | 13344.4806 | 412.5 | 2735.6369 | 247.5 | 24.7046 | 539.5852 | 390 | 330.0428 | 222 | 0.38829 | 11470.0287 | 26.4 | 1480.5637 | 72.6 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.8493 | 2472.4324 | 16.968 | 807.5503 | 2.7892 | 14.1338 | 483.4596 | 9.432 | 132.6362 | 2.5879
4:00 | 2.4524 | 13344.4934 | 422.4 | 2735.6443 | 244.2 | 25.0434 | 539.6184 | 398.4 | 330.0611 | 219.6 | 0.38294 | 11470.0294 | 23.1 | 1480.5659 | 72.6 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.7809 | 2472.7144 | 16.92 | 807.5967 | 2.7892 | 12.1725 | 483.5932 | 8.016 | 132.6793 | 2.5879
5:00 | 2.5265 | 13344.5066 | 435.6 | 2735.6519 | 250.8 | 25.9237 | 539.6529 | 414 | 330.0798 | 224.4 | 0.40392 | 11470.0302 | 26.4 | 1480.5682 | 75.9 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 25.1231 | 2473.0004 | 17.16 | 807.6432 | 2.7892 | 11.7772 | 483.722 | 7.728 | 132.7225 | 2.5879
6:00 | 2.9773 | 13344.5223 | 518.1 | 2735.6606 | 287.1 | 30.522 | 539.6939 | 492 | 330.1011 | 255.6 | 0.41962 | 11470.031 | 26.4 | 1480.5706 | 79.2 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 25.4655 | 2473.2904 | 17.4 | 807.6897 | 2.7892 | 13.6662 | 483.8736 | 9.096 | 132.7656 | 2.5879
7:00 | 3.749 | 13344.5421 | 653.4 | 2735.6715 | 359.7 | 39.1191 | 539.7465 | 631.2 | 330.1283 | 326.4 | 0.41468 | 11470.0317 | 23.1 | 1480.573 | 79.2 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 25.534 | 2473.5812 | 17.448 | 807.7362 | 2.7892 | 12.1395 | 484.0068 | 7.992 | 132.8087 | 2.5879
8:00 | 3.8289 | 13344.563 | 689.7 | 2735.6813 | 323.4 | 40.0583 | 539.8021 | 667.2 | 330.1525 | 290.4 | 0.37275 | 11470.0325 | 26.4 | 1480.5751 | 69.3 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 26.2534 | 2473.8804 | 17.952 | 807.7827 | 2.7892 | 15.5433 | 484.1808 | 10.44 | 132.8519 | 2.5879
9:00 | 3.9909 | 13344.5845 | 709.5 | 2735.6921 | 356.4 | 41.9894 | 539.8595 | 688.8 | 330.1798 | 327.6 | 0.29672 | 11470.0333 | 26.4 | 1480.5767 | 52.8 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 25.3285 | 2474.1688 | 17.304 | 807.8292 | 2.7892 | 15.3414 | 484.3524 | 10.296 | 132.895 | 2.5879
10:00 | 3.712 | 13344.6041 | 646.8 | 2735.7029 | 356.4 | 39.0043 | 539.9118 | 627.6 | 330.2072 | 328.8 | 0.28968 | 11470.034 | 23.1 | 1480.5783 | 52.8 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.2335 | 2474.4444 | 16.536 | 807.8757 | 2.7892 | 14.6361 | 484.5156 | 9.792 | 132.9381 | 2.5879
11:00 | 3.2121 | 13344.6215 | 574.2 | 2735.7114 | 280.5 | 33.5117 | 539.9577 | 550.8 | 330.2288 | 259.2 | 0.30495 | 11470.0347 | 23.1 | 1480.58 | 56.1 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.2677 | 2474.7204 | 16.56 | 807.9221 | 2.7892 | 13.2996 | 484.6628 | 8.832 | 132.9813 | 2.5879
12:00 | 3.2046 | 13344.6388 | 570.9 | 2735.72 | 283.8 | 33.5156 | 540.0037 | 552 | 330.2502 | 256.8 | 0.30495 | 11470.0354 | 23.1 | 1480.5817 | 56.1 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.1993 | 2474.9956 | 16.512 | 807.9686 | 2.7892 | 13.4328 | 484.8116 | 8.928 | 133.0244 | 2.5879
13:00 | 2.9531 | 13344.6549 | 531.3 | 2735.7276 | 250.8 | 30.6063 | 540.046 | 507.6 | 330.2691 | 226.8 | 0.37275 | 11470.0362 | 26.4 | 1480.5838 | 69.3 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.5756 | 2475.2752 | 16.776 | 808.0151 | 2.7892 | 16.1499 | 484.9928 | 10.872 | 133.0675 | 2.5879
14:00 | 3.1752 | 13344.6719 | 561 | 2735.7364 | 290.4 | 33.119 | 540.091 | 540 | 330.2912 | 265.2 | 0.32035 | 11470.0369 | 23.1 | 1480.5856 | 59.4 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 23.6523 | 2475.544 | 16.128 | 808.0616 | 2.7892 | 13.3329 | 485.1404 | 8.856 | 133.1106 | 2.5879
15:00 | 3.1018 | 13344.6884 | 544.5 | 2735.7452 | 290.4 | 32.4691 | 540.1348 | 525.6 | 330.3135 | 267.6 | 0.32035 | 11470.0376 | 23.1 | 1480.5874 | 59.4 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.1309 | 2475.8184 | 16.464 | 808.1081 | 2.7892 | 13.3662 | 485.2884 | 8.88 | 133.1538 | 2.5879
16:00 | 3.1465 | 13344.7056 | 567.6 | 2735.7532 | 264 | 32.8069 | 540.1803 | 546 | 330.3334 | 238.8 | 0.31164 | 11470.0384 | 26.4 | 1480.5891 | 56.1 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 23.9599 | 2476.0908 | 16.344 | 808.1546 | 2.7892 | 14.5691 | 485.4508 | 9.744 | 133.1969 | 2.5879
17:00 | 3.5 | 13344.725 | 640.2 | 2735.7615 | 273.9 | 36.6668 | 540.2318 | 618 | 330.3541 | 248.4 | 0.32035 | 11470.0391 | 23.1 | 1480.5909 | 59.4 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.4387 | 2476.3688 | 16.68 | 808.2011 | 2.7892 | 15.0053 | 485.6184 | 10.056 | 133.24 | 2.5879
18:00 | 3.5267 | 13344.7444 | 640.2 | 2735.7702 | 287.1 | 36.9638 | 540.2835 | 620.4 | 330.3755 | 256.8 | 0.3573 | 11470.0399 | 26.4 | 1480.5929 | 66 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.3019 | 2476.6452 | 16.584 | 808.2475 | 2.7892 | 14.1004 | 485.7752 | 9.408 | 133.2832 | 2.5879
19:00 | 3.5115 | 13344.7637 | 636.9 | 2735.7789 | 287.1 | 36.6334 | 540.3347 | 614.4 | 330.3968 | 255.6 | 0.38829 | 11470.0407 | 26.4 | 1480.5951 | 72.6 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.3361 | 2476.922 | 16.608 | 808.294 | 2.7892 | 15.0053 | 485.9428 | 10.056 | 133.3263 | 2.5879
20:00 | 3.2507 | 13344.7815 | 587.4 | 2735.7871 | 270.6 | 34.012 | 540.3821 | 568.8 | 330.4169 | 241.2 | 0.43539 | 11470.0415 | 26.4 | 1480.5976 | 82.5 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.1993 | 2477.1972 | 16.512 | 808.3405 | 2.7892 | 16.015 | 486.1224 | 10.776 | 133.3694 | 2.5879
21:00 | 3.0045 | 13344.7978 | 537.9 | 2735.795 | 260.7 | 31.1364 | 540.4251 | 516 | 330.4362 | 231.6 | 0.41962 | 11470.0423 | 26.4 | 1480.6 | 79.2 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.2335 | 2477.4728 | 16.536 | 808.387 | 2.7892 | 14.0001 | 486.278 | 9.336 | 133.4126 | 2.5879
22:00 | 2.8043 | 13344.8128 | 495 | 2735.8028 | 257.4 | 28.9541 | 540.4645 | 472.8 | 330.4554 | 230.4 | 0.44073 | 11470.0432 | 29.7 | 1480.6025 | 82.5 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 24.0283 | 2477.746 | 16.392 | 808.4335 | 2.7892 | 16.1837 | 486.4596 | 10.896 | 133.4557 | 2.5879
23:00 | 2.5232 | 13344.8262 | 442.2 | 2735.81 | 237.6 | 25.8801 | 540.4995 | 420 | 330.473 | 211.2 | 0.39878 | 11470.0439 | 23.1 | 1480.6048 | 75.9 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 23.6865 | 2478.0152 | 16.152 | 808.48 | 2.7892 | 13.833 | 486.6132 | 9.216 | 133.4988 | 2.5879
24:00 | 2.33 | 13344.8386 | 409.2 | 2735.8166 | 217.8 | 23.9302 | 540.5319 | 388.8 | 330.4892 | 194.4 | 0.40392 | 11470.0447 | 26.4 | 1480.6071 | 75.9 | 0 | 9.596 | 0 | 6.694 | 0 | 23.4131 | 2478.2812 | 15.96 | 808.5265 | 2.7892 | 15.678 | 486.7888 | 10.536 | 133.542 | 2.5879
Итого |  |  | 13064.7 |  | 6679.2 |  |  | 12538.8 |  | 6026.4 |  |  | 607.2 |  | 1650 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 405.216 |  | 66.94 |  |  | 229.608 |  | 62.11
Максимум | 3.9909 |  |  |  |  | 41.9894 |  |  |  |  | 0.44073 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.3849 |  |  |  |  | 16.1837
Минимум | 2.33 |  |  |  |  | 23.9302 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.4131 |  |  |  |  | 11.7772
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Калинино-Кич-Городок | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск | [10 empty] | ШСОЭВ 110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 17 | 0.4 | -3.3 | 77.458 | - | 173.8283 | - | 300.8087 | - | 6.9771 | - | 110 | -19 | 14 | 6100.0234 | - | 3914.1342 | - | 2721.5121 | - | 4177.6135 | - | 102 | 17.5 | -10 | 3376.7166 | - | 5108.9774 | - | 2755.4103 | - | 3023.5228 | - | 70 | 6060.5236 | - | 4062.5987 | - | 2687.5007 | - | 4266.2809 | -
1:00 | 22.9147 | 0.8008 | -4.488 | 77.4583 | 26.4 | 173.8377 | 827.2 | 300.8597 | 4488 | 6.9771 | 0 | 113.9495 | -18.4624 | 13.156 | 6100.2332 | 18462.4 | 3914.1342 | 0 | 2721.5121 | 0 | 4177.763 | 13156 | 97.9372 | 17.248 | -9.064 | 3376.7166 | 0 | 5109.1734 | 17248 | 2755.5133 | 9064 | 3023.5228 | 0 | 66.481 | 6060.7331 | 18436 | 4062.5987 | 0 | 2687.5007 | 0 | 4266.4312 | 13226.4
2:00 | 24.128 | 1.364 | -4.6024 | 77.4583 | 0 | 173.8532 | 1364 | 300.912 | 4602.4 | 6.9771 | 0 | 119.6289 | -19.272 | 13.9656 | 6100.4522 | 19272 | 3914.1342 | 0 | 2721.5121 | 0 | 4177.9217 | 13965.6 | 100.5746 | 17.468 | -9.7592 | 3376.7166 | 0 | 5109.3719 | 17468 | 2755.6242 | 9759.2 | 3023.5228 | 0 | 70.5504 | 6060.9519 | 19254.4 | 4062.5987 | 0 | 2687.5007 | 0 | 4266.5907 | 14036
3:00 | 25.9058 | 1.7952 | -4.8312 | 77.4583 | 0 | 173.8736 | 1795.2 | 300.9669 | 4831.2 | 6.9771 | 0 | 120.9678 | -19.3248 | 14.344 | 6100.6718 | 19324.8 | 3914.1342 | 0 | 2721.5121 | 0 | 4178.0847 | 14344 | 99.3863 | 17.116 | -9.9 | 3376.7166 | 0 | 5109.5664 | 17116 | 2755.7367 | 9900 | 3023.5228 | 0 | 72.4524 | 6061.1714 | 19316 | 4062.5987 | 0 | 2687.5007 | 0 | 4266.7545 | 14414.4
4:00 | 27.693 | 2.1384 | -5.0776 | 77.4583 | 0 | 173.8979 | 2138.4 | 301.0246 | 5077.6 | 6.9771 | 0 | 121.5859 | -19.3864 | 14.4672 | 6100.8921 | 19386.4 | 3914.1342 | 0 | 2721.5121 | 0 | 4178.2491 | 14467.2 | 97.692 | 16.808 | -9.7592 | 3376.7166 | 0 | 5109.7574 | 16808 | 2755.8476 | 9759.2 | 3023.5228 | 0 | 72.9832 | 6061.3913 | 19351.2 | 4062.5987 | 0 | 2687.5007 | 0 | 4266.9195 | 14520
5:00 | 19.7494 | 0.1848 | -3.9248 | 77.4625 | 369.6 | 173.9042 | 554.4 | 301.0692 | 3924.8 | 6.9771 | 0 | 109.9074 | -18.2072 | 12.1088 | 6101.099 | 18207.2 | 3914.1342 | 0 | 2721.5121 | 0 | 4178.3867 | 12108.8 | 98.376 | 17.5824 | -8.5976 | 3376.7166 | 0 | 5109.9572 | 17582.4 | 2755.9453 | 8597.6 | 3023.5228 | 0 | 61.2174 | 6061.5981 | 18198.4 | 4062.5987 | 0 | 2687.5007 | 0 | 4267.0579 | 12179.2
6:00 | 15.3717 | -2.3232 | -1.9888 | 77.4889 | 2323.2 | 173.9042 | 0 | 301.0918 | 1988.8 | 6.9771 | 0 | 71.8973 | -12.9096 | 6.16 | 6101.2457 | 12909.6 | 3914.1342 | 0 | 2721.5121 | 0 | 4178.4567 | 6160 | 77.6231 | 14.7136 | -4.6904 | 3376.7166 | 0 | 5110.1244 | 14713.6 | 2755.9986 | 4690.4 | 3023.5228 | 0 | 31.3164 | 6061.7446 | 12892 | 4062.5987 | 0 | 2687.5007 | 0 | 4267.1287 | 6230.4
7:00 | 20.3253 | -4.0216 | -0.4224 | 77.5346 | 4021.6 | 173.9042 | 0 | 301.0973 | 484 | 6.9778 | 61.6 | 16.983 | -0.2376 | -3.3704 | 6101.2673 | 1900.8 | 3914.1531 | 1663.2 | 2721.5523 | 3537.6 | 4178.4586 | 167.2 | 24.7891 | 3.6168 | 3.3528 | 3376.7184 | 158.4 | 5110.1673 | 3775.2 | 2755.9995 | 79.2 | 3023.5618 | 3432 | 9.1591 | 6061.7662 | 1900.8 | 4062.6177 | 1672 | 2687.5403 | 3484.8 | 4267.1308 | 184.8
8:00 | 23.766 | -4.7256 | -0.1584 | 77.5883 | 4725.6 | 173.9042 | 0 | 301.101 | 325.6 | 6.9797 | 167.2 | 42.2101 | 6.3536 | -5.4912 | 6101.2673 | 0 | 3914.2253 | 6353.6 | 2721.6147 | 5491.2 | 4178.4586 | 0 | 29.2102 | -2.3496 | 5.3152 | 3376.7453 | 2367.2 | 5110.1675 | 17.6 | 2755.9995 | 0 | 3023.6222 | 5315.2 | 4.7328 | 6061.7662 | 0 | 4062.6902 | 6380 | 2687.6021 | 5438.4 | 4267.1308 | 0
9:00 | 16.5611 | -2.2264 | -2.4288 | 77.6136 | 2226.4 | 173.9042 | 0 | 301.1286 | 2428.8 | 6.9797 | 0 | 70.4369 | 12.3288 | -6.6616 | 6101.2673 | 0 | 3914.3654 | 12328.8 | 2721.6904 | 6661.6 | 4178.4586 | 0 | 69.8943 | -10.8592 | 8.6856 | 3376.8687 | 10859.2 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3023.7209 | 8685.6 | 28.7952 | 6061.7662 | 0 | 4062.8306 | 12355.2 | 2687.6774 | 6626.4 | 4267.1308 | 0
10:00 | 19.3616 | -0.5016 | -3.8192 | 77.6196 | 528 | 173.9045 | 26.4 | 301.172 | 3819.2 | 6.9797 | 0 | 78.1347 | 13.376 | -7.92 | 6101.2673 | 0 | 3914.5174 | 13376 | 2721.7804 | 7920 | 4178.4586 | 0 | 88.8922 | -13.5608 | 11.352 | 3377.0228 | 13560.8 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3023.8499 | 11352 | 27.7778 | 6061.7662 | 0 | 4062.983 | 13411.2 | 2687.767 | 7884.8 | 4267.1308 | 0
11:00 | 17.0599 | -0.5808 | -3.344 | 77.6262 | 580.8 | 173.9045 | 0 | 301.21 | 3344 | 6.9797 | 0 | 72.7307 | 12.6368 | -7.0488 | 6101.2673 | 0 | 3914.661 | 12636.8 | 2721.8605 | 7048.8 | 4178.4586 | 0 | 81.3756 | -12.672 | 10.076 | 3377.1668 | 12672 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3023.9644 | 10076 | 28.4413 | 6061.7662 | 0 | 4063.127 | 12672 | 2687.8467 | 7013.6 | 4267.1308 | 0
12:00 | 16.4936 | -0.5808 | -3.2296 | 77.6329 | 589.6 | 173.9046 | 8.8 | 301.2467 | 3229.6 | 6.9797 | 0 | 73.0749 | 12.9448 | -6.6176 | 6101.2673 | 0 | 3914.8081 | 12944.8 | 2721.9357 | 6617.6 | 4178.4586 | 0 | 80.9498 | -12.9888 | 9.5216 | 3377.3144 | 12988.8 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.0726 | 9521.6 | 32.1568 | 6061.7662 | 0 | 4063.2744 | 12971.2 | 2687.9214 | 6573.6 | 4267.1308 | 0
13:00 | 17.6881 | -0.4224 | -3.4936 | 77.6383 | 475.2 | 173.9052 | 52.8 | 301.2864 | 3493.6 | 6.9797 | 0 | 65.8205 | 11.0528 | -7.0224 | 6101.2673 | 0 | 3914.9337 | 11052.8 | 2722.0155 | 7022.4 | 4178.4586 | 0 | 76.1759 | -11.1936 | 10.2168 | 3377.4416 | 11193.6 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.1887 | 10216.8 | 20.6122 | 6061.7662 | 0 | 4063.4003 | 11079.2 | 2688.0007 | 6978.4 | 4267.1308 | 0
14:00 | 16.5093 | -0.6864 | -3.212 | 77.6462 | 695.2 | 173.9053 | 8.8 | 301.3229 | 3212 | 6.9797 | 0 | 68.2742 | 11.5896 | -7.084 | 6101.2673 | 0 | 3915.0654 | 11589.6 | 2722.096 | 7084 | 4178.4586 | 0 | 76.5474 | -11.5192 | 9.9616 | 3377.5725 | 11519.2 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.3019 | 9961.6 | 23.0008 | 6061.7662 | 0 | 4063.5324 | 11624.8 | 2688.0808 | 7048.8 | 4267.1308 | 0
15:00 | 13.5538 | -0.968 | -2.5168 | 77.6572 | 968 | 173.9053 | 0 | 301.3515 | 2516.8 | 6.9797 | 0 | 66.2783 | 11.5544 | -6.3536 | 6101.2673 | 0 | 3915.1967 | 11554.4 | 2722.1682 | 6353.6 | 4178.4586 | 0 | 70.6238 | -11.1672 | 8.5272 | 3377.6994 | 11167.2 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.3988 | 8527.2 | 26.5393 | 6061.7662 | 0 | 4063.664 | 11580.8 | 2688.1524 | 6300.8 | 4267.1308 | 0
16:00 | 14.6379 | -1.8128 | -2.2792 | 77.6778 | 1812.8 | 173.9053 | 0 | 301.3774 | 2279.2 | 6.9797 | 0 | 72.5489 | 12.716 | -6.8288 | 6101.2673 | 0 | 3915.3412 | 12716 | 2722.2458 | 6828.8 | 4178.4586 | 0 | 72.8002 | -11.5104 | 8.7912 | 3377.8302 | 11510.4 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.4987 | 8791.2 | 29.901 | 6061.7662 | 0 | 4063.8088 | 12742.4 | 2688.2296 | 6793.6 | 4267.1308 | 0
17:00 | 14.8373 | -1.3552 | -2.6224 | 77.6932 | 1355.2 | 173.9053 | 0 | 301.4072 | 2622.4 | 6.9797 | 0 | 72.5776 | 12.76 | -6.7584 | 6101.2673 | 0 | 3915.4862 | 12760 | 2722.3226 | 6758.4 | 4178.4586 | 0 | 75.9556 | -12.0912 | 9.064 | 3377.9676 | 12091.2 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.6017 | 9064 | 30.5202 | 6061.7662 | 0 | 4063.9542 | 12795.2 | 2688.306 | 6723.2 | 4267.1308 | 0
18:00 | 15.192 | -0.5368 | -2.9744 | 77.7006 | 651.2 | 173.9066 | 114.4 | 301.441 | 2974.4 | 6.9797 | 0 | 68.6156 | 10.9912 | -8.096 | 6101.2673 | 0 | 3915.6111 | 10991.2 | 2722.4146 | 8096 | 4178.4586 | 0 | 77.6733 | -11.1232 | 10.7272 | 3378.094 | 11123.2 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.7236 | 10727.2 | 14.9505 | 6061.7662 | 0 | 4064.0794 | 11017.6 | 2688.3974 | 8043.2 | 4267.1308 | 0
19:00 | 15.0057 | -0.1144 | -2.9832 | 77.7038 | 281.6 | 173.9085 | 167.2 | 301.4749 | 2983.2 | 6.9797 | 0 | 58.3007 | 8.2368 | -8.1664 | 6101.2673 | 0 | 3915.7047 | 8236.8 | 2722.5074 | 8166.4 | 4178.4586 | 0 | 70.0768 | -8.8088 | 10.8064 | 3378.1941 | 8808.8 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.8464 | 10806.4 | 0.75195 | 6061.7662 | 0 | 4064.1733 | 8263.2 | 2688.4896 | 8113.6 | 4267.1308 | 0
20:00 | 14.577 | -0.2816 | -2.8864 | 77.7083 | 396 | 173.9098 | 114.4 | 301.5077 | 2886.4 | 6.9797 | 0 | 45.1769 | 5.7816 | -6.8816 | 6101.2673 | 0 | 3915.7704 | 5781.6 | 2722.5856 | 6881.6 | 4178.4586 | 0 | 56.4842 | -6.1336 | 9.416 | 3378.2638 | 6133.6 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3024.9534 | 9416 | 5.0425 | 6061.7662 | 0 | 4064.2394 | 5816.8 | 2688.5671 | 6820 | 4267.1308 | 0
21:00 | 16.1244 | 0.8008 | -3.1064 | 77.7083 | 0 | 173.9189 | 800.8 | 301.543 | 3106.4 | 6.9797 | 0 | 34.7135 | 4.268 | -5.4296 | 6101.2673 | 0 | 3915.8189 | 4268 | 2722.6473 | 5429.6 | 4178.4586 | 0 | 50.0698 | -5.6408 | 8.2104 | 3378.3279 | 5640.8 | 5110.1675 | 0 | 2755.9995 | 0 | 3025.0467 | 8210.4 | 5.3963 | 6061.7662 | 0 | 4064.2882 | 4294.4 | 2688.6281 | 5368 | 4267.1308 | 0
22:00 | 22.9705 | 1.9624 | -4.1272 | 77.7083 | 0 | 173.9412 | 1962.4 | 301.5899 | 4127.2 | 6.9797 | 0 | 15.8898 | -3.1592 | 0.1144 | 6101.3077 | 3555.2 | 3915.8234 | 396 | 2722.6596 | 1082.4 | 4178.4722 | 1196.8 | 19.3942 | 0.66 | 3.8016 | 3378.3386 | 941.6 | 5110.1857 | 1601.6 | 2755.9995 | 0 | 3025.0899 | 3801.6 | 7.0251 | 6061.8063 | 3528.8 | 4064.2928 | 404.8 | 2688.6402 | 1064.8 | 4267.1448 | 1232
23:00 | 28.0306 | 2.5256 | -4.972 | 77.7083 | 0 | 173.9699 | 2525.6 | 301.6464 | 4972 | 6.9797 | 0 | 66.2455 | -11.1584 | 7.0136 | 6101.4345 | 11158.4 | 3915.8234 | 0 | 2722.6596 | 0 | 4178.5519 | 7013.6 | 42.9304 | 8.1752 | -2.4728 | 3378.3386 | 0 | 5110.2786 | 8175.2 | 2756.0277 | 2481.6 | 3025.09 | 8.8 | 35.5627 | 6061.9328 | 11132 | 4064.2928 | 0 | 2688.6402 | 0 | 4267.2252 | 7075.2
24:00 | 30.3026 | 2.8776 | -5.2976 | 77.7083 | 0 | 174.0026 | 2877.6 | 301.7066 | 5297.6 | 6.9797 | 0 | 97.1517 | -15.6816 | 11.2992 | 6101.6127 | 15681.6 | 3915.8234 | 0 | 2722.6596 | 0 | 4178.6803 | 11299.2 | 70.0516 | 12.3816 | -6.3976 | 3378.3386 | 0 | 5110.4193 | 12381.6 | 2756.1004 | 6397.6 | 3025.09 | 0 | 57.148 | 6062.1109 | 15672.8 | 4064.2928 | 0 | 2688.6402 | 0 | 4267.3544 | 11369.6
Итого |  |  |  |  | 22026.4 |  | 15338.4 |  | 79015.2 |  | 228.8 |  |  |  |  | 139858.4 |  | 148649.6 |  | 100980 |  | 93878.4 |  |  |  |  | 142736 |  | 126887.2 |  | 60728.8 |  | 137913.6 |  |  | 139682.4 |  | 149080.8 |  | 100276 |  | 94468
Максимум | 30.3026 | [10 empty] | 121.5859 | [10 empty] | 102 | [10 empty] | 72.9832
Минимум | 13.5538 | [10 empty] | 15.8898 | [10 empty] | 19.3942 | [10 empty] | 0.75195
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Курилово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Шатенево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Вахнево-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Вахнево-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Нигино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Теребаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 410.296 | - | 178.365 | - |  | 57.334 | - | 41.474 | - |  | 435.641 | - | 246.601 | - |  | 272.283 | - | 169.32 | - |  | 278.627 | - | 184.1 | - |  | 2065.8948 | - | 1513.7885 | -
1:00 | 5.2104 | 410.3178 | 87.2 | 178.3742 | 36.8 | 0.83096 | 57.3372 | 12.8 | 41.476 | 8 | 7.4167 | 435.6714 | 121.6 | 246.6155 | 58 | 4.9348 | 272.3016 | 74.4 | 169.3325 | 50 | 3.8561 | 278.6419 | 59.6 | 184.1092 | 36.8 | 2.637 | 2065.9038 | 36 | 1513.7964 | 31.6
2:00 | 5.0919 | 410.3391 | 85.2 | 178.3832 | 36 | 0.83096 | 57.3404 | 12.8 | 41.478 | 8 | 7.3476 | 435.7015 | 120.4 | 246.6299 | 57.6 | 4.7763 | 272.3198 | 72.8 | 169.3443 | 47.2 | 3.8331 | 278.6568 | 59.6 | 184.1182 | 36 | 3.1409 | 2065.9147 | 43.6 | 1513.8056 | 36.8
3:00 | 5.0802 | 410.3603 | 84.8 | 178.3923 | 36.4 | 0.83851 | 57.3437 | 13.2 | 41.4799 | 7.6 | 7.3675 | 435.7317 | 120.8 | 246.6443 | 57.6 | 4.5567 | 272.3372 | 69.6 | 169.3555 | 44.8 | 3.8936 | 278.6719 | 60.4 | 184.1274 | 36.8 | 3.01 | 2065.9249 | 40.8 | 1513.8147 | 36.4
4:00 | 5.1277 | 410.3819 | 86.4 | 178.401 | 34.8 | 0.84971 | 57.347 | 13.2 | 41.4819 | 8 | 7.3316 | 435.762 | 121.2 | 246.6581 | 55.2 | 4.6614 | 272.3551 | 71.6 | 169.3668 | 45.2 | 4.3019 | 278.6885 | 66.4 | 184.1377 | 41.2 | 2.8448 | 2065.9348 | 39.6 | 1513.823 | 33.2
5:00 | 5.3772 | 410.4046 | 90.8 | 178.41 | 36 | 0.90685 | 57.3506 | 14.4 | 41.4839 | 8 | 7.7131 | 435.7937 | 126.8 | 246.673 | 59.6 | 4.8201 | 272.3736 | 74 | 169.3785 | 46.8 | 4.1985 | 278.7052 | 66.8 | 184.1469 | 36.8 | 2.9789 | 2065.9449 | 40.4 | 1513.832 | 36
6:00 | 6.662 | 410.4325 | 111.6 | 178.4217 | 46.8 | 0.97811 | 57.3544 | 15.2 | 41.4862 | 9.2 | 9.0083 | 435.831 | 149.2 | 246.6898 | 67.2 | 5.6167 | 272.396 | 89.6 | 169.3907 | 48.8 | 5.146 | 278.7256 | 81.6 | 184.1583 | 45.6 | 3.1811 | 2065.9562 | 45.2 | 1513.841 | 36
7:00 | 7.1273 | 410.4626 | 120.4 | 178.4336 | 47.6 | 1.1325 | 57.359 | 18.4 | 41.4885 | 9.2 | 10.7087 | 435.8766 | 182.4 | 246.7067 | 67.6 | 7.0659 | 272.4258 | 119.2 | 169.4026 | 47.6 | 9.9814 | 278.7601 | 138 | 184.1877 | 117.6 | 3.4263 | 2065.9691 | 51.6 | 1513.8497 | 34.8
8:00 | 7.7435 | 410.4959 | 133.2 | 178.4449 | 45.2 | 1.1368 | 57.3638 | 19.2 | 41.4904 | 7.6 | 11.0122 | 435.9244 | 191.2 | 246.7214 | 58.8 | 6.7784 | 272.4547 | 115.6 | 169.4132 | 42.4 | 10.2423 | 278.799 | 155.6 | 184.2132 | 102 | 3.3224 | 2065.9817 | 50.4 | 1513.858 | 33.2
9:00 | 6.5859 | 410.5248 | 115.6 | 178.4526 | 30.8 | 1.3098 | 57.3691 | 21.2 | 41.4931 | 10.8 | 10.7231 | 435.9711 | 186.8 | 246.7352 | 55.2 | 6.8128 | 272.4833 | 114.4 | 169.425 | 47.2 | 10.8259 | 278.8406 | 166.4 | 184.2394 | 104.8 | 6.2066 | 2066.0027 | 84 | 1513.8768 | 75.2
10:00 | 6.2608 | 410.5519 | 108.4 | 178.4612 | 34.4 | 1.359 | 57.3746 | 22 | 41.4959 | 11.2 | 9.4461 | 436.0114 | 161.2 | 246.7499 | 58.8 | 6.2844 | 272.5091 | 103.2 | 169.4372 | 48.8 | 10.5358 | 278.8807 | 160.4 | 184.2655 | 104.4 | 5.5121 | 2066.0205 | 71.2 | 1513.8944 | 70.4
11:00 | 5.545 | 410.576 | 96.4 | 178.4685 | 29.2 | 1.4575 | 57.3805 | 23.6 | 41.4989 | 12 | 8.8867 | 436.0491 | 150.8 | 246.7643 | 57.6 | 6.2446 | 272.5347 | 102.4 | 169.4494 | 48.8 | 6.6496 | 278.9089 | 112.8 | 184.2763 | 43.2 | 5.0611 | 2066.0365 | 64 | 1513.9109 | 66
12:00 | 5.6842 | 410.6007 | 98.8 | 178.476 | 30 | 1.4088 | 57.3863 | 23.2 | 41.5016 | 10.8 | 8.9406 | 436.0871 | 152 | 246.7786 | 57.2 | 6.1253 | 272.5596 | 99.6 | 169.4618 | 49.6 | 6.7184 | 278.9372 | 113.2 | 184.2877 | 45.6 | 4.9524 | 2066.0527 | 64.8 | 1513.9265 | 62.4
13:00 | 5.4397 | 410.6243 | 94.4 | 178.4833 | 29.2 | 1.0672 | 57.3908 | 18 | 41.5034 | 7.2 | 9.3865 | 436.127 | 159.6 | 246.7936 | 60 | 5.3477 | 272.5812 | 86.4 | 169.4729 | 44.4 | 6.5756 | 278.9645 | 109.2 | 184.2998 | 48.4 | 2.8857 | 2066.0625 | 39.2 | 1513.9352 | 34.8
14:00 | 5.4144 | 410.6479 | 94.4 | 178.4902 | 27.6 | 1.2919 | 57.3959 | 20.4 | 41.5063 | 11.6 | 8.7326 | 436.1645 | 150 | 246.8065 | 51.6 | 5.9331 | 272.6048 | 94.4 | 169.4859 | 52 | 6.2032 | 278.9906 | 104.4 | 184.3104 | 42.4 | 5.9488 | 2066.0813 | 75.2 | 1513.9546 | 77.6
15:00 | 5.411 | 410.6713 | 93.6 | 178.4977 | 30 | 1.2955 | 57.4009 | 20 | 41.5094 | 12.4 | 8.4317 | 436.2001 | 142.4 | 246.8206 | 56.4 | 5.7577 | 272.6276 | 91.2 | 169.4987 | 51.2 | 6.2572 | 279.0168 | 104.8 | 184.3214 | 44 | 5.6211 | 2066.0994 | 72.4 | 1513.9726 | 72
16:00 | 5.4567 | 410.6951 | 95.2 | 178.5046 | 27.6 | 1.3304 | 57.4062 | 21.2 | 41.5123 | 11.6 | 8.9552 | 436.2386 | 154 | 246.8337 | 52.4 | 6.4321 | 272.654 | 105.6 | 169.5112 | 50 | 6.2277 | 279.0431 | 105.2 | 184.3318 | 41.6 | 4.6126 | 2066.1155 | 64.4 | 1513.986 | 53.6
17:00 | 6.6233 | 410.7238 | 114.8 | 178.5136 | 36 | 1.4477 | 57.4121 | 23.6 | 41.5152 | 11.6 | 10.7104 | 436.2849 | 185.2 | 246.8486 | 59.6 | 7.1737 | 272.684 | 120 | 169.5239 | 50.8 | 6.6654 | 279.0713 | 112.8 | 184.3428 | 44 | 4.1399 | 2066.1306 | 60.4 | 1513.9972 | 44.8
18:00 | 7.4864 | 410.7559 | 128.4 | 178.5248 | 44.8 | 1.1248 | 57.4168 | 18.8 | 41.5172 | 8 | 10.4734 | 436.3299 | 180 | 246.864 | 61.6 | 7.0786 | 272.7134 | 117.6 | 169.5369 | 52 | 6.6823 | 279.0993 | 112 | 184.3545 | 46.8 | 4.1348 | 2066.1463 | 62.8 | 1514.0075 | 41.2
19:00 | 7.7442 | 410.7891 | 132.8 | 178.5364 | 46.4 | 1.0935 | 57.4213 | 18 | 41.5193 | 8.4 | 10.4104 | 436.3747 | 179.2 | 246.8791 | 60.4 | 6.8618 | 272.7419 | 114 | 169.5495 | 50.4 | 6.3929 | 279.126 | 106.8 | 184.3659 | 45.6 | 4.1591 | 2066.162 | 62.8 | 1514.018 | 42
20:00 | 6.7272 | 410.8182 | 116.4 | 178.5457 | 37.2 | 0.93554 | 57.4251 | 15.2 | 41.5212 | 7.6 | 9.5875 | 436.4155 | 163.2 | 246.8943 | 60.8 | 6.5225 | 272.7688 | 107.6 | 169.5619 | 49.6 | 6.1624 | 279.1519 | 103.6 | 184.3765 | 42.4 | 4.0186 | 2066.1772 | 60.8 | 1514.0281 | 40.4
21:00 | 5.9563 | 410.8436 | 101.6 | 178.555 | 37.2 | 0.92617 | 57.4288 | 14.8 | 41.5232 | 8 | 9.1238 | 436.4542 | 154.8 | 246.9091 | 59.2 | 5.5247 | 272.7912 | 89.6 | 169.5732 | 45.2 | 5.5983 | 279.1754 | 94 | 184.3862 | 38.8 | 4.0193 | 2066.1922 | 60 | 1514.0385 | 41.6
22:00 | 5.6366 | 410.8676 | 96 | 178.5639 | 35.6 | 0.96514 | 57.4327 | 15.6 | 41.5252 | 8 | 8.3052 | 436.4891 | 139.6 | 246.9234 | 57.2 | 5.651 | 272.8135 | 89.2 | 169.5859 | 50.8 | 4.7585 | 279.195 | 78.4 | 184.3953 | 36.4 | 3.651 | 2066.2055 | 53.2 | 1514.0484 | 39.6
23:00 | 5.2836 | 410.89 | 89.6 | 178.5725 | 34.4 | 0.82774 | 57.436 | 13.2 | 41.527 | 7.2 | 7.5243 | 436.5207 | 126.4 | 246.9364 | 52 | 5.0502 | 272.8334 | 79.6 | 169.5973 | 45.6 | 4.0403 | 279.2111 | 64.4 | 184.4041 | 35.2 | 3.2157 | 2066.217 | 46 | 1514.0574 | 36
24:00 | 5.018 | 410.9113 | 85.2 | 178.5806 | 32.4 | 0.7593 | 57.439 | 12 | 41.5287 | 6.8 | 7.2093 | 436.5512 | 122 | 246.9483 | 47.6 | 4.6981 | 272.8518 | 73.6 | 169.6081 | 43.2 | 3.5698 | 279.2252 | 56.4 | 184.4121 | 32 | 2.7135 | 2066.2267 | 38.8 | 1514.065 | 30.4
Итого |  |  | 2461.2 |  | 862.4 |  |  | 420 |  | 218.8 |  |  | 3640.8 |  | 1389.2 |  |  | 2275.2 |  | 1152.4 |  |  | 2392.8 |  | 1248.4 |  |  | 1327.6 |  | 1106
Максимум | 7.7442 |  |  |  |  | 1.4575 |  |  |  |  | 11.0122 |  |  |  |  | 7.1737 |  |  |  |  | 10.8259 |  |  |  |  | 6.2066
Минимум | 5.018 |  |  |  |  | 0.7593 |  |  |  |  | 7.2093 |  |  |  |  | 4.5567 |  |  |  |  | 3.5698 |  |  |  |  | 2.637
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22