## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 9.038 | 9.196 | 8.966 | 9.07 | 9.066 | 9.04 | 9.066 | 8.722 | 8.77 | 8.822 | 8.734 | 8.842 | 8.754 | 8.762 | 8.702 | 8.88 | 8.848 | 9.174 | 9.046 | 9.044 | 8.796 | 8.998 | 8.968 | 8.932 | 214.236
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 342 | 332.6 | 331.6 | 333 | 330.2 | 337 | 358.4 | 380.4 | 395.6 | 381.8 | 379.4 | 363.8 | 366.8 | 363 | 362.2 | 378.8 | 390.2 | 396 | 400.4 | 396.6 | 379.4 | 361 | 354.6 | 329.2 | 8744
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 9.1 | 8.8 | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 6 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 6 | 165.8
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 61.8 | 60.6 | 60.3 | 62.2 | 60.6 | 62.5 | 65.3 | 76.3 | 85.1 | 81.7 | 76.9 | 72.2 | 76.4 | 72 | 69.7 | 80.1 | 83.7 | 90 | 91 | 85.7 | 82.7 | 73.8 | 67.3 | 65.7 | 1763.6
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 96.1 | 94.2 | 94.9 | 93.7 | 93.9 | 95.5 | 98.7 | 103.4 | 115.2 | 112.8 | 112.8 | 110.8 | 106.9 | 103.8 | 109 | 113.4 | 107.9 | 105.6 | 105.3 | 105.8 | 100.9 | 99.4 | 98.7 | 89.6 | 2468.3
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 70.2 | 67.5 | 68.3 | 68.5 | 68.7 | 70.4 | 75 | 77.2 | 78.4 | 75 | 77.4 | 70.2 | 72.3 | 76.9 | 73.8 | 72.9 | 79.4 | 87.3 | 87.2 | 88.3 | 79.3 | 78.5 | 76.9 | 69.9 | 1809.5
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 103.6 | 100.3 | 101.6 | 100 | 98.3 | 101.6 | 112.4 | 116.4 | 109.3 | 104.1 | 103.9 | 102.8 | 102.2 | 101.9 | 102.3 | 105.1 | 110.4 | 104.9 | 108 | 108.5 | 108.3 | 101 | 103.6 | 96.6 | 2507.1
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 691.838 | 673.196 | 671.066 | 673.67 | 668.366 | 682.04 | 724.466 | 768.422 | 798.57 | 771.122 | 766.334 | 735.142 | 740.954 | 733.462 | 732.002 | 765.28 | 787.848 | 800.374 | 808.346 | 801.044 | 766.396 | 729.598 | 717.068 | 665.932 | 17672.536
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч