## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутово ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 8.386 | 0.002 | 0 | 156.8 | 0 | 111.2 | 15.18 | 71.7 | 39.7 | 26.1 | 30 | 84.45
01 - 02 | 8.338 | 0.002 | 0 | 152 | 0 | 109 | 17.1 | 71.2 | 38.8 | 24.3 | 28.98 | 80.55
02 - 03 | 8.354 | 0.002 | 0 | 149.2 | 0 | 107.2 | 15.42 | 68.1 | 39.4 | 24.2 | 28.14 | 80.7
03 - 04 | 8.336 | 0.002 | 0 | 154.6 | 0 | 109.2 | 16.68 | 69.8 | 38.9 | 24.7 | 28.8 | 84.3
04 - 05 | 8.386 | 0.002 | 0 | 167 | 0 | 115 | 16.92 | 79 | 41.4 | 24.8 | 31.86 | 87.6
05 - 06 | 8.382 | 0.002 | 0 | 215.8 | 0 | 123.8 | 15.18 | 112.3 | 47.9 | 26 | 34.68 | 102.9
06 - 07 | 8.306 | 0.002 | 0 | 263.2 | 0 | 167.4 | 17.1 | 135.8 | 68.2 | 34.8 | 47.16 | 126.6
07 - 08 | 8.144 | 0.002 | 0 | 257.6 | 0 | 186.2 | 15.6 | 123 | 73.9 | 38.3 | 58.44 | 133.8
08 - 09 | 7.734 | 0.002 | 0 | 266.4 | 0 | 184.6 | 18.3 | 120.9 | 68.2 | 35.5 | 62.34 | 144.75
09 - 10 | 7.774 | 0.001 | 0 | 257.6 | 0 | 179.2 | 17.16 | 112.4 | 68.9 | 39.3 | 53.88 | 144.3
10 - 11 | 7.87 | 0.002 | 0 | 235.2 | 0 | 165.4 | 20.1 | 104.8 | 57.3 | 37 | 50.76 | 129.6
11 - 12 | 7.876 | 0.002 | 0 | 230.6 | 0 | 160.8 | 20.4 | 106.1 | 56.1 | 35.2 | 48.96 | 123.9
12 - 13 | 8.232 | 0.002 | 0 | 241.6 | 0 | 163 | 18.6 | 125.4 | 59.8 | 34.1 | 50.52 | 115.35
13 - 14 | 7.882 | 0.001 | 0 | 231.4 | 0 | 159 | 19.5 | 120.2 | 59.9 | 36.7 | 42.72 | 110.4
14 - 15 | 7.864 | 0.002 | 0 | 225 | 0 | 166.2 | 19.92 | 104.7 | 63.5 | 35.5 | 47.1 | 119.55
15 - 16 | 7.822 | 0.002 | 0 | 250.4 | 0 | 181.8 | 17.94 | 113.6 | 72.6 | 40.4 | 50.88 | 136.05
16 - 17 | 7.78 | 0.002 | 0 | 273.6 | 0 | 212.4 | 19.44 | 119.7 | 85.7 | 48.6 | 58.38 | 152.85
17 - 18 | 8.054 | 0.002 | 0 | 272.8 | 0 | 208.6 | 18 | 120.7 | 82.2 | 47.4 | 60.96 | 151.35
18 - 19 | 8.096 | 0.001 | 0 | 281.6 | 0 | 193.6 | 16.8 | 132 | 76.8 | 44.3 | 55.62 | 148.8
19 - 20 | 8.252 | 0.002 | 0 | 265.8 | 0 | 184 | 18.48 | 122.7 | 72.8 | 39.5 | 52.92 | 142.35
20 - 21 | 8.26 | 0.002 | 0 | 238.4 | 0 | 176 | 18.48 | 99.6 | 71 | 35.6 | 50.88 | 138
21 - 22 | 8.274 | 0.002 | 0 | 223 | 0 | 157.4 | 16.68 | 97.7 | 60 | 32.8 | 47.94 | 124.5
22 - 23 | 8.282 | 0.002 | 0 | 187.6 | 0 | 133.6 | 18.12 | 82.1 | 47.7 | 29.2 | 38.58 | 105
23 - 00 | 8.278 | 0.002 | 0 | 169.2 | 0 | 119.4 | 18.42 | 73.5 | 41.7 | 26 | 33.12 | 95.25
Сумма | 194.962 | 0.045 | 0 | 5366.4 | 0 | 3774 | 425.52 | 2487 | 1432.4 | 820.3 | 1093.62 | 2862.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч